
漳州市医院高新区院区周边环境提升工程劳务分包
比

选

文

件
比 选 人：漳州圆新建设工程管理有限公司
2025年6月

漳州市医院高新区院区周边环境提升工程

劳务分包单位比选公告
漳州市医院高新区院区周边环境提升工程，现该项目的劳务拟通过公开比选确定承包单位，具体事项如下：

一、项目概况

1.项目名称：漳州市医院高新区院区周边环境提升工程劳务分包
2.建设地点：高新区颜厝镇
3.建设规模及建设内容：对漳州市医院高新区院区南门、北门及西门的机动车及非机动车交通流线进行规划，路面铺装进行提升，安全隔离栏杆的设置等；对西门餐饮摊位重新规整布置，增加膜结构遮阳棚，规范餐饮区排污排烟等；北门增加网约车候车廊架及其他水电绿化附属配套工程。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：40日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包含拆除工程、道路工程、绿化种植、膜结构棚等，具体详见比选文件附表。
二、资格条件
1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；
4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。
三、比选办法：低价中选

四、服务费用

本项目劳务分包费用最高限价757846元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

五、比选保证金

比选保证金为人民币3000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

六、比选文件的获取 

凡有意参加本次比选者，请于2025年6月23日前登陆圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件，比选人不提供书面比选文件。

七、比选时间：2025年6月23日9:00（北京时间）。
八、联系方式

联系人：小王             联系电话：0596-6628973
                          比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司
                                 日期：2025年6月18日

第一章 比选须知

一、项目概况

1.项目名称：漳州市医院高新区院区周边环境提升工程劳务分包
2.建设地点：高新区颜厝镇

3.建设规模及建设内容：对漳州市医院高新区院区南门、北门及西门的机动车及非机动车交通流线进行规划，路面铺装进行提升，安全隔离栏杆的设置等；对西门餐饮摊位重新规整布置，增加膜结构遮阳棚，规范餐饮区排污排烟等；北门增加网约车候车廊架及其他水电绿化附属配套工程。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：40日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包含拆除工程、道路工程、绿化种植、膜结构棚等，具体详本章附表。

二、比选方式：低价中选
三、比选资格审查合格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；
4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。
四、比选申请资料提交

1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）至少应携带以下资料：

（1）法定代表人或持法定代表人授权委托书的被授权委托人的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。（比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定）

比选申请书的内容至少包含以下内容：

①有效的企业资质证书、企业法人营业执照、分公司营业执照（如有）等复印件各一份。

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或持法定代表人授权委托书的授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份）。

③企业信誉承诺函（原件，按规定格式填写）、报价和服务承诺函（原件，按规定格式填写）各一份。

2.比选申请书的编制、签署及密封

①比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

②比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

③比选申请书的正本与副本应一起包装，散页无效；参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。
④比选申请人所提供的资料正副本均应逐页加盖公司公章（分机构公章无效），法定代表人应签字或加盖印鉴，否则申请书无效。

⑤现场密封的比选资料无效，不予受理。

3.比选申请书的提交：

①比选资料递交至截止时间：2025年6月23日8时45分至9时00分（北京时间）。

②比选申请文件递交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室。

4.在比选截止时间届满时提交比选申请文件的参选人少于三个（不含三个），比选人依法重新组织比选。
五、服务范围与工作要求

1.服务范围:

本次比选为工程劳务作业发包，主要包含拆除工程、道路工程、绿化种植、膜结构棚等，具体详本章附表。

2.工作时间要求:40日历天。
3.技术服务质量要求：

中选人必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。中选人施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。
六、服务费用及合同款支付

1.本项目劳务分包费用最高限价757846元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

2.合同款支付：

1.中选人向比选人提交申请工程进度款，工程完成量经比选人验收确认、符合质量要求后，且中选人提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），比选人核实无误后，按合同价的85%拨付进度款。

2.待工程结算后，资料完整归档，经比选人核实无误后，比选人自收到中选人开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)。
3.待缺陷责任期（两年）满后并经比选人验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。注：中选人应向比选人提交等额增值税专用发票，若中选人未按规定提供发票的，比选人有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

若中选人所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+中选人所开增值税专用发票的税率)。
七、比选保证金及履约保证金

1.比选保证金

比选保证金为人民币3000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

2.履约保证金的提交及退还
不要求履约保证金。

八、比选办法

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在比选文件规定地点、时间按照以下程序进行：

1.拆封比选申请资料。在监督人员监督的情况下，按逆顺序逐一拆封资料，先宣读服务费报价及工期。

2.本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；如审查发现下列条件之一的为资格审查不合格：

①报价或工期不符合比选人规定；报价和工期承诺函中报价手写或有涂改的；

②未按比选文件规定盖章或签字的； 

③不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未按要求提交比选保证金的；

⑦关键内容字迹模糊、无法辨认的（以正本为主），或无法区分正、副本作废选处理；

⑧参选人的营业执照、资质证书等各类证书发生变更的，应办理变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会将视证书无效进行评定；
⑨不符合比选文件规定的其他事项。

3.确定比选中选单位

①比选人从通过资格审查的单位中，以最低报价确定中选人。最低价者为中选人，次低价者候补中选人。若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

②经资格审查合格的参选单位少于三家的，则终止本次比选活动。
③中选人放弃中选或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，导致比选人从评审委员会提出的候补中选人名单重新确定中选人的，中选人的比选保证金比选人不予退还，并有权要求其赔偿因此造成的损失。比选的最终报价由比选人与递补候选人谈判确定。若谈判不成，则比选人依法重新组织比选。
4.比选时间、地点：2025年6月23日9时00分（北京时间），在漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室进行比选。
九、中选公示和签订合同

1.中选结果将在圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）公示3日历天。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2.除发生投诉情况外，中选人应在中选通知书发出之日起7个工作日内与比选人订立书面合同。

                        比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司
                       日期：2025年6月18日

附表：

工程劳务分包清单汇总

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	固定单价最高限价

（元）

	
	
	
	
	
	

	市政单位工程

	一
	拆除工程

	1
	挖一般土方
	  部位:清表
  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	1408.66
	0.42

	2
	余方弃置
	  部位:清表
  1.废弃料品种:清表土
  2.运距:10km
	m3
	1408.66
	0.18

	3
	拆除人行道
	  部位:现状人行道
  1.材质:透水砖
  2.厚度:80mm厚
  3.装车外运，运距按10km
	m2
	1431.7
	2.99

	4
	拆除基层
	  1.材质:混凝土
  2.厚度:100mm厚
  3.部位:现状人行道
  4.装车外运，运距按10km
	m2
	1431.7
	0.51

	5
	拆除基层
	  1.材质:碎石
  2.厚度:150mm厚
  3.部位:现状人行道
  4.装车外运，运距按10km
	m2
	1431.7
	0.18

	6
	拆除路面
	  部位:现状植草砖
  1.材质:植草砖
  2.厚度:80mm厚
  3.装车外运，运距按10km
	m2
	720
	2.99

	7
	拆除基层
	  1.材质:混合料（砂:碎石:土=2:3:5）
  2.厚度:200mm厚
  3.部位:现状植草砖
  4.装车外运，运距按10km
	m2
	720
	0.23

	8
	拆除基层
	  1.材质:混凝土
  2.厚度:150mm厚
  3.部位:现状植草砖
  4.装车外运，运距按10km
	m2
	720
	0.76

	9
	拆除路面
	  部位:现状灰色砖
  1.材质:灰色砖
  2.厚度:50mm厚
  3.利旧使用
	m2
	146.22
	2.97

	10
	拆除路面
	  部位:现状灰色砖
  1.材质:灰色砖
  2.厚度:50mm厚
  3.装车外运，运距按10km
	m2
	302.78
	2.97

	11
	拆除侧、平(缘)石
	  1.材质:1000*150*300厚芝
麻白花岗岩
  2.装车外运，运距按10km
	m
	371.2
	1.05

	12
	拆除混凝土结构
	  1.结构形式:路缘石基座
  2.强度等级:C20
  3.装车外运，运距按10km
	m3
	23.76
	6.98

	13
	拆除混凝土结构
	  1.结构形式:钢筋混凝土梁
  2.装车外运，运距按10km
	m3
	18.65
	9.64

	14
	拆除路面
	  部位:拆除路面
  1.材质:混凝土
  2.厚度:220mm厚
  3.装车外运，运距按10km
	m2
	73.7
	1.12

	二
	道路工程

	1
	现浇混凝土人行道
及进口坡
	部位:人行道
1.罩面防滑处理工序一道
2.双丙聚氨酯密封处理
3.40厚6mm粒径C25深红色透水混凝土
4.80厚10mm粒径C25透水混凝土
5.30厚砂滤层
6.200厚级配碎石垫层
7.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	3615.51
	34.44

	2
	沥青混凝土
	部位:沥青路面
1.沥青混凝土种类:透水沥青
混凝土
2.石料粒径:AC10细粒式
3.厚度:40mm厚
	m2
	130.17
	3.18

	3
	沥青混凝土
	部位:沥青路面
1.沥青混凝土种类:透水沥青
混凝土
2.石料粒径:AC16中粒式
3.厚度:60mm厚
	m2
	130.17
	3.46

	4
	封层
	部位:沥青路面
1.材料品种:石油透水沥青下
封层
2.喷油量:符合现行规范要求
3.厚度:符合现行规范要求
	m2
	130.17
	0.82

	5
	水泥稳定碎(砾)石
	部位:沥青路面
1.水泥含量:5%
2.石料规格:符合现行规范要求
3.厚度:150mm厚
	m2
	130.17
	2.87

	6
	水泥稳定碎(砾)石
	部位:沥青路面
1.水泥含量:4%
2.石料规格:符合现行规范要求
3.厚度:150mm厚
	m2
	130.17
	2.87

	7
	碎石
	  部位:沥青路面
  1.石料规格:级配碎石
  2.厚度:200mm厚
  3.素土夯实，压实系数≥0.93
	m2
	130.17
	4.74

	8
	人行道块料铺设
	  部位:车行植草砖
  1.400*200*80厚墨绿色嵌草水泥砖砖孔及砖缝填黄土内掺草籽（利旧）
  2.30厚1:6干性水泥砂浆
  3.150厚C25混凝土
  4.200厚混合料（砂:碎石:土=2:3:5）（利旧）
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	190.72
	55.41

	9
	现浇混凝土人行道
及进口坡
	  部位:灰色砖改深红色透水
路面
  1.罩面防滑处理工序一道
  2.双丙聚氨酯密封处理
  3.40厚6mm粒径C25深红色透水混凝土
  4.80厚10mm粒径C25透水混凝土
	m2
	329.4
	28.48

	10
	人行道块料铺设
	  部位:垃圾屋、卫生间台阶
上方地面
  1.300*600*30厚芝麻白花岗岩荔枝面
  2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
  3.150厚C20素混凝土
  4.200厚级配碎石垫层
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	16.32
	71.93

	11
	石材台阶面
	  部位:垃圾屋、卫生间台阶
  1.400*600*30厚芝麻白花岗岩荔枝面+120*600*20厚芝麻白花岗岩荔枝面
  2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
  3.150厚C20素混凝土
  4.200厚级配碎石垫层（利旧）
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	4.8
	115.52

	12
	人行道块料铺设
	  部位:盲道
  1.250*250聚酯金刚砂盲道砖
  2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
  3.150厚C20素混凝土
  4.200厚级配碎石垫层（利旧）
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	248.28
	22.31

	13
	人行道块料铺设
	  1.1200*400*50厚芝麻白花
岗岩荔枝面
  2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
  3.100厚C20混凝土垫层
  4.150厚级配碎石碾实（利旧）
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	1.44
	69.1

	14
	人行道块料铺设
	  部位:灰色透水砖
  1.100*200*50厚透水砖，粗
砂灌缝（利旧）
  2.30厚中砂找平层
  3.150厚透水水泥混凝土（
抗压强度大于20MPa）
  4.80厚天然砂砾
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	146.22
	38.29

	15
	树池砌筑
	  1.材料品种、规格
:100mm*200mm石材收边+30厚1:3干硬性水泥砂浆+C20混凝土基座
  2.树池尺寸:1.5m*1.4m
  3.树池盖面材料品种
:1260*1260*30厚方形树脂护
树板（灰色）
	个
	48
	142.13

	16
	安砌侧(平、缘)石
	  部位:绿地交接、现状人行
与深红色透水路面
  1.材料品种、规格
:150mm*200mm石材收边，30厚1:3干硬性水泥砂浆
  2.基础、垫层：材料品种、
厚度:C20混凝土基座
	m
	280.64
	17.05

	17
	安砌侧(平、缘)石
	  1.材料品种、规格
:1000*150*300厚芝麻白花岗
岩光面（倒角20） 利旧
  2.基础、垫层：材料品种、
厚度:C20混凝土基座
	m
	371.2
	19.47

	18
	安砌侧(平、缘)石
	  1.材料品种、规格
:1000*150*300厚芝麻白花岗
岩光面（倒角20）
  2.基础、垫层：材料品种、
厚度:C20混凝土基座
	m
	13.39
	19.47

	19
	标线
	1.100宽3厚白色标线漆
	m2
	97.22
	5.51

	20
	标线
	1.3厚白色热熔箭头
	m2
	2.76
	29.38

	21
	标记
	1.3厚白色热熔文字，“网约
车停车区”，字高1m
	个
	24
	155.79

	22
	标记
	1.3厚白色热熔图案，自行车
标志，1.6m*1m
	个
	33
	155.79

	23
	标记
	1.3厚白色热熔图案，行人标
志，1.5m*0.8m
	个
	8
	155.79

	24
	防撞筒(墩)
	  1.材料品种:车挡石
  2.规格、型号:直径250mm，
长度750mm
	个
	13
	72.74

	25
	减速垄
	1.材料品种:橡胶减速带
2.规格、型号:L*350*70
	m
	12
	18.74

	三
	设施部分

	1
	隔离护栏
	部位:高隔离栏杆
1.立柱:80*80*2厚镀锌钢管，
深灰色
2.横杆:40*40*1.2厚镀锌钢管，深灰色
3.竖杆:40*40*1.2厚镀锌钢管，深灰色
	m
	81
	14.73

	2
	标志牌
	  1.▲700+1000*600标志牌
  2.高：4000
  3.2厚铝合金底板
  4.5厚φ80镀锌钢管
  5.500*500*500C25混凝土基础
  6.100厚C20混凝土垫层
	套
	3
	1542.76

	3
	标志牌
	  1.高：3200
  2.2厚铝合金底板
  3.5厚φ80镀锌钢管
  4.500*500*500C25混凝土基础
  5.100厚C20混凝土垫层
	套
	2
	1285.64

	四
	候车长廊

	1
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	24.03
	3.29

	2
	回填方
	1.密实度要求:符合现行规范要求
2.填方材料品种:符合回填要求的土
3.填方粒径要求:符合现行规范要求
4.填方来源、运距:原土回填
	m3
	20.28
	6.16

	3
	余方弃置
	  1.废弃料品种:三类土
  2.运距:10km
	m3
	0.72
	0.18

	4
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.86
	68.34

	5
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.41
	53.95

	6
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.48
	73.83

	7
	矩形柱
	部位:柱脚保护
1.混凝土种类:预拌非泵送细
石混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.23
	73.82

	8
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径10mm
	t
	0.209
	1136.57

	9
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径16mm
	t
	0.122
	903.39

	10
	螺栓
	1.预埋螺栓安装
	t
	0.092
	2264.21

	11
	空腹钢柱
	  1.柱类型:空腹
  2.钢材品种、规格
:150*60*5镀锌方管，Q355B
  3.单根柱质量:3.0t以内
  4.螺栓种类:按设计要求
  5.探伤要求:按设计要求
  6.防火要求:按设计要求
  7.构件运输，运距10km
	t
	0.766
	1502.98

	12
	钢梁
	  1.梁类型:框架梁
  2.钢材品种、规格
:150*150*5镀锌方管、
150*100*5镀锌方管，Q355B
  3.单根质量:1.5t以内
  4.螺栓种类:按设计要求
  5.安装高度:4.0m以内
  6.探伤要求:按设计要求
  7.防火要求:按设计要求
  8.构件运输，运距10km
	t
	1.139
	1556.67

	13
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格
:120*60*5镀锌方管
2.安装高度:4.0m以内
3.防火要求:按设计要求
	t
	1.521
	2195.57

	14
	型材屋面
	1.型材品种、规格:3厚镀锌钢板
	m2
	86.94
	18.36

	15
	平面、箱式招牌
	1.面层材料种类:2厚镀锌钢板
2.信息展示面，样式详设计图
	m2
	6.32
	44.86

	16
	金属面油漆
	1.深灰色漆
	m2
	106.59
	8.86

	17
	金属面油漆
	1.仿木纹漆
	m2
	49.81
	8.86

	18
	塑料、铁艺、金属椅
	  1.25厚138宽深栗色菠萝格
  2.100x100x5厚镀锌方管、
60x40x5厚镀锌方管
	个
	2
	216.07

	五
	排水沟

	1
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	77.88
	3.13

	2
	填方
	1.密实度要求:符合现行规范要求
2.填方材料品种:符合回填要
求的土
3.填方粒径要求:符合现行规
范要求
4.填方来源、运距:原土回填
	m3
	43.6
	12.32

	3
	余方弃置
	  1.废弃料品种:三类土
  2.运距:10Km
	m3
	27.76
	0.18

	4
	排水沟、截水沟
	部位:膜结构棚
1.断面尺寸:沟内净尺寸
200mm*300mm
2.基础、垫层：材料、品种、
厚度:15cm厚级配碎石，10cm厚C20混凝土
3.砌体材料:MU15混凝土实心
砖
4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
5.盖板材质、规格
:600*400*30厚球墨铸铁雨水
箅子
6.2cm厚1:2防水水泥砂浆抹面
	m
	91.2
	37.12

	5
	排水沟、截水沟
	部位:候车长廊
1.断面尺寸:沟内净尺寸
200mm*300mm
2.基础、垫层：材料、品种、
厚度:15cm厚级配碎石，10cm厚C20混凝土
3.砌体材料:MU15混凝土实心砖
4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
5.盖板材质、规格
:600*400*30厚球墨铸铁雨水
箅子
6.2cm厚1:2防水水泥砂浆抹面
	m
	10.2
	37.12

	六
	电气工程

	1
	配电箱
	  1.名称:配电箱（预留）
	台
	15
	84.31

	2
	配电箱
	  1.名称:成套配电箱
  2.型号:ALK01
  3.基础形式、材质、规格:基础坑、非黏土实心砖、
250*450*790mm
  4.具体配置详见系统图
	台
	1
	566.3

	3
	接地母线
	  1.名称:接地母线
  2.材质:镀锌扁钢
  3.规格:-40*4mm
  4.安装部位:户外
	m
	13.51
	29.5

	4
	接地极
	  1.名称:接地极
  2.材质:角钢
  3.规格:50*5*2500mm
  4.土质:普通土
	根
	3
	23.45

	5
	接地装置
	  1.名称:接地系统测试
  2.类别:接地极
	系统
	1
	269.96

	6
	普通灯具
	  1.名称:壁灯
  2.规格:18W
	套
	12
	16.05

	7
	装饰灯
	  1.名称:射灯
  2.规格:24W
  3.安装形式:吸顶式
	套
	16
	9.13

	8
	装饰灯
	  1.名称:灯带
  2.规格:4.8W
  3.安装形式:长廊顶部安装
	m
	124.96
	16.3

	9
	接线盒
	  1.名称:灯头盒
  2.材质:钢制
  3.安装形式:明敷
	个
	28
	6.78

	10
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PC
  3.规格:DN20
  4.配置形式:埋地
	m
	52.98
	5.32

	11
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PC
  3.规格:DN20
  4.配置形式:明配
	m
	3.6
	8.89

	12
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PC
  3.规格:DN25
  4.配置形式:埋地
	m
	649.36
	5.78

	13
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PC
  3.规格:DN25
  4.配置形式:明配
	m
	27
	9.11

	14
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:SC
  3.规格:DN70
  4.配置形式:明配
	m
	12
	24.9

	15
	铁构件
	  1.名称:管道支撑架
  2.材质:钢
	kg
	43.5
	10.07

	16
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆
  2.型号:WDZB-YJY
  3.规格:3*2.5mm2
  4.材质:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	m
	60.46
	2.9

	17
	电力电缆头
	  1.名称:电缆终端头
  2.型号:干包式
  3.规格:3*2.5mm2
  4.材质、类型:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	个
	4
	23.09

	18
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆
  2.型号:WDZB-YJY
  3.规格:3*4mm2
  4.材质:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	m
	738.69
	2.9

	19
	电力电缆头
	  1.名称:电缆终端头
  2.型号:干包式
  3.规格:3*4mm2
  4.材质、类型:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	个
	30
	23.09

	20
	人(手)孔井
	  1.材料品种:砖砌体
  2.规格尺寸
:600*600*1000mm
  3.盖板材质、规格:水泥盖板 600*600mm
  4.基础、垫层：材料品种、
厚度:100厚碎石垫层、100厚
C20混凝土垫层
	座
	1
	281.08

	21
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	28.27
	3.06

	22
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
  3.填方粒径要求:符合设计要求
  4.填方来源、运距:外购
	m3
	7.95
	2.21

	23
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:土
  3.填方粒径要求:符合设计要求
  4.填方来源、运距:场内土
	m3
	20.32
	2.75

	24
	余方弃置
	  1.废弃料品种:余土
  2.运距:10km
	m3
	7.95
	0.18

	七
	通风空调

	1
	不锈钢风口、散流器、百叶窗
	  1.名称:不锈钢防虫网
  2.规格:500*500mm
	个
	3
	17.55

	2
	离心式通风机
	  1.名称:移动餐车排油烟专
用风机
  2.规格:5550m3/h、2.2kw、
1000rpm
  3.减振底座形式、数量:减震器 4个
  4.单击试运转要求:调试、检测
  5.混凝土基础
	台
	3
	358.94

	3
	净化工作台
	  1.名称:静电油烟净化器
  2.规格:5000m3/h、0.78kw
  3.调试、检测
	台
	3
	213.94

	4
	碳钢阀门
	  1.名称:不锈钢止回风阀
  2.规格:200*160mm
	个
	15
	30.12

	5
	碳钢阀门
	  1.名称:不锈钢对开多叶调节阀
  2.规格:200*160mm
	个
	15
	54.3

	6
	雨披
	  1.名称:雨披
  2.材质:不锈钢
	套
	3
	1.01

	7
	柔性接口
	  1.名称:软管接口
  2.材质:不燃帆布
	m2
	1.14
	197.13

	8
	不锈钢板通风管道
	  1.名称:排油烟管
  2.形状:矩形
  3.规格:长边长≤200mm
  4.板材厚度:1.2mm
  5.接口形式:法兰
	m2
	65.89
	448.96

	9
	不锈钢板通风管道
	  1.名称:排油烟管
  2.形状:矩形
  3.规格:长边长≤400mm
  4.板材厚度:1.2mm
  5.接口形式:法兰
	m2
	25.86
	254.2

	10
	不锈钢板通风管道
	  1.名称:排油烟管
  2.形状:矩形
  3.规格:长边长≤560mm
  4.板材厚度:1.2mm
  5.接口形式:法兰
	m2
	51.11
	217.11

	11
	不锈钢板通风管道
	  1.名称:排油烟管
  2.形状:矩形
  3.规格:长边长≤700mm
  4.板材厚度:1.2mm
  5.接口形式:法兰
	m2
	4.24
	186.97

	12
	金属结构刷油
	  1.油漆品种:调和漆、防锈漆
  2.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍
	kg
	82.66
	0.99

	13
	管道支架
	  1.材质:不锈钢
  2.管架形式:吊拖支架
	kg
	82.66
	7.18

	八
	水卫工程

	1
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:雨水
  3.材质、规格:HDPE双壁波
纹管排水管 8KN/m2 DN300
  4.连接形式:胶圈接口
  5.150厚机制砂垫层
	m
	107.36
	23.86

	2
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:雨水
  3.材质、规格:HDPE双壁波
纹管排水管 8KN/m2 DN200
  4.连接形式:胶圈接口
  5.150厚机制砂垫层
	m
	31.84
	19.33

	3
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:污水
  3.材质、规格:HDPE双壁波
纹管排水管 8KN/m2 DN200
  4.连接形式:胶圈接口
  5.150厚机制砂垫层
	m
	110.1
	21.23

	4
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:污水
  3.材质、规格:UPVC塑料排
水管 DN100
  4.连接形式:粘接
	m
	41.52
	9.61

	5
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:灌溉水
  3.材质、规格:PE塑料给水
管 1.0MPa DN40
  4.连接形式:热熔连接
  5.150厚机制砂垫层
	m
	246.95
	13.3

	6
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	369
	3.13

	7
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
  3.填方粒径要求:符合设计要求
  4.填方来源、运距:外购
	m3
	216.18
	2.21

	8
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:土
  3.填方粒径要求:符合设计
要求
  4.填方来源、运距:场内土
	m3
	86.01
	2.75

	9
	余方弃置
	  1.废弃料品种:余土
  2.运距:10km
	m3
	271.2
	0.18

	10
	喷泉喷头
	  1.类型:快速取水器
  2.材质:铜
  3.规格、压力等级:DN25
  4.连接形式:螺纹连接
  5.708阀门箱
	个
	32
	53.62

	11
	螺纹阀门
	  1.类型:截止阀
  2.材质:铜
  3.规格、压力等级:DN40
  4.连接形式:螺纹连接
	个
	3
	27.17

	12
	水表
	  1.安装部位:室外
  2.型号、规格:水表组 DN40
  3.连接形式:螺纹连接
  4.附件配置:闸阀 2个、止
回阀 1个、水表 1个、软接头
 1个
	组
	1
	137.02

	13
	砌筑井
	  地面操作砖砌圆形立式闸阀井
  1.垫层、基础材质及厚度
:100厚C15混凝土垫层
  2.砌筑材料品种、规格、强
度等级:MU10砖砌体、φ
1200mm、井深1200mm
  3.盖板材质、规格:C25混凝
土盖板
  4.井盖、井圈材质及规格
:装饰砌筑井盖井座 φ700
  5.具体详见图集
05S502/16页
	座
	3
	1109.81

	14
	砌筑井
	  矩形砖砌水表井
  1.垫层、基础材质及厚度
:100厚C15混凝土垫层
  2.砌筑材料品种、规格、强
度等级:MU10砖砌体、
2100*1100*1400mm
  3.盖板材质、规格:C25混凝
土盖板
  4.井盖、井圈材质及规格
:装饰砌筑井盖井座 φ700
  5.具体详见图集
05S502/43页
	座
	1
	2141.77

	15
	塑料检查井
	  1.垫层、基础材质及厚度
:100厚C15混凝土垫层
  2.检查井材质及规格:直壁
塑料检查井 φ400*1200mm
  3.井筒、井盖、井圈材质及
规格:重型铸铁井盖井座 φ700
	座
	29
	82.39

	16
	整体化粪池
	  1.材质:玻璃钢
  2.型号、规格:12m3化粪池
	座
	1
	160.04

	九
	弱电、通信工程

	1
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PVC
  3.规格:DN20
  4.配置形式:埋地
	m
	693.3
	5.32

	2
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PVC
  3.规格:DN75
  4.配置形式:埋地
	m
	478.39
	6.88

	3
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆
  2.型号:YJV-
  3.规格:3*4mm2
  4.材质:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	m
	125
	2.9

	4
	电力电缆头
	  1.名称:电缆终端头
  2.型号:干包式
  3.规格:3*4mm2
  4.材质、类型:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	个
	8
	23.09

	5
	双绞线缆
	  1.名称:双绞线缆
  2.规格:CAT6
  3.敷设方式:管内穿放
	m
	710.63
	1.61

	6
	双绞线缆测试
	 1.测试类别:4对双绞线缆测试
	链路
	4
	6.17

	7
	人(手)孔井
	  1.材料品种:砖砌体
  2.规格尺寸
:700*500*1000mm
  3.盖板材质、规格:球墨铸
铁井盖 700*500mm
  4.基础、垫层：材料品种、
厚度:100厚碎石垫层、100厚
C20混凝土垫层
	座
	20
	535.97

	8
	人(手)孔井
	  1.材料品种:砖砌体
  2.规格尺寸
:500*300*1000mm
  3.盖板材质、规格:球墨铸
铁井盖 500*300mm
  4.基础、垫层：材料品种、
厚度:100厚碎石垫层、100厚
C20混凝土垫层
	座
	4
	414.66

	9
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	291.51
	3.13

	10
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
  3.填方粒径要求:符合设计
要求
  4.填方来源、运距:外购
	m3
	94.41
	2.21

	11
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:土
  3.填方粒径要求:符合设计
要求
  4.填方来源、运距:场内土
	m3
	189.6
	2.75

	12
	余方弃置
	  1.废弃料品种:余土
  2.运距:10km
	m3
	73.58
	0.18

	13
	机柜、机架
	  1.名称:弱电箱
  2.材质:钢制
  3.安装方式:落地式
	台
	1
	246.87

	14
	停车场管理设备
	  1.名称:感应道闸、车辆识
别系统
	台
	1
	370.32

	小     计
	

	园林单位工程

	一
	绿化种植

	1
	整理绿化用地
	1.整理绿化地
	m2
	1774.9
	2.96

	2
	种植土回(换)填
	1.种植土
	m3
	532.47
	0.43

	3
	铺种草皮
	1.草皮种类:马尼拉草皮块
2.铺种方式:满铺
3.养护期:半年成活养护
4.基肥5kg/m2
	m2
	1774.9
	6.55

	4
	栽植乔木
	1.4.5m高秋枫迁移
	株
	4
	200.16

	小     计
	

	土建单位工程（围墙）

	一
	现状围墙修复

	1
	立面抹灰层
	1.拆除部位:现状围墙
2.抹灰层种类:水泥砂浆
	m2
	333.66
	15.75

	2
	余方弃置
	  1.废弃料品种:建筑垃圾
  2.运距:10km
	m3
	15.01
	10.92

	3
	立面砂浆找平层
	部位:适用于现状露出基层的
部分
1.6厚1:2.5水泥砂浆找平
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.露出原砖头墙体，高压水枪
加去污清洗剂清洗二遍
	m2
	471.72
	43.29

	4
	砌块墙钢丝网加固
	部位:适用于现状露出基层的
部分
1.材料品种、规格:耐碱网格布
2.加固方式:铺贴
3.基层处理
	m2
	471.72
	6.57

	5
	抹灰面油漆涂料
	部位:适用于现状露出基层的
部分
1.20宽黑色专用勾缝剂
2.喷刷两道面漆
3.喷刷底漆
4.打磨
5.刮外墙腻子两遍
	m2
	471.72
	56.47

	小     计
	

	土建单位工程（膜结构）

	一
	膜结构棚

	1
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m以内
	m3
	653.24
	3.72

	2
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m以内
	m3
	294.1
	3.55

	3
	回填方
	1.密实度要求:符合现行规范要求
2.填方材料品种:符合回填要求的土
3.填方粒径要求:符合现行规范要求
4.填方来源、运距:原土回填
	m3
	872.38
	6.13

	4
	缺方内运
	  1.废弃料品种:三类土
  2.运距:10km
	m3
	55.39
	0.18

	5
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	11.16
	68.05

	6
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	40.32
	53.71

	7
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	11.88
	73.53

	8
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	10.35
	57.67

	9
	矩形柱
	部位:柱脚保护
1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.38
	73.53

	10
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径8mm
	t
	0.474
	1131.83

	11
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径10mm
	t
	1.264
	1131.82

	12
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径16mm
	t
	2.878
	899.57

	13
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径18mm
	t
	1.48
	899.57

	14
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径22mm
	t
	2.552
	667.48

	15
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (φ22)
	个
	80
	6.37

	16
	螺栓
	1.螺栓种类:地脚螺栓，Q235B
2.规格:M20
	t
	0.465
	2254.72

	17
	钢结构基底灌浆
	1.部位:柱底灌浆
2.灌浆料种类:C40细石微膨胀
混凝土
	m3
	0.53
	287.05

	18
	空腹钢柱
	  1.柱类型:空腹
  2.钢材品种、规格:箱型
(700~1220)*185*16*12，
Q235B
  3.单根柱质量:3.0t以内
  4.螺栓种类:按设计要求
  5.探伤要求:按设计要求
  6.防火要求:耐火极限2.5小时
  7.钢构件表面喷砂(抛丸)除
锈处理，除锈质量等级应达到
(GB/T8923.1-2011)的规定的
St2.5
  8.构件运输，运距10km
	t
	17.591
	2243.08

	19
	钢梁
	  1.梁类型:变截面梁
  2.钢材品种、规格:箱型
(400~460)*185*16*12，Q235B
  3.单根质量:1.5t以内
  4.螺栓种类:按设计要求
  5.安装高度:5.0m以内
  6.探伤要求:按设计要求
  7.防火要求:耐火极限2.5小时
  8.钢构件表面喷砂(抛丸)除
锈处理，除锈质量等级应达到
(GB/T8923.1-2011)的规定的
St2.5
  8.构件运输，运距10km
	t
	16.818
	2007.81

	20
	钢支撑、钢拉条
	  1.钢材品种、规格:钢管，
Q235B
  2.构件类型:水平支撑
  3.安装高度:5.0m以内
  4.螺栓种类:按设计要求
  5.探伤要求:按设计要求
  6.防火要求:耐火极限2.5小时
  7.钢构件表面喷砂(抛丸)除
锈处理，除锈质量等级应达到
(GB/T8923.1-2011)的规定的
St2.5
  8.构件运输，运距10km
	t
	11.483
	2009.55

	21
	金属面油漆
	  1.环氧富锌底漆二道
(2*35μm)
  2.环氧云铁中间漆二道
(2*30μm)
  3.白色金属氟碳面漆二道
(2*35μm)
	m2
	438.06
	78.75

	22
	高强螺栓
	1.材料品种:8.8S
2.材料规格:M14
	套
	120
	3.46

	23
	高强螺栓
	1.材料品种:8.8S
2.材料规格:M20
	套
	60
	3.46

	24
	膜结构屋面
	1.膜布品种、规格:采用P类膜
材，防火等级B1级
2.钢丝绳品种、规格:索材料
符合通用钢丝绳标准
(GB/T8918-2006)》
3.锚具做热镀锌处理，镀锌厚
度大于30μm
4.所有螺丝必须符合国家相关
规范(GB/T1229-2006)及
(GB/T3632-2008)
	m2
	638.37
	153.65

	25
	水泥混凝土
	  部位：膜结构棚地面
  1.80厚10mm粒径C25透水混凝土
	m2
	403.87
	12.21

	26
	砂滤层
	  部位：膜结构棚地面
  1.30厚砂滤层
	m2
	403.87
	1.22

	27
	碎石
	  部位：膜结构棚地面
  1.200厚级配碎石垫层
  2.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	403.87
	5.76

	小     计
	

	
	措施项目

	1
	大型机械设备进
出场及安拆
	 
	项
	1
	1344.6

	2
	固定式夹芯压型钢板围挡
	1.围挡高度:总高3000mm
2.基础类型、尺寸:C25钢筋混凝土隔离墩，高500mm
3.挡板类型:50厚泡沫夹芯板
	m
	1152.48
	65.66

	3
	垫层模板
	1.垫层
	m2
	2.88
	46.38

	4
	基础模板
	1.基础类型:独
立基础
	m2
	13.82
	41.2

	5
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	7.32
	43.68

	6
	垫层模板
	1.垫层
	m2
	27.21
	46.19

	7
	基础模板
	1.基础类型:独立基础
	m2
	79.98
	41.02

	8
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	76.16
	43.48

	9
	基础梁模板
	1.无底模基础梁、地圈梁
	m2
	82.8
	30.98

	小     计
	


备注：以上内容是根据本工程特点至少应包含的项目和数量，中选人应根据项目实际需要增加项目或数量至满足该工程的劳务分包要求。
第二章  比选申请书
比选申请文件格式

漳州市医院高新区院区周边环境提升工程劳务分包
比

选

申

请

书

比选申请人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

  年  月  日

比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、比选申请人组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注： 

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

⑥比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定。

⑦费用报价应电脑输入打印，手写或涂改视为无效报价。

⑧比选申请人的营业执照等各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会可以视为证书无效进行评定。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                            

地    址：                                                          
姓名：               性别：        年龄：        职务：            
系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

                       比选申请人：                 (盖比选申请人公章)

日  期：       年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件并加盖单位公章
二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我    系                        的法定代表人，现授权      为我公司委托代理人，以本公司的名义参加漳州市医院高新区院区周边环境提升工程劳务分包的比选活动。委托代理人在比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：           性别：       年龄：       

身份证号码：                      

                           比选申请人：        (盖单位公章)
                            法定代表人：       （签字或盖章）

                            委托代理人：             （签字）
                          日      期：     年    月    日  

附：委托代理人身份证复印件并加盖单位公章

三、比选申请人组织结构

	企业登记信息

	企业法人名称
	

	详细住所
	

	法定代表人
	

	资质等级
	

	证书编号
	

	发证机关
	
	有效期
	

	机构电话（手机）
	

	企业类型
	有限责任

	注册号码
	
	邮政编码
	

	营业期限
	


注：法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件，并加盖单位公章

四、企业信誉承诺函

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法、违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比选资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、本企业未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。

五、本企业未被人民法院列为“失信被执行人”。

六、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法、违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）
  年   月   日

五、报价和服务承诺函
致：漳州圆新建设工程管理有限公司
我司愿意参加漳州市医院高新区院区周边环境提升工程劳务分包的比选活动，经认真研究比选文件，且进行调查后，同意本项目劳务分包费用（含税3%）报价为：人民币（大写）           （小写：￥          元），具体报价如下：

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	固定单价最高限价

（元）
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	市政单位工程
	劳务分包费用最高限价757846元（含税3%）

	一
	拆除工程
	

	1
	挖一般土方
	  部位:清表
  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	1408.66
	0.42
	
	
	

	2
	余方弃置
	  部位:清表
  1.废弃料品种:清表土
  2.运距:10km
	m3
	1408.66
	0.18
	
	
	

	3
	拆除人行道
	  部位:现状人行道
  1.材质:透水砖
  2.厚度:80mm厚
  3.装车外运，运距按10km
	m2
	1431.7
	2.99
	
	
	

	4
	拆除基层
	  1.材质:混凝土
  2.厚度:100mm厚
  3.部位:现状人行道
  4.装车外运，运距按10km
	m2
	1431.7
	0.51
	
	
	

	5
	拆除基层
	  1.材质:碎石
  2.厚度:150mm厚
  3.部位:现状人行道
  4.装车外运，运距按10km
	m2
	1431.7
	0.18
	
	
	

	6
	拆除路面
	  部位:现状植草砖
  1.材质:植草砖
  2.厚度:80mm厚
  3.装车外运，运距按10km
	m2
	720
	2.99
	
	
	

	7
	拆除基层
	  1.材质:混合料（砂:碎石:土=2:3:5）
  2.厚度:200mm厚
  3.部位:现状植草砖
  4.装车外运，运距按10km
	m2
	720
	0.23
	
	
	

	8
	拆除基层
	  1.材质:混凝土
  2.厚度:150mm厚
  3.部位:现状植草砖
  4.装车外运，运距按10km
	m2
	720
	0.76
	
	
	

	9
	拆除路面
	  部位:现状灰色砖
  1.材质:灰色砖
  2.厚度:50mm厚
  3.利旧使用
	m2
	146.22
	2.97
	
	
	

	10
	拆除路面
	  部位:现状灰色砖
  1.材质:灰色砖
  2.厚度:50mm厚
  3.装车外运，运距按10km
	m2
	302.78
	2.97
	
	
	

	11
	拆除侧、平(缘)石
	  1.材质:1000*150*300厚芝
麻白花岗岩
  2.装车外运，运距按10km
	m
	371.2
	1.05
	
	
	

	12
	拆除混凝土结构
	  1.结构形式:路缘石基座
  2.强度等级:C20
  3.装车外运，运距按10km
	m3
	23.76
	6.98
	
	
	

	13
	拆除混凝土结构
	  1.结构形式:钢筋混凝土梁
  2.装车外运，运距按10km
	m3
	18.65
	9.64
	
	
	

	14
	拆除路面
	  部位:拆除路面
  1.材质:混凝土
  2.厚度:220mm厚
  3.装车外运，运距按10km
	m2
	73.7
	1.12
	
	
	

	二
	道路工程
	

	1
	现浇混凝土人行道
及进口坡
	部位:人行道
1.罩面防滑处理工序一道
2.双丙聚氨酯密封处理
3.40厚6mm粒径C25深红色透水混凝土
4.80厚10mm粒径C25透水混凝土
5.30厚砂滤层
6.200厚级配碎石垫层
7.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	3615.51
	34.44
	
	
	

	2
	沥青混凝土
	部位:沥青路面
1.沥青混凝土种类:透水沥青
混凝土
2.石料粒径:AC10细粒式
3.厚度:40mm厚
	m2
	130.17
	3.18
	
	
	

	3
	沥青混凝土
	部位:沥青路面
1.沥青混凝土种类:透水沥青
混凝土
2.石料粒径:AC16中粒式
3.厚度:60mm厚
	m2
	130.17
	3.46
	
	
	

	4
	封层
	部位:沥青路面
1.材料品种:石油透水沥青下
封层
2.喷油量:符合现行规范要求
3.厚度:符合现行规范要求
	m2
	130.17
	0.82
	
	
	

	5
	水泥稳定碎(砾)石
	部位:沥青路面
1.水泥含量:5%
2.石料规格:符合现行规范要求
3.厚度:150mm厚
	m2
	130.17
	2.87
	
	
	

	6
	水泥稳定碎(砾)石
	部位:沥青路面
1.水泥含量:4%
2.石料规格:符合现行规范要求
3.厚度:150mm厚
	m2
	130.17
	2.87
	
	
	

	7
	碎石
	  部位:沥青路面
  1.石料规格:级配碎石
  2.厚度:200mm厚
  3.素土夯实，压实系数≥0.93
	m2
	130.17
	4.74
	
	
	

	8
	人行道块料铺设
	  部位:车行植草砖
  1.400*200*80厚墨绿色嵌草水泥砖砖孔及砖缝填黄土内掺草籽（利旧）
  2.30厚1:6干性水泥砂浆
  3.150厚C25混凝土
  4.200厚混合料（砂:碎石:土=2:3:5）（利旧）
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	190.72
	55.41
	
	
	

	9
	现浇混凝土人行道
及进口坡
	  部位:灰色砖改深红色透水
路面
  1.罩面防滑处理工序一道
  2.双丙聚氨酯密封处理
  3.40厚6mm粒径C25深红色透水混凝土
  4.80厚10mm粒径C25透水混凝土
	m2
	329.4
	28.48
	
	
	

	10
	人行道块料铺设
	  部位:垃圾屋、卫生间台阶
上方地面
  1.300*600*30厚芝麻白花岗岩荔枝面
  2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
  3.150厚C20素混凝土
  4.200厚级配碎石垫层
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	16.32
	71.93
	
	
	

	11
	石材台阶面
	  部位:垃圾屋、卫生间台阶
  1.400*600*30厚芝麻白花岗岩荔枝面+120*600*20厚芝麻白花岗岩荔枝面
  2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
  3.150厚C20素混凝土
  4.200厚级配碎石垫层（利旧）
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	4.8
	115.52
	
	
	

	12
	人行道块料铺设
	  部位:盲道
  1.250*250聚酯金刚砂盲道砖
  2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
  3.150厚C20素混凝土
  4.200厚级配碎石垫层（利旧）
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	248.28
	22.31
	
	
	

	13
	人行道块料铺设
	  1.1200*400*50厚芝麻白花
岗岩荔枝面
  2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
  3.100厚C20混凝土垫层
  4.150厚级配碎石碾实（利旧）
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	1.44
	69.1
	
	
	

	14
	人行道块料铺设
	  部位:灰色透水砖
  1.100*200*50厚透水砖，粗
砂灌缝（利旧）
  2.30厚中砂找平层
  3.150厚透水水泥混凝土（
抗压强度大于20MPa）
  4.80厚天然砂砾
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	146.22
	38.29
	
	
	

	15
	树池砌筑
	  1.材料品种、规格
:100mm*200mm石材收边+30厚1:3干硬性水泥砂浆+C20混凝土基座
  2.树池尺寸:1.5m*1.4m
  3.树池盖面材料品种
:1260*1260*30厚方形树脂护
树板（灰色）
	个
	48
	142.13
	
	
	

	16
	安砌侧(平、缘)石
	  部位:绿地交接、现状人行
与深红色透水路面
  1.材料品种、规格
:150mm*200mm石材收边，30厚1:3干硬性水泥砂浆
  2.基础、垫层：材料品种、
厚度:C20混凝土基座
	m
	280.64
	17.05
	
	
	

	17
	安砌侧(平、缘)石
	  1.材料品种、规格
:1000*150*300厚芝麻白花岗
岩光面（倒角20） 利旧
  2.基础、垫层：材料品种、
厚度:C20混凝土基座
	m
	371.2
	19.47
	
	
	

	18
	安砌侧(平、缘)石
	  1.材料品种、规格
:1000*150*300厚芝麻白花岗
岩光面（倒角20）
  2.基础、垫层：材料品种、
厚度:C20混凝土基座
	m
	13.39
	19.47
	
	
	

	19
	标线
	1.100宽3厚白色标线漆
	m2
	97.22
	5.51
	
	
	

	20
	标线
	1.3厚白色热熔箭头
	m2
	2.76
	29.38
	
	
	

	21
	标记
	1.3厚白色热熔文字，“网约
车停车区”，字高1m
	个
	24
	155.79
	
	
	

	22
	标记
	1.3厚白色热熔图案，自行车
标志，1.6m*1m
	个
	33
	155.79
	
	
	

	23
	标记
	1.3厚白色热熔图案，行人标
志，1.5m*0.8m
	个
	8
	155.79
	
	
	

	24
	防撞筒(墩)
	  1.材料品种:车挡石
  2.规格、型号:直径250mm，
长度750mm
	个
	13
	72.74
	
	
	

	25
	减速垄
	1.材料品种:橡胶减速带
2.规格、型号:L*350*70
	m
	12
	18.74
	
	
	

	三
	设施部分
	

	1
	隔离护栏
	部位:高隔离栏杆
1.立柱:80*80*2厚镀锌钢管，
深灰色
2.横杆:40*40*1.2厚镀锌钢管，深灰色
3.竖杆:40*40*1.2厚镀锌钢管，深灰色
	m
	81
	14.73
	
	
	

	2
	标志牌
	  1.▲700+1000*600标志牌
  2.高：4000
  3.2厚铝合金底板
  4.5厚φ80镀锌钢管
  5.500*500*500C25混凝土基础
  6.100厚C20混凝土垫层
	套
	3
	1542.76
	
	
	

	3
	标志牌
	  1.高：3200
  2.2厚铝合金底板
  3.5厚φ80镀锌钢管
  4.500*500*500C25混凝土基础
  5.100厚C20混凝土垫层
	套
	2
	1285.64
	
	
	

	四
	候车长廊
	

	1
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	24.03
	3.29
	
	
	

	2
	回填方
	1.密实度要求:符合现行规范要求
2.填方材料品种:符合回填要求的土
3.填方粒径要求:符合现行规范要求
4.填方来源、运距:原土回填
	m3
	20.28
	6.16
	
	
	

	3
	余方弃置
	  1.废弃料品种:三类土
  2.运距:10km
	m3
	0.72
	0.18
	
	
	

	4
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.86
	68.34
	
	
	

	5
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.41
	53.95
	
	
	

	6
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.48
	73.83
	
	
	

	7
	矩形柱
	部位:柱脚保护
1.混凝土种类:预拌非泵送细
石混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.23
	73.82
	
	
	

	8
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径10mm
	t
	0.209
	1136.57
	
	
	

	9
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径16mm
	t
	0.122
	903.39
	
	
	

	10
	螺栓
	1.预埋螺栓安装
	t
	0.092
	2264.21
	
	
	

	11
	空腹钢柱
	  1.柱类型:空腹
  2.钢材品种、规格
:150*60*5镀锌方管，Q355B
  3.单根柱质量:3.0t以内
  4.螺栓种类:按设计要求
  5.探伤要求:按设计要求
  6.防火要求:按设计要求
  7.构件运输，运距10km
	t
	0.766
	1502.98
	
	
	

	12
	钢梁
	  1.梁类型:框架梁
  2.钢材品种、规格
:150*150*5镀锌方管、
150*100*5镀锌方管，Q355B
  3.单根质量:1.5t以内
  4.螺栓种类:按设计要求
  5.安装高度:4.0m以内
  6.探伤要求:按设计要求
  7.防火要求:按设计要求
  8.构件运输，运距10km
	t
	1.139
	1556.67
	
	
	

	13
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格
:120*60*5镀锌方管
2.安装高度:4.0m以内
3.防火要求:按设计要求
	t
	1.521
	2195.57
	
	
	

	14
	型材屋面
	1.型材品种、规格:3厚镀锌钢板
	m2
	86.94
	18.36
	
	
	

	15
	平面、箱式招牌
	1.面层材料种类:2厚镀锌钢板
2.信息展示面，样式详设计图
	m2
	6.32
	44.86
	
	
	

	16
	金属面油漆
	1.深灰色漆
	m2
	106.59
	8.86
	
	
	

	17
	金属面油漆
	1.仿木纹漆
	m2
	49.81
	8.86
	
	
	

	18
	塑料、铁艺、金属椅
	  1.25厚138宽深栗色菠萝格
  2.100x100x5厚镀锌方管、
60x40x5厚镀锌方管
	个
	2
	216.07
	
	
	

	五
	排水沟
	

	1
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	77.88
	3.13
	
	
	

	2
	填方
	1.密实度要求:符合现行规范要求
2.填方材料品种:符合回填要
求的土
3.填方粒径要求:符合现行规
范要求
4.填方来源、运距:原土回填
	m3
	43.6
	12.32
	
	
	

	3
	余方弃置
	  1.废弃料品种:三类土
  2.运距:10Km
	m3
	27.76
	0.18
	
	
	

	4
	排水沟、截水沟
	部位:膜结构棚
1.断面尺寸:沟内净尺寸
200mm*300mm
2.基础、垫层：材料、品种、
厚度:15cm厚级配碎石，10cm厚C20混凝土
3.砌体材料:MU15混凝土实心
砖
4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
5.盖板材质、规格
:600*400*30厚球墨铸铁雨水
箅子
6.2cm厚1:2防水水泥砂浆抹面
	m
	91.2
	37.12
	
	
	

	5
	排水沟、截水沟
	部位:候车长廊
1.断面尺寸:沟内净尺寸
200mm*300mm
2.基础、垫层：材料、品种、
厚度:15cm厚级配碎石，10cm厚C20混凝土
3.砌体材料:MU15混凝土实心砖
4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
5.盖板材质、规格
:600*400*30厚球墨铸铁雨水
箅子
6.2cm厚1:2防水水泥砂浆抹面
	m
	10.2
	37.12
	
	
	

	六
	电气工程
	

	1
	配电箱
	  1.名称:配电箱（预留）
	台
	15
	84.31
	
	
	

	2
	配电箱
	  1.名称:成套配电箱
  2.型号:ALK01
  3.基础形式、材质、规格:基础坑、非黏土实心砖、
250*450*790mm
  4.具体配置详见系统图
	台
	1
	566.3
	
	
	

	3
	接地母线
	  1.名称:接地母线
  2.材质:镀锌扁钢
  3.规格:-40*4mm
  4.安装部位:户外
	m
	13.51
	29.5
	
	
	

	4
	接地极
	  1.名称:接地极
  2.材质:角钢
  3.规格:50*5*2500mm
  4.土质:普通土
	根
	3
	23.45
	
	
	

	5
	接地装置
	  1.名称:接地系统测试
  2.类别:接地极
	系统
	1
	269.96
	
	
	

	6
	普通灯具
	  1.名称:壁灯
  2.规格:18W
	套
	12
	16.05
	
	
	

	7
	装饰灯
	  1.名称:射灯
  2.规格:24W
  3.安装形式:吸顶式
	套
	16
	9.13
	
	
	

	8
	装饰灯
	  1.名称:灯带
  2.规格:4.8W
  3.安装形式:长廊顶部安装
	m
	124.96
	16.3
	
	
	

	9
	接线盒
	  1.名称:灯头盒
  2.材质:钢制
  3.安装形式:明敷
	个
	28
	6.78
	
	
	

	10
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PC
  3.规格:DN20
  4.配置形式:埋地
	m
	52.98
	5.32
	
	
	

	11
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PC
  3.规格:DN20
  4.配置形式:明配
	m
	3.6
	8.89
	
	
	

	12
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PC
  3.规格:DN25
  4.配置形式:埋地
	m
	649.36
	5.78
	
	
	

	13
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PC
  3.规格:DN25
  4.配置形式:明配
	m
	27
	9.11
	
	
	

	14
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:SC
  3.规格:DN70
  4.配置形式:明配
	m
	12
	24.9
	
	
	

	15
	铁构件
	  1.名称:管道支撑架
  2.材质:钢
	kg
	43.5
	10.07
	
	
	

	16
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆
  2.型号:WDZB-YJY
  3.规格:3*2.5mm2
  4.材质:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	m
	60.46
	2.9
	
	
	

	17
	电力电缆头
	  1.名称:电缆终端头
  2.型号:干包式
  3.规格:3*2.5mm2
  4.材质、类型:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	个
	4
	23.09
	
	
	

	18
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆
  2.型号:WDZB-YJY
  3.规格:3*4mm2
  4.材质:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	m
	738.69
	2.9
	
	
	

	19
	电力电缆头
	  1.名称:电缆终端头
  2.型号:干包式
  3.规格:3*4mm2
  4.材质、类型:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	个
	30
	23.09
	
	
	

	20
	人(手)孔井
	  1.材料品种:砖砌体
  2.规格尺寸
:600*600*1000mm
  3.盖板材质、规格:水泥盖板 600*600mm
  4.基础、垫层：材料品种、
厚度:100厚碎石垫层、100厚
C20混凝土垫层
	座
	1
	281.08
	
	
	

	21
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	28.27
	3.06
	
	
	

	22
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
  3.填方粒径要求:符合设计要求
  4.填方来源、运距:外购
	m3
	7.95
	2.21
	
	
	

	23
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:土
  3.填方粒径要求:符合设计要求
  4.填方来源、运距:场内土
	m3
	20.32
	2.75
	
	
	

	24
	余方弃置
	  1.废弃料品种:余土
  2.运距:10km
	m3
	7.95
	0.18
	
	
	

	七
	通风空调
	

	1
	不锈钢风口、散流器、百叶窗
	  1.名称:不锈钢防虫网
  2.规格:500*500mm
	个
	3
	17.55
	
	
	

	2
	离心式通风机
	  1.名称:移动餐车排油烟专
用风机
  2.规格:5550m3/h、2.2kw、
1000rpm
  3.减振底座形式、数量:减震器 4个
  4.单击试运转要求:调试、检测
  5.混凝土基础
	台
	3
	358.94
	
	
	

	3
	净化工作台
	  1.名称:静电油烟净化器
  2.规格:5000m3/h、0.78kw
  3.调试、检测
	台
	3
	213.94
	
	
	

	4
	碳钢阀门
	  1.名称:不锈钢止回风阀
  2.规格:200*160mm
	个
	15
	30.12
	
	
	

	5
	碳钢阀门
	  1.名称:不锈钢对开多叶调节阀
  2.规格:200*160mm
	个
	15
	54.3
	
	
	

	6
	雨披
	  1.名称:雨披
  2.材质:不锈钢
	套
	3
	1.01
	
	
	

	7
	柔性接口
	  1.名称:软管接口
  2.材质:不燃帆布
	m2
	1.14
	197.13
	
	
	

	8
	不锈钢板通风管道
	  1.名称:排油烟管
  2.形状:矩形
  3.规格:长边长≤200mm
  4.板材厚度:1.2mm
  5.接口形式:法兰
	m2
	65.89
	448.96
	
	
	

	9
	不锈钢板通风管道
	  1.名称:排油烟管
  2.形状:矩形
  3.规格:长边长≤400mm
  4.板材厚度:1.2mm
  5.接口形式:法兰
	m2
	25.86
	254.2
	
	
	

	10
	不锈钢板通风管道
	  1.名称:排油烟管
  2.形状:矩形
  3.规格:长边长≤560mm
  4.板材厚度:1.2mm
  5.接口形式:法兰
	m2
	51.11
	217.11
	
	
	

	11
	不锈钢板通风管道
	  1.名称:排油烟管
  2.形状:矩形
  3.规格:长边长≤700mm
  4.板材厚度:1.2mm
  5.接口形式:法兰
	m2
	4.24
	186.97
	
	
	

	12
	金属结构刷油
	  1.油漆品种:调和漆、防锈漆
  2.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍
	kg
	82.66
	0.99
	
	
	

	13
	管道支架
	  1.材质:不锈钢
  2.管架形式:吊拖支架
	kg
	82.66
	7.18
	
	
	

	八
	水卫工程
	

	1
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:雨水
  3.材质、规格:HDPE双壁波
纹管排水管 8KN/m2 DN300
  4.连接形式:胶圈接口
  5.150厚机制砂垫层
	m
	107.36
	23.86
	
	
	

	2
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:雨水
  3.材质、规格:HDPE双壁波
纹管排水管 8KN/m2 DN200
  4.连接形式:胶圈接口
  5.150厚机制砂垫层
	m
	31.84
	19.33
	
	
	

	3
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:污水
  3.材质、规格:HDPE双壁波
纹管排水管 8KN/m2 DN200
  4.连接形式:胶圈接口
  5.150厚机制砂垫层
	m
	110.1
	21.23
	
	
	

	4
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:污水
  3.材质、规格:UPVC塑料排
水管 DN100
  4.连接形式:粘接
	m
	41.52
	9.61
	
	
	

	5
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:灌溉水
  3.材质、规格:PE塑料给水
管 1.0MPa DN40
  4.连接形式:热熔连接
  5.150厚机制砂垫层
	m
	246.95
	13.3
	
	
	

	6
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	369
	3.13
	
	
	

	7
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
  3.填方粒径要求:符合设计要求
  4.填方来源、运距:外购
	m3
	216.18
	2.21
	
	
	

	8
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:土
  3.填方粒径要求:符合设计
要求
  4.填方来源、运距:场内土
	m3
	86.01
	2.75
	
	
	

	9
	余方弃置
	  1.废弃料品种:余土
  2.运距:10km
	m3
	271.2
	0.18
	
	
	

	10
	喷泉喷头
	  1.类型:快速取水器
  2.材质:铜
  3.规格、压力等级:DN25
  4.连接形式:螺纹连接
  5.708阀门箱
	个
	32
	53.62
	
	
	

	11
	螺纹阀门
	  1.类型:截止阀
  2.材质:铜
  3.规格、压力等级:DN40
  4.连接形式:螺纹连接
	个
	3
	27.17
	
	
	

	12
	水表
	  1.安装部位:室外
  2.型号、规格:水表组 DN40
  3.连接形式:螺纹连接
  4.附件配置:闸阀 2个、止
回阀 1个、水表 1个、软接头
 1个
	组
	1
	137.02
	
	
	

	13
	砌筑井
	  地面操作砖砌圆形立式闸阀井
  1.垫层、基础材质及厚度
:100厚C15混凝土垫层
  2.砌筑材料品种、规格、强
度等级:MU10砖砌体、φ
1200mm、井深1200mm
  3.盖板材质、规格:C25混凝
土盖板
  4.井盖、井圈材质及规格
:装饰砌筑井盖井座 φ700
  5.具体详见图集
05S502/16页
	座
	3
	1109.81
	
	
	

	14
	砌筑井
	  矩形砖砌水表井
  1.垫层、基础材质及厚度
:100厚C15混凝土垫层
  2.砌筑材料品种、规格、强
度等级:MU10砖砌体、
2100*1100*1400mm
  3.盖板材质、规格:C25混凝
土盖板
  4.井盖、井圈材质及规格
:装饰砌筑井盖井座 φ700
  5.具体详见图集
05S502/43页
	座
	1
	2141.77
	
	
	

	15
	塑料检查井
	  1.垫层、基础材质及厚度
:100厚C15混凝土垫层
  2.检查井材质及规格:直壁
塑料检查井 φ400*1200mm
  3.井筒、井盖、井圈材质及
规格:重型铸铁井盖井座 φ700
	座
	29
	82.39
	
	
	

	16
	整体化粪池
	  1.材质:玻璃钢
  2.型号、规格:12m3化粪池
	座
	1
	160.04
	
	
	

	九
	弱电、通信工程
	

	1
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PVC
  3.规格:DN20
  4.配置形式:埋地
	m
	693.3
	5.32
	
	
	

	2
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PVC
  3.规格:DN75
  4.配置形式:埋地
	m
	478.39
	6.88
	
	
	

	3
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆
  2.型号:YJV-
  3.规格:3*4mm2
  4.材质:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	m
	125
	2.9
	
	
	

	4
	电力电缆头
	  1.名称:电缆终端头
  2.型号:干包式
  3.规格:3*4mm2
  4.材质、类型:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	个
	8
	23.09
	
	
	

	5
	双绞线缆
	  1.名称:双绞线缆
  2.规格:CAT6
  3.敷设方式:管内穿放
	m
	710.63
	1.61
	
	
	

	6
	双绞线缆测试
	 1.测试类别:4对双绞线缆测试
	链路
	4
	6.17
	
	
	

	7
	人(手)孔井
	  1.材料品种:砖砌体
  2.规格尺寸
:700*500*1000mm
  3.盖板材质、规格:球墨铸
铁井盖 700*500mm
  4.基础、垫层：材料品种、
厚度:100厚碎石垫层、100厚
C20混凝土垫层
	座
	20
	535.97
	
	
	

	8
	人(手)孔井
	  1.材料品种:砖砌体
  2.规格尺寸
:500*300*1000mm
  3.盖板材质、规格:球墨铸
铁井盖 500*300mm
  4.基础、垫层：材料品种、
厚度:100厚碎石垫层、100厚
C20混凝土垫层
	座
	4
	414.66
	
	
	

	9
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	291.51
	3.13
	
	
	

	10
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
  3.填方粒径要求:符合设计
要求
  4.填方来源、运距:外购
	m3
	94.41
	2.21
	
	
	

	11
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:土
  3.填方粒径要求:符合设计
要求
  4.填方来源、运距:场内土
	m3
	189.6
	2.75
	
	
	

	12
	余方弃置
	  1.废弃料品种:余土
  2.运距:10km
	m3
	73.58
	0.18
	
	
	

	13
	机柜、机架
	  1.名称:弱电箱
  2.材质:钢制
  3.安装方式:落地式
	台
	1
	246.87
	
	
	

	14
	停车场管理设备
	  1.名称:感应道闸、车辆识
别系统
	台
	1
	370.32
	
	
	

	小     计
	
	

	园林单位工程
	

	一
	绿化种植
	

	1
	整理绿化用地
	1.整理绿化地
	m2
	1774.9
	2.96
	
	
	

	2
	种植土回(换)填
	1.种植土
	m3
	532.47
	0.43
	
	
	

	3
	铺种草皮
	1.草皮种类:马尼拉草皮块
2.铺种方式:满铺
3.养护期:半年成活养护
4.基肥5kg/m2
	m2
	1774.9
	6.55
	
	
	

	4
	栽植乔木
	1.4.5m高秋枫迁移
	株
	4
	200.16
	
	
	

	小     计
	
	

	土建单位工程（围墙）
	

	一
	现状围墙修复
	

	1
	立面抹灰层
	1.拆除部位:现状围墙
2.抹灰层种类:水泥砂浆
	m2
	333.66
	15.75
	
	
	

	2
	余方弃置
	  1.废弃料品种:建筑垃圾
  2.运距:10km
	m3
	15.01
	10.92
	
	
	

	3
	立面砂浆找平层
	部位:适用于现状露出基层的
部分
1.6厚1:2.5水泥砂浆找平
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.露出原砖头墙体，高压水枪
加去污清洗剂清洗二遍
	m2
	471.72
	43.29
	
	
	

	4
	砌块墙钢丝网加固
	部位:适用于现状露出基层的
部分
1.材料品种、规格:耐碱网格布
2.加固方式:铺贴
3.基层处理
	m2
	471.72
	6.57
	
	
	

	5
	抹灰面油漆涂料
	部位:适用于现状露出基层的
部分
1.20宽黑色专用勾缝剂
2.喷刷两道面漆
3.喷刷底漆
4.打磨
5.刮外墙腻子两遍
	m2
	471.72
	56.47
	
	
	

	小     计
	
	

	土建单位工程（膜结构）
	

	一
	膜结构棚
	

	1
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m以内
	m3
	653.24
	3.72
	
	
	

	2
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m以内
	m3
	294.1
	3.55
	
	
	

	3
	回填方
	1.密实度要求:符合现行规范要求
2.填方材料品种:符合回填要求的土
3.填方粒径要求:符合现行规范要求
4.填方来源、运距:原土回填
	m3
	872.38
	6.13
	
	
	

	4
	缺方内运
	  1.废弃料品种:三类土
  2.运距:10km
	m3
	55.39
	0.18
	
	
	

	5
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	11.16
	68.05
	
	
	

	6
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	40.32
	53.71
	
	
	

	7
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	11.88
	73.53
	
	
	

	8
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	10.35
	57.67
	
	
	

	9
	矩形柱
	部位:柱脚保护
1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.38
	73.53
	
	
	

	10
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径8mm
	t
	0.474
	1131.83
	
	
	

	11
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径10mm
	t
	1.264
	1131.82
	
	
	

	12
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径16mm
	t
	2.878
	899.57
	
	
	

	13
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径18mm
	t
	1.48
	899.57
	
	
	

	14
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径22mm
	t
	2.552
	667.48
	
	
	

	15
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (φ22)
	个
	80
	6.37
	
	
	

	16
	螺栓
	1.螺栓种类:地脚螺栓，Q235B
2.规格:M20
	t
	0.465
	2254.72
	
	
	

	17
	钢结构基底灌浆
	1.部位:柱底灌浆
2.灌浆料种类:C40细石微膨胀
混凝土
	m3
	0.53
	287.05
	
	
	

	18
	空腹钢柱
	  1.柱类型:空腹
  2.钢材品种、规格:箱型
(700~1220)*185*16*12，
Q235B
  3.单根柱质量:3.0t以内
  4.螺栓种类:按设计要求
  5.探伤要求:按设计要求
  6.防火要求:耐火极限2.5小时
  7.钢构件表面喷砂(抛丸)除
锈处理，除锈质量等级应达到
(GB/T8923.1-2011)的规定的
St2.5
  8.构件运输，运距10km
	t
	17.591
	2243.08
	
	
	

	19
	钢梁
	  1.梁类型:变截面梁
  2.钢材品种、规格:箱型
(400~460)*185*16*12，Q235B
  3.单根质量:1.5t以内
  4.螺栓种类:按设计要求
  5.安装高度:5.0m以内
  6.探伤要求:按设计要求
  7.防火要求:耐火极限2.5小时
  8.钢构件表面喷砂(抛丸)除
锈处理，除锈质量等级应达到
(GB/T8923.1-2011)的规定的
St2.5
  8.构件运输，运距10km
	t
	16.818
	2007.81
	
	
	

	20
	钢支撑、钢拉条
	  1.钢材品种、规格:钢管，
Q235B
  2.构件类型:水平支撑
  3.安装高度:5.0m以内
  4.螺栓种类:按设计要求
  5.探伤要求:按设计要求
  6.防火要求:耐火极限2.5小时
  7.钢构件表面喷砂(抛丸)除
锈处理，除锈质量等级应达到
(GB/T8923.1-2011)的规定的
St2.5
  8.构件运输，运距10km
	t
	11.483
	2009.55
	
	
	

	21
	金属面油漆
	  1.环氧富锌底漆二道
(2*35μm)
  2.环氧云铁中间漆二道
(2*30μm)
  3.白色金属氟碳面漆二道
(2*35μm)
	m2
	438.06
	78.75
	
	
	

	22
	高强螺栓
	1.材料品种:8.8S
2.材料规格:M14
	套
	120
	3.46
	
	
	

	23
	高强螺栓
	1.材料品种:8.8S
2.材料规格:M20
	套
	60
	3.46
	
	
	

	24
	膜结构屋面
	1.膜布品种、规格:采用P类膜
材，防火等级B1级
2.钢丝绳品种、规格:索材料
符合通用钢丝绳标准
(GB/T8918-2006)》
3.锚具做热镀锌处理，镀锌厚
度大于30μm
4.所有螺丝必须符合国家相关
规范(GB/T1229-2006)及
(GB/T3632-2008)
	m2
	638.37
	153.65
	
	
	

	25
	水泥混凝土
	  部位：膜结构棚地面
  1.80厚10mm粒径C25透水混凝土
	m2
	403.87
	12.21
	
	
	

	26
	砂滤层
	  部位：膜结构棚地面
  1.30厚砂滤层
	m2
	403.87
	1.22
	
	
	

	27
	碎石
	  部位：膜结构棚地面
  1.200厚级配碎石垫层
  2.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	403.87
	5.76
	
	
	

	小     计
	
	

	
	措施项目
	

	1
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	1344.6
	
	
	

	2
	固定式夹芯压型钢板围挡
	1.围挡高度:总高3000mm
2.基础类型、尺寸:C25钢筋混凝土隔离墩，高500mm
3.挡板类型:50厚泡沫夹芯板
	m
	1152.48
	65.66
	
	
	

	3
	垫层模板
	1.垫层
	m2
	2.88
	46.38
	
	
	

	4
	基础模板
	1.基础类型:独
立基础
	m2
	13.82
	41.2
	
	
	

	5
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	7.32
	43.68
	
	
	

	6
	垫层模板
	1.垫层
	m2
	27.21
	46.19
	
	
	

	7
	基础模板
	1.基础类型:独立基础
	m2
	79.98
	41.02
	
	
	

	8
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	76.16
	43.48
	
	
	

	9
	基础梁模板
	1.无底模基础梁、地圈梁
	m2
	82.8
	30.98
	
	
	

	小     计
	
	

	劳务分包暂定总价（含税3%）
	
	


双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

以上单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。
我司承诺服务期限为：合同工期为40日历天，根据比选人要求的工期确保项目完成。我方拟派的项目负责人为         ，身份证号：                 。

同时，若因政策调整或比选人经营方针调整而导致该项目部分或全部无法实施的，同意比选人将不对此承担相关经济、法律等方面的责任。

我司对合同条款的意见是：同意，一旦中选，我司将受此条款约束。除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书、本项目比选文件以及我司比选申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

特此承诺！                        

                              比选申请人：              （盖单位公章）               

法定代表人：              （签字或盖章）

电      话：                           

   传      真：                             
                                    年    月    日

注：1.拟派出项目负责人须附上其相关注册证书（如有）、身份证等复印件并加盖单位公章。

2.报价须电脑输入打印，不得对其报价进行涂改，否则视为无效。

3.比选申请人对综合单价进行填报，不得高于固定单价最高限价，并计算合价与总价，统一保留两位小数。不按此规定报价的，做废选处理。
4.比选申请人报价最低价者为中选人，次低价者为第一候补中选人。若出现多家报价总价相同，采用随机抽取的方式确定中选人和第一候补中选人。

六、比选申请人认为必须提供的其他资料
比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】。
第三章  劳务合同

工程分包合同

劳务作业发包人：漳州圆新建设工程管理有限公司  （以下简称甲方）
劳务作业承包人：                              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程劳务作业承包事宜协商达成一致，订立本合同。

 项目概况

1.1 项目名称：漳州市医院高新区院区周边环境提升工程劳务分包

1.2 建设地点：高新区颜厝镇
1.3建设规模及建设内容：对漳州市医院高新区院区南门、北门及西门的机动车及非机动车交通流线进行规划，路面铺装进行提升，安全隔离栏杆的设置等；对西门餐饮摊位重新规整布置，增加膜结构遮阳棚，规范餐饮区排污排烟等；北门增加网约车候车廊架及其他水电绿化附属配套工程。具体内容以施工图为准。

第二条  承包范围及内容
2.1 承包范围：甲方发出的施工图及甲方指令中所包含的劳务，主要包含拆除工程、道路工程、绿化种植、膜结构棚等，具体详合同附件。
2.2 主要内容：乙方的工作内容为甲方所承包工程的劳务，乙方的具体工作要求按照甲方公布的相关标准执行。
第三条  工期要求
3.1总工期40日历天，根据项目情况，以甲方发出开工时间为准。

第四条  质量及技术要求

4.1乙方必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。乙方施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

第五条  价款支付
5.1 劳务价款：

本项目劳务分包费用暂定总价人民币（大写）              ，（小写:￥       元），其中不含税价为￥       元，增值税额为￥       元。
以上费用包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用，双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

5.2 价款支付：

（1）乙方向甲方提交申请工程进度款，工程完成量经甲方验收确认、符合质量要求后，且乙方提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），甲方核实无误后，按合同价的85%拨付进度款；

（2）待工程结算后，资料完整归档，经甲方核实无误后，甲方自收到乙方开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)；

（3）待缺陷责任期（2年）满后并经甲方验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。
注：乙方应向甲方提交等额增值税专用发票，若乙方未按规定提供发票的，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

若乙方所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+乙方所开增值税专用发票的税率)。
第六条  合同当事人

双方确定，在本合同有效期内，甲方项目代表：         电话：       。

乙方项目负责人：         证号：            电话：             。

双方代表承担履行合同过程中具体事宜、协调各种关系等。　  

第七条  双方责任

7.1甲方责任

（1）甲方应负责提供施工场地，确保施工顺利进展。

（2）负责向乙方支付劳务分包费用。

7.2乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表及相关部门监督。

（2）乙方必须采取施工安全和环境保护措施，确保工程及其人员、苗木材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（4）必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定。
（5）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，在工程完工前应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。

（6）乙方应将甲方按合同约定支付的价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。
（7）按法律规定和合同约定完成工程内容。

（8）应履行的其他义务。

第八条  质保责任

8.1 本工程质量保证金按照工程最终总价款 3% 扣留。

8.2 质量保修期： 2年 。
第九条  违约责任

9.1 在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法再分包的；

（2）乙方违反合同约定使用不合格的工程材料设备的；

（3）乙方原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）乙方在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求的，乙方要负责返修至符合规范、质量要求外还应向甲方支付相应比例的违约金；
（8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

9.2 违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程违约分包处理：本工程不允许乙方以任何名义将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。如乙方将工程进行转包或未经甲方同意擅自再分包或违法分包，甲方有权责令其出场，处罚乙方3万元人民币，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责； 

（2）乙方未按施工进度计划及时完成合同约定的工作且造成工期延误的，每延误（从甲方通知之日起计算）一日，应向甲方支付1000元/日的违约金；

（3）乙方缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，甲方有权自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若剩余的保修金不足以抵扣，乙方还应赔偿甲方所受的损失；
（4）如因质量不合格给甲方造成的损失的，或私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，乙方应按实际损失给予赔偿。
第十条  廉洁自律

甲乙双方在履行本合同的过程中，应廉洁自律，若乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在结算总价的基础上，下浮20%。

第十一条  争议解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。协商不成或不愿协商，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条  补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
第十三条  合同生效
本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份、乙方执 肆 份，自双方盖章签字后生效。　
附件1：《农民工工资委托支付协议》

附件2：《工程劳务分包清单及合同价》

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：
法定代表人：                        法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址: 漳州高新区九湖镇            地  址:
蔡坑工业园2号7#楼                                    

电    话:0596-6628973               电    话:
开户银行：
账    号：
签订日期：2025年   月   日

附件1：《农民工工资委托支付协议》
漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议

承包人： 漳州圆新建设工程管理有限公司  

分包人：                                             
经双方友好协商，现就漳州市医院高新区院区周边环境提升工程劳务分包项目农民工工资委托支付事宜协议如下： 

一、分包人委托承包人代发农民工工资，承诺每月按时将经农民工本人签字确认的工资表上报承包人，由承包人委托银行发放，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡等信息真实性由分包人负责，农民工个税由分包单位负责申报。

二、承包人承诺按分包合同约定按时足额支付农民工工资，不得以工程款被拖欠为由拒付农民工工资。

三、农民工工资应按月支付，委托银行直接支付的农民工工资计入分包工程进度款予以扣除。

四、违约责任

施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理：

1.承包人未按月足额拨付人工费（工资款）的，由其无条件进行拨付，并承担相应的违约责任。

2.分包人伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，经核实，高估冒算超出费用，承包人有权按 2倍向分包人收取违约金，从剩余分包工程款中直接扣除。 

3.任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。

本协议一式捌份，双方签字和盖章后生效。 

	承包人（盖章）：  
	分包人（盖章）： 

	法定代表人（签字或盖章）：  
	法定代表人（签字或盖章） ：  

	地 址：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼
	地 址：

	电 话：0596-6628973
	电 话：


签订时间：2025年  月   日               签订地点：漳州高新区 
附件2：《工程劳务分包清单及合同价》

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	市政单位工程

	一
	拆除工程

	1
	挖一般土方
	  部位:清表
  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	1408.66
	
	

	2
	余方弃置
	  部位:清表
  1.废弃料品种:清表土
  2.运距:10km
	m3
	1408.66
	
	

	3
	拆除人行道
	  部位:现状人行道
  1.材质:透水砖
  2.厚度:80mm厚
  3.装车外运，运距按10km
	m2
	1431.7
	
	

	4
	拆除基层
	  1.材质:混凝土
  2.厚度:100mm厚
  3.部位:现状人行道
  4.装车外运，运距按10km
	m2
	1431.7
	
	

	5
	拆除基层
	  1.材质:碎石
  2.厚度:150mm厚
  3.部位:现状人行道
  4.装车外运，运距按10km
	m2
	1431.7
	
	

	6
	拆除路面
	  部位:现状植草砖
  1.材质:植草砖
  2.厚度:80mm厚
  3.装车外运，运距按10km
	m2
	720
	
	

	7
	拆除基层
	  1.材质:混合料（砂:碎石:土=2:3:5）
  2.厚度:200mm厚
  3.部位:现状植草砖
  4.装车外运，运距按10km
	m2
	720
	
	

	8
	拆除基层
	  1.材质:混凝土
  2.厚度:150mm厚
  3.部位:现状植草砖
  4.装车外运，运距按10km
	m2
	720
	
	

	9
	拆除路面
	  部位:现状灰色砖
  1.材质:灰色砖
  2.厚度:50mm厚
  3.利旧使用
	m2
	146.22
	
	

	10
	拆除路面
	  部位:现状灰色砖
  1.材质:灰色砖
  2.厚度:50mm厚
  3.装车外运，运距按10km
	m2
	302.78
	
	

	11
	拆除侧、平(缘)石
	  1.材质:1000*150*300厚芝麻白花岗岩
  2.装车外运，运距按10km
	m
	371.2
	
	

	12
	拆除混凝土结构
	  1.结构形式:路缘石基座
  2.强度等级:C20
  3.装车外运，运距按10km
	m3
	23.76
	
	

	13
	拆除混凝土结构
	  1.结构形式:钢筋混凝土梁
  2.装车外运，运距按10km
	m3
	18.65
	
	

	14
	拆除路面
	  部位:拆除路面
  1.材质:混凝土
  2.厚度:220mm厚
  3.装车外运，运距按10km
	m2
	73.7
	
	

	二
	道路工程

	1
	现浇混凝土人行道
及进口坡
	部位:人行道
1.罩面防滑处理工序一道
2.双丙聚氨酯密封处理
3.40厚6mm粒径C25深红色透水混凝土
4.80厚10mm粒径C25透水混凝土
5.30厚砂滤层
6.200厚级配碎石垫层
7.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	3615.51
	
	

	2
	沥青混凝土
	部位:沥青路面
1.沥青混凝土种类:透水沥青混凝土
2.石料粒径:AC10细粒式
3.厚度:40mm厚
	m2
	130.17
	
	

	3
	沥青混凝土
	部位:沥青路面
1.沥青混凝土种类:透水沥青混凝土
2.石料粒径:AC16中粒式
3.厚度:60mm厚
	m2
	130.17
	
	

	4
	封层
	部位:沥青路面
1.材料品种:石油透水沥青下封层
2.喷油量:符合现行规范要求
3.厚度:符合现行规范要求
	m2
	130.17
	
	

	5
	水泥稳定碎(砾)石
	部位:沥青路面
1.水泥含量:5%
2.石料规格:符合现行规范要求
3.厚度:150mm厚
	m2
	130.17
	
	

	6
	水泥稳定碎(砾)石
	部位:沥青路面
1.水泥含量:4%
2.石料规格:符合现行规范要求
3.厚度:150mm厚
	m2
	130.17
	
	

	7
	碎石
	  部位:沥青路面
  1.石料规格:级配碎石
  2.厚度:200mm厚
  3.素土夯实，压实系数≥0.93
	m2
	130.17
	
	

	8
	人行道块料铺设
	  部位:车行植草砖
  1.400*200*80厚墨绿色嵌草水泥砖砖孔及砖缝填黄土内掺草籽（利旧）
  2.30厚1:6干性水泥砂浆
  3.150厚C25混凝土
  4.200厚混合料（砂:碎石:土=2:3:5）（利旧）
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	190.72
	
	

	9
	现浇混凝土人行道及进口坡
	  部位:灰色砖改深红色透水路面
  1.罩面防滑处理工序一道
  2.双丙聚氨酯密封处理
  3.40厚6mm粒径C25深红色透水混凝土
  4.80厚10mm粒径C25透水混凝土
	m2
	329.4
	
	

	10
	人行道块料铺设
	  部位:垃圾屋、卫生间台阶
上方地面
  1.300*600*30厚芝麻白花岗岩荔枝面
  2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
  3.150厚C20素混凝土
  4.200厚级配碎石垫层
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	16.32
	
	

	11
	石材台阶面
	  部位:垃圾屋、卫生间台阶
  1.400*600*30厚芝麻白花岗岩荔枝面+120*600*20厚芝麻白花岗岩荔枝面
  2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
  3.150厚C20素混凝土
  4.200厚级配碎石垫层（利旧）
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	4.8
	
	

	12
	人行道块料铺设
	  部位:盲道
  1.250*250聚酯金刚砂盲道砖
  2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
  3.150厚C20素混凝土
  4.200厚级配碎石垫层（利旧）
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	248.28
	
	

	13
	人行道块料铺设
	  1.1200*400*50厚芝麻白花岗岩荔枝面
  2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
  3.100厚C20混凝土垫层
  4.150厚级配碎石碾实（利旧）
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	1.44
	
	

	14
	人行道块料铺设
	  部位:灰色透水砖
  1.100*200*50厚透水砖，粗砂灌缝（利旧）
  2.30厚中砂找平层
  3.150厚透水水泥混凝土（抗压强度大于20MPa）
  4.80厚天然砂砾
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	146.22
	
	

	15
	树池砌筑
	  1.材料品种、规格
:100mm*200mm石材收边+30厚1:3干硬性水泥砂浆+C20混凝土基座
  2.树池尺寸:1.5m*1.4m
  3.树池盖面材料品种
:1260*1260*30厚方形树脂护
树板（灰色）
	个
	48
	
	

	16
	安砌侧(平、缘)石
	  部位:绿地交接、现状人行
与深红色透水路面
  1.材料品种、规格
:150mm*200mm石材收边，30厚1:3干硬性水泥砂浆
  2.基础、垫层：材料品种、
厚度:C20混凝土基座
	m
	280.64
	
	

	17
	安砌侧(平、缘)石
	  1.材料品种、规格
:1000*150*300厚芝麻白花岗
岩光面（倒角20） 利旧
  2.基础、垫层：材料品种、
厚度:C20混凝土基座
	m
	371.2
	
	

	18
	安砌侧(平、缘)石
	  1.材料品种、规格
:1000*150*300厚芝麻白花岗岩光面（倒角20）
  2.基础、垫层：材料品种、
厚度:C20混凝土基座
	m
	13.39
	
	

	19
	标线
	1.100宽3厚白色标线漆
	m2
	97.22
	
	

	20
	标线
	1.3厚白色热熔箭头
	m2
	2.76
	
	

	21
	标记
	1.3厚白色热熔文字，“网约
车停车区”，字高1m
	个
	24
	
	

	22
	标记
	1.3厚白色热熔图案，自行车
标志，1.6m*1m
	个
	33
	
	

	23
	标记
	1.3厚白色热熔图案，行人标
志，1.5m*0.8m
	个
	8
	
	

	24
	防撞筒(墩)
	  1.材料品种:车挡石
  2.规格、型号:直径250mm，
长度750mm
	个
	13
	
	

	25
	减速垄
	1.材料品种:橡胶减速带
2.规格、型号:L*350*70
	m
	12
	
	

	三
	设施部分

	1
	隔离护栏
	部位:高隔离栏杆
1.立柱:80*80*2厚镀锌钢管，深灰色
2.横杆:40*40*1.2厚镀锌钢管，深灰色
3.竖杆:40*40*1.2厚镀锌钢管，深灰色
	m
	81
	
	

	2
	标志牌
	  1.▲700+1000*600标志牌
  2.高：4000
  3.2厚铝合金底板
  4.5厚φ80镀锌钢管
  5.500*500*500C25混凝土基础
  6.100厚C20混凝土垫层
	套
	3
	
	

	3
	标志牌
	  1.高：3200
  2.2厚铝合金底板
  3.5厚φ80镀锌钢管
  4.500*500*500C25混凝土基础
  5.100厚C20混凝土垫层
	套
	2
	
	

	四
	候车长廊

	1
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	24.03
	
	

	2
	回填方
	1.密实度要求:符合现行规范要求
2.填方材料品种:符合回填要求的土
3.填方粒径要求:符合现行规范要求
4.填方来源、运距:原土回填
	m3
	20.28
	
	

	3
	余方弃置
	  1.废弃料品种:三类土
  2.运距:10km
	m3
	0.72
	
	

	4
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.86
	
	

	5
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.41
	
	

	6
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.48
	
	

	7
	矩形柱
	部位:柱脚保护
1.混凝土种类:预拌非泵送细石混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.23
	
	

	8
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径10mm
	t
	0.209
	
	

	9
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径16mm
	t
	0.122
	
	

	10
	螺栓
	1.预埋螺栓安装
	t
	0.092
	
	

	11
	空腹钢柱
	  1.柱类型:空腹
  2.钢材品种、规格
:150*60*5镀锌方管，Q355B
  3.单根柱质量:3.0t以内
  4.螺栓种类:按设计要求
  5.探伤要求:按设计要求
  6.防火要求:按设计要求
  7.构件运输，运距10km
	t
	0.766
	
	

	12
	钢梁
	  1.梁类型:框架梁
  2.钢材品种、规格
:150*150*5镀锌方管、
150*100*5镀锌方管，Q355B
  3.单根质量:1.5t以内
  4.螺栓种类:按设计要求
  5.安装高度:4.0m以内
  6.探伤要求:按设计要求
  7.防火要求:按设计要求
  8.构件运输，运距10km
	t
	1.139
	
	

	13
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格
:120*60*5镀锌方管
2.安装高度:4.0m以内
3.防火要求:按设计要求
	t
	1.521
	
	

	14
	型材屋面
	1.型材品种、规格:3厚镀锌钢板
	m2
	86.94
	
	

	15
	平面、箱式招牌
	1.面层材料种类:2厚镀锌钢板
2.信息展示面，样式详设计图
	m2
	6.32
	
	

	16
	金属面油漆
	1.深灰色漆
	m2
	106.59
	
	

	17
	金属面油漆
	1.仿木纹漆
	m2
	49.81
	
	

	18
	塑料、铁艺、金属椅
	  1.25厚138宽深栗色菠萝格
  2.100x100x5厚镀锌方管、60x40x5厚镀锌方管
	个
	2
	
	

	五
	排水沟

	1
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	77.88
	
	

	2
	填方
	1.密实度要求:符合现行规范要求
2.填方材料品种:符合回填要求的土
3.填方粒径要求:符合现行规范要求
4.填方来源、运距:原土回填
	m3
	43.6
	
	

	3
	余方弃置
	  1.废弃料品种:三类土
  2.运距:10Km
	m3
	27.76
	
	

	4
	排水沟、截水沟
	部位:膜结构棚
1.断面尺寸:沟内净尺寸
200mm*300mm
2.基础、垫层：材料、品种、
厚度:15cm厚级配碎石，10cm厚C20混凝土
3.砌体材料:MU15混凝土实心砖
4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
5.盖板材质、规格
:600*400*30厚球墨铸铁雨水箅子
6.2cm厚1:2防水水泥砂浆抹面
	m
	91.2
	
	

	5
	排水沟、截水沟
	部位:候车长廊
1.断面尺寸:沟内净尺寸
200mm*300mm
2.基础、垫层：材料、品种、
厚度:15cm厚级配碎石，10cm厚C20混凝土
3.砌体材料:MU15混凝土实心砖
4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
5.盖板材质、规格
:600*400*30厚球墨铸铁雨水箅子
6.2cm厚1:2防水水泥砂浆抹面
	m
	10.2
	
	

	六
	电气工程

	1
	配电箱
	  1.名称:配电箱（预留）
	台
	15
	
	

	2
	配电箱
	  1.名称:成套配电箱
  2.型号:ALK01
  3.基础形式、材质、规格:基础坑、非黏土实心砖、
250*450*790mm
  4.具体配置详见系统图
	台
	1
	
	

	3
	接地母线
	  1.名称:接地母线
  2.材质:镀锌扁钢
  3.规格:-40*4mm
  4.安装部位:户外
	m
	13.51
	
	

	4
	接地极
	  1.名称:接地极
  2.材质:角钢
  3.规格:50*5*2500mm
  4.土质:普通土
	根
	3
	
	

	5
	接地装置
	  1.名称:接地系统测试
  2.类别:接地极
	系统
	1
	
	

	6
	普通灯具
	  1.名称:壁灯
  2.规格:18W
	套
	12
	
	

	7
	装饰灯
	  1.名称:射灯
  2.规格:24W
  3.安装形式:吸顶式
	套
	16
	
	

	8
	装饰灯
	  1.名称:灯带
  2.规格:4.8W
  3.安装形式:长廊顶部安装
	m
	124.96
	
	

	9
	接线盒
	  1.名称:灯头盒
  2.材质:钢制
  3.安装形式:明敷
	个
	28
	
	

	10
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PC
  3.规格:DN20
  4.配置形式:埋地
	m
	52.98
	
	

	11
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PC
  3.规格:DN20
  4.配置形式:明配
	m
	3.6
	
	

	12
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PC
  3.规格:DN25
  4.配置形式:埋地
	m
	649.36
	
	

	13
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PC
  3.规格:DN25
  4.配置形式:明配
	m
	27
	
	

	14
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:SC
  3.规格:DN70
  4.配置形式:明配
	m
	12
	
	

	15
	铁构件
	  1.名称:管道支撑架
  2.材质:钢
	kg
	43.5
	
	

	16
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆
  2.型号:WDZB-YJY
  3.规格:3*2.5mm2
  4.材质:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	m
	60.46
	
	

	17
	电力电缆头
	  1.名称:电缆终端头
  2.型号:干包式
  3.规格:3*2.5mm2
  4.材质、类型:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	个
	4
	
	

	18
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆
  2.型号:WDZB-YJY
  3.规格:3*4mm2
  4.材质:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	m
	738.69
	
	

	19
	电力电缆头
	  1.名称:电缆终端头
  2.型号:干包式
  3.规格:3*4mm2
  4.材质、类型:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	个
	30
	
	

	20
	人(手)孔井
	  1.材料品种:砖砌体
  2.规格尺寸
:600*600*1000mm
  3.盖板材质、规格:水泥盖板 600*600mm
  4.基础、垫层：材料品种、
厚度:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层
	座
	1
	
	

	21
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	28.27
	
	

	22
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
  3.填方粒径要求:符合设计要求
  4.填方来源、运距:外购
	m3
	7.95
	
	

	23
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:土
  3.填方粒径要求:符合设计要求
  4.填方来源、运距:场内土
	m3
	20.32
	
	

	24
	余方弃置
	  1.废弃料品种:余土
  2.运距:10km
	m3
	7.95
	
	

	七
	通风空调

	1
	不锈钢风口、散流器、百叶窗
	  1.名称:不锈钢防虫网
  2.规格:500*500mm
	个
	3
	
	

	2
	离心式通风机
	  1.名称:移动餐车排油烟专用风机
  2.规格:5550m3/h、2.2kw、
1000rpm
  3.减振底座形式、数量:减震器 4个
  4.单击试运转要求:调试、检测
  5.混凝土基础
	台
	3
	
	

	3
	净化工作台
	  1.名称:静电油烟净化器
  2.规格:5000m3/h、0.78kw
  3.调试、检测
	台
	3
	
	

	4
	碳钢阀门
	  1.名称:不锈钢止回风阀
  2.规格:200*160mm
	个
	15
	
	

	5
	碳钢阀门
	  1.名称:不锈钢对开多叶调节阀
  2.规格:200*160mm
	个
	15
	
	

	6
	雨披
	  1.名称:雨披
  2.材质:不锈钢
	套
	3
	
	

	7
	柔性接口
	  1.名称:软管接口
  2.材质:不燃帆布
	m2
	1.14
	
	

	8
	不锈钢板通风管道
	  1.名称:排油烟管
  2.形状:矩形
  3.规格:长边长≤200mm
  4.板材厚度:1.2mm
  5.接口形式:法兰
	m2
	65.89
	
	

	9
	不锈钢板通风管道
	  1.名称:排油烟管
  2.形状:矩形
  3.规格:长边长≤400mm
  4.板材厚度:1.2mm
  5.接口形式:法兰
	m2
	25.86
	
	

	10
	不锈钢板通风管道
	  1.名称:排油烟管
  2.形状:矩形
  3.规格:长边长≤560mm
  4.板材厚度:1.2mm
  5.接口形式:法兰
	m2
	51.11
	
	

	11
	不锈钢板通风管道
	  1.名称:排油烟管
  2.形状:矩形
  3.规格:长边长≤700mm
  4.板材厚度:1.2mm
  5.接口形式:法兰
	m2
	4.24
	
	

	12
	金属结构刷油
	  1.油漆品种:调和漆、防锈漆
  2.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍
	kg
	82.66
	
	

	13
	管道支架
	  1.材质:不锈钢
  2.管架形式:吊拖支架
	kg
	82.66
	
	

	八
	水卫工程

	1
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:雨水
  3.材质、规格:HDPE双壁波纹管排水管 8KN/m2 DN300
  4.连接形式:胶圈接口
  5.150厚机制砂垫层
	m
	107.36
	
	

	2
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:雨水
  3.材质、规格:HDPE双壁波纹管排水管 8KN/m2DN200
  4.连接形式:胶圈接口
  5.150厚机制砂垫层
	m
	31.84
	
	

	3
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:污水
  3.材质、规格:HDPE双壁波纹管排水管 8KN/m2DN200
  4.连接形式:胶圈接口
  5.150厚机制砂垫层
	m
	110.1
	
	

	4
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:污水
  3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100
  4.连接形式:粘接
	m
	41.52
	
	

	5
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:灌溉水
  3.材质、规格:PE塑料给水管 1.0MPa DN40
  4.连接形式:热熔连接
  5.150厚机制砂垫层
	m
	246.95
	
	

	6
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	369
	
	

	7
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
  3.填方粒径要求:符合设计要求
  4.填方来源、运距:外购
	m3
	216.18
	
	

	8
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:土
  3.填方粒径要求:符合设计要求
  4.填方来源、运距:场内土
	m3
	86.01
	
	

	9
	余方弃置
	  1.废弃料品种:余土
  2.运距:10km
	m3
	271.2
	
	

	10
	喷泉喷头
	  1.类型:快速取水器
  2.材质:铜
  3.规格、压力等级:DN25
  4.连接形式:螺纹连接
  5.708阀门箱
	个
	32
	
	

	11
	螺纹阀门
	  1.类型:截止阀
  2.材质:铜
  3.规格、压力等级:DN40
  4.连接形式:螺纹连接
	个
	3
	
	

	12
	水表
	  1.安装部位:室外
  2.型号、规格:水表组 DN40
  3.连接形式:螺纹连接
  4.附件配置:闸阀 2个、止回阀 1个、水表 1个、软接头 1个
	组
	1
	
	

	13
	砌筑井
	  地面操作砖砌圆形立式闸阀井
  1.垫层、基础材质及厚度
:100厚C15混凝土垫层
  2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖砌体、φ
1200mm、井深1200mm
  3.盖板材质、规格:C25混凝土盖板
  4.井盖、井圈材质及规格
:装饰砌筑井盖井座 φ700
  5.具体详见图集
05S502/16页
	座
	3
	
	

	14
	砌筑井
	  矩形砖砌水表井
  1.垫层、基础材质及厚度
:100厚C15混凝土垫层
  2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖砌体、
2100*1100*1400mm
  3.盖板材质、规格:C25混凝土盖板
  4.井盖、井圈材质及规格
:装饰砌筑井盖井座 φ700
  5.具体详见图集
05S502/43页
	座
	1
	
	

	15
	塑料检查井
	  1.垫层、基础材质及厚度
:100厚C15混凝土垫层
  2.检查井材质及规格:直壁塑料检查井 φ400*1200mm
  3.井筒、井盖、井圈材质及规格:重型铸铁井盖井座 φ700
	座
	29
	
	

	16
	整体化粪池
	  1.材质:玻璃钢
  2.型号、规格:12m3化粪池
	座
	1
	
	

	九
	弱电、通信工程

	1
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PVC
  3.规格:DN20
  4.配置形式:埋地
	m
	693.3
	
	

	2
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PVC
  3.规格:DN75
  4.配置形式:埋地
	m
	478.39
	
	

	3
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆
  2.型号:YJV-
  3.规格:3*4mm2
  4.材质:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	m
	125
	
	

	4
	电力电缆头
	  1.名称:电缆终端头
  2.型号:干包式
  3.规格:3*4mm2
  4.材质、类型:铜芯
  5.电压等级(kV):0.6/1.0kV
	个
	8
	
	

	5
	双绞线缆
	  1.名称:双绞线缆
  2.规格:CAT6
  3.敷设方式:管内穿放
	m
	710.63
	
	

	6
	双绞线缆测试
	 1.测试类别:4对双绞线缆测试
	链路
	4
	
	

	7
	人(手)孔井
	  1.材料品种:砖砌体
  2.规格尺寸
:700*500*1000mm
  3.盖板材质、规格:球墨铸
铁井盖 700*500mm
  4.基础、垫层：材料品种、
厚度:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层
	座
	20
	
	

	8
	人(手)孔井
	  1.材料品种:砖砌体
  2.规格尺寸
:500*300*1000mm
  3.盖板材质、规格:球墨铸
铁井盖 500*300mm
  4.基础、垫层：材料品种、
厚度:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层
	座
	4
	
	

	9
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	291.51
	
	

	10
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
  3.填方粒径要求:符合设计要求
  4.填方来源、运距:外购
	m3
	94.41
	
	

	11
	填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:土
  3.填方粒径要求:符合设计要求
  4.填方来源、运距:场内土
	m3
	189.6
	
	

	12
	余方弃置
	  1.废弃料品种:余土
  2.运距:10km
	m3
	73.58
	
	

	13
	机柜、机架
	  1.名称:弱电箱
  2.材质:钢制
  3.安装方式:落地式
	台
	1
	
	

	14
	停车场管理设备
	  1.名称:感应道闸、车辆识
别系统
	台
	1
	
	

	小     计
	

	园林单位工程

	一
	绿化种植

	1
	整理绿化用地
	1.整理绿化地
	m2
	1774.9
	
	

	2
	种植土回(换)填
	1.种植土
	m3
	532.47
	
	

	3
	铺种草皮
	1.草皮种类:马尼拉草皮块
2.铺种方式:满铺
3.养护期:半年成活养护
4.基肥5kg/m2
	m2
	1774.9
	
	

	4
	栽植乔木
	1.4.5m高秋枫迁移
	株
	4
	
	

	小     计
	

	土建单位工程（围墙）

	一
	现状围墙修复

	1
	立面抹灰层
	1.拆除部位:现状围墙
2.抹灰层种类:水泥砂浆
	m2
	333.66
	
	

	2
	余方弃置
	  1.废弃料品种:建筑垃圾
  2.运距:10km
	m3
	15.01
	
	

	3
	立面砂浆找平层
	部位:适用于现状露出基层的部分
1.6厚1:2.5水泥砂浆找平
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.露出原砖头墙体，高压水枪加去污清洗剂清洗二遍
	m2
	471.72
	
	

	4
	砌块墙钢丝网加固
	部位:适用于现状露出基层的部分
1.材料品种、规格:耐碱网格布
2.加固方式:铺贴
3.基层处理
	m2
	471.72
	
	

	5
	抹灰面油漆涂料
	部位:适用于现状露出基层的部分
1.20宽黑色专用勾缝剂
2.喷刷两道面漆
3.喷刷底漆
4.打磨
5.刮外墙腻子两遍
	m2
	471.72
	
	

	小     计
	

	土建单位工程（膜结构）

	一
	膜结构棚

	1
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m以内
	m3
	653.24
	
	

	2
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m以内
	m3
	294.1
	
	

	3
	回填方
	1.密实度要求:符合现行规范要求
2.填方材料品种:符合回填要求的土
3.填方粒径要求:符合现行规范要求
4.填方来源、运距:原土回填
	m3
	872.38
	
	

	4
	缺方内运
	  1.废弃料品种:三类土
  2.运距:10km
	m3
	55.39
	
	

	5
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	11.16
	
	

	6
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	40.32
	
	

	7
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	11.88
	
	

	8
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	10.35
	
	

	9
	矩形柱
	部位:柱脚保护
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.38
	
	

	10
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径8mm
	t
	0.474
	
	

	11
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径10mm
	t
	1.264
	
	

	12
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径16mm
	t
	2.878
	
	

	13
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径18mm
	t
	1.48
	
	

	14
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋
HRB400，直径22mm
	t
	2.552
	
	

	15
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (φ22)
	个
	80
	
	

	16
	螺栓
	1.螺栓种类:地脚螺栓，Q235B
2.规格:M20
	t
	0.465
	
	

	17
	钢结构基底灌浆
	1.部位:柱底灌浆
2.灌浆料种类:C40细石微膨胀混凝土
	m3
	0.53
	
	

	18
	空腹钢柱
	  1.柱类型:空腹
  2.钢材品种、规格:箱型
(700~1220)*185*16*12，
Q235B
  3.单根柱质量:3.0t以内
  4.螺栓种类:按设计要求
  5.探伤要求:按设计要求
  6.防火要求:耐火极限2.5小时
  7.钢构件表面喷砂(抛丸)除锈处理，除锈质量等级应达到(GB/T8923.1-2011)的规定的St2.5
  8.构件运输，运距10km
	t
	17.591
	
	

	19
	钢梁
	  1.梁类型:变截面梁
  2.钢材品种、规格:箱型
(400~460)*185*16*12，Q235B
  3.单根质量:1.5t以内
  4.螺栓种类:按设计要求
  5.安装高度:5.0m以内
  6.探伤要求:按设计要求
  7.防火要求:耐火极限2.5小时
  8.钢构件表面喷砂(抛丸)除锈处理，除锈质量等级应达到(GB/T8923.1-2011)的规定的St2.5
  8.构件运输，运距10km
	t
	16.818
	
	

	20
	钢支撑、钢拉条
	  1.钢材品种、规格:钢管，
Q235B
  2.构件类型:水平支撑
  3.安装高度:5.0m以内
  4.螺栓种类:按设计要求
  5.探伤要求:按设计要求
  6.防火要求:耐火极限2.5小时
  7.钢构件表面喷砂(抛丸)除锈处理，除锈质量等级应达到(GB/T8923.1-2011)的规定的St2.5
  8.构件运输，运距10km
	t
	11.483
	
	

	21
	金属面油漆
	  1.环氧富锌底漆二道
(2*35μm)
  2.环氧云铁中间漆二道
(2*30μm)
  3.白色金属氟碳面漆二道
(2*35μm)
	m2
	438.06
	
	

	22
	高强螺栓
	1.材料品种:8.8S
2.材料规格:M14
	套
	120
	
	

	23
	高强螺栓
	1.材料品种:8.8S
2.材料规格:M20
	套
	60
	
	

	24
	膜结构屋面
	1.膜布品种、规格:采用P类膜
材，防火等级B1级
2.钢丝绳品种、规格:索材料
符合通用钢丝绳标准
(GB/T8918-2006)》
3.锚具做热镀锌处理，镀锌厚度大于30μm
4.所有螺丝必须符合国家相关规范(GB/T1229-2006)及
(GB/T3632-2008)
	m2
	638.37
	
	

	25
	水泥混凝土
	  部位：膜结构棚地面
  1.80厚10mm粒径C25透水混凝土
	m2
	403.87
	
	

	26
	砂滤层
	  部位：膜结构棚地面
  1.30厚砂滤层
	m2
	403.87
	
	

	27
	碎石
	  部位：膜结构棚地面
  1.200厚级配碎石垫层
  2.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	403.87
	
	

	小     计
	

	
	措施项目

	1
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	
	

	2
	固定式夹芯压型钢板围挡
	1.围挡高度:总高3000mm
2.基础类型、尺寸:C25钢筋混凝土隔离墩，高500mm
3.挡板类型:50厚泡沫夹芯板
	m
	1152.48
	
	

	3
	垫层模板
	1.垫层
	m2
	2.88
	
	

	4
	基础模板
	1.基础类型:独立基础
	m2
	13.82
	
	

	5
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	7.32
	
	

	6
	垫层模板
	1.垫层
	m2
	27.21
	
	

	7
	基础模板
	1.基础类型:独立基础
	m2
	79.98
	
	

	8
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	76.16
	
	

	9
	基础梁模板
	1.无底模基础梁、地圈梁
	m2
	82.8
	
	

	小     计
	

	                                         劳务分包暂定总价（含税3%）
	



PAGE  


