
龙江岁月江畔渔歌停车场周边及欣欣向榕管理用房提升改造项目劳务分包
比

选

文

件
比 选 人：漳州圆新建设工程管理有限公司
2025年10月

龙江岁月江畔渔歌停车场周边及欣欣向榕管理用房提升改造项目劳务分包单位比选公告
龙江岁月江畔渔歌停车场周边及欣欣向榕管理用房提升改造项目，现该项目的劳务拟通过公开比选确定承包单位，具体事项如下：

一、项目概况

1.项目名称：龙江岁月江畔渔歌停车场周边及欣欣向榕管理用房提升改造项目劳务分包

2.建设地点：高新区龙江岁月
3.建设规模及建设内容：主要为龙江岁月江畔渔歌停车场建设及周边配套、欣欣向榕管理用房装修及室外绿化等。具体内容以施工图为准。
4.工期要求：60日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包含停车场周边市政工程、园林工程、安装工程等及管理用房装修工程、园林工程、安装工程等，具体详见比选文件附表。
二、资格条件
1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；
4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。
三、比选办法：低价中选

四、服务费用

本项目劳务分包费用最高限价710102元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

五、比选保证金

比选保证金为人民币3000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

六、比选文件的获取 

凡有意参加本次比选者，请于2025年11月3日前登陆圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件，比选人不提供书面比选文件。

七、比选时间：2025年11月3日15:00（北京时间）。
八、联系方式

联系人：小王             联系电话：0596-6628973
                          比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司
                                 日期：2025年10月29日

第一章 比选须知

一、项目概况

1.项目名称：龙江岁月江畔渔歌停车场周边及欣欣向榕管理用房提升改造项目劳务分包

2.建设地点：高新区龙江岁月
3.建设规模及建设内容：主要为龙江岁月江畔渔歌停车场建设及周边配套、欣欣向榕管理用房装修及室外绿化等。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：60日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包含停车场周边市政工程、园林工程、安装工程等及管理用房装修工程、园林工程、安装工程等，具体详本章附表。

二、比选方式：低价中选
三、比选资格审查合格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；
4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。
四、比选申请资料提交

1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）至少应携带以下资料：

（1）法定代表人或持法定代表人授权委托书的被授权委托人的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。（比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定）

比选申请书的内容至少包含以下内容：

①有效的企业资质证书、企业法人营业执照、分公司营业执照（如有）等复印件各一份。

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或持法定代表人授权委托书的授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份）。

③企业信誉承诺函（原件，按规定格式填写）、报价和服务承诺函（原件，按规定格式填写）各一份。

2.比选申请书的编制、签署及密封

①比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

②比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

③比选申请书的正本与副本应一起包装，散页无效；参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。
④比选申请人所提供的资料正副本均应逐页加盖公司公章（分机构公章无效），法定代表人应签字或加盖印鉴，否则申请书无效。

⑤现场密封的比选资料无效，不予受理。

3.比选申请书的提交：

①比选资料递交至截止时间：2025年11月3日14时45分至15时00分（北京时间）。

②比选申请文件递交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室。

4.在比选截止时间届满时提交比选申请文件的参选人少于三个（不含三个），比选人依法重新组织比选。
五、服务范围与工作要求

1.服务范围:

本次比选为工程劳务作业发包，主要包含停车场周边市政工程、园林工程、安装工程等及管理用房装修工程、园林工程、安装工程等，具体详本章附表。

2.工作时间要求:60日历天。
3.技术服务质量要求：

中选人必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。中选人施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。
六、服务费用及合同款支付

1.本项目劳务分包费用最高限价710102元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

2.合同款支付：

①中选人向比选人提交申请工程进度款，工程完成量经比选人验收确认、符合质量要求后，且中选人提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），比选人核实无误后，按合同价的85%拨付进度款。

②待工程结算后，资料完整归档，经比选人核实无误后，比选人自收到中选人开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)。

3.待缺陷责任期（2年）满后并经比选人验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。注：中选人应向比选人提交等额增值税专用发票，若中选人未按规定提供发票的，比选人有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

若中选人所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+中选人所开增值税专用发票的税率)。
七、比选保证金及履约保证金

1.比选保证金

比选保证金为人民币3000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

2.履约保证金的提交及退还
不要求履约保证金。

八、比选办法

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在比选文件规定地点、时间按照以下程序进行：

1.拆封比选申请资料。在监督人员监督的情况下，按逆顺序逐一拆封资料，先宣读服务费报价及工期。

2.本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；如审查发现下列条件之一的为资格审查不合格：

①报价或工期不符合比选人规定；报价和工期承诺函中报价手写或有涂改的；

②未按比选文件规定盖章或签字的； 

③不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未按要求提交比选保证金的；

⑦关键内容字迹模糊、无法辨认的（以正本为主），或无法区分正、副本作废选处理；

⑧参选人的营业执照、资质证书等各类证书发生变更的，应办理变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会将视证书无效进行评定；
⑨不符合比选文件规定的其他事项。

3.确定比选中选单位

①比选人从通过资格审查的单位中，以最低报价确定中选人。最低价者为中选人，次低价者候补中选人。若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

②经资格审查合格的参选单位少于三家的，则终止本次比选活动。
③中选人放弃中选或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，导致比选人从评审委员会提出的候补中选人名单重新确定中选人的，中选人的比选保证金比选人不予退还，并有权要求其赔偿因此造成的损失。比选的最终报价由比选人与递补候选人谈判确定。若谈判不成，则比选人依法重新组织比选。
4.比选时间、地点：2025年11月3日15时00分（北京时间），在漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室进行比选。
九、中选公示和签订合同

1.中选结果将在圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）公示3日历天。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2.除发生投诉情况外，中选人应在中选通知书发出之日起7个工作日内与比选人订立书面合同。

                        比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司
                       日期：2025年10月29日

附表：

工程劳务分包清单汇总

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	固定单价最高限价

（元）

	
	
	
	
	
	

	停车场周边

	一
	市政单位工程

	1
	拆除路面
	非机动车停车场沥青道路
1.40mm厚细粒式透水沥青
+60mm厚中粒式透水沥青
	m2
	675.6
	0.49

	2
	拆除基层
	非机动车停车场沥青道路
1.150厚5%水泥稳定基层
+150厚4%水泥稳定基层
	m2
	567.24
	0.85

	3
	拆除基层
	非机动车停车场沥青道路
1.200厚级配碎石垫层
	m2
	567.24
	0.33

	4
	拆除基层
	排水暗沟
1.100厚C20混凝土垫层
	m2
	237.36
	1.18

	5
	拆除基层
	排水暗沟
1.150厚级配碎石垫层
	m2
	237.36
	0.49

	6
	拆除砖石结构
	排水暗沟
1.M7.5水泥砂浆砌MU10标砖
	m3
	61.92
	94.32

	7
	拆除侧、平(缘)石
	1.拆除路沿石(立缘石)(石质 
截面半周长50cm以内)
	m
	415
	1.17

	8
	拆除人行道
	汀步
1.拆除人行道 花岗岩面层 
(厚度3cm以内)
	m2
	4.5
	5.45

	9
	拆除基层
	汀步
1.100厚C20混凝土垫层
	m2
	4.5
	0.21

	10
	拆除基层
	汀步
1.150厚级配碎石碾实
	m2
	4.5
	0.33

	11
	余方弃置
	1.废弃料品种:旧路材料(道碴)
2.运距:自行考虑
	m3
	489.35
	0.78

	12
	拆除现状道闸
	1.拆除现状道闸（含运输）
	套
	4
	195.3

	13
	挖一般土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:46cm
	m3
	608.17
	0.78

	14
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	608.17
	0.78

	15
	标线
	1.线型:3厚150宽白色标线漆
	m2
	333.87
	6.28

	16
	横道线
	1.线型:3厚白色标线漆（斑马
线）
	m2
	12
	24.76

	17
	标记
	3厚150宽文字标线漆
1.规格尺寸:字长2500X宽1200
	个
	2
	177.5

	18
	标记
	450*3000mm
1.线型:直线箭头
	个
	34
	18.07

	19
	标记
	750*3000mm
1.线型:右转箭头或左转箭头
	个
	15
	23.44

	20
	标记
	1500*3000mm
1.线型:右转箭头+直线箭头、
左转箭头+直线箭头
	个
	4
	44.52

	21
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	158.92
	4.27

	22
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	70.89
	8.42

	23
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	77.44
	0.78

	24
	路床(槽)整形
	排水暗沟做法详见  TY-01/3
1.素土夯实
	m2
	234.6
	1.25

	25
	垫层
	排水暗沟做法详见  TY-01/3
1.材料品种、规格:级配碎石
垫层
2.厚度:150厚
	m3
	35.19
	92.9

	26
	混凝土垫层
	排水暗沟做法详见  TY-01/3
1.混凝土强度等级:C20
	m3
	23.46
	79.04

	27
	砖地沟、明暗沟
	排水暗沟做法详见  TY-01/3
1.砖品种、规格、强度等级
:M7.5水泥砂浆砌MU10标砖
	m
	255
	46.76

	28
	零星项目砂浆找平
	排水暗沟做法详见  TY-01/3
1.找平的砂浆厚度、配合比
:20厚1：2防水砂浆
	m2
	306
	16.42

	29
	路床(槽)整形
	透水混凝土路面、错车道透水
混凝土道路拓宽
1.素土夯实
	m2
	2226.81
	0.32

	30
	碎石
	透水混凝土路面、错车道透水
混凝土道路拓宽
1.石料规格:级配碎石垫层
2.厚度:200
	m2
	2226.81
	8.02

	31
	水泥混凝土
	透水混凝土路面、错车道透水
混凝土道路拓宽
1.混凝土强度等级:200厚
C25无砂砼垫层
	m2
	2216.29
	12.72

	32
	水泥混凝土
	透水混凝土路面、错车道透水
混凝土道路拓宽
1.混凝土强度等级:60厚C30浅
灰色透水混凝土面层
	m2
	2170.83
	20.04

	33
	人行道块料铺设
	错车道透水混凝土道路拓宽
1.块料品种、规格
:600X150X50厚芝麻黑花岗岩
荔枝面收边（30厚1:3干硬性
水泥砂浆）
	m2
	15.78
	95.91

	34
	现浇侧(平、缘)石
	立道牙
1.600X150X250厚芝麻黑花岗
岩烧面立道牙，倒角30mm
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆
3.C20混凝土
	m
	390.8
	34.21

	35
	路床(槽)整形
	汀步
1.素土夯实
	m2
	2.88
	0.32

	36
	碎石
	汀步
1.石料规格:级配碎石垫层
2.厚度:150厚
	m2
	2.88
	4.12

	37
	混凝土垫层
	汀步
1.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.29
	44.61

	38
	石汀步(步石、飞
石)
	1.600X300X30厚芝麻灰花岗岩
荔枝面（30厚1:3干硬性水泥
砂浆）
	m2
	2.88
	36.42

	39
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	5.99
	3.56

	40
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	3.66
	7.01

	41
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	2.33
	0.21

	42
	路床(槽)整形
	1.素土夯实
	m2
	3.65
	1.25

	43
	垫层
	1.材料品种、规格:级配碎石
垫层
2.厚度:150厚
	m3
	0.55
	66.38

	44
	混凝土基础
	1.混凝土强度等级:300厚
C25钢筋混凝土
	m3
	0.88
	60.77

	45
	现浇构件钢筋
	1.现浇混凝土 圆钢筋 (φ10)
	t
	0.048
	972.43

	46
	混凝土柱
	1.混凝土强度等级:C20混凝土
保护外包
	m3
	0.19
	64.24

	47
	填方
	1.填方材料品种:级配砂石换
填
	m3
	0.97
	14.05

	48
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格:50X50X3厚
镀锌钢管、20X20X1厚镀锌钢
管、100X50X3厚镀锌钢管
	t
	0.079
	2098.12

	49
	预埋铁件
	1.材料品种:200X150X10厚镀
锌钢板、150X150X10厚镀锌钢
板
	t
	0.015
	4273.16

	50
	栈道
	1.面层材料种类:140X20厚重
竹木，缝11
	m2
	5.47
	5.61

	51
	隔离护栏
	矮护栏  H=480mm
1.40X55X1厚镀锌钢管
2.30X30X0.8厚镀锌钢管
3.70X70X1.1厚镀锌钢管立柱
	m
	190
	16.49

	52
	隔离护栏
	波形栏杆 H=700mm
1.φ114X4.5*2100立柱、
4320*310*85*3护拦板、托架
300*70*4.5、垫片76*44*4、
钢板310*200*10
2.310X310X250厚C25混凝土
	m
	721
	19.09

	53
	隔离护栏
	矮隔离护栏  H=600mm
1.80X80立柱
2.50X30竖杆
3.55X40上横杆、55X30下横杆
	m
	19
	16.49

	54
	硬木扶手、栏杆、
栏板
	竹篱笆栏杆
1.材料：自然毛竹，表面杀菌
防虫处理，长2000X高1300mm
2.固定方式：埋深500mm
	m
	525
	32.85

	55
	停车位成品车档
	停车位成品车档（一套2个）
1.材料规格:长550X宽150X高
90mm。实心底座，优质橡胶
2.安装方式：膨胀螺丝固定于
现状地面
	套
	75
	83

	56
	原有伸缩门后移（拆除、安装等）
	1.原有伸缩门后移
	套
	1
	1464.75

	57
	标杆
	1.φ75X4厚镀锌钢管,顶端用
镀锌柱帽封盖
2.800X800X800厚C25钢筋混凝土
	根
	19
	162.97

	58
	标志板
	1.标志牌规格材质：
1200*800*2mm铝合金底板
2.标志板安装 (贴反光膜)
	块
	11
	143.41

	59
	标志板
	1.标志牌规格材质：φ
700mm*2mm铝合金底板
2.标志板安装 (贴反光膜)
	块
	4
	86.18

	60
	标志板
	1.标志牌规格材质：三角形
700mm*2mm铝合金底板
2.标志板安装 (贴反光膜)
	块
	4
	69.94

	61
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	35.75
	3.56

	62
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	26.02
	7.01

	63
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	5.84
	0.21

	二
	园林单位工程

	1
	栽植乔木
	1.种类:秋枫
2.胸径或干径:胸径20-22CM，
高度500-600CM，冠幅250-
300CM，现状移植
3.养护期:6个月成活养护
4.基肥：10kg
	株
	17
	333.66

	2
	栽植乔木
	1.种类:腊肠树
2.胸径或干径:胸径20-22CM，
高度500-600CM，冠幅250-
300CM，现状移植
3.养护期:6个月成活养护
4.基肥：10kg
	株
	8
	333.66

	3
	栽植乔木
	1.种类:秋枫
2.胸径或干径:胸径16CM，高
度500-600CM，冠幅250-
300CM，现状移植
3.养护期:6个月成活养护
4.基肥：10kg
	株
	2
	333.66

	4
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:黄芩
2.株高或蓬径:高度20-25CM，
冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋
苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	30
	14.72

	5
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:满天星
2.株高或蓬径:高度20-25CM，
冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋
苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	98
	14.72

	6
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:龙船花
2.株高或蓬径:高度20-25CM，
冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋
苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	273
	14.72

	7
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:肾蕨
2.株高或蓬径:高度20-25CM，
冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋
苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	108
	14.72

	8
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:马樱丹
2.株高或蓬径:高度20-25CM，
冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋
苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	33.5
	14.72

	9
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:美人蕉
2.株高或蓬径:高度20-25CM，
冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋
苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	12.7
	14.72

	10
	铺种草皮
	1.草皮种类:马尼拉草
2.铺种方式:草皮卷，满铺
3.养护期:6个月成活养护
4.基肥：2kg
	m2
	2800.2
	7.47

	11
	整理绿化用地
	1.整理绿化地
	m2
	3318.9
	3.38

	12
	种植土回(换)填
	1.回填土质要求:种植土
2.回填厚度:300mm
	m3
	995.67
	0.49

	13
	挖一般土方
	1.土壤类别:废弃土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	995.67
	0.46

	14
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃土
2.运距:自行考虑
	m3
	995.67
	0.21

	三
	安装单位工程

	1
	配管
	(1)名称:配管
(2)型号:CPVC DN63
(3)材质:塑料管
(4)配置形式:埋地敷设
	m
	178.6
	7.84

	2
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:YJV
(3)规格:3×4mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥
架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	205.6
	2.47

	3
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:WDZB-YJV
(3)规格:3×6mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	18
	26.29

	4
	常规照明灯
	1.LED庭院灯 40W H=4.5米
2.基础制作 地脚螺栓安装
3.基础制作 基础钢筋制作、
安装
4.接地极(板)制作安装 角钢
接地极 普通土
5.管内穿线 路灯线路 
RVV3*2.5
6.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 基础 (混凝土)
	套
	9
	196.89

	5
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	73.89
	3.56

	6
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	21.33
	2.52

	7
	填方
	1.填方材料品种:原土
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	52.56
	3.13

	8
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	13.48
	0.21

	9
	人(手)孔井
	新建电力井 四方单盖80×80
1.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 排水井垫层 混凝土
2.电缆井设置 砖砌井 矩形
3.四方单盖800*800重型球墨
铸铁井盖井座
4.井壁内外用1:2.5水泥砂浆
抹面厚10mm
	座
	4
	1042.48

	10
	人(手)孔井
	新建电力井 四方单盖35×50
1.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 排水井垫层 混凝土
2.电缆井设置 砖砌井 矩形
3.四方单盖350*500重型球墨
铸铁井盖井座
4.井壁内外用1:2.5水泥砂浆
抹面厚10mm
	座
	1
	651.5

	11
	人(手)孔井
	新建电力井 四方两盖150×75
1.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 排水井垫层 混凝土
2.电缆井设置 砖砌井 矩形
3.四方两盖1500*750重型球墨
铸铁井盖井座
4.井壁内外用1:2.5水泥砂浆
抹面厚10mm
	座
	1
	1735.77

	12
	人(手)孔井
	新建电力井 四方三盖150×75
1.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 排水井垫层 混凝土
2.电缆井设置 砖砌井 矩形
3.四方三盖1500*750轻型球墨
铸铁井盖井座
4.井壁内外用1:2.5水泥砂浆
抹面厚10mm
	座
	1
	1960.52

	13
	人(手)孔井
	新建电力井 φ80
1.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 排水井垫层 混凝土
2.电缆井设置 砖砌井 矩形
3.φ800重型球墨铸铁井盖井
座
4.井壁内外用1:2.5水泥砂浆
抹面厚10mm
	座
	2
	833.39

	14
	配管
	(1)名称:配管
(2)材质:PE
(3)规格:DN32
(4)配置形式:埋地
(5)接地要求:接地
	m
	107.8
	6.77

	15
	配管
	(1)名称:更换配管
(2)材质:PVC双壁波纹管
(3)规格:DN100
(4)配置形式:埋地
(5)接地要求:接地
	m
	12
	12.27

	16
	配线
	1.名称:配线
2.型号:WDZB-RYY
3.规格:3×1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
	m
	712.71
	1.39

	17
	配线
	1.名称:配线
2.型号:WDZB-RYY
3.规格:3×2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
	m
	123.12
	1.39

	18
	配线
	1.名称:配线
2.型号:WDZB-RYY
3.规格:3×4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
	m
	26.3
	1.39

	19
	光缆
	1.规格、型号:GYTS-24B1光缆
2.敷设方式:管内穿放
	m
	516.92
	2.82

	20
	光缆
	1.规格、型号:GYTS-48B1光缆
2.敷设方式:管内穿放
	m
	381.15
	3.8

	21
	光缆
	1.规格、型号:GYTS-4B1
2.敷设方式:管内穿放
	m
	334.61
	1.69

	22
	光缆
	1.规格、型号:GYTS-6B1
2.敷设方式:管内穿放
	m
	120.84
	1.69

	23
	光缆终端盒
	1.安装光缆终端盒 (≤24芯)
	个
	5
	78.75

	24
	光缆终端盒
	1.安装光缆终端盒 (≤48芯)
	个
	2
	135.02

	25
	光纤测试
	1.光纤 测试
	链路
	120
	11.72

	26
	光纤连接
	1.光纤连接 (熔接法 单模)
	芯
	240
	42.19

	27
	双绞线缆
	1.名称:双绞线缆
2.规格:Cat6
3.敷设方式:管内穿放
	m
	200.5
	1.83

	28
	双绞线缆测试
	1.4对双绞线缆 测试
	链路
	6
	7.02

	29
	监控摄像设备
	1.名称:400万人车警戒枪型网
络摄像机
2.摄像机支架 (立柱式)
	台
	9
	227.14

	30
	标杆
	1.类型:监控立杆3.5m（含基
础等）
	根
	6
	496.43

	31
	标杆
	1.类型:监控立杆5m（含基础
等）
	根
	1
	496.77

	32
	分线接线箱(盒)
	1.室外设备箱(含二合一避雷
器、监控电源、光电转换器)
	个
	7
	50.63

	33
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	45.5
	0.78

	34
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	26.93
	3.02

	35
	填方
	1.填方材料品种:原土
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	18.57
	3.13

	36
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	30.95
	0.78

	37
	配管
	(1)名称:配管
(2)材质:PE
(3)规格:DN32
(4)配置形式:埋地
(5)接地要求:接地
	m
	106.1
	6.77

	38
	配线
	1.名称:配线
2.型号:WDZB-RYY
3.规格:3×4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
	m
	268.28
	1.39

	39
	光缆
	1.规格、型号:GYTS-6B1
2.敷设方式:管内穿放
	m
	518.76
	1.69

	40
	光纤连接
	1.光纤连接 (熔接法 单模)
	芯
	36
	42.19

	41
	光纤测试
	1.光纤 测试
	链路
	18
	11.72

	42
	双绞线缆
	1.名称:双绞线缆
2.规格:Cat6
3.敷设方式:管内穿放
	m
	87.48
	1.83

	43
	双绞线缆测试
	1.4对双绞线缆 测试
	链路
	1
	7.02

	44
	停车场管理设备
	1.杆式抓拍一体机+补光灯
	台
	4
	603.94

	45
	停车场管理设备
	1.4米出口道闸
	台
	2
	421.92

	46
	停车场管理设备
	1.5米出口道闸
	台
	2
	519.57

	47
	停车场管理设备
	1.6米出口道闸
	台
	1
	519.57

	48
	停车场管理设备
	1.安全岛
	台
	5
	582.83

	49
	停车场管理设备
	1.防撞雷达
	台
	5
	378.91

	50
	停车场管理设备
	1.拆除安装岗亭
	台
	1
	941.44

	51
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PVC给水管DN32
4.连接形式:粘接
	m
	459.11
	7.9

	52
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PVC给水管DN20
4.连接形式:粘接
	m
	12
	8.16

	53
	螺纹阀门
	1.时间控制阀
	个
	3
	19.7

	54
	喷头
	1.高压降温喷雾喷嘴
	个
	288
	14.48

	55
	潜水泵
	1.潜水泵 QD15-45/3-5 流量
15吨 扬程45米 功率5KW
2.400×300室外水泵控制箱（
主线2.5铜线,40A开关,5孔插
座,带遥控开关）
3.C20泵送混凝土 (设备基础)
	台
	6
	575.02

	56
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE给水管
DN50，公称压力等级1.25Mpa
4.连接形式:热熔连接
	m
	967.9
	11.15

	57
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE给水管
DN20，公称压力等级1.25Mpa
4.连接形式:热熔连接
	m
	55.6
	8.69

	58
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
	个
	9
	37.98

	59
	螺纹阀门
	1.类型:电磁阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
	个
	6
	40.79

	60
	螺纹阀门
	1.类型:快速取水口
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
	个
	139
	14.06

	61
	塑料检查井
	1.600×400×600塑料成品小
方井
	座
	9
	17.92

	62
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	174.22
	3.56

	63
	垫层
	1.材料品种、规格:机制砂
	m3
	45.3
	70.25

	64
	填方
	1.填方材料品种:原土
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	128.92
	3.13

	65
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	26.04
	0.78

	66
	配电箱
	(1)名称:600×400室外控制箱
,125A开关,4个40A分开关
(2)安装方式:挂嵌入式
	台
	1
	241.53

	67
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:YJV
(3)规格:4×50+1×25mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	70
	16.31

	68
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:WDZB-YJV
(3)规格:3×6mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	2
	93.53

	69
	铺种草皮
	1.草皮起挖恢复
	m2
	387.16
	9.71

	70
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质、规格:HDOE增强缠绕
(B型)管 DN300
4.连接形式:弹性密封圈承插
连接
	m
	69.84
	40.73

	71
	雨水口
	收水井30×50
	座
	7
	281.72

	72
	拆除井
	1.拆除砖砌检查井 (深3m以内)
	座
	1
	92.61

	73
	混凝土井
	Φ1250mm圆形混凝土雨水检查井，井深1.0m
1.C15 排水井垫层 混凝土
2.C25钢筋混凝土池底
3.C25混凝土井壁
4.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ
10以外)
5.C25预制井室盖板
6.安装 井室盖板
7.预制混凝土 螺纹钢筋 (φ
10以外)
8.C25预制混凝土井筒
9.C30混凝土井圈
10.井盖、井箅安装 塑钢爬梯
踏步
11.钢管井字架 (井深2m以内)
12.井盖、井箅安装 安全防坠网
13.重型铸铁井盖井座Φ700
	座
	2
	1196.92

	74
	检查井井盖更换
	1.树脂草盒井1000×1000
	座
	7
	71.04

	75
	检查井井盖更换
	1.树脂草盒井1000×1500
	座
	17
	71.04

	76
	检查井井盖更换
	1.树脂草盒井φ800
	座
	2
	71.04

	77
	检查井井盖更换
	1.重型球墨铸铁井盖1000×
1000
	座
	1
	71.04

	78
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	66
	3.56

	79
	垫层
	1.材料品种、规格:机制砂
	m3
	9.43
	60.48

	80
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	45.35
	2.52

	81
	填方
	1.填方材料品种:原土
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	6.29
	3.13

	82
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	118.01
	0.78

	小计
	

	管理用房装修

	一
	1#一层管理用房内装修

	1
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃材料
2.运距:自行考虑
	m3
	29.78
	0.78

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除砌体 (标准砖)
	m3
	6.39
	153.66

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除砌体 (标准砖)  墙体
凿门窗洞，洞口面积大于1.0m2
	m3
	1.85
	307.32

	4
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗
	樘
	12
	27.03

	5
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗（2.5m2<每樘
面积兰4m2）
	樘
	1
	35.12

	6
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗（每樘面积
>4m2）
	樘
	1
	40.52

	7
	立面抹灰层
	1.铲除原有5厚腻子面层
	m2
	187.5
	8.15

	8
	立面块料拆除
	1.拆除墙面块料层（含结合层）
	m2
	20.62
	35.67

	9
	平面块料拆除
	1.拆除块料面层（含结合层）
	m2
	128.26
	10.84

	10
	钢柱拆除
	1.拆除钢柱 (1t以内)
	t
	0.936
	325.12

	11
	拆除空调架
	1.拆除空调架（含拆除及装车
外运）
	个
	5
	34.18

	12
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	12.57
	3.64

	13
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	9.25
	7.18

	14
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	1.94
	0.21

	15
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.33
	79.63

	16
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.72
	67.49

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.021
	1324.32

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径8mm)
	t
	0.047
	1324.5

	19
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.041
	1052.72

	20
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径14mm)
	t
	0.056
	1052.71

	21
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径18mm)
	t
	0.235
	1052.75

	22
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.95
	314.54

	23
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.17
	264.23

	24
	过梁模板
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	14.34
	85.91

	25
	压顶模板
	现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	4.79
	48.93

	26
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级
:烧结煤矸石普通砖
  2.墙体类型、砌筑高度:内隔墙
  3.砂浆强度等级、配合比
:M7.5
	m3
	13.25
	394.57

	27
	实心砖柱
	  1.砖品种、规格、强度等级
:烧结煤矸石普通砖
  2.墙体类型、砌筑高度
:200*200的砖柱加固共6根柱
  3.砂浆强度等级、配合比
:M7.5
	m3
	0.69
	513.52

	28
	零星砌砖
	  1.零星砌砖名称、部位:卫
生间墩台
  2.砖品种、规格、强度等级
:轻质泡沫砖
  3.砂浆强度等级、配合比
:M7.5
	m3
	0.19
	807.78

	29
	回填方
	1.轻质陶粒填充
	m3
	2.31
	63.12

	30
	空腹钢柱
	1.柱类型:矩形
2.钢材品种、规格:20#槽钢柱
3.单根柱质量:1.5t以内
	t
	0.314
	1747.13

	31
	墙面装饰板
	1.5厚咖色不锈钢板包围饰面 
(墙面)
	m2
	6.54
	86.06

	32
	墙面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合
物水泥基复合防水涂料防水层
	m2
	146.69
	10.05

	33
	楼(地)面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合
物水泥基复合防水涂料防水层
	m2
	44.03
	8.14

	34
	楼(地)面涂膜防水
	1.聚氨脂防水涂膜 (1.5mm厚 
平面)
	m2
	11.54
	5.57

	35
	块料楼地面
	地面一    办公室、小卖铺
1、10厚800*800玻化地砖,干
水泥砂擦缝
2、20厚1:3水泥砂浆结合层表
面撒水泥粉
3、50厚C15混凝土
4、素土夯实,夯实系数
>0.93%%%
	m2
	80.23
	58.5

	36
	块料楼地面
	  地面二    卫生间
  1、8厚600*600防滑地砖,干水泥砂擦缝
  2、20厚1:3水泥砂浆结合层
表面撒水泥粉
  3、最薄20厚1:3水泥砂浆找
坡层抹平
  4、50厚C15混凝土
  5、素土夯实,夯实系数>0.93
	m2
	44.03
	75.08

	37
	平面砂浆找平层
	  1.1：2.5水泥砂浆找平层（
20mm厚）
  2.1：3水泥砂浆找平层（
30mm厚）
	m2
	11.54
	38.44

	38
	块料零星项目
	墩台侧面
1、8厚300*300防滑地砖,干水
泥砂擦缝
2、20厚1:3水泥砂浆结合层表
面撒水泥粉
3、最薄20厚1:3水泥砂浆找坡
层抹平
	m2
	3.9
	178.97

	39
	金属踢脚线
	  1、金属踢脚板,下端用水泥
钉钉入地面垫层 ,中距300.(踢
脚线150高)
  2、10厚1:3水泥砂黎压实抹
平
  3、水泥钉固定踢脚上端,中
距300
	m
	66.11
	19.45

	40
	其他隔断
	1.双面轻钢龙骨硅酸钙板隔墙
	m2
	8.76
	76

	41
	块料墙面
	  卫生间
  1、5厚玻化砖、白水泥擦缝
  2、5厚1:0.1:2.5水泥石灰
膏砂浆结合层
  3、9厚1:3水泥砂浆打底,扫
毛或划出纹道
	m2
	146.69
	115.5

	42
	墙面一般抹灰
	  1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆
底层
  2、刷界面剂处理一道
	m2
	178.4
	29.68

	43
	天棚吊顶
	  1、铝合金条板
(600*600*0.8)与配套专用龙
骨固定
  2、与铝合金条板配套的专
用龙骨,间距<1200用吊件与钢
筋吊杆联结后找平
  3、10号镀锌低碳钢丝吊杆
,双向中距<1200吊杆上部与板
底焊接或射钉,膨胀螺栓固定
	m2
	80.23
	47.22

	44
	天棚吊顶
	  1、铝合金条板
(300*300*0.8)与配套专用龙
骨固定
  2、与铝合金条板配套的专
用龙骨,间距<1200用吊件与钢
筋吊杆联结后找平
  3、10号镀锌低碳钢丝吊杆
,双向中距<1200吊杆上部与板
底焊接或射钉,膨胀螺栓固定
	m2
	44.02
	51.12

	45
	木窗帘盒
	  1.18厚细木工板+9厚石膏板
 窗帘盒（现场制作）
  2.满批腻子三度+乳胶漆 
(室内 天棚面 三遍)
	m
	5.25
	51.53

	46
	抹灰面油漆涂料
	  内墙一
  1、白色无机涂料三度罩面
  2、刮腻子二道,打磨平
	m2
	161.08
	25.75

	47
	抹灰面油漆涂料
	内墙三
1、刷白色涂料
	m2
	7.59
	6.54

	48
	金属（塑钢）门
	铝木门
M1019a
	m2
	1.81
	78.14

	49
	金属（塑钢）门
	铝木门
M1019b
	m2
	3.63
	78.14

	50
	金属（塑钢）门
	铝木门
M0920
	m2
	1.8
	78.14

	51
	金属（塑钢）门
	铝木门
M0619
	m2
	1.24
	78.14

	52
	金属（塑钢）门
	  M2026
  1.门框、扇材质:隔热铝合
金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光
单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	5.16
	133.07

	53
	金属（塑钢）门
	  M2427
  1.门框、扇材质:隔热铝合
金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光
单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	6.44
	134.88

	54
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1010
  1.门框、扇材质:隔热铝合
金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光
单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	1
	136.01

	55
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1312
  1.门框、扇材质:隔热铝合
金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光
单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	1.56
	136.01

	56
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1518
  1.门框、扇材质:隔热铝合
金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光
单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	16.2
	135.96

	57
	女卫标识牌
	规格240*90MM,材质:亚克力木
纹+黑色不锈钢
	个
	1
	19.53

	58
	男卫标识牌
	规格240*90MM,材质:亚克力木
纹+黑色不锈钢
	个
	1
	19.53

	59
	残卫标识牌
	规格240*90MM,材质:亚克力木
纹+黑色不锈钢
	个
	1
	19.53

	60
	公共卫生间门口标
识牌
	规格900*400MM  5厚镀锌钢板
 面饰灰色漆、文字图案饰黄
色其 字体黑体、线条饰黄色漆
	个
	1
	292.95

	61
	公共卫生间指示牌
	  2400*500mm具体做法详见图纸
  1.50*50*2厚方钢管抱箍 面
饰灰色漆、50*50*5厚镀锌方
钢管 面饰灰色漆、5厚镀锌钢
板  面饰灰色漆、线条饰黄色
漆、文字图案饰黄色其 字体
黑体
  2.预埋件（350x350x14厚热
镀锌钢板）
  3.500x500x800厚C25混凝土基础
  4.100厚C15砼垫层
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	个
	1
	415.44

	62
	成品隔断
	  1.隔板材料品种、规格、颜
色:PVC木纹隔断板20MM厚
	m2
	38.16
	51.94

	63
	成品隔断
	1.PVC木纹隔断板20MM厚 (小便斗)
	m2
	1.44
	9.72

	64
	砌块墙钢丝网加固
	1.挂钢丝网
	m2
	62.23
	7

	65
	包管
	  1.竖向/横向L50X50X5镀锌
角钢
  2.单层12厚水泥纤维板
  3.10X10X0.7热镀锌钢丝网
  4.M20水泥砂浆找平
	m
	2.89
	67.82

	66
	无障碍卫生间拉手
	1.无障碍卫生间拉手
	个
	2
	244.13

	67
	洗漱台
	1.大理石洗漱台 (≤1m2)
2.开孔 (周长 ≤1000mm)
3.石材磨增光边
	m2
	1.7
	209.28

	68
	拖把池
	1.拖把池
	个
	2
	146.48

	69
	开孔
	1.空调空洞
	个
	3
	59.56

	70
	开孔
	1.排风扇空洞
	个
	5
	68.75

	71
	窗帘轨
	1.明装 (双轨)
	m
	5
	8.41

	二
	1#二层管理用房内装修

	1
	二次搬运
	1.人工搬运  垃圾下1层楼
	m3
	19.99
	44.35

	2
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃材料
2.运距:自行考虑
	m3
	19.99
	0.78

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除砌体 (标准砖)  墙体凿门窗洞，洞口面积0.5m2以内
	m3
	0.04
	460.91

	4
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗（每樘面积
>4m2）
	樘
	2
	40.52

	5
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗
	樘
	11
	27.03

	6
	立面抹灰层
	1.铲除原有5厚腻子面层
	m2
	203.4
	8.15

	7
	立面块料拆除
	1.拆除墙面块料层（含结合层）
	m2
	30.98
	35.67

	8
	平面块料拆除
	1.拆除块料面层（含结合层）
	m2
	131.87
	10.84

	9
	楼梯洞口模板拆除
	1.楼梯洞口模板拆除（含装车及外运）
	项
	1
	341.78

	10
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.004
	1325.6

	11
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.006
	1052.99

	12
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径14mm)
	t
	0.008
	1052.18

	13
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.19
	314.54

	14
	过梁模板
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	2.61
	85.91

	15
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:卫
生间墩台
2.砖品种、规格、强度等级
:轻质泡沫砖
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5
	m3
	0.03
	807.89

	16
	回填方
	1.轻质陶粒填充
	m3
	0.31
	63.13

	17
	墙面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合
物水泥基复合防水涂料防水层
	m2
	21.06
	10.05

	18
	楼(地)面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合
物水泥基复合防水涂料防水层
	m2
	3.68
	8.14

	19
	块料楼地面
	楼面一    办公室
1、8~10厚600*600防滑地砖
,干水泥砂擦缝
2、20厚1:3水泥砂浆结合层表
面撒水泥粉
3、水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	128.19
	53.37

	20
	块料楼地面
	楼面二   卫生间
1、8~10厚600*600防滑地砖
,干水泥砂擦缝
2、20厚1:3水泥砂浆结合层表
面撒水泥粉
3、最薄20厚1:3水泥砂浆找坡
层抹平
4、水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	3.68
	69.96

	21
	平面砂浆找平层
	  1.1：2.5水泥砂浆找平层（
20mm厚）
  2.1：3水泥砂浆找平层（
30mm厚）
	m2
	1.53
	38.44

	22
	竹、木(复合)地板
	1.防腐木板20mm厚面饰清漆
2.3mm厚高弹泡沫垫层
3.双层12mm厚阻燃板（错拼）
4.100*50防腐木龙骨双向@400
	m2
	2.39
	98.84

	23
	金属踢脚线
	1、金属踢脚板,下端用水泥
钉钉入地面垫层 ,中距300.(踢
脚线150高)
2、10厚1:3水泥砂黎压实抹平
3、水泥钉固定踢脚上端,中距300
	m
	86.35
	19.45

	24
	金属（塑钢）门
	铝木门M0920
	m2
	3.82
	78.14

	25
	金属（塑钢）门
	铝木门M0719
	m2
	1.27
	78.14

	26
	金属（塑钢）门
	  TLM2422
  1.门框、扇材质:隔热铝合
金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光
单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	5.28
	133.11

	27
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1010
  1.门框、扇材质:隔热铝合
金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光
单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	1
	136.01

	28
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1518
  1.门框、扇材质:隔热铝合
金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光
单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	18.9
	135.96

	29
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C4518
  1.门框、扇材质:隔热铝合
金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光
单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	8.1
	132.99

	30
	块料墙面
	卫生间
1、5厚玻化砖、白水泥擦缝
2、5厚1:01:25水泥石灰膏砂
浆结合层
3、9厚1:3水泥砂浆打底,扫毛
或划出纹道
	m2
	21.06
	128.17

	31
	墙面一般抹灰
	  1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆
底层
  2、刷界面剂处理一道
	m2
	213.33
	29.68

	32
	包管
	  1.竖向/横向L50X50X5镀锌
角钢
  2.单层12厚水泥纤维板
  3.10X10X0.7热镀锌钢丝网
  4.M20水泥砂浆找平
	m
	2.89
	67.82

	33
	开孔
	1.空调空洞
	个
	5
	59.56

	34
	开孔
	1.排风扇空洞
	个
	1
	68.75

	35
	洗漱台
	1.大理石洗漱台 (≤1m2)
2.开孔 (周长 ≤1000mm)
3.石材磨增光边
	m2
	0.48
	222.74

	36
	抹灰面油漆涂料
	内墙一
1、白色无机涂料三度罩面
2、刮腻子二道,打磨平
3、刷界面处理剂一道
	m2
	213.33
	25.75

	37
	天棚吊顶
	1、铝合金条板
(600*600*0.8)与配套专用龙
骨固定
2、与铝合金条板配套的专用
龙骨,间距<1200用吊件与钢筋
吊杆联结后找平
3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双
向中距<1200吊杆上部与板底
焊接或射钉,膨胀螺栓固定
	m2
	128.5
	47.22

	38
	天棚吊顶
	  1、铝合金条板
(300*300*0.8)与配套专用龙
骨固定
  2、与铝合金条板配套的专
用龙骨,间距<1200用吊件与钢
筋吊杆联结后找平
  3、10号镀锌低碳钢丝吊杆
,双向中距<1200吊杆上部与板
底焊接或射钉,膨胀螺栓固定
	m2
	3.68
	51.12

	39
	木窗帘盒
	  1.18厚细木工板+9厚石膏板
 窗帘盒（现场制作）
  2.满批腻子三度+乳胶漆 
(室内 天棚面 三遍)
	m
	16.51
	51.53

	三
	_2#管理用房内装修

	1
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗
	樘
	1
	27.03

	2
	立面抹灰层
	1.拆除纸筋灰墙面
	m2
	64.63
	8.15

	3
	屋面附着层拆除
	1.拆除镁铝盖瓦材屋面 (其他龙骨)
	m2
	22.37
	8.59

	4
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃材料
2.运距:自行考虑
	m3
	5.23
	0.78

	5
	瓦屋面
	1.1.0厚锰镁铝盖瓦屋面
	m2
	22.37
	28.58

	6
	钢屋架
	1.钢材品种、规格: 
60*40*5的镀锌方管，间距
500 四面镀锌管封边
2.单榀质量:1.5t以内
3.安装高度:5.1M内
	t
	0.554
	1548.3

	7
	型材屋面
	2#雨棚结构
1.60*40*5的镀锌方管
2.50*50*5角钢
3.锰镁铝盖瓦雨棚
	m2
	3
	157.78

	8
	抹灰面油漆涂料
	1、涂刷一道界面剂，
2、满刮二遍抗裂防霉腻子，
3、打磨平整，涂刷一道底漆，
4、再涂一底二面无机防霉
乳胶漆；
	m2
	64.63
	26.15

	9
	金属(塑钢、断桥)窗
	C820*920
1.框、扇材质:铝合金型材
2.玻璃品种、厚度:6高透光
单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	0.75
	116.49

	四
	管理用房外装修

	1
	二次搬运
	1.人工搬运  垃圾下2层楼
	m3
	8.05
	88.71

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除砌体 (标准砖)
	m3
	4.2
	153.66

	3
	其他金属构件拆除
	拆除钢构楼梯
	t
	1.042
	461.82

	4
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃材料
2.运距:自行考虑
	m3
	8.05
	0.64

	5
	实心砖墙
	1.实心标准砖墙
	m3
	10.64
	394.57

	6
	实心砖柱
	1.实心方砖柱
	m3
	1.19
	513.52

	7
	钢梯
	  具体做法详见图纸
  1.钢材品种、规格
:150x150x5厚镀锌方管、
200x100x5厚镀锌方管
  2.钢梯形式:踏步式
  3.3厚花纹钢板踏步
  4.3厚镀锌板竖板
  5.深咖色氟碳漆
	t
	1.631
	3637.02

	8
	金属扶手、栏杆、栏板
	  栏杆H=1100mm  具体做法详见图纸
  1.φ63*3圆形不锈钢管（烤
漆） 深咖色烤漆
  2.φ25*2圆形不锈钢管 深
咖色烤漆
	m
	22.16
	177.16

	9
	垫层
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
  2.混凝土强度等级:C10
	m3
	0.24
	79.66

	10
	垫层
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.11
	79.63

	11
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.92
	62.86

	12
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.032
	1052.79

	13
	型材屋面
	L2楼梯雨棚结构
1.φ50*50*3不锈钢 深咖色烤漆
2.φ63*3圆形不锈钢管（烤漆） 深咖色烤漆
3.阳光板6mm
	m2
	14.41
	174.12

	14
	型材屋面
	厕所雨棚
1.φ50*50*3不锈钢 深咖色烤
漆
2.φ63*3圆形不锈钢管（烤漆） 深咖色烤漆
3.阳光板6mm
	m2
	11.04
	175.64

	15
	玻璃钢屋面
	L1楼梯屋面
1.φ50*50*3不锈钢 深咖色烤
漆
2.6*6加胶玻璃
	m2
	4.91
	185.54

	16
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	8.66
	3.83

	17
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	7.39
	7.18

	18
	余方弃置
	1.废弃料品种:开挖土方
2.运距:运距自定
	m3
	0.17
	0.78

	19
	块料墙面
	1.清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.贴外墙饰面砖，在砖粘贴
面上随贴随涂刷一遍混凝士界
面处理剂增强粘结力
6.专用勾缝剂勾缝
7.砖红色文化砖  尺寸
50X200,厚20,灰色专用勾缝剂
勾凹缝
	m2
	7.08
	149.08

	20
	抹灰面油漆涂料
	1. 清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.铺贴耐碱网格布
6.刮外墙腻子两遍、打磨
7.喷刷底漆
8.喷刷两道外墙真石漆涂料
9.罩面漆一道
	m2
	67.95
	114.79

	21
	抹灰面油漆涂料
	线条
1. 清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.铺贴耐碱网格布
6.刮外墙腻子两遍、打磨
7.喷刷底漆
8.喷刷两道外墙真石漆涂料
9.罩面漆一道
	m2
	6.94
	143.21

	22
	立面抹灰层
	1.拆除墙柱面 (水泥及混合砂
浆面)
	m2
	6.8
	18.44

	23
	块料墙面
	1.清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.贴外墙饰面砖，在砖粘贴
面上随贴随涂刷一遍混凝士界
面处理剂增强粘结力
6.专用勾缝剂勾缝
7.砖红色文化砖  尺寸
50X200,厚20,灰色专用勾缝剂
勾凹缝
	m2
	97.55
	149.08

	24
	抹灰面油漆涂料
	1. 清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.铺贴耐碱网格布
6.刮外墙腻子两遍、打磨
7.喷刷底漆
8.喷刷两道外墙真石漆涂料
9.罩面漆一道
	m2
	239.43
	114.79

	25
	抹灰面油漆涂料
	线条
1. 清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.铺贴耐碱网格布
6.刮外墙腻子两遍、打磨
7.喷刷底漆
8.喷刷两道外墙真石漆涂料
9.罩面漆一道
	m2
	105.37
	143.21

	五
	管理用房室外园林工程

	1
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	29.22
	3.52

	2
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	13.04
	6.96

	3
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	14.23
	0.78

	4
	平整场地
	1.素土夯实
	m2
	43.14
	1.25

	5
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚
度:150厚级配碎石垫层
	m3
	6.47
	29.73

	6
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚
度:100厚C20混凝土垫层
	m3
	4.31
	80.64

	7
	排水沟、截水沟
	1.砌体材料:M7.5水泥砂浆砌
MU10标砖
	m
	46.89
	43.13

	8
	零星项目砂浆找平
	1.找平的砂浆厚度、配合比
:20厚1：2防水砂浆
	m2
	58.14
	38.48

	9
	600X300X100厚芝麻黑花岗岩烧面暗沟盖板
	 
	m2
	14.07
	585.9

	10
	平整场地
	1.素土夯实
	m2
	198.6
	8.6

	11
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚
度:150厚级配碎石垫层
	m3
	29.79
	29.73

	12
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚
度:100厚C20混凝土垫层
	m3
	19.86
	80.64

	13
	混凝土垫层
	透水混凝土路面、错车道透水
混凝土道路拓宽
1.混凝土强度等级:200厚
C25无砂砼垫层
	m3
	39.72
	80.64

	14
	块料面层
	1.50厚芝麻灰/黑花岗岩荔枝
面（30厚1:3干硬性水泥砂浆）
	m2
	198.6
	82.19

	15
	平整场地
	1.平整场地 (挖掘机)
	m2
	9.87
	1.25

	16
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚
度:100厚C20混凝土垫层
	m3
	0.99
	136.93

	17
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:台阶
2.砖品种、规格、强度等级
:MU10 非黏土烧结砖 M5 水泥砂浆砌筑
	m3
	1.09
	465.01

	18
	石材台阶面
	1.40厚芝麻灰/黑花岗岩荔枝
面（30厚1:3干硬性水泥砂浆）
	m2
	10.96
	132.84

	19
	挖一般土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:53cm
	m3
	105.26
	2.51

	20
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	105.26
	0.78

	六
	管理用房室外绿化工程

	1
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:麦冬
2.株高或蓬径:高20-25（cm）
、冠幅15-20（cm）
3.单位面积株数:100株/㎡
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：8kg
	m2
	342
	17.65

	2
	铺种草皮
	1.草皮种类:大叶油草
2.铺种方式:满铺
3.养护期:6个月成活养护
4.基肥：8kg
	m2
	358
	9.42

	3
	整理绿化用地
	1.整理绿化地
	m2
	700
	3.38

	4
	种植土回(换)填
	1.回填土质要求:种植土
2.回填厚度:300mm
	m3
	210
	0.49

	5
	挖一般土方
	1.土壤类别:废弃土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	210
	0.46

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃土
2.运距:自行考虑
	m3
	210
	0.78

	小计
	

	安装单位工程

	一
	1#安装单位工程

	1
	配电箱
	(1)名称:配电箱
(2)型号:AR1
(3)安装方式:挂嵌入式
	台
	1
	153.03

	2
	配电箱
	(1)名称:配电箱
(2)型号:AR2
(3)安装方式:挂嵌入式
	台
	1
	153.03

	3
	配电箱
	(1)名称:配电箱
(2)型号:AR3
(3)安装方式:挂嵌入式
	台
	1
	153.03

	4
	配电箱
	(1)名称:不锈钢配电箱400×
500
(2)型号: (内含125A空气开关
1个，25A2P空气开关1个)
(3)安装方式:挂嵌入式
(4)接地:50×50角铁地线
	台
	1
	327.1

	5
	照明开关
	(1)名称:单联单控开关
(2)安装方式:暗装
	个
	13
	7.99

	6
	照明开关
	(1)名称:双联单控开关
(2)安装方式:暗装
	个
	6
	7.99

	7
	插座
	(1)名称:二、三孔安全插座 10A
(2)安装方式:暗装
	个
	61
	9.53

	8
	插座
	(1)名称:防水三孔安全插座
(2)安装方式:暗装
	个
	5
	9.53

	9
	插座
	(1)名称:广告插座
(2)安装方式:暗装
	个
	3
	9.53

	10
	插座
	(1)名称:空调插座
(2)安装方式:暗装
	个
	8
	9.53

	11
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:YJY
(3)规格:3×4mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	3.8
	3.28

	12
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:YJY
(3)规格:3×4mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	2
	26.19

	13
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC20
(4)配置形式:明配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	403.62
	10.09

	14
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁
构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁
构件安装
	kg
	50.05
	11.29

	15
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC20
(4)配置形式:暗配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	125.98
	8.46

	16
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC25
(4)配置形式:暗配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	3
	6.55

	17
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:金属软管
(3)规格:DN20
	m
	12
	39.41

	18
	配线
	(1)名称:电气配线
(2)型号:WDZB-BYJ
(3)规格:2.5mm2
(4)材质:铜芯
(5)配线部位:管内
	m
	1358.2
	1.24

	19
	配线
	(1)名称:电气配线
(2)型号:WDZB-BYJ
(3)规格:4mm2
(4)材质:铜芯
(5)配线部位:管内
	m
	246.42
	0.84

	20
	装饰灯
	(1)名称:12W筒灯
	套
	7
	18.77

	21
	普通灯具
	(1)名称:150×200条形吸顶灯
	套
	2
	19.32

	22
	荧光灯
	(1)名称:36W扣板灯
	套
	50
	36.55

	23
	普通灯具
	(1)名称:50×50原型吸顶灯
	套
	1
	19.32

	24
	装饰灯
	(1)名称:LED夜景灯 18W 带遮
光罩洗墙灯
	m
	50.13
	18.48

	25
	小电器
	1.名称:排气扇
	个
	7
	76.04

	26
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:难燃聚氯乙烯
3.安装形式:安装
	个
	103
	4.63

	27
	接线盒
	1.名称:灯头盒
2.材质:难燃聚氯乙烯
3.安装形式:安装
	个
	60
	4.34

	28
	凿(压)槽
	1.砖结构 宽70mm×深70mm
	m
	125.98
	11.2

	29
	荧光灯
	1.名称:拆除吊灯
	套
	1
	14.5

	30
	空调器
	1.名称:挂机空调
2.型号:1.5匹
	台
	1
	205.87

	31
	空调器
	1.名称:挂机空调
2.型号:3匹
	台
	1
	205.87

	32
	通风工程检测、调试
	 
	系统
	1
	10.05

	33
	接线箱
	1.名称:弱电箱
	个
	3
	92.44

	34
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:KBG
(3)规格:KBG20
(4)配置形式:明配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
	m
	373.8
	11.19

	35
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:KBG
(3)规格:KBG20
(4)配置形式:暗配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
(6)配管刨沟 砖结构
	m
	140
	6.63

	36
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:PC
(3)规格:16
(4)配置形式:暗配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
(6)配管刨沟 砖结构
	m
	2.5
	7.85

	37
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:PC
(3)规格:25
(4)配置形式:暗配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
(6)配管刨沟 砖结构
	m
	5
	7.95

	38
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:PC
(3)规格:16
(4)配置形式:明配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
	m
	4.35
	9.33

	39
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:PC
(3)规格:25
(4)配置形式:明配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
	m
	2.54
	10.33

	40
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁
构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁
构件安装
	kg
	47.21
	11.25

	41
	凿(压)槽
	1.砖结构 宽70mm×深70mm
	m
	147.5
	11.2

	42
	插座
	(1)名称:网络数据插座
(2)安装方式:暗装
	个
	14
	8.41

	43
	接线盒
	1.名称:安装信息插座底盒
2.安装形式:砖墙内
	个
	14
	13.72

	44
	双绞线缆
	1.名称:双绞线缆
2.规格:Cat5
3.敷设方式:管内穿放
	m
	804.3
	1.82

	45
	光缆
	1.G.652D
	m
	8.34
	1.69

	46
	光缆
	1.G.657A
	m
	7.65
	1.69

	47
	双绞线缆测试
	1.4对双绞线缆 测试
	链路
	42
	6.99

	48
	交换机
	1.名称:5口千兆交换机
	台
	1
	420.13

	49
	监控摄像设备
	1.名称：高清红外枪机（含摄
像机支架）
2.名称：摄像机支架 (壁式)
	台
	1
	196.07

	50
	机柜、机架
	1.交换机柜
	台
	1
	91.02

	51
	塑料管
	(1)安装部位:室内
(2)介质:给水
(3)材质、规格:PPR给水管
DN20
(4)连接形式:热熔连接
(5)压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验及水冲洗
(6)管件及嵌铜管件安装
	m
	46.16
	18.33

	52
	螺纹阀门
	(1)类型:截止阀
(2)规格、压力等级:DN20
(3)连接形式:螺纹连接
	个
	2
	14

	53
	水表
	(1)安装部位(室内外):室内
(2)型号、规格:水表DN20
(3)连接形式:螺纹
	个
	2
	25.2

	54
	潜水泵
	1.名称:增压泵
	台
	1
	225.49

	55
	凿(压)槽
	1.砖结构 宽70mm×深70mm
	m
	16.65
	11.2

	56
	塑料管
	(1)安装部位:室内
(2)介质:排水
(3)材质、规格:PVC排水管
DN100
(4)连接形式:粘接连接
(5)压力试验及吹、洗设计要
求:灌水试验
	m
	27.54
	28.12

	57
	塑料管
	(1)安装部位:室内
(2)介质:排水
(3)材质、规格:PVC排水管
DN50
(4)连接形式:粘接连接
(5)压力试验及吹、洗设计要
求:灌水试验
	m
	20.3
	21.17

	58
	套管
	1.名称、类型:一般钢套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN100
	个
	1
	46.91

	59
	洗脸盆
	(1)规格、类型:洗脸盆
	组
	5
	54.34

	60
	大便器
	(1)规格、类型:蹲式大便器
	组
	11
	68.21

	61
	大便器
	(1)规格、类型:坐式式大便器
	组
	1
	82.34

	62
	小便器
	(1)规格、类型:感应小便器
	组
	2
	45.53

	63
	给、排水附(配)件
	(1)型号、规格:地漏DN50
	个
	5
	30.39

	64
	打洞(孔)
	1.预留孔洞 混凝土楼板 公称
直径100mm以内
2.堵洞 公称直径100mm以内
	个
	1
	13.28

	二
	2#安装单位工程

	1
	配电箱
	(1)名称:配电箱
(2)型号:AR
(3)安装方式:挂嵌入式
	台
	1
	143.26

	2
	照明开关
	(1)名称:单联单控开关
(2)安装方式:暗装
	个
	2
	7.99

	3
	插座
	(1)名称:二、三孔安全插座 
10A
(2)安装方式:暗装
	个
	4
	9.53

	4
	 插座
	(1)名称:空调插座
(2)安装方式:暗装
	个
	1
	9.53

	5
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:YJY
(3)规格:2×4mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	30
	3.28

	6
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:YJY
(3)规格:2×4mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	1
	26.19

	7
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC20
(4)配置形式:明配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	13.64
	10.09

	8
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁
构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁
构件安装
	kg
	1.69
	13.37

	9
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC20
(4)配置形式:暗配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	19.4
	8.46

	10
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC40
(4)配置形式:暗配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	30
	7.95

	11
	配线
	(1)名称:电气配线
(2)型号:BV
(3)规格:4mm2
(4)材质:铜芯
(5)配线部位:管内
	m
	55.32
	0.75

	12
	配线
	(1)名称:电气配线
(2)型号:BV
(3)规格:2.5mm2
(4)材质:铜芯
(5)配线部位:管内
	m
	37.7
	1.14

	13
	普通灯具
	(1)名称:150×200条形吸顶灯
	套
	2
	19.32

	14
	凿(压)槽
	1.砖结构 宽70mm×深70mm
	m
	11.8
	11.2

	15
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:难燃聚氯乙烯
3.安装形式:安装
	个
	7
	4.63

	16
	接线盒
	1.名称:灯头盒
2.材质:难燃聚氯乙烯
3.安装形式:安装
	个
	2
	4.34

	17
	空调器
	1.名称:挂机空调
2.型号:1.5匹
	台
	1
	205.87

	18
	通风工程检测、调试
	 
	系统
	1
	5.02

	三
	室外安装单位工程

	1
	潜水泵
	1.切割式排污泵100WQK80-20-75
2.排污泵控制柜
3.C20泵送混凝土 (设备基础)
	台
	1
	572.61

	2
	接触器
	1.名称:32A接触器
	台
	1
	163.42

	3
	配管
	(1)名称:配管
(2)型号:SC32
(3)材质:镀锌钢管
(4)配置形式:埋地敷设
	m
	84.2
	8.1

	4
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:WDZB-YJY
(3)规格:2×25mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	65.9
	5.91

	5
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:WDZB-YJY
(3)规格:4×4+2×2.5mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	33.3
	4.26

	6
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:WDZB-YJY
(3)规格:2×25mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	8
	61.89

	7
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:WDZB-YJY
(3)规格:4×4+2×2.5mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	2
	39.27

	8
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	37.89
	3.55

	9
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	10.94
	2.51

	10
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	26.95
	3.12

	11
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	6.91
	0.21

	12
	配管
	(1)名称:配管
(2)型号:PVC16
(3)材质:塑料管
(4)配置形式:埋地敷设
	m
	5
	5.53

	13
	配管
	(1)名称:配管
(2)型号:PE32
(3)材质:塑料管
(4)配置形式:埋地敷设
	m
	64.3
	6.8

	14
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:YJV
(3)规格:3×2.5mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	8
	5.91

	15
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:YJV
(3)规格:3×2.5mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	2
	39.27

	16
	双绞线缆
	1.名称:双绞线缆
2.规格:Cat5
3.敷设方式:管内穿放
	m
	67.3
	1.82

	17
	双绞线缆测试
	1.4对双绞线缆 测试
	链路
	1
	6.99

	18
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	31.19
	3.55

	19
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	9
	2.51

	20
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	22.19
	3.12

	21
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	5.68
	0.21

	22
	塑料管
	(1)安装部位:室内
(2)介质:给水
(3)材质、规格:PE给水管DN50
(4)连接形式:热熔连接
(5)压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验及水冲洗
(6)管件及嵌铜管件安装
	m
	84.62
	18.04

	23
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	35.54
	3.55

	24
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	15.23
	2.51

	25
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	20.31
	3.12

	26
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	15.23
	0.21

	27
	塑料管
	(1)安装部位:室内
(2)介质:排水
(3)材质、规格:HDPE缠绕管 
DN300
(4)连接形式:粘接连接
(5)压力试验及吹、洗设计要
求:灌水试验
	m
	2.31
	25.22

	28
	水平导向钻进
	1.材质及规格:PE排水管DN200
2.水平导向钻进 孔隙注浆 
(Φ500)
	m
	215.6
	146.94

	29
	整体化粪池
	1.名称:16m3玻璃钢化粪池
	座
	1
	242.01

	30
	检查井井盖更换
	1.拆除球墨铸铁井盖800
	座
	2
	40.49

	31
	检查井井盖更换
	1.拆除球墨铸铁井盖1000×1000
	座
	1
	40.49

	32
	检查井井盖更换
	1.新增树脂植草井盖φ800
	座
	2
	53.9

	33
	检查井井盖更换
	1.新增树脂植草井盖1000×
1000
	座
	1
	53.9

	34
	检查井井盖更换
	1.新增球墨铸铁井盖φ700
	座
	2
	80.98

	35
	检查井井盖更换
	1.700*400的球墨铸铁雨水篦
子
	座
	2
	58.54

	36
	混凝土井
	Φ1000mm圆形混凝土雨水检查井，井深1.5m
1.C15 排水井垫层 混凝土
2.C25钢筋混凝土池底
3.C25混凝土井壁
4.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ
10以外)
5.C25预制井室盖板
6.安装 井室盖板
7.预制混凝土 螺纹钢筋 (φ
10以外)
8.C25预制混凝土井筒
9.C30混凝土井圈
10.井盖、井箅安装 塑钢爬梯
踏步
11.钢管井字架 (井深2m以内)
12.井盖、井箅安装 安全防坠网
13.重型铸铁井盖井座Φ700
	座
	1
	1671.84

	37
	混凝土井
	污水钢筋混凝土检查井1000 
球墨铸铁井盖1000  井深2.5m
1.C15 排水井垫层 混凝土
2.C25钢筋混凝土池底
3.C25混凝土井壁
4.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ
10以外)
5.C25预制井室盖板
6.安装 井室盖板
7.预制混凝土 螺纹钢筋 (φ
10以外)
8.C25预制混凝土井筒
9.C30混凝土井圈
10.井盖、井箅安装 塑钢爬梯
踏步
11.钢管井字架 (井深2m以内)
12.井盖、井箅安装 安全防坠网
13.重型铸铁井盖井座Φ700
	座
	1
	1946.3

	38
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	6.87
	3.56

	39
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	3.14
	2.51

	40
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	3.47
	3.12

	41
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	2.88
	0.21

	小计
	

	措施项目费

	1
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立
矩形柱
	m2
	4.08
	49.76

	2
	固定式夹芯压型钢板围挡
	1.彩钢泡沫夹芯板(0.376草绿色彩钢板+50厚夹芯板+0.376草绿色彩钢板)
2.100X100X4厚镀锌方钢管立柱
3.80X50X2厚C型钢 下/上横梁卡槽
4.30X30X3厚镀锌方钢斜撑  
L=1200
5.预埋件（200X200X5厚镀
锌钢板、50X50X3厚角铁、2φ8X100MM、4φ12X120MM）
	m
	420
	37.4

	3
	树木支撑架
	1.杉木桩 (四脚桩)
	株
	54
	19.49

	4
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	13.16
	54.04

	5
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底
模基础梁、地圈梁
	m2
	27.52
	36.26

	6
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	58.98
	2.8

	7
	二次搬运
	1.人工搬运 ( 砖、砌块、碎石
、砂土  每上一层楼)
2.人工搬运 ( 钢筋、水泥、石
灰、油漆、涂料每上一层楼)
3.人工搬运 ( 各种瓷砖  每上
一层楼)
4.人工搬运 ( 各种胶合板材、
石膏板 每上一层楼)
5.人工搬运 ( 各种金属面板 每上一层楼)
6.人工搬运 (门窗 每上一层楼)
	项
	1
	1318.37

	8
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立
基础
	m2
	3.94
	48.01

	9
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:外墙
2.服务高度:5.1m
3.脚手架材质:钢管脚手架
4.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	82.8
	34.34

	10
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:外墙
2.服务高度:8.1m
3.脚手架材质:钢管脚手架
4.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	369.91
	34.34

	11
	脚手架搭拆
	 
	项
	5
	253.28

	小计
	


备注：以上内容是根据本工程特点至少应包含的项目和数量，中选人应根据项目实际需要增加项目或数量至满足该工程的劳务分包要求。
第二章  比选申请书
比选申请文件格式

龙江岁月江畔渔歌停车场周边及欣欣向榕管理用房提升改造项目劳务分包

比

选

申

请

书

比选申请人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

  年  月  日

比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、比选申请人组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注： 

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

⑥比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定。

⑦费用报价应电脑输入打印，手写或涂改视为无效报价。

⑧比选申请人的营业执照等各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会可以视为证书无效进行评定。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                            

地    址：                                                          
姓名：               性别：        年龄：        职务：            
系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

                       比选申请人：                 (盖比选申请人公章)

日  期：       年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件并加盖单位公章
二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我    系                        的法定代表人，现授权      为我公司委托代理人，以本公司的名义参加龙江岁月江畔渔歌停车场周边及欣欣向榕管理用房提升改造项目劳务分包的比选活动。委托代理人在比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：           性别：       年龄：       

身份证号码：                      

                           比选申请人：        (盖单位公章)
                            法定代表人：       （签字或盖章）

                            委托代理人：             （签字）
                          日      期：     年    月    日  

附：委托代理人身份证复印件并加盖单位公章

三、比选申请人组织结构

	企业登记信息

	企业法人名称
	

	详细住所
	

	法定代表人
	

	资质等级
	

	证书编号
	

	发证机关
	
	有效期
	

	机构电话（手机）
	

	企业类型
	有限责任

	注册号码
	
	邮政编码
	

	营业期限
	


注：法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件，并加盖单位公章

四、企业信誉承诺函

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法、违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比选资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、本企业未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。

五、本企业未被人民法院列为“失信被执行人”。

六、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法、违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）
  年   月   日

五、报价和服务承诺函
致：漳州圆新建设工程管理有限公司
我司愿意参加龙江岁月江畔渔歌停车场周边及欣欣向榕管理用房提升改造项目劳务分包的比选活动，经认真研究比选文件，且进行调查后，同意本项目劳务分包费用（含税3%）报价为：人民币（大写）           （小写：￥           元），具体报价如下：

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	固定单价最高限价

（元）
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	停车场周边
	劳务分包费用最高限价710102元（含税3%）

	一
	市政单位工程
	

	1
	拆除路面
	非机动车停车场沥青道路
1.40mm厚细粒式透水沥青+60mm厚中粒式透水沥青
	m2
	675.6
	0.49
	
	
	

	2
	拆除基层
	非机动车停车场沥青道路
1.150厚5%水泥稳定基层+150厚4%水泥稳定基层
	m2
	567.24
	0.85
	
	
	

	3
	拆除基层
	非机动车停车场沥青道路
1.200厚级配碎石垫层
	m2
	567.24
	0.33
	
	
	

	4
	拆除基层
	排水暗沟
1.100厚C20混凝土垫层
	m2
	237.36
	1.18
	
	
	

	5
	拆除基层
	排水暗沟
1.150厚级配碎石垫层
	m2
	237.36
	0.49
	
	
	

	6
	拆除砖石结构
	排水暗沟
1.M7.5水泥砂浆砌MU10标砖
	m3
	61.92
	94.32
	
	
	

	7
	拆除侧、平(缘)石
	1.拆除路沿石(立缘石)(石质 截面半周长50cm以内)
	m
	415
	1.17
	
	
	

	8
	拆除人行道
	汀步
1.拆除人行道 花岗岩面层 (厚度3cm以内)
	m2
	4.5
	5.45
	
	
	

	9
	拆除基层
	汀步
1.100厚C20混凝土垫层
	m2
	4.5
	0.21
	
	
	

	10
	拆除基层
	汀步
1.150厚级配碎石碾实
	m2
	4.5
	0.33
	
	
	

	11
	余方弃置
	1.废弃料品种:旧路材料(道碴)
2.运距:自行考虑
	m3
	489.35
	0.78
	
	
	

	12
	拆除现状道闸
	1.拆除现状道闸（含运输）
	套
	4
	195.3
	
	
	

	13
	挖一般土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:46cm
	m3
	608.17
	0.78
	
	
	

	14
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	608.17
	0.78
	
	
	

	15
	标线
	1.线型:3厚150宽白色标线漆
	m2
	333.87
	6.28
	
	
	

	16
	横道线
	1.线型:3厚白色标线漆（斑马线）
	m2
	12
	24.76
	
	
	

	17
	标记
	3厚150宽文字标线漆
1.规格尺寸:字长2500X宽1200
	个
	2
	177.5
	
	
	

	18
	标记
	450*3000mm
1.线型:直线箭头
	个
	34
	18.07
	
	
	

	19
	标记
	750*3000mm
1.线型:右转箭头或左转箭头
	个
	15
	23.44
	
	
	

	20
	标记
	1500*3000mm
1.线型:右转箭头+直线箭头、
左转箭头+直线箭头
	个
	4
	44.52
	
	
	

	21
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	158.92
	4.27
	
	
	

	22
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	70.89
	8.42
	
	
	

	23
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	77.44
	0.78
	
	
	

	24
	路床(槽)整形
	排水暗沟做法详见  TY-01/3
1.素土夯实
	m2
	234.6
	1.25
	
	
	

	25
	垫层
	排水暗沟做法详见  TY-01/3
1.材料品种、规格:级配碎石垫层
2.厚度:150厚
	m3
	35.19
	92.9
	
	
	

	26
	混凝土垫层
	排水暗沟做法详见  TY-01/3
1.混凝土强度等级:C20
	m3
	23.46
	79.04
	
	
	

	27
	砖地沟、明暗沟
	排水暗沟做法详见  TY-01/3
1.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10标砖
	m
	255
	46.76
	
	
	

	28
	零星项目砂浆找平
	排水暗沟做法详见  TY-01/3
1.找平的砂浆厚度、配合比
:20厚1：2防水砂浆
	m2
	306
	16.42
	
	
	

	29
	路床(槽)整形
	透水混凝土路面、错车道透水
混凝土道路拓宽
1.素土夯实
	m2
	2226.81
	0.32
	
	
	

	30
	碎石
	透水混凝土路面、错车道透水
混凝土道路拓宽
1.石料规格:级配碎石垫层
2.厚度:200
	m2
	2226.81
	8.02
	
	
	

	31
	水泥混凝土
	透水混凝土路面、错车道透水
混凝土道路拓宽
1.混凝土强度等级:200厚
C25无砂砼垫层
	m2
	2216.29
	12.72
	
	
	

	32
	水泥混凝土
	透水混凝土路面、错车道透水
混凝土道路拓宽
1.混凝土强度等级:60厚C30浅
灰色透水混凝土面层
	m2
	2170.83
	20.04
	
	
	

	33
	人行道块料铺设
	错车道透水混凝土道路拓宽
1.块料品种、规格
:600X150X50厚芝麻黑花岗岩荔枝面收边（30厚1:3干硬性水泥砂浆）
	m2
	15.78
	95.91
	
	
	

	34
	现浇侧(平、缘)石
	立道牙
1.600X150X250厚芝麻黑花岗岩烧面立道牙，倒角30mm
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆3.C20混凝土
	m
	390.8
	34.21
	
	
	

	35
	路床(槽)整形
	汀步
1.素土夯实
	m2
	2.88
	0.32
	
	
	

	36
	碎石
	汀步
1.石料规格:级配碎石垫层
2.厚度:150厚
	m2
	2.88
	4.12
	
	
	

	37
	混凝土垫层
	汀步
1.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.29
	44.61
	
	
	

	38
	石汀步(步石、飞
石)
	1.600X300X30厚芝麻灰花岗岩
荔枝面（30厚1:3干硬性水泥砂浆）
	m2
	2.88
	36.42
	
	
	

	39
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	5.99
	3.56
	
	
	

	40
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	3.66
	7.01
	
	
	

	41
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	2.33
	0.21
	
	
	

	42
	路床(槽)整形
	1.素土夯实
	m2
	3.65
	1.25
	
	
	

	43
	垫层
	1.材料品种、规格:级配碎石垫层
2.厚度:150厚
	m3
	0.55
	66.38
	
	
	

	44
	混凝土基础
	1.混凝土强度等级:300厚
C25钢筋混凝土
	m3
	0.88
	60.77
	
	
	

	45
	现浇构件钢筋
	1.现浇混凝土 圆钢筋 (φ10)
	t
	0.048
	972.43
	
	
	

	46
	混凝土柱
	1.混凝土强度等级:C20混凝土
保护外包
	m3
	0.19
	64.24
	
	
	

	47
	填方
	1.填方材料品种:级配砂石换填
	m3
	0.97
	14.05
	
	
	

	48
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格:50X50X3厚
镀锌钢管、20X20X1厚镀锌钢管、100X50X3厚镀锌钢管
	t
	0.079
	2098.12
	
	
	

	49
	预埋铁件
	1.材料品种:200X150X10厚镀
锌钢板、150X150X10厚镀锌钢板
	t
	0.015
	4273.16
	
	
	

	50
	栈道
	1.面层材料种类:140X20厚重
竹木，缝11
	m2
	5.47
	5.61
	
	
	

	51
	隔离护栏
	矮护栏  H=480mm
1.40X55X1厚镀锌钢管
2.30X30X0.8厚镀锌钢管
3.70X70X1.1厚镀锌钢管立柱
	m
	190
	16.49
	
	
	

	52
	隔离护栏
	波形栏杆 H=700mm
1.φ114X4.5*2100立柱、4320*310*85*3护拦板、托架
300*70*4.5、垫片76*44*4、
钢板310*200*10
2.310X310X250厚C25混凝土
	m
	721
	19.09
	
	
	

	53
	隔离护栏
	矮隔离护栏  H=600mm
1.80X80立柱
2.50X30竖杆
3.55X40上横杆、55X30下横杆
	m
	19
	16.49
	
	
	

	54
	硬木扶手、栏杆、
栏板
	竹篱笆栏杆
1.材料：自然毛竹，表面杀菌防虫处理，长2000X高1300mm
2.固定方式：埋深500mm
	m
	525
	32.85
	
	
	

	55
	停车位成品车档
	停车位成品车档（一套2个）
1.材料规格:长550X宽150X高90mm。实心底座，优质橡胶
2.安装方式：膨胀螺丝固定于现状地面
	套
	75
	83
	
	
	

	56
	原有伸缩门后移（拆除、安装等）
	1.原有伸缩门后移
	套
	1
	1464.75
	
	
	

	57
	标杆
	1.φ75X4厚镀锌钢管,顶端用
镀锌柱帽封盖
2.800X800X800厚C25钢筋混凝土
	根
	19
	162.97
	
	
	

	58
	标志板
	1.标志牌规格材质：
1200*800*2mm铝合金底板
2.标志板安装 (贴反光膜)
	块
	11
	143.41
	
	
	

	59
	标志板
	1.标志牌规格材质：φ
700mm*2mm铝合金底板
2.标志板安装 (贴反光膜)
	块
	4
	86.18
	
	
	

	60
	标志板
	1.标志牌规格材质：三角形
700mm*2mm铝合金底板
2.标志板安装 (贴反光膜)
	块
	4
	69.94
	
	
	

	61
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	35.75
	3.56
	
	
	

	62
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	26.02
	7.01
	
	
	

	63
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	5.84
	0.21
	
	
	

	二
	园林单位工程
	

	1
	栽植乔木
	1.种类:秋枫
2.胸径或干径:胸径20-22CM，
高度500-600CM，冠幅250-300CM，现状移植
3.养护期:6个月成活养护
4.基肥：10kg
	株
	17
	333.66
	
	
	

	2
	栽植乔木
	1.种类:腊肠树
2.胸径或干径:胸径20-22CM，
高度500-600CM，冠幅250-300CM，现状移植
3.养护期:6个月成活养护
4.基肥：10kg
	株
	8
	333.66
	
	
	

	3
	栽植乔木
	1.种类:秋枫
2.胸径或干径:胸径16CM，高
度500-600CM，冠幅250-300CM，现状移植
3.养护期:6个月成活养护
4.基肥：10kg
	株
	2
	333.66
	
	
	

	4
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:黄芩
2.株高或蓬径:高度20-25CM，冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	30
	14.72
	
	
	

	5
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:满天星
2.株高或蓬径:高度20-25CM，冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	98
	14.72
	
	
	

	6
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:龙船花
2.株高或蓬径:高度20-25CM，
冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	273
	14.72
	
	
	

	7
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:肾蕨
2.株高或蓬径:高度20-25CM，冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	108
	14.72
	
	
	

	8
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:马樱丹
2.株高或蓬径:高度20-25CM，冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋
苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	33.5
	14.72
	
	
	

	9
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:美人蕉
2.株高或蓬径:高度20-25CM，冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	12.7
	14.72
	
	
	

	10
	铺种草皮
	1.草皮种类:马尼拉草
2.铺种方式:草皮卷，满铺
3.养护期:6个月成活养护
4.基肥：2kg
	m2
	2800.2
	7.47
	
	
	

	11
	整理绿化用地
	1.整理绿化地
	m2
	3318.9
	3.38
	
	
	

	12
	种植土回(换)填
	1.回填土质要求:种植土
2.回填厚度:300mm
	m3
	995.67
	0.49
	
	
	

	13
	挖一般土方
	1.土壤类别:废弃土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	995.67
	0.46
	
	
	

	14
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃土
2.运距:自行考虑
	m3
	995.67
	0.21
	
	
	

	三
	安装单位工程
	

	1
	配管
	(1)名称:配管
(2)型号:CPVC DN63
(3)材质:塑料管
(4)配置形式:埋地敷设
	m
	178.6
	7.84
	
	
	

	2
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:YJV
(3)规格:3×4mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥
架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	205.6
	2.47
	
	
	

	3
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:WDZB-YJV
(3)规格:3×6mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	18
	26.29
	
	
	

	4
	常规照明灯
	1.LED庭院灯 40W H=4.5米
2.基础制作 地脚螺栓安装
3.基础制作 基础钢筋制作、安装
4.接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土
5.管内穿线 路灯线路 
RVV3*2.5
6.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 基础 (混凝土)
	套
	9
	196.89
	
	
	

	5
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	73.89
	3.56
	
	
	

	6
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规范要求
	m3
	21.33
	2.52
	
	
	

	7
	填方
	1.填方材料品种:原土
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	52.56
	3.13
	
	
	

	8
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	13.48
	0.21
	
	
	

	9
	人(手)孔井
	新建电力井 四方单盖80×80
1.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 排水井垫层 混凝土
2.电缆井设置 砖砌井 矩形
3.四方单盖800*800重型球墨
铸铁井盖井座
4.井壁内外用1:2.5水泥砂浆
抹面厚10mm
	座
	4
	1042.48
	
	
	

	10
	人(手)孔井
	新建电力井 四方单盖35×50
1.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 排水井垫层 混凝土
2.电缆井设置 砖砌井 矩形
3.四方单盖350*500重型球墨
铸铁井盖井座
4.井壁内外用1:2.5水泥砂浆
抹面厚10mm
	座
	1
	651.5
	
	
	

	11
	人(手)孔井
	新建电力井 四方两盖150×75
1.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 排水井垫层 混凝土
2.电缆井设置 砖砌井 矩形
3.四方两盖1500*750重型球墨
铸铁井盖井座
4.井壁内外用1:2.5水泥砂浆
抹面厚10mm
	座
	1
	1735.77
	
	
	

	12
	人(手)孔井
	新建电力井 四方三盖150×75
1.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 排水井垫层 混凝土
2.电缆井设置 砖砌井 矩形
3.四方三盖1500*750轻型球墨
铸铁井盖井座
4.井壁内外用1:2.5水泥砂浆
抹面厚10mm
	座
	1
	1960.52
	
	
	

	13
	人(手)孔井
	新建电力井 φ80
1.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 排水井垫层 混凝土
2.电缆井设置 砖砌井 矩形
3.φ800重型球墨铸铁井盖井座
4.井壁内外用1:2.5水泥砂浆
抹面厚10mm
	座
	2
	833.39
	
	
	

	14
	配管
	(1)名称:配管
(2)材质:PE
(3)规格:DN32
(4)配置形式:埋地
(5)接地要求:接地
	m
	107.8
	6.77
	
	
	

	15
	配管
	(1)名称:更换配管
(2)材质:PVC双壁波纹管
(3)规格:DN100
(4)配置形式:埋地
(5)接地要求:接地
	m
	12
	12.27
	
	
	

	16
	配线
	1.名称:配线
2.型号:WDZB-RYY
3.规格:3×1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
	m
	712.71
	1.39
	
	
	

	17
	配线
	1.名称:配线
2.型号:WDZB-RYY
3.规格:3×2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
	m
	123.12
	1.39
	
	
	

	18
	配线
	1.名称:配线
2.型号:WDZB-RYY
3.规格:3×4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
	m
	26.3
	1.39
	
	
	

	19
	光缆
	1.规格、型号:GYTS-24B1光缆
2.敷设方式:管内穿放
	m
	516.92
	2.82
	
	
	

	20
	光缆
	1.规格、型号:GYTS-48B1光缆
2.敷设方式:管内穿放
	m
	381.15
	3.8
	
	
	

	21
	光缆
	1.规格、型号:GYTS-4B1
2.敷设方式:管内穿放
	m
	334.61
	1.69
	
	
	

	22
	光缆
	1.规格、型号:GYTS-6B1
2.敷设方式:管内穿放
	m
	120.84
	1.69
	
	
	

	23
	光缆终端盒
	1.安装光缆终端盒 (≤24芯)
	个
	5
	78.75
	
	
	

	24
	光缆终端盒
	1.安装光缆终端盒 (≤48芯)
	个
	2
	135.02
	
	
	

	25
	光纤测试
	1.光纤 测试
	链路
	120
	11.72
	
	
	

	26
	光纤连接
	1.光纤连接 (熔接法 单模)
	芯
	240
	42.19
	
	
	

	27
	双绞线缆
	1.名称:双绞线缆
2.规格:Cat6
3.敷设方式:管内穿放
	m
	200.5
	1.83
	
	
	

	28
	双绞线缆测试
	1.4对双绞线缆 测试
	链路
	6
	7.02
	
	
	

	29
	监控摄像设备
	1.名称:400万人车警戒枪型网络摄像机
2.摄像机支架 (立柱式)
	台
	9
	227.14
	
	
	

	30
	标杆
	1.类型:监控立杆3.5m（含基
础等）
	根
	6
	496.43
	
	
	

	31
	标杆
	1.类型:监控立杆5m（含基础等）
	根
	1
	496.77
	
	
	

	32
	分线接线箱(盒)
	1.室外设备箱(含二合一避雷器、监控电源、光电转换器)
	个
	7
	50.63
	
	
	

	33
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	45.5
	0.78
	
	
	

	34
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规范要求
	m3
	26.93
	3.02
	
	
	

	35
	填方
	1.填方材料品种:原土
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	18.57
	3.13
	
	
	

	36
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	30.95
	0.78
	
	
	

	37
	配管
	(1)名称:配管
(2)材质:PE
(3)规格:DN32
(4)配置形式:埋地
(5)接地要求:接地
	m
	106.1
	6.77
	
	
	

	38
	配线
	1.名称:配线
2.型号:WDZB-RYY
3.规格:3×4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
	m
	268.28
	1.39
	
	
	

	39
	光缆
	1.规格、型号:GYTS-6B1
2.敷设方式:管内穿放
	m
	518.76
	1.69
	
	
	

	40
	光纤连接
	1.光纤连接 (熔接法 单模)
	芯
	36
	42.19
	
	
	

	41
	光纤测试
	1.光纤 测试
	链路
	18
	11.72
	
	
	

	42
	双绞线缆
	1.名称:双绞线缆
2.规格:Cat6
3.敷设方式:管内穿放
	m
	87.48
	1.83
	
	
	

	43
	双绞线缆测试
	1.4对双绞线缆 测试
	链路
	1
	7.02
	
	
	

	44
	停车场管理设备
	1.杆式抓拍一体机+补光灯
	台
	4
	603.94
	
	
	

	45
	停车场管理设备
	1.4米出口道闸
	台
	2
	421.92
	
	
	

	46
	停车场管理设备
	1.5米出口道闸
	台
	2
	519.57
	
	
	

	47
	停车场管理设备
	1.6米出口道闸
	台
	1
	519.57
	
	
	

	48
	停车场管理设备
	1.安全岛
	台
	5
	582.83
	
	
	

	49
	停车场管理设备
	1.防撞雷达
	台
	5
	378.91
	
	
	

	50
	停车场管理设备
	1.拆除安装岗亭
	台
	1
	941.44
	
	
	

	51
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PVC给水管DN32
4.连接形式:粘接
	m
	459.11
	7.9
	
	
	

	52
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PVC给水管DN20
4.连接形式:粘接
	m
	12
	8.16
	
	
	

	53
	螺纹阀门
	1.时间控制阀
	个
	3
	19.7
	
	
	

	54
	喷头
	1.高压降温喷雾喷嘴
	个
	288
	14.48
	
	
	

	55
	潜水泵
	1.潜水泵 QD15-45/3-5 流量
15吨 扬程45米 功率5KW
2.400×300室外水泵控制箱（
主线2.5铜线,40A开关,5孔插
座,带遥控开关）
3.C20泵送混凝土 (设备基础)
	台
	6
	575.02
	
	
	

	56
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE给水管
DN50，公称压力等级1.25Mpa
4.连接形式:热熔连接
	m
	967.9
	11.15
	
	
	

	57
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE给水管DN20，公称压力等级1.25Mpa
4.连接形式:热熔连接
	m
	55.6
	8.69
	
	
	

	58
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
	个
	9
	37.98
	
	
	

	59
	螺纹阀门
	1.类型:电磁阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
	个
	6
	40.79
	
	
	

	60
	螺纹阀门
	1.类型:快速取水口
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
	个
	139
	14.06
	
	
	

	61
	塑料检查井
	1.600×400×600塑料成品小方井
	座
	9
	17.92
	
	
	

	62
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	174.22
	3.56
	
	
	

	63
	垫层
	1.材料品种、规格:机制砂
	m3
	45.3
	70.25
	
	
	

	64
	填方
	1.填方材料品种:原土
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	128.92
	3.13
	
	
	

	65
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	26.04
	0.78
	
	
	

	66
	配电箱
	(1)名称:600×400室外控制箱
,125A开关,4个40A分开关
(2)安装方式:挂嵌入式
	台
	1
	241.53
	
	
	

	67
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:YJV
(3)规格:4×50+1×25mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	70
	16.31
	
	
	

	68
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:WDZB-YJV
(3)规格:3×6mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	2
	93.53
	
	
	

	69
	铺种草皮
	1.草皮起挖恢复
	m2
	387.16
	9.71
	
	
	

	70
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质、规格:HDOE增强缠绕
(B型)管 DN300
4.连接形式:弹性密封圈承插
连接
	m
	69.84
	40.73
	
	
	

	71
	雨水口
	收水井30×50
	座
	7
	281.72
	
	
	

	72
	拆除井
	1.拆除砖砌检查井 (深3m以内)
	座
	1
	92.61
	
	
	

	73
	混凝土井
	Φ1250mm圆形混凝土雨水检查井，井深1.0m
1.C15 排水井垫层 混凝土
2.C25钢筋混凝土池底
3.C25混凝土井壁
4.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ
10以外)
5.C25预制井室盖板
6.安装 井室盖板
7.预制混凝土 螺纹钢筋 (φ
10以外)
8.C25预制混凝土井筒
9.C30混凝土井圈
10.井盖、井箅安装 塑钢爬梯
踏步
11.钢管井字架 (井深2m以内)
12.井盖、井箅安装 安全防坠网
13.重型铸铁井盖井座Φ700
	座
	2
	1196.92
	
	
	

	74
	检查井井盖更换
	1.树脂草盒井1000×1000
	座
	7
	71.04
	
	
	

	75
	检查井井盖更换
	1.树脂草盒井1000×1500
	座
	17
	71.04
	
	
	

	76
	检查井井盖更换
	1.树脂草盒井φ800
	座
	2
	71.04
	
	
	

	77
	检查井井盖更换
	1.重型球墨铸铁井盖1000×
1000
	座
	1
	71.04
	
	
	

	78
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	66
	3.56
	
	
	

	79
	垫层
	1.材料品种、规格:机制砂
	m3
	9.43
	60.48
	
	
	

	80
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	45.35
	2.52
	
	
	

	81
	填方
	1.填方材料品种:原土
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	6.29
	3.13
	
	
	

	82
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	118.01
	0.78
	
	
	

	小计
	
	

	管理用房装修
	

	一
	1#一层管理用房内装修
	

	1
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃材料
2.运距:自行考虑
	m3
	29.78
	0.78
	
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除砌体 (标准砖)
	m3
	6.39
	153.66
	
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除砌体 (标准砖)  墙体凿门窗洞，洞口面积大于1.0m2
	m3
	1.85
	307.32
	
	
	

	4
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗
	樘
	12
	27.03
	
	
	

	5
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗（2.5m2<每樘
面积兰4m2）
	樘
	1
	35.12
	
	
	

	6
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗（每樘面积>4m2）
	樘
	1
	40.52
	
	
	

	7
	立面抹灰层
	1.铲除原有5厚腻子面层
	m2
	187.5
	8.15
	
	
	

	8
	立面块料拆除
	1.拆除墙面块料层（含结合层）
	m2
	20.62
	35.67
	
	
	

	9
	平面块料拆除
	1.拆除块料面层（含结合层）
	m2
	128.26
	10.84
	
	
	

	10
	钢柱拆除
	1.拆除钢柱 (1t以内)
	t
	0.936
	325.12
	
	
	

	11
	拆除空调架
	1.拆除空调架（含拆除及装车外运）
	个
	5
	34.18
	
	
	

	12
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	12.57
	3.64
	
	
	

	13
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	9.25
	7.18
	
	
	

	14
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	1.94
	0.21
	
	
	

	15
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.33
	79.63
	
	
	

	16
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.72
	67.49
	
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.021
	1324.32
	
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径8mm)
	t
	0.047
	1324.5
	
	
	

	19
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.041
	1052.72
	
	
	

	20
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径14mm)
	t
	0.056
	1052.71
	
	
	

	21
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径18mm)
	t
	0.235
	1052.75
	
	
	

	22
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.95
	314.54
	
	
	

	23
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.17
	264.23
	
	
	

	24
	过梁模板
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	14.34
	85.91
	
	
	

	25
	压顶模板
	现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	4.79
	48.93
	
	
	

	26
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级
:烧结煤矸石普通砖
  2.墙体类型、砌筑高度:内隔墙
  3.砂浆强度等级、配合比:M7.5
	m3
	13.25
	394.57
	
	
	

	27
	实心砖柱
	  1.砖品种、规格、强度等级
:烧结煤矸石普通砖
  2.墙体类型、砌筑高度
:200*200的砖柱加固共6根柱
  3.砂浆强度等级、配合比:M7.5
	m3
	0.69
	513.52
	
	
	

	28
	零星砌砖
	  1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台
  2.砖品种、规格、强度等级:轻质泡沫砖
  3.砂浆强度等级、配合比:M7.5
	m3
	0.19
	807.78
	
	
	

	29
	回填方
	1.轻质陶粒填充
	m3
	2.31
	63.12
	
	
	

	30
	空腹钢柱
	1.柱类型:矩形
2.钢材品种、规格:20#槽钢柱
3.单根柱质量:1.5t以内
	t
	0.314
	1747.13
	
	
	

	31
	墙面装饰板
	1.5厚咖色不锈钢板包围饰面 (墙面)
	m2
	6.54
	86.06
	
	
	

	32
	墙面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层
	m2
	146.69
	10.05
	
	
	

	33
	楼(地)面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合
物水泥基复合防水涂料防水层
	m2
	44.03
	8.14
	
	
	

	34
	楼(地)面涂膜防水
	1.聚氨脂防水涂膜 (1.5mm厚 平面)
	m2
	11.54
	5.57
	
	
	

	35
	块料楼地面
	地面一    办公室、小卖铺
1、10厚800*800玻化地砖,干水泥砂擦缝
2、20厚1:3水泥砂浆结合层表
面撒水泥粉
3、50厚C15混凝土
4、素土夯实,夯实系数
>0.93%%%
	m2
	80.23
	58.5
	
	
	

	36
	块料楼地面
	  地面二    卫生间
  1、8厚600*600防滑地砖,干水泥砂擦缝
  2、20厚1:3水泥砂浆结合层
表面撒水泥粉
  3、最薄20厚1:3水泥砂浆找
坡层抹平
  4、50厚C15混凝土
  5、素土夯实,夯实系数>0.93
	m2
	44.03
	75.08
	
	
	

	37
	平面砂浆找平层
	  1.1：2.5水泥砂浆找平层（20mm厚）
  2.1：3水泥砂浆找平层（30mm厚）
	m2
	11.54
	38.44
	
	
	

	38
	块料零星项目
	墩台侧面
1、8厚300*300防滑地砖,干水
泥砂擦缝
2、20厚1:3水泥砂浆结合层表
面撒水泥粉
3、最薄20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平
	m2
	3.9
	178.97
	
	
	

	39
	金属踢脚线
	  1、金属踢脚板,下端用水泥钉钉入地面垫层 ,中距300.(踢
脚线150高)
  2、10厚1:3水泥砂黎压实抹平
  3、水泥钉固定踢脚上端,中距300
	m
	66.11
	19.45
	
	
	

	40
	其他隔断
	1.双面轻钢龙骨硅酸钙板隔墙
	m2
	8.76
	76
	
	
	

	41
	块料墙面
	  卫生间
  1、5厚玻化砖、白水泥擦缝
  2、5厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层
  3、9厚1:3水泥砂浆打底,扫毛或划出纹道
	m2
	146.69
	115.5
	
	
	

	42
	墙面一般抹灰
	  1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆底层
  2、刷界面剂处理一道
	m2
	178.4
	29.68
	
	
	

	43
	天棚吊顶
	  1、铝合金条板
(600*600*0.8)与配套专用龙骨固定
  2、与铝合金条板配套的专
用龙骨,间距<1200用吊件与钢
筋吊杆联结后找平
  3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距<1200吊杆上部与板
底焊接或射钉,膨胀螺栓固定
	m2
	80.23
	47.22
	
	
	

	44
	天棚吊顶
	  1、铝合金条板
(300*300*0.8)与配套专用龙骨固定
  2、与铝合金条板配套的专
用龙骨,间距<1200用吊件与钢
筋吊杆联结后找平
  3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距<1200吊杆上部与板
底焊接或射钉,膨胀螺栓固定
	m2
	44.02
	51.12
	
	
	

	45
	木窗帘盒
	  1.18厚细木工板+9厚石膏板
 窗帘盒（现场制作）
  2.满批腻子三度+乳胶漆 
(室内 天棚面 三遍)
	m
	5.25
	51.53
	
	
	

	46
	抹灰面油漆涂料
	  内墙一
  1、白色无机涂料三度罩面
  2、刮腻子二道,打磨平
	m2
	161.08
	25.75
	
	
	

	47
	抹灰面油漆涂料
	内墙三
1、刷白色涂料
	m2
	7.59
	6.54
	
	
	

	48
	金属（塑钢）门
	铝木门
M1019a
	m2
	1.81
	78.14
	
	
	

	49
	金属（塑钢）门
	铝木门
M1019b
	m2
	3.63
	78.14
	
	
	

	50
	金属（塑钢）门
	铝木门
M0920
	m2
	1.8
	78.14
	
	
	

	51
	金属（塑钢）门
	铝木门
M0619
	m2
	1.24
	78.14
	
	
	

	52
	金属（塑钢）门
	  M2026
  1.门框、扇材质:隔热铝合金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	5.16
	133.07
	
	
	

	53
	金属（塑钢）门
	  M2427
  1.门框、扇材质:隔热铝合金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	6.44
	134.88
	
	
	

	54
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1010
  1.门框、扇材质:隔热铝合
金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	1
	136.01
	
	
	

	55
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1312
  1.门框、扇材质:隔热铝合金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	1.56
	136.01
	
	
	

	56
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1518
  1.门框、扇材质:隔热铝合
金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光
单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	16.2
	135.96
	
	
	

	57
	女卫标识牌
	规格240*90MM,材质:亚克力木
纹+黑色不锈钢
	个
	1
	19.53
	
	
	

	58
	男卫标识牌
	规格240*90MM,材质:亚克力木
纹+黑色不锈钢
	个
	1
	19.53
	
	
	

	59
	残卫标识牌
	规格240*90MM,材质:亚克力木
纹+黑色不锈钢
	个
	1
	19.53
	
	
	

	60
	公共卫生间门口标
识牌
	规格900*400MM  5厚镀锌钢板
 面饰灰色漆、文字图案饰黄
色其 字体黑体、线条饰黄色漆
	个
	1
	292.95
	
	
	

	61
	公共卫生间指示牌
	  2400*500mm具体做法详见图纸
  1.50*50*2厚方钢管抱箍 面
饰灰色漆、50*50*5厚镀锌方钢管 面饰灰色漆、5厚镀锌钢
板  面饰灰色漆、线条饰黄色
漆、文字图案饰黄色其 字体黑体
  2.预埋件（350x350x14厚热
镀锌钢板）
  3.500x500x800厚C25混凝土基础
  4.100厚C15砼垫层
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	个
	1
	415.44
	
	
	

	62
	成品隔断
	  1.隔板材料品种、规格、颜色:PVC木纹隔断板20MM厚
	m2
	38.16
	51.94
	
	
	

	63
	成品隔断
	1.PVC木纹隔断板20MM厚 (小便斗)
	m2
	1.44
	9.72
	
	
	

	64
	砌块墙钢丝网加固
	1.挂钢丝网
	m2
	62.23
	7
	
	
	

	65
	包管
	  1.竖向/横向L50X50X5镀锌
角钢
  2.单层12厚水泥纤维板
  3.10X10X0.7热镀锌钢丝网
  4.M20水泥砂浆找平
	m
	2.89
	67.82
	
	
	

	66
	无障碍卫生间拉手
	1.无障碍卫生间拉手
	个
	2
	244.13
	
	
	

	67
	洗漱台
	1.大理石洗漱台 (≤1m2)
2.开孔 (周长 ≤1000mm)
3.石材磨增光边
	m2
	1.7
	209.28
	
	
	

	68
	拖把池
	1.拖把池
	个
	2
	146.48
	
	
	

	69
	开孔
	1.空调空洞
	个
	3
	59.56
	
	
	

	70
	开孔
	1.排风扇空洞
	个
	5
	68.75
	
	
	

	71
	窗帘轨
	1.明装 (双轨)
	m
	5
	8.41
	
	
	

	二
	1#二层管理用房内装修
	

	1
	二次搬运
	1.人工搬运  垃圾下1层楼
	m3
	19.99
	44.35
	
	
	

	2
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃材料
2.运距:自行考虑
	m3
	19.99
	0.78
	
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除砌体 (标准砖)  墙体凿门窗洞，洞口面积0.5m2以内
	m3
	0.04
	460.91
	
	
	

	4
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗（每樘面积
>4m2）
	樘
	2
	40.52
	
	
	

	5
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗
	樘
	11
	27.03
	
	
	

	6
	立面抹灰层
	1.铲除原有5厚腻子面层
	m2
	203.4
	8.15
	
	
	

	7
	立面块料拆除
	1.拆除墙面块料层（含结合层）
	m2
	30.98
	35.67
	
	
	

	8
	平面块料拆除
	1.拆除块料面层（含结合层）
	m2
	131.87
	10.84
	
	
	

	9
	楼梯洞口模板拆除
	1.楼梯洞口模板拆除（含装车及外运）
	项
	1
	341.78
	
	
	

	10
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.004
	1325.6
	
	
	

	11
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.006
	1052.99
	
	
	

	12
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径14mm)
	t
	0.008
	1052.18
	
	
	

	13
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.19
	314.54
	
	
	

	14
	过梁模板
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	2.61
	85.91
	
	
	

	15
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台
2.砖品种、规格、强度等级:轻质泡沫砖
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5
	m3
	0.03
	807.89
	
	
	

	16
	回填方
	1.轻质陶粒填充
	m3
	0.31
	63.13
	
	
	

	17
	墙面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层
	m2
	21.06
	10.05
	
	
	

	18
	楼(地)面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层
	m2
	3.68
	8.14
	
	
	

	19
	块料楼地面
	楼面一    办公室
1、8~10厚600*600防滑地砖
,干水泥砂擦缝
2、20厚1:3水泥砂浆结合层表面撒水泥粉
3、水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	128.19
	53.37
	
	
	

	20
	块料楼地面
	楼面二   卫生间
1、8~10厚600*600防滑地砖
,干水泥砂擦缝
2、20厚1:3水泥砂浆结合层表面撒水泥粉
3、最薄20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平
4、水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	3.68
	69.96
	
	
	

	21
	平面砂浆找平层
	  1.1：2.5水泥砂浆找平层（20mm厚）
  2.1：3水泥砂浆找平层（30mm厚）
	m2
	1.53
	38.44
	
	
	

	22
	竹、木(复合)地板
	1.防腐木板20mm厚面饰清漆
2.3mm厚高弹泡沫垫层
3.双层12mm厚阻燃板（错拼）
4.100*50防腐木龙骨双向@400
	m2
	2.39
	98.84
	
	
	

	23
	金属踢脚线
	1、金属踢脚板,下端用水泥钉钉入地面垫层 ,中距300.(踢
脚线150高)
2、10厚1:3水泥砂黎压实抹平
3、水泥钉固定踢脚上端,中距300
	m
	86.35
	19.45
	
	
	

	24
	金属（塑钢）门
	铝木门M0920
	m2
	3.82
	78.14
	
	
	

	25
	金属（塑钢）门
	铝木门M0719
	m2
	1.27
	78.14
	
	
	

	26
	金属（塑钢）门
	  TLM2422
  1.门框、扇材质:隔热铝合金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	5.28
	133.11
	
	
	

	27
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1010
  1.门框、扇材质:隔热铝合金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	1
	136.01
	
	
	

	28
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1518
  1.门框、扇材质:隔热铝合金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	18.9
	135.96
	
	
	

	29
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C4518
  1.门框、扇材质:隔热铝合金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	8.1
	132.99
	
	
	

	30
	块料墙面
	卫生间
1、5厚玻化砖、白水泥擦缝
2、5厚1:01:25水泥石灰膏砂浆结合层
3、9厚1:3水泥砂浆打底,扫毛
或划出纹道
	m2
	21.06
	128.17
	
	
	

	31
	墙面一般抹灰
	  1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆底层
  2、刷界面剂处理一道
	m2
	213.33
	29.68
	
	
	

	32
	包管
	  1.竖向/横向L50X50X5镀锌
角钢
  2.单层12厚水泥纤维板
  3.10X10X0.7热镀锌钢丝网
  4.M20水泥砂浆找平
	m
	2.89
	67.82
	
	
	

	33
	开孔
	1.空调空洞
	个
	5
	59.56
	
	
	

	34
	开孔
	1.排风扇空洞
	个
	1
	68.75
	
	
	

	35
	洗漱台
	1.大理石洗漱台 (≤1m2)
2.开孔 (周长 ≤1000mm)
3.石材磨增光边
	m2
	0.48
	222.74
	
	
	

	36
	抹灰面油漆涂料
	内墙一
1、白色无机涂料三度罩面
2、刮腻子二道,打磨平
3、刷界面处理剂一道
	m2
	213.33
	25.75
	
	
	

	37
	天棚吊顶
	1、铝合金条板
(600*600*0.8)与配套专用龙
骨固定
2、与铝合金条板配套的专用龙骨,间距<1200用吊件与钢筋
吊杆联结后找平
3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双
向中距<1200吊杆上部与板底
焊接或射钉,膨胀螺栓固定
	m2
	128.5
	47.22
	
	
	

	38
	天棚吊顶
	  1、铝合金条板
(300*300*0.8)与配套专用龙
骨固定
  2、与铝合金条板配套的专用龙骨,间距<1200用吊件与钢
筋吊杆联结后找平
  3、10号镀锌低碳钢丝吊杆
,双向中距<1200吊杆上部与板底焊接或射钉,膨胀螺栓固定
	m2
	3.68
	51.12
	
	
	

	39
	木窗帘盒
	  1.18厚细木工板+9厚石膏板
 窗帘盒（现场制作）
  2.满批腻子三度+乳胶漆 
(室内 天棚面 三遍)
	m
	16.51
	51.53
	
	
	

	三
	_2#管理用房内装修
	

	1
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗
	樘
	1
	27.03
	
	
	

	2
	立面抹灰层
	1.拆除纸筋灰墙面
	m2
	64.63
	8.15
	
	
	

	3
	屋面附着层拆除
	1.拆除镁铝盖瓦材屋面 (其他龙骨)
	m2
	22.37
	8.59
	
	
	

	4
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃材料
2.运距:自行考虑
	m3
	5.23
	0.78
	
	
	

	5
	瓦屋面
	1.1.0厚锰镁铝盖瓦屋面
	m2
	22.37
	28.58
	
	
	

	6
	钢屋架
	1.钢材品种、规格: 
60*40*5的镀锌方管，间距
500 四面镀锌管封边
2.单榀质量:1.5t以内
3.安装高度:5.1M内
	t
	0.554
	1548.3
	
	
	

	7
	型材屋面
	2#雨棚结构
1.60*40*5的镀锌方管
2.50*50*5角钢
3.锰镁铝盖瓦雨棚
	m2
	3
	157.78
	
	
	

	8
	抹灰面油漆涂料
	1、涂刷一道界面剂，
2、满刮二遍抗裂防霉腻子，
3、打磨平整，涂刷一道底漆，
4、再涂一底二面无机防霉乳胶漆；
	m2
	64.63
	26.15
	
	
	

	9
	金属(塑钢、断桥)窗
	C820*920
1.框、扇材质:铝合金型材
2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	0.75
	116.49
	
	
	

	四
	管理用房外装修
	

	1
	二次搬运
	1.人工搬运  垃圾下2层楼
	m3
	8.05
	88.71
	
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除砌体 (标准砖)
	m3
	4.2
	153.66
	
	
	

	3
	其他金属构件拆除
	拆除钢构楼梯
	t
	1.042
	461.82
	
	
	

	4
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃材料
2.运距:自行考虑
	m3
	8.05
	0.64
	
	
	

	5
	实心砖墙
	1.实心标准砖墙
	m3
	10.64
	394.57
	
	
	

	6
	实心砖柱
	1.实心方砖柱
	m3
	1.19
	513.52
	
	
	

	7
	钢梯
	  具体做法详见图纸
  1.钢材品种、规格
:150x150x5厚镀锌方管、200x100x5厚镀锌方管
  2.钢梯形式:踏步式
  3.3厚花纹钢板踏步
  4.3厚镀锌板竖板
  5.深咖色氟碳漆
	t
	1.631
	3637.02
	
	
	

	8
	金属扶手、栏杆、栏板
	  栏杆H=1100mm  具体做法详见图纸
  1.φ63*3圆形不锈钢管（烤漆） 深咖色烤漆
  2.φ25*2圆形不锈钢管 深咖色烤漆
	m
	22.16
	177.16
	
	
	

	9
	垫层
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
  2.混凝土强度等级:C10
	m3
	0.24
	79.66
	
	
	

	10
	垫层
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.11
	79.63
	
	
	

	11
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.92
	62.86
	
	
	

	12
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.032
	1052.79
	
	
	

	13
	型材屋面
	L2楼梯雨棚结构
1.φ50*50*3不锈钢 深咖色烤漆
2.φ63*3圆形不锈钢管（烤漆） 深咖色烤漆
3.阳光板6mm
	m2
	14.41
	174.12
	
	
	

	14
	型材屋面
	厕所雨棚
1.φ50*50*3不锈钢 深咖色烤漆
2.φ63*3圆形不锈钢管（烤漆） 深咖色烤漆
3.阳光板6mm
	m2
	11.04
	175.64
	
	
	

	15
	玻璃钢屋面
	L1楼梯屋面
1.φ50*50*3不锈钢 深咖色烤漆
2.6*6加胶玻璃
	m2
	4.91
	185.54
	
	
	

	16
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	8.66
	3.83
	
	
	

	17
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	7.39
	7.18
	
	
	

	18
	余方弃置
	1.废弃料品种:开挖土方
2.运距:运距自定
	m3
	0.17
	0.78
	
	
	

	19
	块料墙面
	1.清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.贴外墙饰面砖，在砖粘贴
面上随贴随涂刷一遍混凝士界
面处理剂增强粘结力
6.专用勾缝剂勾缝
7.砖红色文化砖  尺寸
50X200,厚20,灰色专用勾缝剂勾凹缝
	m2
	7.08
	149.08
	
	
	

	20
	抹灰面油漆涂料
	1. 清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.铺贴耐碱网格布
6.刮外墙腻子两遍、打磨
7.喷刷底漆
8.喷刷两道外墙真石漆涂料
9.罩面漆一道
	m2
	67.95
	114.79
	
	
	

	21
	抹灰面油漆涂料
	线条
1. 清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.铺贴耐碱网格布
6.刮外墙腻子两遍、打磨
7.喷刷底漆
8.喷刷两道外墙真石漆涂料
9.罩面漆一道
	m2
	6.94
	143.21
	
	
	

	22
	立面抹灰层
	1.拆除墙柱面 (水泥及混合砂浆面)
	m2
	6.8
	18.44
	
	
	

	23
	块料墙面
	1.清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.贴外墙饰面砖，在砖粘贴
面上随贴随涂刷一遍混凝士界
面处理剂增强粘结力
6.专用勾缝剂勾缝
7.砖红色文化砖  尺寸
50X200,厚20,灰色专用勾缝剂
勾凹缝
	m2
	97.55
	149.08
	
	
	

	24
	抹灰面油漆涂料
	1. 清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.铺贴耐碱网格布
6.刮外墙腻子两遍、打磨
7.喷刷底漆
8.喷刷两道外墙真石漆涂料
9.罩面漆一道
	m2
	239.43
	114.79
	
	
	

	25
	抹灰面油漆涂料
	线条
1. 清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.铺贴耐碱网格布
6.刮外墙腻子两遍、打磨
7.喷刷底漆
8.喷刷两道外墙真石漆涂料
9.罩面漆一道
	m2
	105.37
	143.21
	
	
	

	五
	管理用房室外园林工程
	

	1
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	29.22
	3.52
	
	
	

	2
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	13.04
	6.96
	
	
	

	3
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	14.23
	0.78
	
	
	

	4
	平整场地
	1.素土夯实
	m2
	43.14
	1.25
	
	
	

	5
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚
度:150厚级配碎石垫层
	m3
	6.47
	29.73
	
	
	

	6
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚
度:100厚C20混凝土垫层
	m3
	4.31
	80.64
	
	
	

	7
	排水沟、截水沟
	1.砌体材料:M7.5水泥砂浆砌MU10标砖
	m
	46.89
	43.13
	
	
	

	8
	零星项目砂浆找平
	1.找平的砂浆厚度、配合比
:20厚1：2防水砂浆
	m2
	58.14
	38.48
	
	
	

	9
	600X300X100厚芝麻黑花岗岩烧面暗沟盖板
	 
	m2
	14.07
	585.9
	
	
	

	10
	平整场地
	1.素土夯实
	m2
	198.6
	8.6
	
	
	

	11
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚
度:150厚级配碎石垫层
	m3
	29.79
	29.73
	
	
	

	12
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚
度:100厚C20混凝土垫层
	m3
	19.86
	80.64
	
	
	

	13
	混凝土垫层
	透水混凝土路面、错车道透水
混凝土道路拓宽
1.混凝土强度等级:200厚
C25无砂砼垫层
	m3
	39.72
	80.64
	
	
	

	14
	块料面层
	1.50厚芝麻灰/黑花岗岩荔枝
面（30厚1:3干硬性水泥砂浆）
	m2
	198.6
	82.19
	
	
	

	15
	平整场地
	1.平整场地 (挖掘机)
	m2
	9.87
	1.25
	
	
	

	16
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚
度:100厚C20混凝土垫层
	m3
	0.99
	136.93
	
	
	

	17
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:台阶
2.砖品种、规格、强度等级
:MU10 非黏土烧结砖 M5 水泥砂浆砌筑
	m3
	1.09
	465.01
	
	
	

	18
	石材台阶面
	1.40厚芝麻灰/黑花岗岩荔枝
面（30厚1:3干硬性水泥砂浆）
	m2
	10.96
	132.84
	
	
	

	19
	挖一般土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:53cm
	m3
	105.26
	2.51
	
	
	

	20
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	105.26
	0.78
	
	
	

	六
	管理用房室外绿化工程
	

	1
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:麦冬
2.株高或蓬径:高20-25（cm）
、冠幅15-20（cm）
3.单位面积株数:100株/㎡
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：8kg
	m2
	342
	17.65
	
	
	

	2
	铺种草皮
	1.草皮种类:大叶油草
2.铺种方式:满铺
3.养护期:6个月成活养护
4.基肥：8kg
	m2
	358
	9.42
	
	
	

	3
	整理绿化用地
	1.整理绿化地
	m2
	700
	3.38
	
	
	

	4
	种植土回(换)填
	1.回填土质要求:种植土
2.回填厚度:300mm
	m3
	210
	0.49
	
	
	

	5
	挖一般土方
	1.土壤类别:废弃土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	210
	0.46
	
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃土
2.运距:自行考虑
	m3
	210
	0.78
	
	
	

	小计
	
	

	安装单位工程
	

	一
	1#安装单位工程
	

	1
	配电箱
	(1)名称:配电箱
(2)型号:AR1
(3)安装方式:挂嵌入式
	台
	1
	153.03
	
	
	

	2
	配电箱
	(1)名称:配电箱
(2)型号:AR2
(3)安装方式:挂嵌入式
	台
	1
	153.03
	
	
	

	3
	配电箱
	(1)名称:配电箱
(2)型号:AR3
(3)安装方式:挂嵌入式
	台
	1
	153.03
	
	
	

	4
	配电箱
	(1)名称:不锈钢配电箱400×500
(2)型号: (内含125A空气开关
1个，25A2P空气开关1个)
(3)安装方式:挂嵌入式
(4)接地:50×50角铁地线
	台
	1
	327.1
	
	
	

	5
	照明开关
	(1)名称:单联单控开关
(2)安装方式:暗装
	个
	13
	7.99
	
	
	

	6
	照明开关
	(1)名称:双联单控开关
(2)安装方式:暗装
	个
	6
	7.99
	
	
	

	7
	插座
	(1)名称:二、三孔安全插座 10A
(2)安装方式:暗装
	个
	61
	9.53
	
	
	

	8
	插座
	(1)名称:防水三孔安全插座
(2)安装方式:暗装
	个
	5
	9.53
	
	
	

	9
	插座
	(1)名称:广告插座
(2)安装方式:暗装
	个
	3
	9.53
	
	
	

	10
	插座
	(1)名称:空调插座
(2)安装方式:暗装
	个
	8
	9.53
	
	
	

	11
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:YJY
(3)规格:3×4mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	3.8
	3.28
	
	
	

	12
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:YJY
(3)规格:3×4mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	2
	26.19
	
	
	

	13
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC20
(4)配置形式:明配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	403.62
	10.09
	
	
	

	14
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁
构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁
构件安装
	kg
	50.05
	11.29
	
	
	

	15
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC20
(4)配置形式:暗配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	125.98
	8.46
	
	
	

	16
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC25
(4)配置形式:暗配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	3
	6.55
	
	
	

	17
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:金属软管
(3)规格:DN20
	m
	12
	39.41
	
	
	

	18
	配线
	(1)名称:电气配线
(2)型号:WDZB-BYJ
(3)规格:2.5mm2
(4)材质:铜芯
(5)配线部位:管内
	m
	1358.2
	1.24
	
	
	

	19
	配线
	(1)名称:电气配线
(2)型号:WDZB-BYJ
(3)规格:4mm2
(4)材质:铜芯
(5)配线部位:管内
	m
	246.42
	0.84
	
	
	

	20
	装饰灯
	(1)名称:12W筒灯
	套
	7
	18.77
	
	
	

	21
	普通灯具
	(1)名称:150×200条形吸顶灯
	套
	2
	19.32
	
	
	

	22
	荧光灯
	(1)名称:36W扣板灯
	套
	50
	36.55
	
	
	

	23
	普通灯具
	(1)名称:50×50原型吸顶灯
	套
	1
	19.32
	
	
	

	24
	装饰灯
	(1)名称:LED夜景灯 18W 带遮
光罩洗墙灯
	m
	50.13
	18.48
	
	
	

	25
	小电器
	1.名称:排气扇
	个
	7
	76.04
	
	
	

	26
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:难燃聚氯乙烯
3.安装形式:安装
	个
	103
	4.63
	
	
	

	27
	接线盒
	1.名称:灯头盒
2.材质:难燃聚氯乙烯
3.安装形式:安装
	个
	60
	4.34
	
	
	

	28
	凿(压)槽
	1.砖结构 宽70mm×深70mm
	m
	125.98
	11.2
	
	
	

	29
	荧光灯
	1.名称:拆除吊灯
	套
	1
	14.5
	
	
	

	30
	空调器
	1.名称:挂机空调
2.型号:1.5匹
	台
	1
	205.87
	
	
	

	31
	空调器
	1.名称:挂机空调
2.型号:3匹
	台
	1
	205.87
	
	
	

	32
	通风工程检测、调试
	 
	系统
	1
	10.05
	
	
	

	33
	接线箱
	1.名称:弱电箱
	个
	3
	92.44
	
	
	

	34
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:KBG
(3)规格:KBG20
(4)配置形式:明配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
	m
	373.8
	11.19
	
	
	

	35
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:KBG
(3)规格:KBG20
(4)配置形式:暗配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
(6)配管刨沟 砖结构
	m
	140
	6.63
	
	
	

	36
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:PC
(3)规格:16
(4)配置形式:暗配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
(6)配管刨沟 砖结构
	m
	2.5
	7.85
	
	
	

	37
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:PC
(3)规格:25
(4)配置形式:暗配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
(6)配管刨沟 砖结构
	m
	5
	7.95
	
	
	

	38
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:PC
(3)规格:16
(4)配置形式:明配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
	m
	4.35
	9.33
	
	
	

	39
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:PC
(3)规格:25
(4)配置形式:明配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
	m
	2.54
	10.33
	
	
	

	40
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁
构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁
构件安装
	kg
	47.21
	11.25
	
	
	

	41
	凿(压)槽
	1.砖结构 宽70mm×深70mm
	m
	147.5
	11.2
	
	
	

	42
	插座
	(1)名称:网络数据插座
(2)安装方式:暗装
	个
	14
	8.41
	
	
	

	43
	接线盒
	1.名称:安装信息插座底盒
2.安装形式:砖墙内
	个
	14
	13.72
	
	
	

	44
	双绞线缆
	1.名称:双绞线缆
2.规格:Cat5
3.敷设方式:管内穿放
	m
	804.3
	1.82
	
	
	

	45
	光缆
	1.G.652D
	m
	8.34
	1.69
	
	
	

	46
	光缆
	1.G.657A
	m
	7.65
	1.69
	
	
	

	47
	双绞线缆测试
	1.4对双绞线缆 测试
	链路
	42
	6.99
	
	
	

	48
	交换机
	1.名称:5口千兆交换机
	台
	1
	420.13
	
	
	

	49
	监控摄像设备
	1.名称：高清红外枪机（含摄
像机支架）
2.名称：摄像机支架 (壁式)
	台
	1
	196.07
	
	
	

	50
	机柜、机架
	1.交换机柜
	台
	1
	91.02
	
	
	

	51
	塑料管
	(1)安装部位:室内
(2)介质:给水
(3)材质、规格:PPR给水管
DN20
(4)连接形式:热熔连接
(5)压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验及水冲洗
(6)管件及嵌铜管件安装
	m
	46.16
	18.33
	
	
	

	52
	螺纹阀门
	(1)类型:截止阀
(2)规格、压力等级:DN20
(3)连接形式:螺纹连接
	个
	2
	14
	
	
	

	53
	水表
	(1)安装部位(室内外):室内
(2)型号、规格:水表DN20
(3)连接形式:螺纹
	个
	2
	25.2
	
	
	

	54
	潜水泵
	1.名称:增压泵
	台
	1
	225.49
	
	
	

	55
	凿(压)槽
	1.砖结构 宽70mm×深70mm
	m
	16.65
	11.2
	
	
	

	56
	塑料管
	(1)安装部位:室内
(2)介质:排水
(3)材质、规格:PVC排水管
DN100
(4)连接形式:粘接连接
(5)压力试验及吹、洗设计要
求:灌水试验
	m
	27.54
	28.12
	
	
	

	57
	塑料管
	(1)安装部位:室内
(2)介质:排水
(3)材质、规格:PVC排水管DN50
(4)连接形式:粘接连接
(5)压力试验及吹、洗设计要
求:灌水试验
	m
	20.3
	21.17
	
	
	

	58
	套管
	1.名称、类型:一般钢套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN100
	个
	1
	46.91
	
	
	

	59
	洗脸盆
	(1)规格、类型:洗脸盆
	组
	5
	54.34
	
	
	

	60
	大便器
	(1)规格、类型:蹲式大便器
	组
	11
	68.21
	
	
	

	61
	大便器
	(1)规格、类型:坐式式大便器
	组
	1
	82.34
	
	
	

	62
	小便器
	(1)规格、类型:感应小便器
	组
	2
	45.53
	
	
	

	63
	给、排水附(配)件
	(1)型号、规格:地漏DN50
	个
	5
	30.39
	
	
	

	64
	打洞(孔)
	1.预留孔洞 混凝土楼板 公称
直径100mm以内
2.堵洞 公称直径100mm以内
	个
	1
	13.28
	
	
	

	二
	2#安装单位工程
	

	1
	配电箱
	(1)名称:配电箱
(2)型号:AR
(3)安装方式:挂嵌入式
	台
	1
	143.26
	
	
	

	2
	照明开关
	(1)名称:单联单控开关
(2)安装方式:暗装
	个
	2
	7.99
	
	
	

	3
	插座
	(1)名称:二、三孔安全插座 
10A
(2)安装方式:暗装
	个
	4
	9.53
	
	
	

	4
	 插座
	(1)名称:空调插座
(2)安装方式:暗装
	个
	1
	9.53
	
	
	

	5
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:YJY
(3)规格:2×4mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	30
	3.28
	
	
	

	6
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:YJY
(3)规格:2×4mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	1
	26.19
	
	
	

	7
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC20
(4)配置形式:明配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	13.64
	10.09
	
	
	

	8
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁
构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁
构件安装
	kg
	1.69
	13.37
	
	
	

	9
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC20
(4)配置形式:暗配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	19.4
	8.46
	
	
	

	10
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC40
(4)配置形式:暗配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	30
	7.95
	
	
	

	11
	配线
	(1)名称:电气配线
(2)型号:BV
(3)规格:4mm2
(4)材质:铜芯
(5)配线部位:管内
	m
	55.32
	0.75
	
	
	

	12
	配线
	(1)名称:电气配线
(2)型号:BV
(3)规格:2.5mm2
(4)材质:铜芯
(5)配线部位:管内
	m
	37.7
	1.14
	
	
	

	13
	普通灯具
	(1)名称:150×200条形吸顶灯
	套
	2
	19.32
	
	
	

	14
	凿(压)槽
	1.砖结构 宽70mm×深70mm
	m
	11.8
	11.2
	
	
	

	15
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:难燃聚氯乙烯
3.安装形式:安装
	个
	7
	4.63
	
	
	

	16
	接线盒
	1.名称:灯头盒
2.材质:难燃聚氯乙烯
3.安装形式:安装
	个
	2
	4.34
	
	
	

	17
	空调器
	1.名称:挂机空调
2.型号:1.5匹
	台
	1
	205.87
	
	
	

	18
	通风工程检测、调试
	 
	系统
	1
	5.02
	
	
	

	三
	室外安装单位工程
	

	1
	潜水泵
	1.切割式排污泵100WQK80-20-75
2.排污泵控制柜
3.C20泵送混凝土 (设备基础)
	台
	1
	572.61
	
	
	

	2
	接触器
	1.名称:32A接触器
	台
	1
	163.42
	
	
	

	3
	配管
	(1)名称:配管
(2)型号:SC32
(3)材质:镀锌钢管
(4)配置形式:埋地敷设
	m
	84.2
	8.1
	
	
	

	4
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:WDZB-YJY
(3)规格:2×25mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	65.9
	5.91
	
	
	

	5
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:WDZB-YJY
(3)规格:4×4+2×2.5mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	33.3
	4.26
	
	
	

	6
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:WDZB-YJY
(3)规格:2×25mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	8
	61.89
	
	
	

	7
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:WDZB-YJY
(3)规格:4×4+2×2.5mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	2
	39.27
	
	
	

	8
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	37.89
	3.55
	
	
	

	9
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	10.94
	2.51
	
	
	

	10
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	26.95
	3.12
	
	
	

	11
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	6.91
	0.21
	
	
	

	12
	配管
	(1)名称:配管
(2)型号:PVC16
(3)材质:塑料管
(4)配置形式:埋地敷设
	m
	5
	5.53
	
	
	

	13
	配管
	(1)名称:配管
(2)型号:PE32
(3)材质:塑料管
(4)配置形式:埋地敷设
	m
	64.3
	6.8
	
	
	

	14
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:YJV
(3)规格:3×2.5mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	8
	5.91
	
	
	

	15
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:YJV
(3)规格:3×2.5mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	2
	39.27
	
	
	

	16
	双绞线缆
	1.名称:双绞线缆
2.规格:Cat5
3.敷设方式:管内穿放
	m
	67.3
	1.82
	
	
	

	17
	双绞线缆测试
	1.4对双绞线缆 测试
	链路
	1
	6.99
	
	
	

	18
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	31.19
	3.55
	
	
	

	19
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	9
	2.51
	
	
	

	20
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	22.19
	3.12
	
	
	

	21
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	5.68
	0.21
	
	
	

	22
	塑料管
	(1)安装部位:室内
(2)介质:给水
(3)材质、规格:PE给水管DN50
(4)连接形式:热熔连接
(5)压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验及水冲洗
(6)管件及嵌铜管件安装
	m
	84.62
	18.04
	
	
	

	23
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	35.54
	3.55
	
	
	

	24
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	15.23
	2.51
	
	
	

	25
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	20.31
	3.12
	
	
	

	26
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	15.23
	0.21
	
	
	

	27
	塑料管
	(1)安装部位:室内
(2)介质:排水
(3)材质、规格:HDPE缠绕管 DN300
(4)连接形式:粘接连接
(5)压力试验及吹、洗设计要
求:灌水试验
	m
	2.31
	25.22
	
	
	

	28
	水平导向钻进
	1.材质及规格:PE排水管DN200
2.水平导向钻进 孔隙注浆 
(Φ500)
	m
	215.6
	146.94
	
	
	

	29
	整体化粪池
	1.名称:16m3玻璃钢化粪池
	座
	1
	242.01
	
	
	

	30
	检查井井盖更换
	1.拆除球墨铸铁井盖800
	座
	2
	40.49
	
	
	

	31
	检查井井盖更换
	1.拆除球墨铸铁井盖1000×1000
	座
	1
	40.49
	
	
	

	32
	检查井井盖更换
	1.新增树脂植草井盖φ800
	座
	2
	53.9
	
	
	

	33
	检查井井盖更换
	1.新增树脂植草井盖1000×1000
	座
	1
	53.9
	
	
	

	34
	检查井井盖更换
	1.新增球墨铸铁井盖φ700
	座
	2
	80.98
	
	
	

	35
	检查井井盖更换
	1.700*400的球墨铸铁雨水篦子
	座
	2
	58.54
	
	
	

	36
	混凝土井
	Φ1000mm圆形混凝土雨水检查井，井深1.5m
1.C15 排水井垫层 混凝土
2.C25钢筋混凝土池底
3.C25混凝土井壁
4.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外)
5.C25预制井室盖板
6.安装 井室盖板
7.预制混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外)
8.C25预制混凝土井筒
9.C30混凝土井圈
10.井盖、井箅安装 塑钢爬梯踏步
11.钢管井字架 (井深2m以内)
12.井盖、井箅安装 安全防坠网
13.重型铸铁井盖井座Φ700
	座
	1
	1671.84
	
	
	

	37
	混凝土井
	污水钢筋混凝土检查井1000 
球墨铸铁井盖1000  井深2.5m
1.C15 排水井垫层 混凝土
2.C25钢筋混凝土池底
3.C25混凝土井壁
4.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外)
5.C25预制井室盖板
6.安装 井室盖板
7.预制混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外)
8.C25预制混凝土井筒
9.C30混凝土井圈
10.井盖、井箅安装 塑钢爬梯踏步
11.钢管井字架 (井深2m以内)
12.井盖、井箅安装 安全防坠网
13.重型铸铁井盖井座Φ700
	座
	1
	1946.3
	
	
	

	38
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	6.87
	3.56
	
	
	

	39
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规范要求
	m3
	3.14
	2.51
	
	
	

	40
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	3.47
	3.12
	
	
	

	41
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	2.88
	0.21
	
	
	

	小计
	
	

	措施项目费
	

	1
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	4.08
	49.76
	
	
	

	2
	固定式夹芯压型钢板围挡
	1.彩钢泡沫夹芯板(0.376草绿色彩钢板+50厚夹芯板+0.376草绿色彩钢板)
2.100X100X4厚镀锌方钢管立柱
3.80X50X2厚C型钢 下/上横梁卡槽
4.30X30X3厚镀锌方钢斜撑  L=1200
5.预埋件（200X200X5厚镀锌钢板、50X50X3厚角铁、2φ8X100MM、4φ12X120MM）
	m
	420
	37.4
	
	
	

	3
	树木支撑架
	1.杉木桩 (四脚桩)
	株
	54
	19.49
	
	
	

	4
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	13.16
	54.04
	
	
	

	5
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底模基础梁、地圈梁
	m2
	27.52
	36.26
	
	
	

	6
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	58.98
	2.8
	
	
	

	7
	二次搬运
	1.人工搬运 ( 砖、砌块、碎石
、砂土  每上一层楼)
2.人工搬运 ( 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料每上一层楼)
3.人工搬运 ( 各种瓷砖  每上
一层楼)
4.人工搬运 ( 各种胶合板材、石膏板 每上一层楼)
5.人工搬运 ( 各种金属面板 每上一层楼)
6.人工搬运 (门窗 每上一层楼)
	项
	1
	1318.37
	
	
	

	8
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	3.94
	48.01
	
	
	

	9
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:外墙
2.服务高度:5.1m
3.脚手架材质:钢管脚手架
4.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	82.8
	34.34
	
	
	

	10
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:外墙
2.服务高度:8.1m
3.脚手架材质:钢管脚手架
4.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	369.91
	34.34
	
	
	

	11
	脚手架搭拆
	 
	项
	5
	253.28
	
	
	

	小计
	
	

	劳务分包暂定总价（含税3%）
	
	


双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

以上单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。
我司承诺服务期限为：合同工期为60日历天，根据比选人要求的工期确保项目完成。我方拟派的项目负责人为         ，身份证号：                 。

同时，若因政策调整或比选人经营方针调整而导致该项目部分或全部无法实施的，同意比选人将不对此承担相关经济、法律等方面的责任。

我司对合同条款的意见是：同意，一旦中选，我司将受此条款约束。除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书、本项目比选文件以及我司比选申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

特此承诺！                        

                              比选申请人：              （盖单位公章）               

法定代表人：              （签字或盖章）

电      话：                           

   传      真：                             
                                    年    月    日
注：1.拟派出项目负责人须附上其相关注册证书（如有）、身份证等复印件并加盖单位公章。

2.报价须电脑输入打印，不得对其报价进行涂改，否则视为无效。

3.比选申请人对综合单价进行填报，不得高于固定单价最高限价，并计算合价与总价，统一保留两位小数。不按此规定报价的，做废选处理。
4.比选申请人报价最低价者为中选人，次低价者为第一候补中选人。若出现多家报价总价相同，采用随机抽取的方式确定中选人和第一候补中选人。
六、比选申请人认为必须提供的其他资料
比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】。
第三章  劳务合同

工程分包合同

劳务作业发包人：漳州圆新建设工程管理有限公司  （以下简称甲方）
劳务作业承包人：                              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程劳务作业承包事宜协商达成一致，订立本合同。

 项目概况

1.1 项目名称：龙江岁月江畔渔歌停车场周边及欣欣向榕管理用房提升改造项目劳务分包

1.2 建设地点：高新区龙江岁月

1.3建设规模及建设内容：主要为龙江岁月江畔渔歌停车场建设及周边配套、欣欣向榕管理用房装修及室外绿化等。具体内容以施工图为准。

第二条  承包范围及内容
2.1 承包范围：甲方发出的施工图及甲方指令中所包含的劳务，主要包含停车场周边市政工程、园林工程、安装工程等及管理用房装修工程、园林工程、安装工程等，具体详合同附件。
2.2 主要内容：乙方的工作内容为甲方所承包工程的劳务，乙方的具体工作要求按照甲方公布的相关标准执行。
第三条  工期要求
3.1总工期60日历天，根据项目情况，以甲方发出开工时间为准。

第四条  质量及技术要求

4.1乙方必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。乙方施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

第五条  价款支付
5.1 劳务价款：

本项目劳务分包费用暂定总价人民币（大写）              ，（小写:￥       元），其中不含税价为￥       元，增值税额为￥       元。
以上费用包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用，双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

5.2 价款支付：

（1）乙方向甲方提交申请工程进度款，工程完成量经甲方验收确认、符合质量要求后，且乙方提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），甲方核实无误后，按合同价的85%拨付进度款；

（2）待工程结算后，资料完整归档，经甲方核实无误后，甲方自收到乙方开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)；

（3）待缺陷责任期（2年）满后并经甲方验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。
注：乙方应向甲方提交等额增值税专用发票，若乙方未按规定提供发票的，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

若乙方所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+乙方所开增值税专用发票的税率)。
第六条  合同当事人

双方确定，在本合同有效期内，甲方项目代表：         电话：       。

乙方项目负责人：         证号：            电话：             。

双方代表承担履行合同过程中具体事宜、协调各种关系等。　  

第七条  双方责任

7.1甲方责任

（1）甲方应负责提供施工场地，确保施工顺利进展。

（2）负责向乙方支付劳务分包费用。

7.2乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表及相关部门监督。

（2）乙方必须采取施工安全和环境保护措施，确保工程及其人员、苗木材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（4）必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定。
（5）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，在工程完工前应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。

（6）乙方应将甲方按合同约定支付的价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。

（7）按法律规定和合同约定完成工程内容。

（8）应履行的其他义务。

第八条  质保责任

8.1 本工程质量保证金按照工程最终总价款 3% 扣留。

8.2 质量保修期： 24个月 。
第九条  违约责任

9.1 在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法再分包的；

（2）乙方违反合同约定使用不合格的工程材料设备的；

（3）乙方原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）乙方在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求的，乙方要负责返修至符合规范、质量要求外还应向甲方支付相应比例的违约金；
（8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

9.2 违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程违约分包处理：本工程不允许乙方以任何名义将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。如乙方将工程进行转包或未经甲方同意擅自再分包或违法分包，甲方有权责令其出场，处罚乙方2万元人民币，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责； 

（2）乙方未按施工进度计划及时完成合同约定的工作且造成工期延误的，每延误（从甲方通知之日起计算）一日，应向甲方支付1000元/日的违约金；

（3）乙方缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，甲方有权自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若剩余的保修金不足以抵扣，乙方还应赔偿甲方所受的损失；
（4）如因质量不合格给甲方造成的损失的，或私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，乙方应按实际损失给予赔偿。
第十条  廉洁自律

甲乙双方在履行本合同的过程中，应廉洁自律，若乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在结算总价的基础上，下浮20%。

第十一条  争议解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。协商不成或不愿协商，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条  补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
第十三条  合同生效
本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份、乙方执 肆 份，自双方盖章签字后生效。　
附件：《工程劳务分包清单及合同价》

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：
法定代表人：                        法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址: 漳州高新区九湖镇            地  址:
蔡坑工业园2号7#楼                                    

电    话:0596-6628973               电    话:
开户银行：
账    号：
签订日期：2025年   月   日

附件：《工程劳务分包清单及合同价》

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	停车场周边

	一
	市政单位工程

	1
	拆除路面
	非机动车停车场沥青道路
1.40mm厚细粒式透水沥青+60mm厚中粒式透水沥青
	m2
	675.6
	
	

	2
	拆除基层
	非机动车停车场沥青道路
1.150厚5%水泥稳定基层+150厚4%水泥稳定基层
	m2
	567.24
	
	

	3
	拆除基层
	非机动车停车场沥青道路
1.200厚级配碎石垫层
	m2
	567.24
	
	

	4
	拆除基层
	排水暗沟
1.100厚C20混凝土垫层
	m2
	237.36
	
	

	5
	拆除基层
	排水暗沟
1.150厚级配碎石垫层
	m2
	237.36
	
	

	6
	拆除砖石结构
	排水暗沟
1.M7.5水泥砂浆砌MU10标砖
	m3
	61.92
	
	

	7
	拆除侧、平(缘)石
	1.拆除路沿石(立缘石)(石质 截面半周长50cm以内)
	m
	415
	
	

	8
	拆除人行道
	汀步
1.拆除人行道 花岗岩面层 (厚度3cm以内)
	m2
	4.5
	
	

	9
	拆除基层
	汀步
1.100厚C20混凝土垫层
	m2
	4.5
	
	

	10
	拆除基层
	汀步
1.150厚级配碎石碾实
	m2
	4.5
	
	

	11
	余方弃置
	1.废弃料品种:旧路材料(道碴)
2.运距:自行考虑
	m3
	489.35
	
	

	12
	拆除现状道闸
	1.拆除现状道闸（含运输）
	套
	4
	
	

	13
	挖一般土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:46cm
	m3
	608.17
	
	

	14
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	608.17
	
	

	15
	标线
	1.线型:3厚150宽白色标线漆
	m2
	333.87
	
	

	16
	横道线
	1.线型:3厚白色标线漆（斑马线）
	m2
	12
	
	

	17
	标记
	3厚150宽文字标线漆
1.规格尺寸:字长2500X宽1200
	个
	2
	
	

	18
	标记
	450*3000mm
1.线型:直线箭头
	个
	34
	
	

	19
	标记
	750*3000mm
1.线型:右转箭头或左转箭头
	个
	15
	
	

	20
	标记
	1500*3000mm
1.线型:右转箭头+直线箭头、
左转箭头+直线箭头
	个
	4
	
	

	21
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	158.92
	
	

	22
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	70.89
	
	

	23
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	77.44
	
	

	24
	路床(槽)整形
	排水暗沟做法详见  TY-01/3
1.素土夯实
	m2
	234.6
	
	

	25
	垫层
	排水暗沟做法详见  TY-01/3
1.材料品种、规格:级配碎石垫层
2.厚度:150厚
	m3
	35.19
	
	

	26
	混凝土垫层
	排水暗沟做法详见  TY-01/3
1.混凝土强度等级:C20
	m3
	23.46
	
	

	27
	砖地沟、明暗沟
	排水暗沟做法详见  TY-01/3
1.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10标砖
	m
	255
	
	

	28
	零星项目砂浆找平
	排水暗沟做法详见  TY-01/3
1.找平的砂浆厚度、配合比
:20厚1：2防水砂浆
	m2
	306
	
	

	29
	路床(槽)整形
	透水混凝土路面、错车道透水
混凝土道路拓宽
1.素土夯实
	m2
	2226.81
	
	

	30
	碎石
	透水混凝土路面、错车道透水
混凝土道路拓宽
1.石料规格:级配碎石垫层
2.厚度:200
	m2
	2226.81
	
	

	31
	水泥混凝土
	透水混凝土路面、错车道透水
混凝土道路拓宽
1.混凝土强度等级:200厚
C25无砂砼垫层
	m2
	2216.29
	
	

	32
	水泥混凝土
	透水混凝土路面、错车道透水
混凝土道路拓宽
1.混凝土强度等级:60厚C30浅
灰色透水混凝土面层
	m2
	2170.83
	
	

	33
	人行道块料铺设
	错车道透水混凝土道路拓宽
1.块料品种、规格
:600X150X50厚芝麻黑花岗岩荔枝面收边（30厚1:3干硬性水泥砂浆）
	m2
	15.78
	
	

	34
	现浇侧(平、缘)石
	立道牙
1.600X150X250厚芝麻黑花岗岩烧面立道牙，倒角30mm
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆3.C20混凝土
	m
	390.8
	
	

	35
	路床(槽)整形
	汀步
1.素土夯实
	m2
	2.88
	
	

	36
	碎石
	汀步
1.石料规格:级配碎石垫层
2.厚度:150厚
	m2
	2.88
	
	

	37
	混凝土垫层
	汀步
1.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.29
	
	

	38
	石汀步(步石、飞石)
	1.600X300X30厚芝麻灰花岗岩
荔枝面（30厚1:3干硬性水泥砂浆）
	m2
	2.88
	
	

	39
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	5.99
	
	

	40
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	3.66
	
	

	41
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	2.33
	
	

	42
	路床(槽)整形
	1.素土夯实
	m2
	3.65
	
	

	43
	垫层
	1.材料品种、规格:级配碎石垫层
2.厚度:150厚
	m3
	0.55
	
	

	44
	混凝土基础
	1.混凝土强度等级:300厚
C25钢筋混凝土
	m3
	0.88
	
	

	45
	现浇构件钢筋
	1.现浇混凝土 圆钢筋 (φ10)
	t
	0.048
	
	

	46
	混凝土柱
	1.混凝土强度等级:C20混凝土
保护外包
	m3
	0.19
	
	

	47
	填方
	1.填方材料品种:级配砂石换填
	m3
	0.97
	
	

	48
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格:50X50X3厚
镀锌钢管、20X20X1厚镀锌钢管、100X50X3厚镀锌钢管
	t
	0.079
	
	

	49
	预埋铁件
	1.材料品种:200X150X10厚镀
锌钢板、150X150X10厚镀锌钢板
	t
	0.015
	
	

	50
	栈道
	1.面层材料种类:140X20厚重
竹木，缝11
	m2
	5.47
	
	

	51
	隔离护栏
	矮护栏  H=480mm
1.40X55X1厚镀锌钢管
2.30X30X0.8厚镀锌钢管
3.70X70X1.1厚镀锌钢管立柱
	m
	190
	
	

	52
	隔离护栏
	波形栏杆 H=700mm
1.φ114X4.5*2100立柱、4320*310*85*3护拦板、托架
300*70*4.5、垫片76*44*4、
钢板310*200*10
2.310X310X250厚C25混凝土
	m
	721
	
	

	53
	隔离护栏
	矮隔离护栏  H=600mm
1.80X80立柱
2.50X30竖杆
3.55X40上横杆、55X30下横杆
	m
	19
	
	

	54
	硬木扶手、栏杆、
栏板
	竹篱笆栏杆
1.材料：自然毛竹，表面杀菌防虫处理，长2000X高1300mm
2.固定方式：埋深500mm
	m
	525
	
	

	55
	停车位成品车档
	停车位成品车档（一套2个）
1.材料规格:长550X宽150X高90mm。实心底座，优质橡胶
2.安装方式：膨胀螺丝固定于现状地面
	套
	75
	
	

	56
	原有伸缩门后移（拆除、安装等）
	1.原有伸缩门后移
	套
	1
	
	

	57
	标杆
	1.φ75X4厚镀锌钢管,顶端用
镀锌柱帽封盖
2.800X800X800厚C25钢筋混凝土
	根
	19
	
	

	58
	标志板
	1.标志牌规格材质：
1200*800*2mm铝合金底板
2.标志板安装 (贴反光膜)
	块
	11
	
	

	59
	标志板
	1.标志牌规格材质：φ
700mm*2mm铝合金底板
2.标志板安装 (贴反光膜)
	块
	4
	
	

	60
	标志板
	1.标志牌规格材质：三角形
700mm*2mm铝合金底板
2.标志板安装 (贴反光膜)
	块
	4
	
	

	61
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	35.75
	
	

	62
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	26.02
	
	

	63
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	5.84
	
	

	二
	园林单位工程

	1
	栽植乔木
	1.种类:秋枫
2.胸径或干径:胸径20-22CM，
高度500-600CM，冠幅250-300CM，现状移植
3.养护期:6个月成活养护
4.基肥：10kg
	株
	17
	
	

	2
	栽植乔木
	1.种类:腊肠树
2.胸径或干径:胸径20-22CM，
高度500-600CM，冠幅250-300CM，现状移植
3.养护期:6个月成活养护
4.基肥：10kg
	株
	8
	
	

	3
	栽植乔木
	1.种类:秋枫
2.胸径或干径:胸径16CM，高
度500-600CM，冠幅250-300CM，现状移植
3.养护期:6个月成活养护
4.基肥：10kg
	株
	2
	
	

	4
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:黄芩
2.株高或蓬径:高度20-25CM，冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	30
	
	

	5
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:满天星
2.株高或蓬径:高度20-25CM，冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	98
	
	

	6
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:龙船花
2.株高或蓬径:高度20-25CM，
冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	273
	
	

	7
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:肾蕨
2.株高或蓬径:高度20-25CM，冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	108
	
	

	8
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:马樱丹
2.株高或蓬径:高度20-25CM，冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋
苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	33.5
	
	

	9
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:美人蕉
2.株高或蓬径:高度20-25CM，冠幅20-25CM
3.单位面积株数:49株/㎡，袋苗，密植，不露土
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：5kg
	m2
	12.7
	
	

	10
	铺种草皮
	1.草皮种类:马尼拉草
2.铺种方式:草皮卷，满铺
3.养护期:6个月成活养护
4.基肥：2kg
	m2
	2800.2
	
	

	11
	整理绿化用地
	1.整理绿化地
	m2
	3318.9
	
	

	12
	种植土回(换)填
	1.回填土质要求:种植土
2.回填厚度:300mm
	m3
	995.67
	
	

	13
	挖一般土方
	1.土壤类别:废弃土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	995.67
	
	

	14
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃土
2.运距:自行考虑
	m3
	995.67
	
	

	三
	安装单位工程

	1
	配管
	(1)名称:配管
(2)型号:CPVC DN63
(3)材质:塑料管
(4)配置形式:埋地敷设
	m
	178.6
	
	

	2
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:YJV
(3)规格:3×4mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥
架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	205.6
	
	

	3
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:WDZB-YJV
(3)规格:3×6mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	18
	
	

	4
	常规照明灯
	1.LED庭院灯 40W H=4.5米
2.基础制作 地脚螺栓安装
3.基础制作 基础钢筋制作、安装
4.接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土
5.管内穿线 路灯线路 
RVV3*2.5
6.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 基础 (混凝土)
	套
	9
	
	

	5
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	73.89
	
	

	6
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规范要求
	m3
	21.33
	
	

	7
	填方
	1.填方材料品种:原土
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	52.56
	
	

	8
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	13.48
	
	

	9
	人(手)孔井
	新建电力井 四方单盖80×80
1.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 排水井垫层 混凝土
2.电缆井设置 砖砌井 矩形
3.四方单盖800*800重型球墨
铸铁井盖井座
4.井壁内外用1:2.5水泥砂浆
抹面厚10mm
	座
	4
	
	

	10
	人(手)孔井
	新建电力井 四方单盖35×50
1.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 排水井垫层 混凝土
2.电缆井设置 砖砌井 矩形
3.四方单盖350*500重型球墨
铸铁井盖井座
4.井壁内外用1:2.5水泥砂浆
抹面厚10mm
	座
	1
	
	

	11
	人(手)孔井
	新建电力井 四方两盖150×75
1.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 排水井垫层 混凝土
2.电缆井设置 砖砌井 矩形
3.四方两盖1500*750重型球墨
铸铁井盖井座
4.井壁内外用1:2.5水泥砂浆
抹面厚10mm
	座
	1
	
	

	12
	人(手)孔井
	新建电力井 四方三盖150×75
1.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 排水井垫层 混凝土
2.电缆井设置 砖砌井 矩形
3.四方三盖1500*750轻型球墨
铸铁井盖井座
4.井壁内外用1:2.5水泥砂浆
抹面厚10mm
	座
	1
	
	

	13
	人(手)孔井
	新建电力井 φ80
1.[C25预拌非泵送普通混凝土
] 排水井垫层 混凝土
2.电缆井设置 砖砌井 矩形
3.φ800重型球墨铸铁井盖井座
4.井壁内外用1:2.5水泥砂浆
抹面厚10mm
	座
	2
	
	

	14
	配管
	(1)名称:配管
(2)材质:PE
(3)规格:DN32
(4)配置形式:埋地
(5)接地要求:接地
	m
	107.8
	
	

	15
	配管
	(1)名称:更换配管
(2)材质:PVC双壁波纹管
(3)规格:DN100
(4)配置形式:埋地
(5)接地要求:接地
	m
	12
	
	

	16
	配线
	1.名称:配线
2.型号:WDZB-RYY
3.规格:3×1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
	m
	712.71
	
	

	17
	配线
	1.名称:配线
2.型号:WDZB-RYY
3.规格:3×2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
	m
	123.12
	
	

	18
	配线
	1.名称:配线
2.型号:WDZB-RYY
3.规格:3×4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
	m
	26.3
	
	

	19
	光缆
	1.规格、型号:GYTS-24B1光缆
2.敷设方式:管内穿放
	m
	516.92
	
	

	20
	光缆
	1.规格、型号:GYTS-48B1光缆
2.敷设方式:管内穿放
	m
	381.15
	
	

	21
	光缆
	1.规格、型号:GYTS-4B1
2.敷设方式:管内穿放
	m
	334.61
	
	

	22
	光缆
	1.规格、型号:GYTS-6B1
2.敷设方式:管内穿放
	m
	120.84
	
	

	23
	光缆终端盒
	1.安装光缆终端盒 (≤24芯)
	个
	5
	
	

	24
	光缆终端盒
	1.安装光缆终端盒 (≤48芯)
	个
	2
	
	

	25
	光纤测试
	1.光纤 测试
	链路
	120
	
	

	26
	光纤连接
	1.光纤连接 (熔接法 单模)
	芯
	240
	
	

	27
	双绞线缆
	1.名称:双绞线缆
2.规格:Cat6
3.敷设方式:管内穿放
	m
	200.5
	
	

	28
	双绞线缆测试
	1.4对双绞线缆 测试
	链路
	6
	
	

	29
	监控摄像设备
	1.名称:400万人车警戒枪型网络摄像机
2.摄像机支架 (立柱式)
	台
	9
	
	

	30
	标杆
	1.类型:监控立杆3.5m（含基
础等）
	根
	6
	
	

	31
	标杆
	1.类型:监控立杆5m（含基础等）
	根
	1
	
	

	32
	分线接线箱(盒)
	1.室外设备箱(含二合一避雷器、监控电源、光电转换器)
	个
	7
	
	

	33
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	45.5
	
	

	34
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规范要求
	m3
	26.93
	
	

	35
	填方
	1.填方材料品种:原土
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	18.57
	
	

	36
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	30.95
	
	

	37
	配管
	(1)名称:配管
(2)材质:PE
(3)规格:DN32
(4)配置形式:埋地
(5)接地要求:接地
	m
	106.1
	
	

	38
	配线
	1.名称:配线
2.型号:WDZB-RYY
3.规格:3×4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
	m
	268.28
	
	

	39
	光缆
	1.规格、型号:GYTS-6B1
2.敷设方式:管内穿放
	m
	518.76
	
	

	40
	光纤连接
	1.光纤连接 (熔接法 单模)
	芯
	36
	
	

	41
	光纤测试
	1.光纤 测试
	链路
	18
	
	

	42
	双绞线缆
	1.名称:双绞线缆
2.规格:Cat6
3.敷设方式:管内穿放
	m
	87.48
	
	

	43
	双绞线缆测试
	1.4对双绞线缆 测试
	链路
	1
	
	

	44
	停车场管理设备
	1.杆式抓拍一体机+补光灯
	台
	4
	
	

	45
	停车场管理设备
	1.4米出口道闸
	台
	2
	
	

	46
	停车场管理设备
	1.5米出口道闸
	台
	2
	
	

	47
	停车场管理设备
	1.6米出口道闸
	台
	1
	
	

	48
	停车场管理设备
	1.安全岛
	台
	5
	
	

	49
	停车场管理设备
	1.防撞雷达
	台
	5
	
	

	50
	停车场管理设备
	1.拆除安装岗亭
	台
	1
	
	

	51
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PVC给水管DN32
4.连接形式:粘接
	m
	459.11
	
	

	52
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PVC给水管DN20
4.连接形式:粘接
	m
	12
	
	

	53
	螺纹阀门
	1.时间控制阀
	个
	3
	
	

	54
	喷头
	1.高压降温喷雾喷嘴
	个
	288
	
	

	55
	潜水泵
	1.潜水泵 QD15-45/3-5 流量
15吨 扬程45米 功率5KW
2.400×300室外水泵控制箱（
主线2.5铜线,40A开关,5孔插
座,带遥控开关）
3.C20泵送混凝土 (设备基础)
	台
	6
	
	

	56
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE给水管
DN50，公称压力等级1.25Mpa
4.连接形式:热熔连接
	m
	967.9
	
	

	57
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE给水管DN20，公称压力等级1.25Mpa
4.连接形式:热熔连接
	m
	55.6
	
	

	58
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
	个
	9
	
	

	59
	螺纹阀门
	1.类型:电磁阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
	个
	6
	
	

	60
	螺纹阀门
	1.类型:快速取水口
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
	个
	139
	
	

	61
	塑料检查井
	1.600×400×600塑料成品小方井
	座
	9
	
	

	62
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	174.22
	
	

	63
	垫层
	1.材料品种、规格:机制砂
	m3
	45.3
	
	

	64
	填方
	1.填方材料品种:原土
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	128.92
	
	

	65
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	26.04
	
	

	66
	配电箱
	(1)名称:600×400室外控制箱
,125A开关,4个40A分开关
(2)安装方式:挂嵌入式
	台
	1
	
	

	67
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:YJV
(3)规格:4×50+1×25mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	70
	
	

	68
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:WDZB-YJV
(3)规格:3×6mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	2
	
	

	69
	铺种草皮
	1.草皮起挖恢复
	m2
	387.16
	
	

	70
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质、规格:HDOE增强缠绕
(B型)管 DN300
4.连接形式:弹性密封圈承插
连接
	m
	69.84
	
	

	71
	雨水口
	收水井30×50
	座
	7
	
	

	72
	拆除井
	1.拆除砖砌检查井 (深3m以内)
	座
	1
	
	

	73
	混凝土井
	Φ1250mm圆形混凝土雨水检查井，井深1.0m
1.C15 排水井垫层 混凝土
2.C25钢筋混凝土池底
3.C25混凝土井壁
4.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ
10以外)
5.C25预制井室盖板
6.安装 井室盖板
7.预制混凝土 螺纹钢筋 (φ
10以外)
8.C25预制混凝土井筒
9.C30混凝土井圈
10.井盖、井箅安装 塑钢爬梯
踏步
11.钢管井字架 (井深2m以内)
12.井盖、井箅安装 安全防坠网
13.重型铸铁井盖井座Φ700
	座
	2
	
	

	74
	检查井井盖更换
	1.树脂草盒井1000×1000
	座
	7
	
	

	75
	检查井井盖更换
	1.树脂草盒井1000×1500
	座
	17
	
	

	76
	检查井井盖更换
	1.树脂草盒井φ800
	座
	2
	
	

	77
	检查井井盖更换
	1.重型球墨铸铁井盖1000×
1000
	座
	1
	
	

	78
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	66
	
	

	79
	垫层
	1.材料品种、规格:机制砂
	m3
	9.43
	
	

	80
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	45.35
	
	

	81
	填方
	1.填方材料品种:原土
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	6.29
	
	

	82
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	118.01
	
	

	小计
	

	管理用房装修

	一
	1#一层管理用房内装修

	1
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃材料
2.运距:自行考虑
	m3
	29.78
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除砌体 (标准砖)
	m3
	6.39
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除砌体 (标准砖)  墙体凿门窗洞，洞口面积大于1.0m2
	m3
	1.85
	
	

	4
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗
	樘
	12
	
	

	5
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗（2.5m2<每樘
面积兰4m2）
	樘
	1
	
	

	6
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗（每樘面积>4m2）
	樘
	1
	
	

	7
	立面抹灰层
	1.铲除原有5厚腻子面层
	m2
	187.5
	
	

	8
	立面块料拆除
	1.拆除墙面块料层（含结合层）
	m2
	20.62
	
	

	9
	平面块料拆除
	1.拆除块料面层（含结合层）
	m2
	128.26
	
	

	10
	钢柱拆除
	1.拆除钢柱 (1t以内)
	t
	0.936
	
	

	11
	拆除空调架
	1.拆除空调架（含拆除及装车外运）
	个
	5
	
	

	12
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	12.57
	
	

	13
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	9.25
	
	

	14
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	1.94
	
	

	15
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.33
	
	

	16
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.72
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.021
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径8mm)
	t
	0.047
	
	

	19
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.041
	
	

	20
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径14mm)
	t
	0.056
	
	

	21
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径18mm)
	t
	0.235
	
	

	22
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.95
	
	

	23
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.17
	
	

	24
	过梁模板
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	14.34
	
	

	25
	压顶模板
	现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	4.79
	
	

	26
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级
:烧结煤矸石普通砖
  2.墙体类型、砌筑高度:内隔墙
  3.砂浆强度等级、配合比:M7.5
	m3
	13.25
	
	

	27
	实心砖柱
	  1.砖品种、规格、强度等级
:烧结煤矸石普通砖
  2.墙体类型、砌筑高度
:200*200的砖柱加固共6根柱
  3.砂浆强度等级、配合比:M7.5
	m3
	0.69
	
	

	28
	零星砌砖
	  1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台
  2.砖品种、规格、强度等级:轻质泡沫砖
  3.砂浆强度等级、配合比:M7.5
	m3
	0.19
	
	

	29
	回填方
	1.轻质陶粒填充
	m3
	2.31
	
	

	30
	空腹钢柱
	1.柱类型:矩形
2.钢材品种、规格:20#槽钢柱
3.单根柱质量:1.5t以内
	t
	0.314
	
	

	31
	墙面装饰板
	1.5厚咖色不锈钢板包围饰面 (墙面)
	m2
	6.54
	
	

	32
	墙面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层
	m2
	146.69
	
	

	33
	楼(地)面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合
物水泥基复合防水涂料防水层
	m2
	44.03
	
	

	34
	楼(地)面涂膜防水
	1.聚氨脂防水涂膜 (1.5mm厚 平面)
	m2
	11.54
	
	

	35
	块料楼地面
	地面一    办公室、小卖铺
1、10厚800*800玻化地砖,干水泥砂擦缝
2、20厚1:3水泥砂浆结合层表
面撒水泥粉
3、50厚C15混凝土
4、素土夯实,夯实系数
>0.93%%%
	m2
	80.23
	
	

	36
	块料楼地面
	  地面二    卫生间
  1、8厚600*600防滑地砖,干水泥砂擦缝
  2、20厚1:3水泥砂浆结合层
表面撒水泥粉
  3、最薄20厚1:3水泥砂浆找
坡层抹平
  4、50厚C15混凝土
  5、素土夯实,夯实系数>0.93
	m2
	44.03
	
	

	37
	平面砂浆找平层
	  1.1：2.5水泥砂浆找平层（20mm厚）
  2.1：3水泥砂浆找平层（30mm厚）
	m2
	11.54
	
	

	38
	块料零星项目
	墩台侧面
1、8厚300*300防滑地砖,干水
泥砂擦缝
2、20厚1:3水泥砂浆结合层表
面撒水泥粉
3、最薄20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平
	m2
	3.9
	
	

	39
	金属踢脚线
	  1、金属踢脚板,下端用水泥钉钉入地面垫层 ,中距300.(踢
脚线150高)
  2、10厚1:3水泥砂黎压实抹平
  3、水泥钉固定踢脚上端,中距300
	m
	66.11
	
	

	40
	其他隔断
	1.双面轻钢龙骨硅酸钙板隔墙
	m2
	8.76
	
	

	41
	块料墙面
	  卫生间
  1、5厚玻化砖、白水泥擦缝
  2、5厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层
  3、9厚1:3水泥砂浆打底,扫毛或划出纹道
	m2
	146.69
	
	

	42
	墙面一般抹灰
	  1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆底层
  2、刷界面剂处理一道
	m2
	178.4
	
	

	43
	天棚吊顶
	  1、铝合金条板
(600*600*0.8)与配套专用龙骨固定
  2、与铝合金条板配套的专
用龙骨,间距<1200用吊件与钢
筋吊杆联结后找平
  3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距<1200吊杆上部与板
底焊接或射钉,膨胀螺栓固定
	m2
	80.23
	
	

	44
	天棚吊顶
	  1、铝合金条板
(300*300*0.8)与配套专用龙骨固定
  2、与铝合金条板配套的专
用龙骨,间距<1200用吊件与钢
筋吊杆联结后找平
  3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距<1200吊杆上部与板
底焊接或射钉,膨胀螺栓固定
	m2
	44.02
	
	

	45
	木窗帘盒
	  1.18厚细木工板+9厚石膏板
 窗帘盒（现场制作）
  2.满批腻子三度+乳胶漆 
(室内 天棚面 三遍)
	m
	5.25
	
	

	46
	抹灰面油漆涂料
	  内墙一
  1、白色无机涂料三度罩面
  2、刮腻子二道,打磨平
	m2
	161.08
	
	

	47
	抹灰面油漆涂料
	内墙三
1、刷白色涂料
	m2
	7.59
	
	

	48
	金属（塑钢）门
	铝木门
M1019a
	m2
	1.81
	
	

	49
	金属（塑钢）门
	铝木门
M1019b
	m2
	3.63
	
	

	50
	金属（塑钢）门
	铝木门
M0920
	m2
	1.8
	
	

	51
	金属（塑钢）门
	铝木门
M0619
	m2
	1.24
	
	

	52
	金属（塑钢）门
	  M2026
  1.门框、扇材质:隔热铝合金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	5.16
	
	

	53
	金属（塑钢）门
	  M2427
  1.门框、扇材质:隔热铝合金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	6.44
	
	

	54
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1010
  1.门框、扇材质:隔热铝合
金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	1
	
	

	55
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1312
  1.门框、扇材质:隔热铝合金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	1.56
	
	

	56
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1518
  1.门框、扇材质:隔热铝合
金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光
单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	16.2
	
	

	57
	女卫标识牌
	规格240*90MM,材质:亚克力木
纹+黑色不锈钢
	个
	1
	
	

	58
	男卫标识牌
	规格240*90MM,材质:亚克力木
纹+黑色不锈钢
	个
	1
	
	

	59
	残卫标识牌
	规格240*90MM,材质:亚克力木
纹+黑色不锈钢
	个
	1
	
	

	60
	公共卫生间门口标
识牌
	规格900*400MM  5厚镀锌钢板
 面饰灰色漆、文字图案饰黄
色其 字体黑体、线条饰黄色漆
	个
	1
	
	

	61
	公共卫生间指示牌
	  2400*500mm具体做法详见图纸
  1.50*50*2厚方钢管抱箍 面
饰灰色漆、50*50*5厚镀锌方钢管 面饰灰色漆、5厚镀锌钢
板  面饰灰色漆、线条饰黄色
漆、文字图案饰黄色其 字体黑体
  2.预埋件（350x350x14厚热
镀锌钢板）
  3.500x500x800厚C25混凝土基础
  4.100厚C15砼垫层
  5.素土夯实,压实系数≥0.93
	个
	1
	
	

	62
	成品隔断
	  1.隔板材料品种、规格、颜色:PVC木纹隔断板20MM厚
	m2
	38.16
	
	

	63
	成品隔断
	1.PVC木纹隔断板20MM厚 (小便斗)
	m2
	1.44
	
	

	64
	砌块墙钢丝网加固
	1.挂钢丝网
	m2
	62.23
	
	

	65
	包管
	  1.竖向/横向L50X50X5镀锌
角钢
  2.单层12厚水泥纤维板
  3.10X10X0.7热镀锌钢丝网
  4.M20水泥砂浆找平
	m
	2.89
	
	

	66
	无障碍卫生间拉手
	1.无障碍卫生间拉手
	个
	2
	
	

	67
	洗漱台
	1.大理石洗漱台 (≤1m2)
2.开孔 (周长 ≤1000mm)
3.石材磨增光边
	m2
	1.7
	
	

	68
	拖把池
	1.拖把池
	个
	2
	
	

	69
	开孔
	1.空调空洞
	个
	3
	
	

	70
	开孔
	1.排风扇空洞
	个
	5
	
	

	71
	窗帘轨
	1.明装 (双轨)
	m
	5
	
	

	二
	1#二层管理用房内装修

	1
	二次搬运
	1.人工搬运  垃圾下1层楼
	m3
	19.99
	
	

	2
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃材料
2.运距:自行考虑
	m3
	19.99
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除砌体 (标准砖)  墙体凿门窗洞，洞口面积0.5m2以内
	m3
	0.04
	
	

	4
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗（每樘面积
>4m2）
	樘
	2
	
	

	5
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗
	樘
	11
	
	

	6
	立面抹灰层
	1.铲除原有5厚腻子面层
	m2
	203.4
	
	

	7
	立面块料拆除
	1.拆除墙面块料层（含结合层）
	m2
	30.98
	
	

	8
	平面块料拆除
	1.拆除块料面层（含结合层）
	m2
	131.87
	
	

	9
	楼梯洞口模板拆除
	1.楼梯洞口模板拆除（含装车及外运）
	项
	1
	
	

	10
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.004
	
	

	11
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.006
	
	

	12
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径14mm)
	t
	0.008
	
	

	13
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.19
	
	

	14
	过梁模板
	现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	2.61
	
	

	15
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台
2.砖品种、规格、强度等级:轻质泡沫砖
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5
	m3
	0.03
	
	

	16
	回填方
	1.轻质陶粒填充
	m3
	0.31
	
	

	17
	墙面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层
	m2
	21.06
	
	

	18
	楼(地)面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层
	m2
	3.68
	
	

	19
	块料楼地面
	楼面一    办公室
1、8~10厚600*600防滑地砖
,干水泥砂擦缝
2、20厚1:3水泥砂浆结合层表面撒水泥粉
3、水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	128.19
	
	

	20
	块料楼地面
	楼面二   卫生间
1、8~10厚600*600防滑地砖
,干水泥砂擦缝
2、20厚1:3水泥砂浆结合层表面撒水泥粉
3、最薄20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平
4、水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	3.68
	
	

	21
	平面砂浆找平层
	  1.1：2.5水泥砂浆找平层（20mm厚）
  2.1：3水泥砂浆找平层（30mm厚）
	m2
	1.53
	
	

	22
	竹、木(复合)地板
	1.防腐木板20mm厚面饰清漆
2.3mm厚高弹泡沫垫层
3.双层12mm厚阻燃板（错拼）
4.100*50防腐木龙骨双向@400
	m2
	2.39
	
	

	23
	金属踢脚线
	1、金属踢脚板,下端用水泥钉钉入地面垫层 ,中距300.(踢
脚线150高)
2、10厚1:3水泥砂黎压实抹平
3、水泥钉固定踢脚上端,中距300
	m
	86.35
	
	

	24
	金属（塑钢）门
	铝木门M0920
	m2
	3.82
	
	

	25
	金属（塑钢）门
	铝木门M0719
	m2
	1.27
	
	

	26
	金属（塑钢）门
	  TLM2422
  1.门框、扇材质:隔热铝合金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	5.28
	
	

	27
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1010
  1.门框、扇材质:隔热铝合金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	1
	
	

	28
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C1518
  1.门框、扇材质:隔热铝合金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	18.9
	
	

	29
	金属(塑钢、断桥)窗
	  C4518
  1.门框、扇材质:隔热铝合金型材
  2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	8.1
	
	

	30
	块料墙面
	卫生间
1、5厚玻化砖、白水泥擦缝
2、5厚1:01:25水泥石灰膏砂浆结合层
3、9厚1:3水泥砂浆打底,扫毛
或划出纹道
	m2
	21.06
	
	

	31
	墙面一般抹灰
	  1、15厚1:1:6水泥石灰砂浆底层
  2、刷界面剂处理一道
	m2
	213.33
	
	

	32
	包管
	  1.竖向/横向L50X50X5镀锌
角钢
  2.单层12厚水泥纤维板
  3.10X10X0.7热镀锌钢丝网
  4.M20水泥砂浆找平
	m
	2.89
	
	

	33
	开孔
	1.空调空洞
	个
	5
	
	

	34
	开孔
	1.排风扇空洞
	个
	1
	
	

	35
	洗漱台
	1.大理石洗漱台 (≤1m2)
2.开孔 (周长 ≤1000mm)
3.石材磨增光边
	m2
	0.48
	
	

	36
	抹灰面油漆涂料
	内墙一
1、白色无机涂料三度罩面
2、刮腻子二道,打磨平
3、刷界面处理剂一道
	m2
	213.33
	
	

	37
	天棚吊顶
	1、铝合金条板
(600*600*0.8)与配套专用龙
骨固定
2、与铝合金条板配套的专用龙骨,间距<1200用吊件与钢筋
吊杆联结后找平
3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双
向中距<1200吊杆上部与板底
焊接或射钉,膨胀螺栓固定
	m2
	128.5
	
	

	38
	天棚吊顶
	  1、铝合金条板
(300*300*0.8)与配套专用龙
骨固定
  2、与铝合金条板配套的专用龙骨,间距<1200用吊件与钢
筋吊杆联结后找平
  3、10号镀锌低碳钢丝吊杆
,双向中距<1200吊杆上部与板底焊接或射钉,膨胀螺栓固定
	m2
	3.68
	
	

	39
	木窗帘盒
	  1.18厚细木工板+9厚石膏板
 窗帘盒（现场制作）
  2.满批腻子三度+乳胶漆 
(室内 天棚面 三遍)
	m
	16.51
	
	

	三
	_2#管理用房内装修

	1
	门窗拆除
	1.拆除整樘门窗
	樘
	1
	
	

	2
	立面抹灰层
	1.拆除纸筋灰墙面
	m2
	64.63
	
	

	3
	屋面附着层拆除
	1.拆除镁铝盖瓦材屋面 (其他龙骨)
	m2
	22.37
	
	

	4
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃材料
2.运距:自行考虑
	m3
	5.23
	
	

	5
	瓦屋面
	1.1.0厚锰镁铝盖瓦屋面
	m2
	22.37
	
	

	6
	钢屋架
	1.钢材品种、规格: 
60*40*5的镀锌方管，间距
500 四面镀锌管封边
2.单榀质量:1.5t以内
3.安装高度:5.1M内
	t
	0.554
	
	

	7
	型材屋面
	2#雨棚结构
1.60*40*5的镀锌方管
2.50*50*5角钢
3.锰镁铝盖瓦雨棚
	m2
	3
	
	

	8
	抹灰面油漆涂料
	1、涂刷一道界面剂，
2、满刮二遍抗裂防霉腻子，
3、打磨平整，涂刷一道底漆，
4、再涂一底二面无机防霉乳胶漆；
	m2
	64.63
	
	

	9
	金属(塑钢、断桥)窗
	C820*920
1.框、扇材质:铝合金型材
2.玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃
	m2
	0.75
	
	

	四
	管理用房外装修

	1
	二次搬运
	1.人工搬运  垃圾下2层楼
	m3
	8.05
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除砌体 (标准砖)
	m3
	4.2
	
	

	3
	其他金属构件拆除
	拆除钢构楼梯
	t
	1.042
	
	

	4
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃材料
2.运距:自行考虑
	m3
	8.05
	
	

	5
	实心砖墙
	1.实心标准砖墙
	m3
	10.64
	
	

	6
	实心砖柱
	1.实心方砖柱
	m3
	1.19
	
	

	7
	钢梯
	  具体做法详见图纸
  1.钢材品种、规格
:150x150x5厚镀锌方管、200x100x5厚镀锌方管
  2.钢梯形式:踏步式
  3.3厚花纹钢板踏步
  4.3厚镀锌板竖板
  5.深咖色氟碳漆
	t
	1.631
	
	

	8
	金属扶手、栏杆、栏板
	  栏杆H=1100mm  具体做法详见图纸
  1.φ63*3圆形不锈钢管（烤漆） 深咖色烤漆
  2.φ25*2圆形不锈钢管 深咖色烤漆
	m
	22.16
	
	

	9
	垫层
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
  2.混凝土强度等级:C10
	m3
	0.24
	
	

	10
	垫层
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.11
	
	

	11
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.92
	
	

	12
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.032
	
	

	13
	型材屋面
	L2楼梯雨棚结构
1.φ50*50*3不锈钢 深咖色烤漆
2.φ63*3圆形不锈钢管（烤漆） 深咖色烤漆
3.阳光板6mm
	m2
	14.41
	
	

	14
	型材屋面
	厕所雨棚
1.φ50*50*3不锈钢 深咖色烤漆
2.φ63*3圆形不锈钢管（烤漆） 深咖色烤漆
3.阳光板6mm
	m2
	11.04
	
	

	15
	玻璃钢屋面
	L1楼梯屋面
1.φ50*50*3不锈钢 深咖色烤漆
2.6*6加胶玻璃
	m2
	4.91
	
	

	16
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	8.66
	
	

	17
	回填方
	1.填土机械夯实 (槽坑)
	m3
	7.39
	
	

	18
	余方弃置
	1.废弃料品种:开挖土方
2.运距:运距自定
	m3
	0.17
	
	

	19
	块料墙面
	1.清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.贴外墙饰面砖，在砖粘贴
面上随贴随涂刷一遍混凝士界
面处理剂增强粘结力
6.专用勾缝剂勾缝
7.砖红色文化砖  尺寸
50X200,厚20,灰色专用勾缝剂勾凹缝
	m2
	7.08
	
	

	20
	抹灰面油漆涂料
	1. 清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.铺贴耐碱网格布
6.刮外墙腻子两遍、打磨
7.喷刷底漆
8.喷刷两道外墙真石漆涂料
9.罩面漆一道
	m2
	67.95
	
	

	21
	抹灰面油漆涂料
	线条
1. 清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.铺贴耐碱网格布
6.刮外墙腻子两遍、打磨
7.喷刷底漆
8.喷刷两道外墙真石漆涂料
9.罩面漆一道
	m2
	6.94
	
	

	22
	立面抹灰层
	1.拆除墙柱面 (水泥及混合砂浆面)
	m2
	6.8
	
	

	23
	块料墙面
	1.清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.贴外墙饰面砖，在砖粘贴
面上随贴随涂刷一遍混凝士界
面处理剂增强粘结力
6.专用勾缝剂勾缝
7.砖红色文化砖  尺寸
50X200,厚20,灰色专用勾缝剂
勾凹缝
	m2
	97.55
	
	

	24
	抹灰面油漆涂料
	1. 清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.铺贴耐碱网格布
6.刮外墙腻子两遍、打磨
7.喷刷底漆
8.喷刷两道外墙真石漆涂料
9.罩面漆一道
	m2
	239.43
	
	

	25
	抹灰面油漆涂料
	线条
1. 清洗、检查墙面
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.基层清理
5.铺贴耐碱网格布
6.刮外墙腻子两遍、打磨
7.喷刷底漆
8.喷刷两道外墙真石漆涂料
9.罩面漆一道
	m2
	105.37
	
	

	五
	管理用房室外园林工程

	1
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	29.22
	
	

	2
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	13.04
	
	

	3
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	14.23
	
	

	4
	平整场地
	1.素土夯实
	m2
	43.14
	
	

	5
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚
度:150厚级配碎石垫层
	m3
	6.47
	
	

	6
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚
度:100厚C20混凝土垫层
	m3
	4.31
	
	

	7
	排水沟、截水沟
	1.砌体材料:M7.5水泥砂浆砌MU10标砖
	m
	46.89
	
	

	8
	零星项目砂浆找平
	1.找平的砂浆厚度、配合比
:20厚1：2防水砂浆
	m2
	58.14
	
	

	9
	600X300X100厚芝麻黑花岗岩烧面暗沟盖板
	 
	m2
	14.07
	
	

	10
	平整场地
	1.素土夯实
	m2
	198.6
	
	

	11
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚
度:150厚级配碎石垫层
	m3
	29.79
	
	

	12
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚
度:100厚C20混凝土垫层
	m3
	19.86
	
	

	13
	混凝土垫层
	透水混凝土路面、错车道透水
混凝土道路拓宽
1.混凝土强度等级:200厚
C25无砂砼垫层
	m3
	39.72
	
	

	14
	块料面层
	1.50厚芝麻灰/黑花岗岩荔枝
面（30厚1:3干硬性水泥砂浆）
	m2
	198.6
	
	

	15
	平整场地
	1.平整场地 (挖掘机)
	m2
	9.87
	
	

	16
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚
度:100厚C20混凝土垫层
	m3
	0.99
	
	

	17
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:台阶
2.砖品种、规格、强度等级
:MU10 非黏土烧结砖 M5 水泥砂浆砌筑
	m3
	1.09
	
	

	18
	石材台阶面
	1.40厚芝麻灰/黑花岗岩荔枝
面（30厚1:3干硬性水泥砂浆）
	m2
	10.96
	
	

	19
	挖一般土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:53cm
	m3
	105.26
	
	

	20
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	105.26
	
	

	六
	管理用房室外绿化工程

	1
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:麦冬
2.株高或蓬径:高20-25（cm）
、冠幅15-20（cm）
3.单位面积株数:100株/㎡
4.养护期:6个月成活养护
5.基肥：8kg
	m2
	342
	
	

	2
	铺种草皮
	1.草皮种类:大叶油草
2.铺种方式:满铺
3.养护期:6个月成活养护
4.基肥：8kg
	m2
	358
	
	

	3
	整理绿化用地
	1.整理绿化地
	m2
	700
	
	

	4
	种植土回(换)填
	1.回填土质要求:种植土
2.回填厚度:300mm
	m3
	210
	
	

	5
	挖一般土方
	1.土壤类别:废弃土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	210
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:废弃土
2.运距:自行考虑
	m3
	210
	
	

	小计
	

	安装单位工程

	一
	1#安装单位工程
	

	1
	配电箱
	(1)名称:配电箱
(2)型号:AR1
(3)安装方式:挂嵌入式
	台
	1
	
	

	2
	配电箱
	(1)名称:配电箱
(2)型号:AR2
(3)安装方式:挂嵌入式
	台
	1
	
	

	3
	配电箱
	(1)名称:配电箱
(2)型号:AR3
(3)安装方式:挂嵌入式
	台
	1
	
	

	4
	配电箱
	(1)名称:不锈钢配电箱400×500
(2)型号: (内含125A空气开关
1个，25A2P空气开关1个)
(3)安装方式:挂嵌入式
(4)接地:50×50角铁地线
	台
	1
	
	

	5
	照明开关
	(1)名称:单联单控开关
(2)安装方式:暗装
	个
	13
	
	

	6
	照明开关
	(1)名称:双联单控开关
(2)安装方式:暗装
	个
	6
	
	

	7
	插座
	(1)名称:二、三孔安全插座 10A
(2)安装方式:暗装
	个
	61
	
	

	8
	插座
	(1)名称:防水三孔安全插座
(2)安装方式:暗装
	个
	5
	
	

	9
	插座
	(1)名称:广告插座
(2)安装方式:暗装
	个
	3
	
	

	10
	插座
	(1)名称:空调插座
(2)安装方式:暗装
	个
	8
	
	

	11
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:YJY
(3)规格:3×4mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	3.8
	
	

	12
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:YJY
(3)规格:3×4mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	2
	
	

	13
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC20
(4)配置形式:明配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	403.62
	
	

	14
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁
构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁
构件安装
	kg
	50.05
	
	

	15
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC20
(4)配置形式:暗配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	125.98
	
	

	16
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC25
(4)配置形式:暗配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	3
	
	

	17
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:金属软管
(3)规格:DN20
	m
	12
	
	

	18
	配线
	(1)名称:电气配线
(2)型号:WDZB-BYJ
(3)规格:2.5mm2
(4)材质:铜芯
(5)配线部位:管内
	m
	1358.2
	
	

	19
	配线
	(1)名称:电气配线
(2)型号:WDZB-BYJ
(3)规格:4mm2
(4)材质:铜芯
(5)配线部位:管内
	m
	246.42
	
	

	20
	装饰灯
	(1)名称:12W筒灯
	套
	7
	
	

	21
	普通灯具
	(1)名称:150×200条形吸顶灯
	套
	2
	
	

	22
	荧光灯
	(1)名称:36W扣板灯
	套
	50
	
	

	23
	普通灯具
	(1)名称:50×50原型吸顶灯
	套
	1
	
	

	24
	装饰灯
	(1)名称:LED夜景灯 18W 带遮
光罩洗墙灯
	m
	50.13
	
	

	25
	小电器
	1.名称:排气扇
	个
	7
	
	

	26
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:难燃聚氯乙烯
3.安装形式:安装
	个
	103
	
	

	27
	接线盒
	1.名称:灯头盒
2.材质:难燃聚氯乙烯
3.安装形式:安装
	个
	60
	
	

	28
	凿(压)槽
	1.砖结构 宽70mm×深70mm
	m
	125.98
	
	

	29
	荧光灯
	1.名称:拆除吊灯
	套
	1
	
	

	30
	空调器
	1.名称:挂机空调
2.型号:1.5匹
	台
	1
	
	

	31
	空调器
	1.名称:挂机空调
2.型号:3匹
	台
	1
	
	

	32
	通风工程检测、调试
	 
	系统
	1
	
	

	33
	接线箱
	1.名称:弱电箱
	个
	3
	
	

	34
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:KBG
(3)规格:KBG20
(4)配置形式:明配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
	m
	373.8
	
	

	35
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:KBG
(3)规格:KBG20
(4)配置形式:暗配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
(6)配管刨沟 砖结构
	m
	140
	
	

	36
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:PC
(3)规格:16
(4)配置形式:暗配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
(6)配管刨沟 砖结构
	m
	2.5
	
	

	37
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:PC
(3)规格:25
(4)配置形式:暗配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
(6)配管刨沟 砖结构
	m
	5
	
	

	38
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:PC
(3)规格:16
(4)配置形式:明配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
	m
	4.35
	
	

	39
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:PC
(3)规格:25
(4)配置形式:明配
(5)接地要求:防腐油漆，接地
	m
	2.54
	
	

	40
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁
构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁
构件安装
	kg
	47.21
	
	

	41
	凿(压)槽
	1.砖结构 宽70mm×深70mm
	m
	147.5
	
	

	42
	插座
	(1)名称:网络数据插座
(2)安装方式:暗装
	个
	14
	
	

	43
	接线盒
	1.名称:安装信息插座底盒
2.安装形式:砖墙内
	个
	14
	
	

	44
	双绞线缆
	1.名称:双绞线缆
2.规格:Cat5
3.敷设方式:管内穿放
	m
	804.3
	
	

	45
	光缆
	1.G.652D
	m
	8.34
	
	

	46
	光缆
	1.G.657A
	m
	7.65
	
	

	47
	双绞线缆测试
	1.4对双绞线缆 测试
	链路
	42
	
	

	48
	交换机
	1.名称:5口千兆交换机
	台
	1
	
	

	49
	监控摄像设备
	1.名称：高清红外枪机（含摄
像机支架）
2.名称：摄像机支架 (壁式)
	台
	1
	
	

	50
	机柜、机架
	1.交换机柜
	台
	1
	
	

	51
	塑料管
	(1)安装部位:室内
(2)介质:给水
(3)材质、规格:PPR给水管
DN20
(4)连接形式:热熔连接
(5)压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验及水冲洗
(6)管件及嵌铜管件安装
	m
	46.16
	
	

	52
	螺纹阀门
	(1)类型:截止阀
(2)规格、压力等级:DN20
(3)连接形式:螺纹连接
	个
	2
	
	

	53
	水表
	(1)安装部位(室内外):室内
(2)型号、规格:水表DN20
(3)连接形式:螺纹
	个
	2
	
	

	54
	潜水泵
	1.名称:增压泵
	台
	1
	
	

	55
	凿(压)槽
	1.砖结构 宽70mm×深70mm
	m
	16.65
	
	

	56
	塑料管
	(1)安装部位:室内
(2)介质:排水
(3)材质、规格:PVC排水管
DN100
(4)连接形式:粘接连接
(5)压力试验及吹、洗设计要
求:灌水试验
	m
	27.54
	
	

	57
	塑料管
	(1)安装部位:室内
(2)介质:排水
(3)材质、规格:PVC排水管DN50
(4)连接形式:粘接连接
(5)压力试验及吹、洗设计要
求:灌水试验
	m
	20.3
	
	

	58
	套管
	1.名称、类型:一般钢套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN100
	个
	1
	
	

	59
	洗脸盆
	(1)规格、类型:洗脸盆
	组
	5
	
	

	60
	大便器
	(1)规格、类型:蹲式大便器
	组
	11
	
	

	61
	大便器
	(1)规格、类型:坐式式大便器
	组
	1
	
	

	62
	小便器
	(1)规格、类型:感应小便器
	组
	2
	
	

	63
	给、排水附(配)件
	(1)型号、规格:地漏DN50
	个
	5
	
	

	64
	打洞(孔)
	1.预留孔洞 混凝土楼板 公称
直径100mm以内
2.堵洞 公称直径100mm以内
	个
	1
	
	

	二
	2#安装单位工程

	1
	配电箱
	(1)名称:配电箱
(2)型号:AR
(3)安装方式:挂嵌入式
	台
	1
	
	

	2
	照明开关
	(1)名称:单联单控开关
(2)安装方式:暗装
	个
	2
	
	

	3
	插座
	(1)名称:二、三孔安全插座 
10A
(2)安装方式:暗装
	个
	4
	
	

	4
	 插座
	(1)名称:空调插座
(2)安装方式:暗装
	个
	1
	
	

	5
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:YJY
(3)规格:2×4mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	30
	
	

	6
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:YJY
(3)规格:2×4mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	1
	
	

	7
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC20
(4)配置形式:明配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	13.64
	
	

	8
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁
构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁
构件安装
	kg
	1.69
	
	

	9
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC20
(4)配置形式:暗配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	19.4
	
	

	10
	配管
	(1)名称:电气配管
(2)材质:塑料管
(3)规格:PC40
(4)配置形式:暗配
(5)配管刨沟 砖结构
	m
	30
	
	

	11
	配线
	(1)名称:电气配线
(2)型号:BV
(3)规格:4mm2
(4)材质:铜芯
(5)配线部位:管内
	m
	55.32
	
	

	12
	配线
	(1)名称:电气配线
(2)型号:BV
(3)规格:2.5mm2
(4)材质:铜芯
(5)配线部位:管内
	m
	37.7
	
	

	13
	普通灯具
	(1)名称:150×200条形吸顶灯
	套
	2
	
	

	14
	凿(压)槽
	1.砖结构 宽70mm×深70mm
	m
	11.8
	
	

	15
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:难燃聚氯乙烯
3.安装形式:安装
	个
	7
	
	

	16
	接线盒
	1.名称:灯头盒
2.材质:难燃聚氯乙烯
3.安装形式:安装
	个
	2
	
	

	17
	空调器
	1.名称:挂机空调
2.型号:1.5匹
	台
	1
	
	

	18
	通风工程检测、调试
	 
	系统
	1
	
	

	三
	室外安装单位工程

	1
	潜水泵
	1.切割式排污泵100WQK80-20-75
2.排污泵控制柜
3.C20泵送混凝土 (设备基础)
	台
	1
	
	

	2
	接触器
	1.名称:32A接触器
	台
	1
	
	

	3
	配管
	(1)名称:配管
(2)型号:SC32
(3)材质:镀锌钢管
(4)配置形式:埋地敷设
	m
	84.2
	
	

	4
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:WDZB-YJY
(3)规格:2×25mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	65.9
	
	

	5
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:WDZB-YJY
(3)规格:4×4+2×2.5mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	33.3
	
	

	6
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:WDZB-YJY
(3)规格:2×25mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	8
	
	

	7
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:WDZB-YJY
(3)规格:4×4+2×2.5mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	2
	
	

	8
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	37.89
	
	

	9
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	10.94
	
	

	10
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	26.95
	
	

	11
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	6.91
	
	

	12
	配管
	(1)名称:配管
(2)型号:PVC16
(3)材质:塑料管
(4)配置形式:埋地敷设
	m
	5
	
	

	13
	配管
	(1)名称:配管
(2)型号:PE32
(3)材质:塑料管
(4)配置形式:埋地敷设
	m
	64.3
	
	

	14
	电力电缆
	(1)名称:电力电缆
(2)型号:YJV
(3)规格:3×2.5mm2
(4)材质:铜芯
(5)敷设方式、部位:管内、桥架
(6)电压等级(kV):1KV
	m
	8
	
	

	15
	电力电缆头
	(1)名称:干包终端头
(2)型号:YJV
(3)规格:3×2.5mm2
(4)材质、类型:铜芯
(5)电压等级(kV):1KV
	个
	2
	
	

	16
	双绞线缆
	1.名称:双绞线缆
2.规格:Cat5
3.敷设方式:管内穿放
	m
	67.3
	
	

	17
	双绞线缆测试
	1.4对双绞线缆 测试
	链路
	1
	
	

	18
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	31.19
	
	

	19
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	9
	
	

	20
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	22.19
	
	

	21
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	5.68
	
	

	22
	塑料管
	(1)安装部位:室内
(2)介质:给水
(3)材质、规格:PE给水管DN50
(4)连接形式:热熔连接
(5)压力试验及吹、洗设计要
求:水压试验及水冲洗
(6)管件及嵌铜管件安装
	m
	84.62
	
	

	23
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	35.54
	
	

	24
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规
范要求
	m3
	15.23
	
	

	25
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	20.31
	
	

	26
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	15.23
	
	

	27
	塑料管
	(1)安装部位:室内
(2)介质:排水
(3)材质、规格:HDPE缠绕管 DN300
(4)连接形式:粘接连接
(5)压力试验及吹、洗设计要
求:灌水试验
	m
	2.31
	
	

	28
	水平导向钻进
	1.材质及规格:PE排水管DN200
2.水平导向钻进 孔隙注浆 
(Φ500)
	m
	215.6
	
	

	29
	整体化粪池
	1.名称:16m3玻璃钢化粪池
	座
	1
	
	

	30
	检查井井盖更换
	1.拆除球墨铸铁井盖800
	座
	2
	
	

	31
	检查井井盖更换
	1.拆除球墨铸铁井盖1000×1000
	座
	1
	
	

	32
	检查井井盖更换
	1.新增树脂植草井盖φ800
	座
	2
	
	

	33
	检查井井盖更换
	1.新增树脂植草井盖1000×1000
	座
	1
	
	

	34
	检查井井盖更换
	1.新增球墨铸铁井盖φ700
	座
	2
	
	

	35
	检查井井盖更换
	1.700*400的球墨铸铁雨水篦子
	座
	2
	
	

	36
	混凝土井
	Φ1000mm圆形混凝土雨水检查井，井深1.5m
1.C15 排水井垫层 混凝土
2.C25钢筋混凝土池底
3.C25混凝土井壁
4.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外)
5.C25预制井室盖板
6.安装 井室盖板
7.预制混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外)
8.C25预制混凝土井筒
9.C30混凝土井圈
10.井盖、井箅安装 塑钢爬梯踏步
11.钢管井字架 (井深2m以内)
12.井盖、井箅安装 安全防坠网
13.重型铸铁井盖井座Φ700
	座
	1
	
	

	37
	混凝土井
	污水钢筋混凝土检查井1000 
球墨铸铁井盖1000  井深2.5m
1.C15 排水井垫层 混凝土
2.C25钢筋混凝土池底
3.C25混凝土井壁
4.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外)
5.C25预制井室盖板
6.安装 井室盖板
7.预制混凝土 螺纹钢筋 (φ10以外)
8.C25预制混凝土井筒
9.C30混凝土井圈
10.井盖、井箅安装 塑钢爬梯踏步
11.钢管井字架 (井深2m以内)
12.井盖、井箅安装 安全防坠网
13.重型铸铁井盖井座Φ700
	座
	1
	
	

	38
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	6.87
	
	

	39
	填方
	1.填方材料品种:机制砂
2.密实度要求:满足设计和规范要求
	m3
	3.14
	
	

	40
	填方
	1.填方材料品种:三类土
	m3
	3.47
	
	

	41
	余方弃置
	1.废弃料品种:三类土
2.运距:自行考虑
	m3
	2.88
	
	

	小计
	

	措施项目费

	1
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	4.08
	
	

	2
	固定式夹芯压型钢板围挡
	1.彩钢泡沫夹芯板(0.376草绿色彩钢板+50厚夹芯板+0.376草绿色彩钢板)
2.100X100X4厚镀锌方钢管立柱
3.80X50X2厚C型钢 下/上横梁卡槽
4.30X30X3厚镀锌方钢斜撑  L=1200
5.预埋件（200X200X5厚镀锌钢板、50X50X3厚角铁、2φ8X100MM、4φ12X120MM）
	m
	420
	
	

	3
	树木支撑架
	1.杉木桩 (四脚桩)
	株
	54
	
	

	4
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	13.16
	
	

	5
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底模基础梁、地圈梁
	m2
	27.52
	
	

	6
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	58.98
	
	

	7
	二次搬运
	1.人工搬运 ( 砖、砌块、碎石
、砂土  每上一层楼)
2.人工搬运 ( 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料每上一层楼)
3.人工搬运 ( 各种瓷砖  每上
一层楼)
4.人工搬运 ( 各种胶合板材、石膏板 每上一层楼)
5.人工搬运 ( 各种金属面板 每上一层楼)
6.人工搬运 (门窗 每上一层楼)
	项
	1
	
	

	8
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	3.94
	
	

	9
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:外墙
2.服务高度:5.1m
3.脚手架材质:钢管脚手架
4.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	82.8
	
	

	10
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:外墙
2.服务高度:8.1m
3.脚手架材质:钢管脚手架
4.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	369.91
	
	

	11
	脚手架搭拆
	 
	项
	5
	
	

	小计
	

	劳务分包暂定总价（含税3%）
	



PAGE  


