
荔枝海停车场周边景观建设工程劳务分包
比

选

文

件
比 选 人：漳州圆新建设工程管理有限公司
2025年9月

荔枝海停车场周边景观建设工程劳务分包单位

比选公告
荔枝海停车场周边景观建设工程，现该项目的劳务拟通过公开比选确定承包单位，具体事项如下：

一、项目概况

1.项目名称：荔枝海停车场周边景观建设工程劳务分包

2.建设地点：高新区荔枝海
3.建设规模及建设内容：主要对荔枝海停车场周边景观进行改造提升，包括但不限于室外景观、增加室外连廊等，具体内容以施工图为准。
4.工期要求：45日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包括园林建筑、绿化种植、景观照明、拆除工程等，具体详见比选文件附表。
二、资格条件
1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；
4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。
三、比选办法：低价中选

四、服务费用

本项目劳务分包费用最高限价889074元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

五、比选保证金

比选保证金为人民币4000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

六、比选文件的获取 

凡有意参加本次比选者，请于2025年10月9日前登陆圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件，比选人不提供书面比选文件。

七、比选时间：2025年10月9日9:00（北京时间）。
八、联系方式

联系人：小王             联系电话：0596-6628973
                          比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司
                                 日期：2025年9月28日

第一章 比选须知

一、项目概况

1.项目名称：荔枝海停车场周边景观建设工程劳务分包

2.建设地点：高新区荔枝海
3.建设规模及建设内容：主要对荔枝海停车场周边景观进行改造提升，包括但不限于室外景观、增加室外连廊等，具体内容以施工图为准。

4.工期要求：45日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包括园林建筑、绿化种植、景观照明、拆除工程等，具体详本章附表。

二、比选方式：低价中选
三、比选资格审查合格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；
4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。
四、比选申请资料提交

1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）至少应携带以下资料：

（1）法定代表人或持法定代表人授权委托书的被授权委托人的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。（比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定）

比选申请书的内容至少包含以下内容：

①有效的企业资质证书、企业法人营业执照、分公司营业执照（如有）等复印件各一份。

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或持法定代表人授权委托书的授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份）。

③企业信誉承诺函（原件，按规定格式填写）、报价和服务承诺函（原件，按规定格式填写）各一份。

2.比选申请书的编制、签署及密封

①比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

②比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

③比选申请书的正本与副本应一起包装，散页无效；参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。
④比选申请人所提供的资料正副本均应逐页加盖公司公章（分机构公章无效），法定代表人应签字或加盖印鉴，否则申请书无效。

⑤现场密封的比选资料无效，不予受理。

3.比选申请书的提交：

①比选资料递交至截止时间：2025年10月9日8时45分至9时00分（北京时间）。

②比选申请文件递交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室。

4.在比选截止时间届满时提交比选申请文件的参选人少于三个（不含三个），比选人依法重新组织比选。
五、服务范围与工作要求

1.服务范围:

本次比选为工程劳务作业发包，主要包括园林建筑、绿化种植、景观照明、拆除工程等，具体详本章附表。

2.工作时间要求:45日历天。
3.技术服务质量要求：

中选人必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。中选人施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。
六、服务费用及合同款支付

1.本项目劳务分包费用最高限价889074元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

2.合同款支付：

①中选人向比选人提交申请工程进度款，工程完成量经比选人验收确认、符合质量要求后，且中选人提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），比选人核实无误后，按合同价的80%拨付进度款。

②待工程结算后，资料完整归档，经比选人核实无误后，比选人自收到中选人开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)。

3.待缺陷责任期（2年）满后并经比选人验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。注：中选人应向比选人提交等额增值税专用发票，若中选人未按规定提供发票的，比选人有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

若中选人所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+中选人所开增值税专用发票的税率)。
七、比选保证金及履约保证金

1.比选保证金

比选保证金为人民币4000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

2.履约保证金的提交及退还
不要求履约保证金。

八、比选办法

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在比选文件规定地点、时间按照以下程序进行：

1.拆封比选申请资料。在监督人员监督的情况下，按逆顺序逐一拆封资料，先宣读服务费报价及工期。

2.本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；如审查发现下列条件之一的为资格审查不合格：

①报价或工期不符合比选人规定；报价和工期承诺函中报价手写或有涂改的；

②未按比选文件规定盖章或签字的； 

③不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未按要求提交比选保证金的；

⑦关键内容字迹模糊、无法辨认的（以正本为主），或无法区分正、副本作废选处理；

⑧参选人的营业执照、资质证书等各类证书发生变更的，应办理变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会将视证书无效进行评定；
⑨不符合比选文件规定的其他事项。

3.确定比选中选单位

①比选人从通过资格审查的单位中，以最低报价确定中选人。最低价者为中选人，次低价者候补中选人。若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

②经资格审查合格的参选单位少于三家的，则终止本次比选活动。
③中选人放弃中选或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，导致比选人从评审委员会提出的候补中选人名单重新确定中选人的，中选人的比选保证金比选人不予退还，并有权要求其赔偿因此造成的损失。比选的最终报价由比选人与递补候选人谈判确定。若谈判不成，则比选人依法重新组织比选。
4.比选时间、地点：2025年10月9日9时00分（北京时间），在漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室进行比选。
九、中选公示和签订合同

1.中选结果将在圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）公示3日历天。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2.除发生投诉情况外，中选人应在中选通知书发出之日起7个工作日内与比选人订立书面合同。

                        比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司
                       日期：2025年9月28日

附表：

工程劳务分包清单汇总

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	固定单价最高限价

（元）

	
	
	
	
	
	

	一
	园林单位工程-园林建筑

	1
	拆除人行道
	破除现状植草砖停车场
1.拆除植草砖
2.拆除60厚粗砂垫层
3.拆除150厚C20混凝土
4.拆除150厚水泥稳定层
	m2
	261.2
	45.24

	2
	拆除路面
	破除现状沥青道路
1.拆除140厚沥青面层
2.拆除150厚C20混凝土
3.拆除150厚水泥稳定层
	m2
	286.8
	50.07

	3
	整理绿化用地
	1.清除现状绿化
	m2
	2790.35
	3.66

	4
	拆除侧、平(缘)石
	1.拆除原有花岗岩路沿石（
120x280x1200mm）
	m
	154.2
	1.27

	5
	挖淤泥、流砂
	1.挖掘深度:1m
	m3
	84
	6.28

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:自行考虑
	m3
	246.3
	0.83

	7
	余方弃置
	1.废弃料品种:种植土
2.运距:自行考虑
	m3
	837.11
	0.66

	8
	余方弃置
	1.废弃料品种:淤泥土壤
2.运距:自行考虑
	m3
	84
	0.23

	9
	标志牌
	入口标识牌
1.C20混凝土垫层
2.C30独立基础
3.C20细石混凝土保护外包
4.14厚250*250镀锌钢板、
M24地脚螺栓
5.150*100*5mm+60*40*2mm+40*20*2mm镀锌方管、面饰咖啡色漆（哑光）
6.3厚镀锌钢板、面饰咖啡色
漆（哑光）
7.3厚镀锌钢板、面饰仿木纹漆（哑光）
8.3厚镀锌钢板、面饰仿石材漆（哑光）
9.350*350mm黄色发光字（方正行楷）
10.80*80mm白色发光字（方正大黑简体）
11.黄色发光箭头
12.220*220*340mm成品灯笼
	个
	1
	6058

	10
	现浇构件钢筋
	1.螺纹钢筋 (直径10mm)
	t
	0.048
	1633.27

	11
	现浇构件钢筋
	1.螺纹钢筋 (直径16mm)
	t
	0.016
	1633.27

	12
	标志牌
	导视牌
1.C15混凝土垫层
2.C25独立基础
3.C15细石混凝土保护层
4.10厚300*300mm镀锌钢板、M16膨胀螺丝固定
5.50*50*2厚镀锌方钢龙骨
6.2厚镀锌钢板（白色烤漆）
7.150*150mm发光字
8.130*130mm发光字
9.70*70mm发光字
	个
	4
	3718.52

	13
	沥青混凝土
	做法详YS03-3
1.70厚细粒式SBS改性沥青马蹄脂（SMA10）
2.70厚中粒式SBS改性沥青混凝土AC20
3.150厚C25混凝土
4.150厚级配碎石垫层
5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	547.97
	46.96

	14
	台阶
	做法详YS04-5
1.100厚C25细石混凝土
2.150厚级配碎石层
3.素土夯实，压实系数≥93%
	m3
	0.79
	248.09

	15
	路牙铺设
	做法详YS04-4
1.垫层厚度、材料种类:C20混凝土
2.路牙材料种类、规格
:150*1000*200mm花岗岩路沿石-直段
3.砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆
	m
	59.2
	22.56

	16
	路牙铺设
	做法详YS04-4
1.垫层厚度、材料种类:C20混凝土
2.路牙材料种类、规格
:150*1000*200mm花岗岩路沿石-弧形
3.砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆
	m
	114.18
	24.8

	17
	塑料栏杆
	碳化毛竹篱笆围栏
做法详YS03-8
1.高度：1m
2.材质：天然毛竹
	m
	37.01
	2.78

	18
	散水、坡道
	做法详YS04-1
1.20厚防水砂浆找坡
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
3.100厚C20素混凝土
4.150厚碎石垫层
5.素土夯实≥93%
6.沥青砂浆填缝、聚苯乙烯泡沫塑料板
	m2
	28.28
	99.32

	19
	电缆沟、地沟、明
暗沟
	做法详YS04-1、2
1.500X300X30厚成品铸铁雨水篦子
2.120宽M7.5水泥砂浆MU10砖砌体
3.20厚1：2防水砂浆找平
4.100厚C20混凝土
5.150厚级配碎石垫层
6.素土夯实≥93%
	m
	58.73
	203.53

	20
	电缆沟、地沟、明
暗沟
	做法详YS06-3
1.120厚MU10水泥实心砖
M7.5水泥砂浆砌筑
2.C20预制混凝土盖板，预留泄水孔
3.20厚1:2水泥砂浆面层
4.100厚C20素砼垫层
5.素土夯实（压实系数为
0.93）
	m
	70.08
	80.01

	21
	水泥混凝土
	运输通道路面
做法详YS04-3
1.100厚C25混凝土按6米分仓跳格浇筑
2.150厚5%水泥稳定层
3.300厚天然级配砂石垫层
4.素土夯实
	m2
	43
	36.61

	22
	园路
	黑色砾石场地
做法详YS03-6
1.散置100厚%%c10-20灰色砾石
2.150厚级配碎石垫层
3.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	36.19
	65.49

	23
	园路
	棕色砾石场地
做法详YS03-6
1.散置100厚%%c10-20灰色砾石
2.150厚级配碎石垫层
3.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	10.45
	65.84

	24
	园路
	灰色砾石场地
做法详YS03-6
1.散置100厚%%c10-20灰色砾石
2.150厚级配碎石垫层
3.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	17.35
	65.84

	25
	点风景石
	YS02-10
1.石料种类:切片雪浪石
2.C20细石混凝土二次浇注
3.C20混凝土垫层
4.150厚级配碎石垫层
5.素土夯实，压实系数≥0.93
	t
	0.794
	357.99

	26
	花池
	养鱼池
1.120厚φ80-120卵石散置不露底
2.15厚1:2.5水泥砂浆保护层
3.400克2层丙纶防水
4.15厚1:2.5水泥砂浆找平层
5.150厚C35P6钢混φ12@150双层双向
6.150厚天然级配砂石
7.素土夯实,夯实系数≥93
8.检修口
	个
	1
	5444.92

	27
	点风景石
	1.石料种类:雪浪石
2.石料规格、重量:1t以内
	t
	1.001
	19.13

	28
	点风景石
	1.石料种类:华安玉
2.石料规格、重量:1t以内
	t
	0.992
	19.13

	29
	石(卵石)砌驳岸
	1.石料种类、规格:九龙壁
	t
	5.916
	468.9

	30
	现浇构件钢筋
	1.圆钢筋 (直径10mm)
	t
	0.006
	2281.16

	31
	现浇构件钢筋
	1.螺纹钢筋 (直径12mm)
	t
	0.541
	1851.22

	32
	现浇构件钢筋
	1.螺纹钢筋 (直径12mm)弧形
	t
	0.313
	1924.87

	33
	平整场地
	1.平整场地 (挖掘机)
	m2
	5.4
	0.07

	34
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	13.06
	3.52

	35
	回填方
	1.原土回填
	m3
	8.68
	6.97

	36
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	4.39
	0.21

	37
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.9
	77.52

	38
	带形基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.98
	70.32

	39
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.66
	305.1

	40
	其他构件
	1.单件体积:2M3内
2.构件的类型:过梁
3.混凝土强度等级:c25
	m3
	0.05
	305.42

	41
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.63
	305.33

	42
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级
:水泥实心砖
2.墙体类型、砌筑高度:外墙
3.砂浆强度等级、配合比
:M7.5
	m3
	3.38
	442.94

	43
	钢檩条
	1.钢材品种、规格:25*25*2镀锌钢管
2.二类金属构件运输
3.薄涂膨胀型防火涂料，耐火极限1.5h
	t
	0.014
	3627.74

	44
	型材屋面
	1.型材品种、规格:0.5厚彩钢板
2.金属檩条材料品种、规格
:25*25*2镀锌钢管
3.0.5厚彩钢板泛水板
	m2
	8.02
	33.83

	45
	金属(塑钢、断桥
)窗
	1.框、扇材质:塑钢窗框
2.玻璃品种、厚度:6厚透明玻璃
3.外衬防虫网
	m2
	1.2
	37.71

	46
	金属（塑钢）门
	1.门框、扇材质:0.5厚彩钢板面板+25*25*2镀锌钢管骨架
	m2
	2.2
	50.25

	47
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:内墙
2.面层厚度、砂浆配合比
:20厚1:3水泥砂浆
	m2
	18.05
	32.24

	48
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:外墙
2.面层厚度、砂浆配合比
:20厚1:3水泥砂浆
	m2
	24.84
	57.4

	49
	细石混凝土楼地面
	1.150厚C25细石混凝土
2.150厚C20素砼垫层
3.300厚天然级配砂石垫层
4.素土夯实
	m2
	3.68
	60.53

	50
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径6mm)
	t
	0.001
	1544.67

	51
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径8mm)
	t
	0.003
	1547.93

	52
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.046
	1285.8

	53
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	0.013
	1285.97

	54
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.155
	1021.98

	55
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.099
	1021.98

	56
	玻璃隔断
	1.边框材料种类、规格:深灰
色氟碳漆框料
2.玻璃品种、规格、颜色:6厚高透光Low-E玻璃+12空气+6厚普通玻璃
	m2
	57.4
	58.99

	57
	金属（塑钢）门
	1.门框、扇材质:深灰色氟碳
漆框料
2.玻璃品种、厚度:6厚高透光Low-E玻璃+12空气+6厚普通玻璃
3.铝合金推拉纱门
	m2
	6.11
	110.56

	58
	全玻自由门
	1.铝合金玻璃地弹簧双开门
	m2
	13.03
	143.95

	59
	大板桌
	1.规格：2480*920*60mm
2.台面：采用优质胡桃木，经过防虫、防腐等处理各项技术指标均应达到国际标准，甲醛、苯释放量低于国家标准；
3.油漆:绿色无苯毒环保型
PE哑光聚酯漆;
4、五金配件:采用优质五金配件，耐腐蚀、经久耐用符合国家标准:
	张
	1
	7821.11

	60
	主椅
	1.规格：840*630*500mm
2..台面:采用优质红心樟经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国际标准，甲醛、苯释放量低于国家标准；
3..油漆:绿色无苯毒环保型
PE哑光聚酯漆:
4.编藤:耐腐蚀、经久耐用，
符合国家标准:
	把
	1
	928.76

	61
	客椅
	1.规格尺寸：800*550*500
2.台面:采用优质红心樟,经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国际标准，甲醛、苯释放量低于国家标准；
3.油漆:绿色无苯毒环保型
PE哑光聚酯漆;
4.编藤:耐腐蚀、经久耐用，
符合国家标准:
	把
	6
	1222.05

	62
	茶水柜
	1.规格尺寸：700*380*680mm
2..台面:采用优质南美胡桃木，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国际标准，甲醛、苯释放量低于国家标准；
3.油漆:绿色无苯毒环保型
PE哑光聚酯漆;
4.编藤:耐腐蚀、经久耐用，
符合国家标准:
	个
	1
	1955.28

	63
	窗帘
	1.窗帘材质:半遮光柔纱帘
2.窗帘轨道
3.绑带
	m2
	24.5
	63.7

	64
	窗帘
	1.窗帘布（麻布）
	m2
	69.44
	78.21

	65
	硬木扶手、栏杆、
栏板
	1.扶手材料种类、规格
:75*50厚芬兰木
2.栏杆材料种类、规格
:50*30厚芬兰木、95*95厚芬兰木
3.底油一遍、清漆两遍
	m
	195
	295.15

	66
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	306.88
	4.47

	67
	回填方
	1.原土回填
	m3
	229.26
	8.35

	68
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	77.61
	0.24

	69
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石垫层
	m3
	14.08
	29.76

	70
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20混凝土垫层
	m3
	9.39
	176.23

	71
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	54.14
	73.48

	72
	其他构件
	1.C20细石混凝土保护外包
	m3
	1.5
	391.32

	73
	预埋铁件
	1.350*350*16mm镀锌钢板
	t
	1.446
	3122.96

	74
	化学螺栓
	1.M18*200膨胀螺栓
	个
	376
	4.54

	75
	空腹钢柱
	1.柱类型:钢柱
2.钢材品种、规格
:150*150*5厚镀锌方钢
3.一类金属构件(运距 10km以内)
3.厚涂型防火涂料，耐火极限不低于2.5h
	t
	1.645
	2782.36

	76
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:80*80*4厚
镀锌方钢、60*40*4厚镀锌方钢
2.二类金属构件(运距 10km以内)
3.薄涂型防火涂料，耐火极限不低于1.5h
	t
	10.89
	3115.57

	77
	栈道
	1.30厚100宽防腐木栈道
2.刷底油一遍、刷清漆两遍
	m2
	274.49
	54.44

	78
	栈道
	1.35厚100宽防腐木栈道
2.刷底油一遍、刷清漆两遍
	m2
	10.85
	50.25

	79
	栈道
	台阶位置
1.30厚100宽防腐木栈道
2.刷底油一遍、刷清漆两遍
	m2
	27.45
	48.55

	80
	蒙古包
	1.规格尺寸：450*450*280cm
2.成品蒙古包
	个
	5
	6479.2

	81
	栈道
	木平台（实土）做法详YS-
08.1节点2
1.垫层厚度、宽度、材料种类:150厚C25钢筋混凝土Φ
8@150单层双向
2.300厚级配碎石垫层
3.素土夯实，压实系数≥0.93
	m2
	10.8
	45.36

	82
	现浇构件钢筋
	1.螺纹钢筋 (直径14mm)
	t
	0.982
	1633.31

	83
	拆除路面
	1、破除原有沥青14cm
	m2
	245.03
	12.54

	84
	拆除路面
	1、破除原有混凝土15cm
	m2
	245.03
	15.8

	85
	拆除路面
	1、破除原有水稳层15cm
	m2
	245.03
	7.1

	86
	余方弃置
	1.废弃料品种:石渣
2.运距:自行考虑
	m3
	107.81
	0.83

	87
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2.0m以内
	m3
	306.18
	3.71

	88
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	31.23
	3.52

	89
	回填方
	1.原土回填
	m3
	293.02
	6.97

	90
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	27.52
	0.21

	91
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	14.4
	61.24

	92
	矩形柱
	柱脚C15素砼包裹
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	0.72
	83.73

	93
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.84
	83.73

	94
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	4.03
	77.52

	95
	预埋铁件
	1.预埋铁件安装
	t
	0.635
	301.17

	96
	钢管柱
	1.钢材品种、规格:钢柱
2.单根柱质量:1.0t以内
3.一类金属构件运输（运距
10km以内）
4.金属面除锈（喷石英砂）
5.金属面 水性无机富锌防锈漆 4遍
6.金属面 (环氧云铁中间漆 
二遍)
7.钢结构防火涂料 (厚型耐火极限2.5小时)
	t
	4.496
	3432

	97
	玻璃钢屋面
	1.玻璃钢品种、规格
:6+1.14PVB+6夹胶钢化玻璃
	m2
	234.6
	72.04

	98
	钢梁
	1.钢材品种、规格:□
200*150*8.0镀锌方管、□
150*100*6.0镀锌方管、□
100*100*6.0镀锌方管
2.金属面除锈（喷石英砂）
3.金属面 水性无机富锌防锈漆 4遍
4.金属面 (环氧云铁中间漆 
二遍)
5.钢结构防火涂料 (薄型 耐火极限1.5小时)
	t
	11.076
	3276

	99
	屋面天沟、檐沟防
水
	1.240*210*3mm铝板水槽
	m
	80
	13.85

	100
	遮阳棚
	1.手摇式折叠伸缩式遮阳棚
	m2
	16.2
	293.29

	101
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送细石混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	2.01
	77.52

	102
	零星砌砖
	1.零星加气混凝土砌块
	m3
	5.93
	368.58

	103
	块料零星项目
	1.基层类型、部位:内墙
2.安装方式:20厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴
3.面层材料品种、规格、颜色:75*300*9.5mm厚灰色小青砖
	m2
	19.28
	119.35

	104
	石材零星项目
	1.基层类型、部位:内墙
2.安装方式:25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30厚芝麻灰花岗岩
	m2
	5.64
	110.58

	105
	天沟改造
	详景施4/YS-05
1、1.0厚304#不锈钢围水槽(喷黑) 拼缝满焊拼缝满焊 原有雨水槽保留。两侧排水拼不锈钢雨水槽
2、自功螺丝(更换)耐候胶沿
天沟通长处理
3、防水丁基胶带,宽度暂定
150mm沿天沟通长封口处理
4、304不锈钢防护网
	m
	70.35
	170.08

	106
	金属(塑钢、断桥
)窗
	1.框、扇材质:2.2厚铝合金、
黑色氟碳漆喷涂
2.玻璃品种、厚度:9厚安全玻璃
	m2
	32.05
	90.4

	107
	金属（塑钢）门
	1.门框、扇材质:黑色氟碳漆
框料
2.玻璃品种、厚度:9厚安全玻璃
3.指纹锁
	m2
	7.68
	481.77

	108
	矮柜
	做法详YS05-3
1.台柜规格:600*800*长度
2.20厚潘多拉灰人造大理石台面
3.40*40*1.5镀锌方管
4.L50*5角钢
5.灰色防锈漆（两道）
	M
	21.35
	418.6

	109
	块料楼地面
	连廊二地面 做法详YS06-1
1.1200X600X15mm厚仿古砖
2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.110厚C20细石混凝土垫层
4.现状沥青路面
	m2
	210.31
	91.07

	110
	石材零星项目
	；连廊一反坎铺装大样 做法
详YS06-5
1.结合层厚度、材料种类
:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色:20mm福鼎黑火烧面
3.110厚C20细石混凝土垫层
4.10*10倒角
	m2
	4.2
	190.46

	111
	散水、坡道
	连廊一坡道 做法详YS06-4
1.20mm厚福鼎黑火烧面
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.110厚C20细石混凝土垫层
4.现状沥青路面
	m2
	3.34
	67.5

	112
	石材台阶面
	台阶大样 做法详YS06-6
1.20mm厚福鼎黑火烧面
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.110厚C20细石混凝土垫层
4.现状沥青路面
5.10*10倒角
	m2
	1.6
	90.37

	113
	造型墙
	做法详景施 YS05-5
1.200*200*100厚混凝土预制装饰块
2.白色涂料喷白
	m2
	9.6
	195.53

	114
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.684
	1285.8

	115
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.441
	1021.98

	116
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm)
	t
	0.566
	1021.98

	117
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	0.355
	758.28

	小计
	

	二
	园林单位工程-绿化种植

	1
	种植土回(换)填
	1.地被和草坪种植土回填
	m3
	787.64
	0.49

	2
	栽植乔木
	1.种类:斜飘铁冬青
2.胸径或干径:8-9cm
3.株高、冠径:280-300cm、
300*350cm 三级以上分支，飘枝＞1.5m
4.起挖方式:带土球80*60起挖、假植苗
5.养护期:半年日常养护+半年成活养护
6.基肥：12kg/株
	株
	1
	143.36

	3
	栽植乔木
	1.种类:茶梅桩景
2.胸径或干径:8-9cm
3.株高、冠径:280-300cm、
300*350cm
4.起挖方式:带土球80*60起挖、假植苗
5.养护期:半年日常养护+半年成活养护
6.基肥：12kg/株
	株
	1
	143.36

	4
	栽植乔木
	1.种类:秋枫
2.胸径或干径:15-16cm
3.株高、冠径:500-600cm、
350*400cm
4.起挖方式:带土球100*80起挖
5.养护期:半年日常养护+半年成活养护
6.基肥：18kg/株
	株
	3
	199.75

	5
	栽植竹类
	1.竹种类:青刚竹
2.胸径：3-4cm
3.株高：600-700cm
4.养护期:半年日常养护+半年成活养护
5.基肥：5kg/m2
	株
	1116
	22.17

	6
	栽植竹类
	1.竹种类:观音棕竹
2.株高：30-40cm
3.蓬径：30cm
4.养护期:半年日常养护+半年成活养护
5.基肥：5kg/株
	株
	4
	23.48

	7
	栽植乔木
	1.种类:春花石斑木
2.胸径或干径:8-9cm
3.株高、冠径:200-250cm、
180-200cm
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：12kg/株
	株
	2
	143.36

	8
	栽植灌木
	1.种类:龟甲冬青球
2.冠丛高:100-110cm
3.蓬径:120-130cm
4.起挖方式:带土球起挖
5.养护期:半年成活养护+半年日常养护
6.基肥：8kg/株
	株
	4
	81.42

	9
	栽植灌木
	1.种类:狗脊蕨
2.冠丛高:100-120cm
3.蓬径:50-60cm
4.起挖方式:带土球起挖
5.养护期:半年成活养护+半年日常养护
6.基肥：8kg/株
	株
	3
	32.05

	10
	栽植灌木
	1.种类:鸟巢蕨
2.冠丛高:30-40cm
3.蓬径:30cm
4.起挖方式:带土球起挖
5.养护期:半年成活养护+半年日常养护
6.基肥：8kg/株
	株
	7
	21.09

	11
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:雪茄花
2.株高或蓬径:15-20cm、10-
15cm
3.单位面积株数:64株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	33.45
	21.14

	12
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:肾蕨
2.株高或蓬径:20-25cm、20-25cm
3.单位面积株数:81株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	198.08
	21.14

	13
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:胡椒木
2.株高或蓬径:20-25cm、20-25cm
3.单位面积株数:49株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	404.3
	21.14

	14
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:花叶栀子
2.株高或蓬径:25-30cm、20-25cm
3.单位面积株数:49株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	254
	21.14

	15
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:龟背竹
2.株高或蓬径:50-60cm、25-30cm
3.单位面积株数:36株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	144
	22.63

	16
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:八角金盘
2.株高或蓬径:50-60cm、25-30cm
3.单位面积株数:36株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	100
	22.63

	17
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:银边麦冬
2.株高或蓬径:20-25cm、15-20cm
3.单位面积株数:81株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	58
	21.14

	18
	铺种草皮
	1.草皮种类:佛甲草
2.铺种方式:满铺
3.养护期:半年成活养护+半年日常养护
4.基肥：3kg/m2
	m2
	44
	12.03

	19
	铺种草皮
	1.草皮种类:马尼拉草
2.铺种方式:满铺
3.养护期:半年成活养护+半年日常养护
4.基肥：3kg/m2
	m2
	1390
	12.03

	小计
	

	三
	安装单位工程-景观照明

	1
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALZK
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	384.56

	2
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK01
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	384.56

	3
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 
ALK02/ALK03
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	2
	384.56

	4
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK04
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	384.56

	5
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK05
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	384.56

	6
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK06
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	384.56

	7
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK07
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	384.56

	8
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK08
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	384.56

	9
	配管
	1.名称：镀锌钢管SC50
2.接地镀锌圆钢Φ10
	m
	8.1
	54.68

	10
	接地极
	1.名称：角钢接地极∠
50X5X2500
	根
	27
	31.83

	11
	接地母线
	1.名称：接地母线敷设 户外
接地母线敷设-40*4
	m
	135
	46.3

	12
	接线箱
	1.名称：变压器箱
	个
	4
	150.16

	13
	接线箱
	1.名称：开关电源防水箱
	个
	25
	150.16

	14
	开关电源设备
	1.名称：开关电源 350W/24
	台
	81
	83.79

	15
	人(手)孔井
	照明箱基础坑
1.排水井垫层 碎石
2.C20泵送混凝土 (设备基础)
3.砖砌井壁 (矩形)
4.砖墙 (抹灰 井内侧)
5.铁件 (预埋铁件)钢板-
100×6
	座
	9
	201.88

	16
	人(手)孔井
	1.电缆手孔井 600*600
2.具体做法详设计要求
	座
	16
	497.1

	17
	一般路灯
	1.名称：LED庭院灯 AC220V 40W IP65 4000k Ra=80 H=4M
2.含灯杆及杆内线等成套
3.基础制作安装 具体做法详设计要求
	套
	33
	343.78

	18
	装饰灯
	1.名称：LED洗墙灯 DC24V 
12W 20*35° 3000K  IP65 
1000mm
	套
	238
	43.4

	19
	装饰灯
	1.名称：LED射树灯 DC24V 
24W 30° RBGW3000K  IP65 带遮光罩/鸟巢
	套
	217
	66.05

	20
	装饰灯
	1.名称：LED星星灯 DC24V 
8W/米 3000K  IP65
	套
	660
	54.65

	21
	装饰灯
	1.名称：LED明装筒灯 DC24V 
12W 30° 4000K  IP65
	套
	7
	22.45

	22
	装饰灯
	1.名称：LED挂树诗词灯 
DC24V 12W h:2-4m 3000K IP65
	套
	90
	24.64

	23
	装饰灯
	1.名称：LED宽束投光灯 
DC24V 24W/套 色温:3000K IP65
2.基础制作安装 具体做法详设计要求
	套
	30
	53.84

	24
	装饰灯
	1.名称：LED龟背灯 DC24V 
4W 色温:3000K IP65
	套
	109
	25.97

	25
	装饰灯
	1.名称：LED强光投光灯 
AC220V  200W h:5m  6000K IP65
2.基础制作安装 具体做法详设计要求
	套
	2
	53.84

	26
	装饰灯
	1.名称：LED麦穗灯 DC24V 
6W 4000K IP65
	套
	48
	31.83

	27
	装饰灯
	1.名称：LED萤火虫灯 
DC24V,15W,3000K IP65
	套
	89
	36.82

	28
	装饰灯
	1.名称：LED灯带 DC24V 
8W/m 色温:3000K IP65
	套
	435
	22.13

	29
	装饰灯
	1.名称：LED灯泡串联灯 
DC24V 串联 IP65 每米8灯泡 可拆卸
	套
	175
	54.65

	30
	插座
	1.名称：户外预留电源插座  
h:60cm IP65,带光亮感应
,3000K  15W
	个
	6
	22.62

	31
	插座
	1.名称：室外防水插座 220V 16A IP66
	个
	5
	12.41

	32
	控制器
	1.名称：RBG联控主机
2.参数：产品功率:最大
15W,工作电压:AC220V,外观颜色:黑色
	台
	1
	1065.06

	33
	控制器
	1.名称：RBG联控分机
2.参数：端口通讯
:TTL/RS485,控制端口:8PORT,
	台
	6
	249.5

	34
	配管
	1.名称:刚性阻燃管敷设
2.材质:PVC
3.规格:DN25
4.配置形式:埋地敷设
	m
	4619.69
	9.1

	35
	配管
	1.名称:刚性阻燃管敷设
2.材质:PVC
3.规格:DN32
4.配置形式:埋地敷设
	m
	1018.56
	9.41

	36
	配管
	1.名称:刚性阻燃管敷设
2.材质:PVC
3.规格:DN40
4.配置形式:埋地敷设
	m
	533.49
	10.11

	37
	配管
	1.名称:刚性阻燃管敷设
2.材质:PVC
3.规格:DN63
4.配置形式:埋地敷设
	m
	36
	9.35

	38
	配管
	1.名称:塑料管敷设
2.材质:PE
3.规格:DN25
4.配置形式:埋地敷设
	m
	462.26
	9.08

	39
	配管
	1.名称:塑料管敷设
2.材质:PE
3.规格:DN32
4.配置形式:埋地敷设
	m
	349.49
	9.41

	40
	双绞线缆
	1.名称：双绞线缆 UTP5E
	m
	1550.5
	2.17

	41
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-0.6/1kV-
4*70+1*35
3.敷设方式、部位：管内
	m
	36.9
	9.62

	42
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-5x10
3.敷设方式、部位：管内
	m
	96.63
	3.39

	43
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-5x4
3.敷设方式、部位：管内
	m
	461.59
	3.39

	44
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-3x6
3.敷设方式、部位：管内
	m
	1461.19
	2.95

	45
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-3x4
3.敷设方式、部位：管内
	m
	5505.84
	3.41

	46
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-5x6
3.敷设方式、部位：管内
	m
	571.56
	3.39

	47
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-0.6/1kV-
4*70+1*35
	个
	2
	130.09

	48
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-5x10
	个
	2
	39.17

	49
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-5x6
	个
	10
	39.17

	50
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-5x4
	个
	14
	39.17

	51
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-3x6
	个
	64
	31.34

	52
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-3x4
	个
	52
	31.34

	53
	配线
	1.名称:穿多芯软导线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:RVV
4.规格:2*4
5.材质:铜芯
	m
	64.47
	1.35

	54
	送配电装置系统
	1.名称：输配电装置系统调试≤1kV交流供电
	系统
	1
	310.01

	55
	拆除路面
	1.破除路面 35cm
2.废碴外弃
	m2
	1.52
	29.8

	56
	水泥混凝土
	恢复
1.名称：C35商品混凝土 厚
35cm
	m2
	1.52
	23.96

	57
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	1485.39
	4.24

	58
	回填方
	1.原土回填
	m3
	990.26
	8.35

	59
	回填方
	1.中砂回填
	m3
	473.13
	3.01

	60
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	495.13
	0.24

	61
	警示(示踪)带铺设
	1.规格:警示带敷设 宽度
100mm
	m
	4126.09
	0.25

	62
	桥架
	1.名称:廊架 桥架
2.型号:100*100/槽钢开孔安装
	m
	124
	18.11

	小计
	

	四
	安装单位工程-连廊及工具间电气

	1
	小电器
	1.名称：RCBO-
63/2P/D25/30mA
2.位置：原有箱体新增
	个
	6
	15.78

	2
	荧光灯
	1.名称：LED单管灯 配节能
LED光源 250V 1X18W
	套
	1
	19.41

	3
	普通灯具
	1.名称：壁灯 配节能LED光源250V 12W
	套
	20
	18.14

	4
	装饰灯
	1.名称：吊灯 配节能LED光源250V 24W
	套
	18
	18.14

	5
	装饰灯
	1.轨道射灯 配节能LED光源 250V 6W
2.点光源艺术装饰灯具安装 
滑轨 (m)
	套
	28
	19.61

	6
	装饰灯
	1.名称：LED灯带 配节能
LED光源 250V 1米5W
	m
	74.19
	31.28

	7
	装饰灯
	1.名称:暗贴10*10线灯
	套
	21
	18.45

	8
	插座
	1.名称：五孔暗装插座 
250V,10A
	个
	1
	9.47

	9
	插座
	1.名称：挂式空调三孔暗装插座 250V,16A
	个
	2
	10.34

	10
	插座
	1.名称：柜式空调三孔暗装插座 250V,16A
	个
	2
	10.34

	11
	插座
	1.名称：风幕机三孔暗装插座 250V,20A
	个
	5
	10.34

	12
	照明开关
	1.名称：二联翘板式单极暗开关 250V,10A
	个
	1
	7.96

	13
	照明开关
	1.名称：三联翘板式单极暗开关 250V,10A
	个
	1
	7.96

	14
	照明开关
	1.名称：四联翘板式单极暗开关 250V,10A
	个
	1
	9.79

	15
	风扇
	1.名称：民用电器安装 风扇
安装 (排气扇)
	台
	2
	75.82

	16
	接线盒
	1.名称：钢制灯头盒
	个
	73
	4.34

	17
	接线盒
	1.名称：钢制开关(插座)盒
	个
	13
	4.61

	18
	配管
	1.名称：套接紧定式镀锌钢导管
2.材质规格：JDG20
3.配置形式：明敷
	m
	447.99
	10.19

	19
	配管
	1.名称：套接紧定式镀锌钢导管
2.材质规格：JDG25
3.配置形式：明敷
	m
	87.52
	10.52

	20
	配管
	1.名称：套接紧定式镀锌钢导管
2.材质规格：JDG20
3.配置形式：暗敷
	m
	33.5
	5.64

	21
	配管
	1.名称：套接紧定式镀锌钢导管
2.材质规格：JDG25
3.配置形式：暗敷
	m
	30.3
	6.78

	22
	铁构件
	1.名称：铁构件制作与安装 
一般铁构件制作安装
	kg
	66.67
	11.33

	23
	配线
	1.名称：绝缘导线
2.配线形式：管内穿线
3.型号规格：WDZ-BYJ-2.5
	m
	1290.34
	1.14

	24
	配线
	1.名称：绝缘导线
2.配线形式：管内穿线
3.型号规格：WDZ-BYJ-4
	m
	321.6
	0.75

	25
	配线
	1.名称：绝缘导线
2.配线形式：管内穿线
3.型号规格：WDZ-BYJ-6
4.焊铜接线端子 导线截面≤6mm2
	m
	259.32
	1.08

	26
	避雷网
	1.名称：屋顶暗敷接闪带:-
25×4镀锌扁钢。
	m
	17.25
	11.47

	27
	均压环
	1.名称：避雷网安装 均压环
敷设 (利用圈梁钢筋)
	m
	124.33
	3.36

	28
	避雷引下线
	1.名称：避雷引下线敷设 利
用建筑结构钢筋引下
2.避雷网安装 柱钢筋与圈梁钢筋焊接 28处
	m
	62.3
	20.97

	29
	等电位端子箱、测
试板
	1.名称：避雷网安装 接地测
试点安装
	处
	3
	15.49

	30
	接地母线
	1.名称：-40*4不锈钢扁钢做人工接地体
	m
	3.55
	33.37

	31
	预埋铁件
	1.名称：预埋铁件
100*100*5mm
	t
	0.001
	2600.52

	32
	接地装置
	1.名称：接地系统测试 接地
网
	系统
	1
	763.56

	33
	装饰灯 更换
	1.名称：LED筒灯 12W  24°蜂窝网 显指98  色温3000K
2.编号：L-01
	套
	79
	29.33

	34
	装饰灯 更换
	1.名称：LED筒灯 12W  36°蜂窝网 显指98  色温3500K
2.编号：L-02
	套
	12
	29.33

	35
	装饰灯 更换
	1.名称：LED筒灯 12W  24°蜂窝网 显指98  色温3500K
2.编号：L-03
	套
	20
	29.33

	36
	装饰灯 更换
	1.名称：LED筒灯 12W  36°蜂窝网 显指98  色温4000K
2.编号：L-04
	套
	144
	29.33

	37
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径800 双色光源
2.编号：D-01
	套
	2
	27.23

	38
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径800 双色光源
2.编号：D-02
	套
	2
	27.23

	39
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径1000 双色光源
2.编号：D-03
	套
	2
	27.23

	40
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径
800+600+400  双色光源
2.编号：D-04
	套
	1
	27.23

	41
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径
800+600+400  双色光源
2.编号：D-05
	套
	1
	27.23

	42
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径230  
色温3000K
2.编号：D-06
	套
	12
	27.23

	43
	装饰灯 更换
	1.名称：LED灯带 10W/米;显指90;色温3000K;带MC/*601铝材+PC;
2.编号：D-06
	m
	30
	46.92

	44
	开关电源设备 更
换
	1.名称：超薄电源24V 200w 
181X50X25mm
	台
	2
	41.9

	小计
	

	五
	安装单位工程-养鱼池电气

	1
	配电箱
	1.名称：景观配电总箱 
APyyc（宽600X深200X高1000）
2.基础形式、材质、规格：素混凝土100厚
	台
	1
	346.49

	2
	配电箱
	1.名称：潜水泵电控箱成套设备，户外防水型（计取安装费）
	台
	1
	171.44

	3
	开关电源设备
	1.名称：水池射灯开关电源
	台
	1
	69.83

	4
	装饰灯
	1.名称：12w水底射灯
	套
	6
	47.61

	5
	配管
	1.名称：镀锌钢管
2.材质规格：SC25
3.配置形式：埋地
	m
	27.12
	8.44

	6
	配管
	1.名称：镀锌钢管
2.材质规格：SC40
3.配置形式：埋地
	m
	50
	15.37

	7
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-3x2.5
3.敷设方式、部位：管内
	m
	29.31
	2.95

	8
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-5x2.5
3.敷设方式、部位：管内
	m
	12.95
	3.39

	9
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-5x6
3.敷设方式、部位：管内
	m
	51.25
	3.39

	10
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-3x2.5
	个
	2
	31.34

	11
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-5x2.5
	个
	2
	39.17

	12
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-5x6
	个
	2
	39.17

	13
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	27.76
	4.24

	14
	回填方
	1.原土回填
	m3
	18.51
	8.35

	15
	回填方
	1.中砂回填
	m3
	9.18
	3.01

	16
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	9.25
	0.24

	17
	警示(示踪)带铺设
	1.规格:警示带敷设 宽度
100mm
	m
	77.12
	0.25

	小计
	

	六
	安装单位工程-水卫工程

	1
	塑料管
	1.安装部位：室外
2.材质、规格：PVC-U排水塑料管  DN200
3.连接形式：承插粘接接口
4.压力试验及吹、洗详设计要求
	m
	57.79
	18.63

	2
	塑料管
	1.安装部位：室外
2.材质、规格：PVC-U雨水塑料管  DN100
3.连接形式：承插粘接接口
4.压力试验及吹、洗详设计要求
	m
	68.81
	30.86

	3
	塑料管
	1.安装部位：室外
2.材质、规格：PVC-U排水塑料管  DN100
3.连接形式：承插粘接接口
4.压力试验及吹、洗详设计要求
	m
	26.05
	13.04

	4
	塑料管
	1.安装部位：室外
2.材质、规格：PE管
(PN=1.0MPa),DN32
3.连接形式：热熔连接
4.压力试验及吹、洗详设计要求
5.管道消毒、冲洗 公称直径 
32mm以内
	m
	3.32
	10.77

	5
	塑料管
	1.安装部位：室外
2.材质、规格：UPVC给水管管材,DN50
3.连接形式：粘接连接
4.压力试验及吹、洗详设计要求
5.管道消毒、冲洗 公称直径 
50mm以内
	m
	1.95
	11.94

	6
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗详设计要求
	m
	3
	23.8

	7
	套管
	1.名称：一般钢套管制作安装介质管道公称直径 32mm以内
2.预留孔洞 混凝土墙体 公称直径50mm以内
	个
	1
	25.47

	8
	套管
	1.名称：一般钢套管制作安装介质管道公称直径 50mm以内
2.预留孔洞 混凝土墙体 公称直径50mm以内
	个
	1
	32.34

	9
	潜水泵
	1.名称：水池专用泵QSP40-6-
1.1 Q=40m3/h,扬程:6米,功率:1.1KW（含防水线缆及配电柜）
	台
	1
	269.79

	10
	给、排水附(配)件
	1.名称：普通雨水斗 DN100
	个
	8
	48.26

	11
	给、排水附(配)件
	1.名称：水池放空口 DN100
	个
	1
	57.3

	12
	螺纹阀门
	1.名称：闸阀 DN32
2.阀门套筒
	个
	1
	82.12

	13
	螺纹阀门
	1.名称：蝶阀 DN50
	个
	1
	45.25

	14
	螺纹阀门
	1.名称：止回阀 DN50
	个
	1
	45.25

	15
	焊接法兰阀门
	1.名称：闸阀 DN100
	个
	1
	100.55

	16
	法兰
	1.名称：碳钢平焊法兰安装 
公称直径 100mm以内
	副
	1
	83.79

	17
	螺纹阀门
	1.名称：可调给水口DN32，带浮球阀自动水位控制器
	个
	1
	23.45

	18
	给、排水附(配)件
	1.名称：溢流口 DN100
	个
	1
	14.91

	19
	雨水井
	具体做法详土建图04YS-02-07
1.排水井垫层 混凝土
2.砖砌井壁 (矩形)
3.砖墙 (抹灰 井内侧)
4.砖墙 (抹灰 井底)
5.700X400X30厚成品铸铁雨水篦子
	座
	3
	123.39

	20
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	159.27
	4.24

	21
	回填方
	1.原土回填
	m3
	59.35
	8.35

	22
	回填方
	1.石屑回填 500mm厚
	m3
	59.35
	3.01

	23
	回填方
	1.中粗砂回填
	m3
	14.05
	3.01

	24
	垫层
	1.中粗砂垫层 200mm厚
	m3
	23.74
	42.04

	25
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	99.92
	0.24

	小计
	

	七
	安装单位工程-空调

	1
	空调器
	1.名称：3P空调挂机（大3匹新三级能效G1-3）
2.包含铜管等成套工作内容
	台
	2
	205.29

	2
	空调器
	1.名称：3P空调柜机（大3匹新三级能效G1-3）
2.包含铜管等成套工作内容
	台
	2
	548.15

	3
	空调器
	1.名称：风幕机
	台
	5
	321.17

	4
	通风工程检测、调
试
	1.通风空调系统调整费
	系统
	1
	76.25

	小计
	

	八
	安装单位工程-拆除工程

	1
	人(手)孔井
	1.名称：拆除电井20公分混凝士
	座
	4
	169.52

	2
	雨水井
	1.名称：拆除雨水篦子20 公
分混凝土
	座
	8
	169.52

	3
	砖砌井筒
	1.名称：拆除井筒20公分混凝土
	座
	3
	169.52

	小计
	

	九
	措施项目

	1
	台阶模板
	1.现浇混凝土胶
合板模板 台阶
	m2
	4.32
	27.61

	2
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶
合板模板 垫层
	m2
	55.56
	59.51

	3
	基础模板
	部位：工具间
1.现浇混凝土胶
合板模板 带形基础
	m2
	11.92
	38.4

	4
	柱模板
	部位：连廊
1.现浇混凝土胶
合板模板 独立矩形柱
	m2
	36.26
	59.29

	5
	基础模板
	部位：连廊、栈道
1.现浇混凝土胶
合板模板 独立基础
	m2
	323.52
	62.91

	6
	构造柱模板
	部位：工具间
1.现浇混凝土胶
合板模板 构造柱
	m2
	8.31
	67.38

	7
	过梁模板
	部位：工具间
1.现浇混凝土胶
合板模板 过梁
	m2
	0.95
	83.4

	8
	圈梁模板
	部位：工具间
1.现浇混凝土胶
合板模板 圈梁
	m2
	6.48
	45.51

	9
	砌筑脚手架
	部位：工具间
1.里脚手架
	m2
	23.64
	2.7

	10
	固定式夹芯压型
钢板围挡
	1.围挡高度:2.6m
2.基础类型、尺寸:混凝土基础、（300-400）*500
3.挡板类型
:50厚泡沫夹芯板
	m
	217
	89.12

	11
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	1714.78

	12
	树木支撑架
	1.杉木桩 (四脚桩)
	株
	7
	19.52

	13
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装
脚手架搭拆费
	项
	1
	233.84

	14
	脚手架搭拆
	1.通风空调脚手
架搭拆费
	项
	1
	44.01

	小计
	


备注：以上内容是根据本工程特点至少应包含的项目和数量，中选人应根据项目实际需要增加项目或数量至满足该工程的劳务分包要求。
第二章  比选申请书
比选申请文件格式

荔枝海停车场周边景观建设工程劳务分包
比

选

申

请

书

比选申请人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

  年  月  日

比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、比选申请人组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注： 

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

⑥比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定。

⑦费用报价应电脑输入打印，手写或涂改视为无效报价。

⑧比选申请人的营业执照等各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会可以视为证书无效进行评定。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                            

地    址：                                                          
姓名：               性别：        年龄：        职务：            
系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

                       比选申请人：                 (盖比选申请人公章)

日  期：       年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件并加盖单位公章
二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我    系                        的法定代表人，现授权      为我公司委托代理人，以本公司的名义参加荔枝海停车场周边景观建设工程劳务分包的比选活动。委托代理人在比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：           性别：       年龄：       

身份证号码：                      

                           比选申请人：        (盖单位公章)
                            法定代表人：       （签字或盖章）

                            委托代理人：             （签字）
                          日      期：     年    月    日  

附：委托代理人身份证复印件并加盖单位公章

三、比选申请人组织结构

	企业登记信息

	企业法人名称
	

	详细住所
	

	法定代表人
	

	资质等级
	

	证书编号
	

	发证机关
	
	有效期
	

	机构电话（手机）
	

	企业类型
	有限责任

	注册号码
	
	邮政编码
	

	营业期限
	


注：法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件，并加盖单位公章

四、企业信誉承诺函

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法、违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比选资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、本企业未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。

五、本企业未被人民法院列为“失信被执行人”。

六、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法、违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）
  年   月   日

五、报价和服务承诺函
致：漳州圆新建设工程管理有限公司
我司愿意参加荔枝海停车场周边景观建设工程劳务分包的比选活动，经认真研究比选文件，且进行调查后，同意本项目劳务分包费用（含税3%）报价为：人民币（大写）           （小写：￥           元），具体报价如下：

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	固定单价最高限价

（元）
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	园林单位工程-园林建筑
	劳务分包费用最高限价889074元（含税3%）

	1
	拆除人行道
	破除现状植草砖停车场
1.拆除植草砖
2.拆除60厚粗砂垫层
3.拆除150厚C20混凝土
4.拆除150厚水泥稳定层
	m2
	261.2
	45.24
	
	
	

	2
	拆除路面
	破除现状沥青道路
1.拆除140厚沥青面层
2.拆除150厚C20混凝土
3.拆除150厚水泥稳定层
	m2
	286.8
	50.07
	
	
	

	3
	整理绿化用地
	1.清除现状绿化
	m2
	2790.35
	3.66
	
	
	

	4
	拆除侧、平(缘)石
	1.拆除原有花岗岩路沿石（
120x280x1200mm）
	m
	154.2
	1.27
	
	
	

	5
	挖淤泥、流砂
	1.挖掘深度:1m
	m3
	84
	6.28
	
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:自行考虑
	m3
	246.3
	0.83
	
	
	

	7
	余方弃置
	1.废弃料品种:种植土
2.运距:自行考虑
	m3
	837.11
	0.66
	
	
	

	8
	余方弃置
	1.废弃料品种:淤泥土壤
2.运距:自行考虑
	m3
	84
	0.23
	
	
	

	9
	标志牌
	入口标识牌
1.C20混凝土垫层
2.C30独立基础
3.C20细石混凝土保护外包
4.14厚250*250镀锌钢板、
M24地脚螺栓
5.150*100*5mm+60*40*2mm+40*20*2mm镀锌方管、面饰咖啡色漆（哑光）
6.3厚镀锌钢板、面饰咖啡色
漆（哑光）
7.3厚镀锌钢板、面饰仿木纹漆（哑光）
8.3厚镀锌钢板、面饰仿石材漆（哑光）
9.350*350mm黄色发光字（方正行楷）
10.80*80mm白色发光字（方正大黑简体）
11.黄色发光箭头
12.220*220*340mm成品灯笼
	个
	1
	6058
	
	
	

	10
	现浇构件钢筋
	1.螺纹钢筋 (直径10mm)
	t
	0.048
	1633.27
	
	
	

	11
	现浇构件钢筋
	1.螺纹钢筋 (直径16mm)
	t
	0.016
	1633.27
	
	
	

	12
	标志牌
	导视牌
1.C15混凝土垫层
2.C25独立基础
3.C15细石混凝土保护层
4.10厚300*300mm镀锌钢板、M16膨胀螺丝固定
5.50*50*2厚镀锌方钢龙骨
6.2厚镀锌钢板（白色烤漆）
7.150*150mm发光字
8.130*130mm发光字
9.70*70mm发光字
	个
	4
	3718.52
	
	
	

	13
	沥青混凝土
	做法详YS03-3
1.70厚细粒式SBS改性沥青马蹄脂（SMA10）
2.70厚中粒式SBS改性沥青混凝土AC20
3.150厚C25混凝土
4.150厚级配碎石垫层
5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	547.97
	46.96
	
	
	

	14
	台阶
	做法详YS04-5
1.100厚C25细石混凝土
2.150厚级配碎石层
3.素土夯实，压实系数≥93%
	m3
	0.79
	248.09
	
	
	

	15
	路牙铺设
	做法详YS04-4
1.垫层厚度、材料种类:C20混凝土
2.路牙材料种类、规格
:150*1000*200mm花岗岩路沿石-直段
3.砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆
	m
	59.2
	22.56
	
	
	

	16
	路牙铺设
	做法详YS04-4
1.垫层厚度、材料种类:C20混凝土
2.路牙材料种类、规格
:150*1000*200mm花岗岩路沿石-弧形
3.砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆
	m
	114.18
	24.8
	
	
	

	17
	塑料栏杆
	碳化毛竹篱笆围栏
做法详YS03-8
1.高度：1m
2.材质：天然毛竹
	m
	37.01
	2.78
	
	
	

	18
	散水、坡道
	做法详YS04-1
1.20厚防水砂浆找坡
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
3.100厚C20素混凝土
4.150厚碎石垫层
5.素土夯实≥93%
6.沥青砂浆填缝、聚苯乙烯泡沫塑料板
	m2
	28.28
	99.32
	
	
	

	19
	电缆沟、地沟、明
暗沟
	做法详YS04-1、2
1.500X300X30厚成品铸铁雨水篦子
2.120宽M7.5水泥砂浆MU10砖砌体
3.20厚1：2防水砂浆找平
4.100厚C20混凝土
5.150厚级配碎石垫层
6.素土夯实≥93%
	m
	58.73
	203.53
	
	
	

	20
	电缆沟、地沟、明
暗沟
	做法详YS06-3
1.120厚MU10水泥实心砖
M7.5水泥砂浆砌筑
2.C20预制混凝土盖板，预留泄水孔
3.20厚1:2水泥砂浆面层
4.100厚C20素砼垫层
5.素土夯实（压实系数为
0.93）
	m
	70.08
	80.01
	
	
	

	21
	水泥混凝土
	运输通道路面
做法详YS04-3
1.100厚C25混凝土按6米分仓跳格浇筑
2.150厚5%水泥稳定层
3.300厚天然级配砂石垫层
4.素土夯实
	m2
	43
	36.61
	
	
	

	22
	园路
	黑色砾石场地
做法详YS03-6
1.散置100厚%%c10-20灰色砾石
2.150厚级配碎石垫层
3.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	36.19
	65.49
	
	
	

	23
	园路
	棕色砾石场地
做法详YS03-6
1.散置100厚%%c10-20灰色砾石
2.150厚级配碎石垫层
3.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	10.45
	65.84
	
	
	

	24
	园路
	灰色砾石场地
做法详YS03-6
1.散置100厚%%c10-20灰色砾石
2.150厚级配碎石垫层
3.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	17.35
	65.84
	
	
	

	25
	点风景石
	YS02-10
1.石料种类:切片雪浪石
2.C20细石混凝土二次浇注
3.C20混凝土垫层
4.150厚级配碎石垫层
5.素土夯实，压实系数≥0.93
	t
	0.794
	357.99
	
	
	

	26
	花池
	养鱼池
1.120厚φ80-120卵石散置不露底
2.15厚1:2.5水泥砂浆保护层
3.400克2层丙纶防水
4.15厚1:2.5水泥砂浆找平层
5.150厚C35P6钢混φ12@150双层双向
6.150厚天然级配砂石
7.素土夯实,夯实系数≥93
8.检修口
	个
	1
	5444.92
	
	
	

	27
	点风景石
	1.石料种类:雪浪石
2.石料规格、重量:1t以内
	t
	1.001
	19.13
	
	
	

	28
	点风景石
	1.石料种类:华安玉
2.石料规格、重量:1t以内
	t
	0.992
	19.13
	
	
	

	29
	石(卵石)砌驳岸
	1.石料种类、规格:九龙壁
	t
	5.916
	468.9
	
	
	

	30
	现浇构件钢筋
	1.圆钢筋 (直径10mm)
	t
	0.006
	2281.16
	
	
	

	31
	现浇构件钢筋
	1.螺纹钢筋 (直径12mm)
	t
	0.541
	1851.22
	
	
	

	32
	现浇构件钢筋
	1.螺纹钢筋 (直径12mm)弧形
	t
	0.313
	1924.87
	
	
	

	33
	平整场地
	1.平整场地 (挖掘机)
	m2
	5.4
	0.07
	
	
	

	34
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	13.06
	3.52
	
	
	

	35
	回填方
	1.原土回填
	m3
	8.68
	6.97
	
	
	

	36
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	4.39
	0.21
	
	
	

	37
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.9
	77.52
	
	
	

	38
	带形基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.98
	70.32
	
	
	

	39
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.66
	305.1
	
	
	

	40
	其他构件
	1.单件体积:2M3内
2.构件的类型:过梁
3.混凝土强度等级:c25
	m3
	0.05
	305.42
	
	
	

	41
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.63
	305.33
	
	
	

	42
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级
:水泥实心砖
2.墙体类型、砌筑高度:外墙
3.砂浆强度等级、配合比
:M7.5
	m3
	3.38
	442.94
	
	
	

	43
	钢檩条
	1.钢材品种、规格:25*25*2镀锌钢管
2.二类金属构件运输
3.薄涂膨胀型防火涂料，耐火极限1.5h
	t
	0.014
	3627.74
	
	
	

	44
	型材屋面
	1.型材品种、规格:0.5厚彩钢板
2.金属檩条材料品种、规格
:25*25*2镀锌钢管
3.0.5厚彩钢板泛水板
	m2
	8.02
	33.83
	
	
	

	45
	金属(塑钢、断桥
)窗
	1.框、扇材质:塑钢窗框
2.玻璃品种、厚度:6厚透明玻璃
3.外衬防虫网
	m2
	1.2
	37.71
	
	
	

	46
	金属（塑钢）门
	1.门框、扇材质:0.5厚彩钢板面板+25*25*2镀锌钢管骨架
	m2
	2.2
	50.25
	
	
	

	47
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:内墙
2.面层厚度、砂浆配合比
:20厚1:3水泥砂浆
	m2
	18.05
	32.24
	
	
	

	48
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:外墙
2.面层厚度、砂浆配合比
:20厚1:3水泥砂浆
	m2
	24.84
	57.4
	
	
	

	49
	细石混凝土楼地面
	1.150厚C25细石混凝土
2.150厚C20素砼垫层
3.300厚天然级配砂石垫层
4.素土夯实
	m2
	3.68
	60.53
	
	
	

	50
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径6mm)
	t
	0.001
	1544.67
	
	
	

	51
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径8mm)
	t
	0.003
	1547.93
	
	
	

	52
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.046
	1285.8
	
	
	

	53
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	0.013
	1285.97
	
	
	

	54
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.155
	1021.98
	
	
	

	55
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.099
	1021.98
	
	
	

	56
	玻璃隔断
	1.边框材料种类、规格:深灰
色氟碳漆框料
2.玻璃品种、规格、颜色:6厚高透光Low-E玻璃+12空气+6厚普通玻璃
	m2
	57.4
	58.99
	
	
	

	57
	金属（塑钢）门
	1.门框、扇材质:深灰色氟碳
漆框料
2.玻璃品种、厚度:6厚高透光Low-E玻璃+12空气+6厚普通玻璃
3.铝合金推拉纱门
	m2
	6.11
	110.56
	
	
	

	58
	全玻自由门
	1.铝合金玻璃地弹簧双开门
	m2
	13.03
	143.95
	
	
	

	59
	大板桌
	1.规格：2480*920*60mm
2.台面：采用优质胡桃木，经过防虫、防腐等处理各项技术指标均应达到国际标准，甲醛、苯释放量低于国家标准；
3.油漆:绿色无苯毒环保型
PE哑光聚酯漆;
4、五金配件:采用优质五金配件，耐腐蚀、经久耐用符合国家标准:
	张
	1
	7821.11
	
	
	

	60
	主椅
	1.规格：840*630*500mm
2..台面:采用优质红心樟经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国际标准，甲醛、苯释放量低于国家标准；
3..油漆:绿色无苯毒环保型
PE哑光聚酯漆:
4.编藤:耐腐蚀、经久耐用，
符合国家标准:
	把
	1
	928.76
	
	
	

	61
	客椅
	1.规格尺寸：800*550*500
2.台面:采用优质红心樟,经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国际标准，甲醛、苯释放量低于国家标准；
3.油漆:绿色无苯毒环保型
PE哑光聚酯漆;
4.编藤:耐腐蚀、经久耐用，
符合国家标准:
	把
	6
	1222.05
	
	
	

	62
	茶水柜
	1.规格尺寸：700*380*680mm
2..台面:采用优质南美胡桃木，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国际标准，甲醛、苯释放量低于国家标准；
3.油漆:绿色无苯毒环保型
PE哑光聚酯漆;
4.编藤:耐腐蚀、经久耐用，
符合国家标准:
	个
	1
	1955.28
	
	
	

	63
	窗帘
	1.窗帘材质:半遮光柔纱帘
2.窗帘轨道
3.绑带
	m2
	24.5
	63.7
	
	
	

	64
	窗帘
	1.窗帘布（麻布）
	m2
	69.44
	78.21
	
	
	

	65
	硬木扶手、栏杆、栏板
	1.扶手材料种类、规格
:75*50厚芬兰木
2.栏杆材料种类、规格
:50*30厚芬兰木、95*95厚芬兰木
3.底油一遍、清漆两遍
	m
	195
	295.15
	
	
	

	66
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	306.88
	4.47
	
	
	

	67
	回填方
	1.原土回填
	m3
	229.26
	8.35
	
	
	

	68
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	77.61
	0.24
	
	
	

	69
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石垫层
	m3
	14.08
	29.76
	
	
	

	70
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20混凝土垫层
	m3
	9.39
	176.23
	
	
	

	71
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	54.14
	73.48
	
	
	

	72
	其他构件
	1.C20细石混凝土保护外包
	m3
	1.5
	391.32
	
	
	

	73
	预埋铁件
	1.350*350*16mm镀锌钢板
	t
	1.446
	3122.96
	
	
	

	74
	化学螺栓
	1.M18*200膨胀螺栓
	个
	376
	4.54
	
	
	

	75
	空腹钢柱
	1.柱类型:钢柱
2.钢材品种、规格
:150*150*5厚镀锌方钢
3.一类金属构件(运距 10km以内)
3.厚涂型防火涂料，耐火极限不低于2.5h
	t
	1.645
	2782.36
	
	
	

	76
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:80*80*4厚镀锌方钢、60*40*4厚镀锌方钢
2.二类金属构件(运距 10km以内)
3.薄涂型防火涂料，耐火极限不低于1.5h
	t
	10.89
	3115.57
	
	
	

	77
	栈道
	1.30厚100宽防腐木栈道
2.刷底油一遍、刷清漆两遍
	m2
	274.49
	54.44
	
	
	

	78
	栈道
	1.35厚100宽防腐木栈道
2.刷底油一遍、刷清漆两遍
	m2
	10.85
	50.25
	
	
	

	79
	栈道
	台阶位置
1.30厚100宽防腐木栈道
2.刷底油一遍、刷清漆两遍
	m2
	27.45
	48.55
	
	
	

	80
	蒙古包
	1.规格尺寸：450*450*280cm
2.成品蒙古包
	个
	5
	6479.2
	
	
	

	81
	栈道
	木平台（实土）做法详YS-
08.1节点2
1.垫层厚度、宽度、材料种类:150厚C25钢筋混凝土Φ
8@150单层双向
2.300厚级配碎石垫层
3.素土夯实，压实系数≥0.93
	m2
	10.8
	45.36
	
	
	

	82
	现浇构件钢筋
	1.螺纹钢筋 (直径14mm)
	t
	0.982
	1633.31
	
	
	

	83
	拆除路面
	1、破除原有沥青14cm
	m2
	245.03
	12.54
	
	
	

	84
	拆除路面
	1、破除原有混凝土15cm
	m2
	245.03
	15.8
	
	
	

	85
	拆除路面
	1、破除原有水稳层15cm
	m2
	245.03
	7.1
	
	
	

	86
	余方弃置
	1.废弃料品种:石渣
2.运距:自行考虑
	m3
	107.81
	0.83
	
	
	

	87
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2.0m以内
	m3
	306.18
	3.71
	
	
	

	88
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	31.23
	3.52
	
	
	

	89
	回填方
	1.原土回填
	m3
	293.02
	6.97
	
	
	

	90
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	27.52
	0.21
	
	
	

	91
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	14.4
	61.24
	
	
	

	92
	矩形柱
	柱脚C15素砼包裹
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	0.72
	83.73
	
	
	

	93
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.84
	83.73
	
	
	

	94
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	4.03
	77.52
	
	
	

	95
	预埋铁件
	1.预埋铁件安装
	t
	0.635
	301.17
	
	
	

	96
	钢管柱
	1.钢材品种、规格:钢柱
2.单根柱质量:1.0t以内
3.一类金属构件运输（运距
10km以内）
4.金属面除锈（喷石英砂）
5.金属面 水性无机富锌防锈漆 4遍
6.金属面 (环氧云铁中间漆 
二遍)
7.钢结构防火涂料 (厚型耐火极限2.5小时)
	t
	4.496
	3432
	
	
	

	97
	玻璃钢屋面
	1.玻璃钢品种、规格
:6+1.14PVB+6夹胶钢化玻璃
	m2
	234.6
	72.04
	
	
	

	98
	钢梁
	1.钢材品种、规格:□
200*150*8.0镀锌方管、□
150*100*6.0镀锌方管、□
100*100*6.0镀锌方管
2.金属面除锈（喷石英砂）
3.金属面 水性无机富锌防锈漆 4遍
4.金属面 (环氧云铁中间漆 
二遍)
5.钢结构防火涂料 (薄型 耐火极限1.5小时)
	t
	11.076
	3276
	
	
	

	99
	屋面天沟、檐沟防
水
	1.240*210*3mm铝板水槽
	m
	80
	13.85
	
	
	

	100
	遮阳棚
	1.手摇式折叠伸缩式遮阳棚
	m2
	16.2
	293.29
	
	
	

	101
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送细石混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	2.01
	77.52
	
	
	

	102
	零星砌砖
	1.零星加气混凝土砌块
	m3
	5.93
	368.58
	
	
	

	103
	块料零星项目
	1.基层类型、部位:内墙
2.安装方式:20厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴
3.面层材料品种、规格、颜色:75*300*9.5mm厚灰色小青砖
	m2
	19.28
	119.35
	
	
	

	104
	石材零星项目
	1.基层类型、部位:内墙
2.安装方式:25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30厚芝麻灰花岗岩
	m2
	5.64
	110.58
	
	
	

	105
	天沟改造
	详景施4/YS-05
1、1.0厚304#不锈钢围水槽(喷黑) 拼缝满焊拼缝满焊 原有雨水槽保留。两侧排水拼不锈钢雨水槽
2、自功螺丝(更换)耐候胶沿
天沟通长处理
3、防水丁基胶带,宽度暂定
150mm沿天沟通长封口处理
4、304不锈钢防护网
	m
	70.35
	170.08
	
	
	

	106
	金属(塑钢、断桥
)窗
	1.框、扇材质:2.2厚铝合金、
黑色氟碳漆喷涂
2.玻璃品种、厚度:9厚安全玻璃
	m2
	32.05
	90.4
	
	
	

	107
	金属（塑钢）门
	1.门框、扇材质:黑色氟碳漆
框料
2.玻璃品种、厚度:9厚安全玻璃
3.指纹锁
	m2
	7.68
	481.77
	
	
	

	108
	矮柜
	做法详YS05-3
1.台柜规格:600*800*长度
2.20厚潘多拉灰人造大理石台面
3.40*40*1.5镀锌方管
4.L50*5角钢
5.灰色防锈漆（两道）
	M
	21.35
	418.6
	
	
	

	109
	块料楼地面
	连廊二地面 做法详YS06-1
1.1200X600X15mm厚仿古砖
2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.110厚C20细石混凝土垫层
4.现状沥青路面
	m2
	210.31
	91.07
	
	
	

	110
	石材零星项目
	；连廊一反坎铺装大样 做法
详YS06-5
1.结合层厚度、材料种类
:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色:20mm福鼎黑火烧面
3.110厚C20细石混凝土垫层
4.10*10倒角
	m2
	4.2
	190.46
	
	
	

	111
	散水、坡道
	连廊一坡道 做法详YS06-4
1.20mm厚福鼎黑火烧面
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.110厚C20细石混凝土垫层
4.现状沥青路面
	m2
	3.34
	67.5
	
	
	

	112
	石材台阶面
	台阶大样 做法详YS06-6
1.20mm厚福鼎黑火烧面
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.110厚C20细石混凝土垫层
4.现状沥青路面
5.10*10倒角
	m2
	1.6
	90.37
	
	
	

	113
	造型墙
	做法详景施 YS05-5
1.200*200*100厚混凝土预制装饰块
2.白色涂料喷白
	m2
	9.6
	195.53
	
	
	

	114
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.684
	1285.8
	
	
	

	115
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.441
	1021.98
	
	
	

	116
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm)
	t
	0.566
	1021.98
	
	
	

	117
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	0.355
	758.28
	
	
	

	小计
	
	

	二
	园林单位工程-绿化种植
	

	1
	种植土回(换)填
	1.地被和草坪种植土回填
	m3
	787.64
	0.49
	
	
	

	2
	栽植乔木
	1.种类:斜飘铁冬青
2.胸径或干径:8-9cm
3.株高、冠径:280-300cm、
300*350cm 三级以上分支，飘枝＞1.5m
4.起挖方式:带土球80*60起挖、假植苗
5.养护期:半年日常养护+半年成活养护
6.基肥：12kg/株
	株
	1
	143.36
	
	
	

	3
	栽植乔木
	1.种类:茶梅桩景
2.胸径或干径:8-9cm
3.株高、冠径:280-300cm、
300*350cm
4.起挖方式:带土球80*60起挖、假植苗
5.养护期:半年日常养护+半年成活养护
6.基肥：12kg/株
	株
	1
	143.36
	
	
	

	4
	栽植乔木
	1.种类:秋枫
2.胸径或干径:15-16cm
3.株高、冠径:500-600cm、
350*400cm
4.起挖方式:带土球100*80起挖
5.养护期:半年日常养护+半年成活养护
6.基肥：18kg/株
	株
	3
	199.75
	
	
	

	5
	栽植竹类
	1.竹种类:青刚竹
2.胸径：3-4cm
3.株高：600-700cm
4.养护期:半年日常养护+半年成活养护
5.基肥：5kg/m2
	株
	1116
	22.17
	
	
	

	6
	栽植竹类
	1.竹种类:观音棕竹
2.株高：30-40cm
3.蓬径：30cm
4.养护期:半年日常养护+半年成活养护
5.基肥：5kg/株
	株
	4
	23.48
	
	
	

	7
	栽植乔木
	1.种类:春花石斑木
2.胸径或干径:8-9cm
3.株高、冠径:200-250cm、
180-200cm
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：12kg/株
	株
	2
	143.36
	
	
	

	8
	栽植灌木
	1.种类:龟甲冬青球
2.冠丛高:100-110cm
3.蓬径:120-130cm
4.起挖方式:带土球起挖
5.养护期:半年成活养护+半年日常养护
6.基肥：8kg/株
	株
	4
	81.42
	
	
	

	9
	栽植灌木
	1.种类:狗脊蕨
2.冠丛高:100-120cm
3.蓬径:50-60cm
4.起挖方式:带土球起挖
5.养护期:半年成活养护+半年日常养护
6.基肥：8kg/株
	株
	3
	32.05
	
	
	

	10
	栽植灌木
	1.种类:鸟巢蕨
2.冠丛高:30-40cm
3.蓬径:30cm
4.起挖方式:带土球起挖
5.养护期:半年成活养护+半年日常养护
6.基肥：8kg/株
	株
	7
	21.09
	
	
	

	11
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:雪茄花
2.株高或蓬径:15-20cm、10-15cm
3.单位面积株数:64株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	33.45
	21.14
	
	
	

	12
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:肾蕨
2.株高或蓬径:20-25cm、20-25cm
3.单位面积株数:81株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	198.08
	21.14
	
	
	

	13
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:胡椒木
2.株高或蓬径:20-25cm、20-25cm
3.单位面积株数:49株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	404.3
	21.14
	
	
	

	14
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:花叶栀子
2.株高或蓬径:25-30cm、20-25cm
3.单位面积株数:49株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	254
	21.14
	
	
	

	15
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:龟背竹
2.株高或蓬径:50-60cm、25-30cm
3.单位面积株数:36株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	144
	22.63
	
	
	

	16
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:八角金盘
2.株高或蓬径:50-60cm、25-30cm
3.单位面积株数:36株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	100
	22.63
	
	
	

	17
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:银边麦冬
2.株高或蓬径:20-25cm、15-20cm
3.单位面积株数:81株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	58
	21.14
	
	
	

	18
	铺种草皮
	1.草皮种类:佛甲草
2.铺种方式:满铺
3.养护期:半年成活养护+半年日常养护
4.基肥：3kg/m2
	m2
	44
	12.03
	
	
	

	19
	铺种草皮
	1.草皮种类:马尼拉草
2.铺种方式:满铺
3.养护期:半年成活养护+半年日常养护
4.基肥：3kg/m2
	m2
	1390
	12.03
	
	
	

	小计
	
	

	三
	安装单位工程-景观照明
	

	1
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALZK
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	384.56
	
	
	

	2
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK01
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	384.56
	
	
	

	3
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 
ALK02/ALK03
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	2
	384.56
	
	
	

	4
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK04
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	384.56
	
	
	

	5
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK05
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	384.56
	
	
	

	6
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK06
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	384.56
	
	
	

	7
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK07
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	384.56
	
	
	

	8
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK08
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	384.56
	
	
	

	9
	配管
	1.名称：镀锌钢管SC50
2.接地镀锌圆钢Φ10
	m
	8.1
	54.68
	
	
	

	10
	接地极
	1.名称：角钢接地极∠
50X5X2500
	根
	27
	31.83
	
	
	

	11
	接地母线
	1.名称：接地母线敷设 户外
接地母线敷设-40*4
	m
	135
	46.3
	
	
	

	12
	接线箱
	1.名称：变压器箱
	个
	4
	150.16
	
	
	

	13
	接线箱
	1.名称：开关电源防水箱
	个
	25
	150.16
	
	
	

	14
	开关电源设备
	1.名称：开关电源 350W/24
	台
	81
	83.79
	
	
	

	15
	人(手)孔井
	照明箱基础坑
1.排水井垫层 碎石
2.C20泵送混凝土 (设备基础)
3.砖砌井壁 (矩形)
4.砖墙 (抹灰 井内侧)
5.铁件 (预埋铁件)钢板-
100×6
	座
	9
	201.88
	
	
	

	16
	人(手)孔井
	1.电缆手孔井 600*600
2.具体做法详设计要求
	座
	16
	497.1
	
	
	

	17
	一般路灯
	1.名称：LED庭院灯 AC220V 40W IP65 4000k Ra=80 H=4M
2.含灯杆及杆内线等成套
3.基础制作安装 具体做法详设计要求
	套
	33
	343.78
	
	
	

	18
	装饰灯
	1.名称：LED洗墙灯 DC24V 
12W 20*35° 3000K  IP65 
1000mm
	套
	238
	43.4
	
	
	

	19
	装饰灯
	1.名称：LED射树灯 DC24V 
24W 30° RBGW3000K  IP65 带遮光罩/鸟巢
	套
	217
	66.05
	
	
	

	20
	装饰灯
	1.名称：LED星星灯 DC24V 
8W/米 3000K  IP65
	套
	660
	54.65
	
	
	

	21
	装饰灯
	1.名称：LED明装筒灯 DC24V 
12W 30° 4000K  IP65
	套
	7
	22.45
	
	
	

	22
	装饰灯
	1.名称：LED挂树诗词灯 
DC24V 12W h:2-4m 3000K IP65
	套
	90
	24.64
	
	
	

	23
	装饰灯
	1.名称：LED宽束投光灯 
DC24V 24W/套 色温:3000K IP65
2.基础制作安装 具体做法详设计要求
	套
	30
	53.84
	
	
	

	24
	装饰灯
	1.名称：LED龟背灯 DC24V 
4W 色温:3000K IP65
	套
	109
	25.97
	
	
	

	25
	装饰灯
	1.名称：LED强光投光灯 
AC220V  200W h:5m  6000K IP65
2.基础制作安装 具体做法详设计要求
	套
	2
	53.84
	
	
	

	26
	装饰灯
	1.名称：LED麦穗灯 DC24V 
6W 4000K IP65
	套
	48
	31.83
	
	
	

	27
	装饰灯
	1.名称：LED萤火虫灯 
DC24V,15W,3000K IP65
	套
	89
	36.82
	
	
	

	28
	装饰灯
	1.名称：LED灯带 DC24V 
8W/m 色温:3000K IP65
	套
	435
	22.13
	
	
	

	29
	装饰灯
	1.名称：LED灯泡串联灯 
DC24V 串联 IP65 每米8灯泡 可拆卸
	套
	175
	54.65
	
	
	

	30
	插座
	1.名称：户外预留电源插座  
h:60cm IP65,带光亮感应
,3000K  15W
	个
	6
	22.62
	
	
	

	31
	插座
	1.名称：室外防水插座 220V 16A IP66
	个
	5
	12.41
	
	
	

	32
	控制器
	1.名称：RBG联控主机
2.参数：产品功率:最大
15W,工作电压:AC220V,外观颜色:黑色
	台
	1
	1065.06
	
	
	

	33
	控制器
	1.名称：RBG联控分机
2.参数：端口通讯
:TTL/RS485,控制端口:8PORT,
	台
	6
	249.5
	
	
	

	34
	配管
	1.名称:刚性阻燃管敷设
2.材质:PVC
3.规格:DN25
4.配置形式:埋地敷设
	m
	4619.69
	9.1
	
	
	

	35
	配管
	1.名称:刚性阻燃管敷设
2.材质:PVC
3.规格:DN32
4.配置形式:埋地敷设
	m
	1018.56
	9.41
	
	
	

	36
	配管
	1.名称:刚性阻燃管敷设
2.材质:PVC
3.规格:DN40
4.配置形式:埋地敷设
	m
	533.49
	10.11
	
	
	

	37
	配管
	1.名称:刚性阻燃管敷设
2.材质:PVC
3.规格:DN63
4.配置形式:埋地敷设
	m
	36
	9.35
	
	
	

	38
	配管
	1.名称:塑料管敷设
2.材质:PE
3.规格:DN25
4.配置形式:埋地敷设
	m
	462.26
	9.08
	
	
	

	39
	配管
	1.名称:塑料管敷设
2.材质:PE
3.规格:DN32
4.配置形式:埋地敷设
	m
	349.49
	9.41
	
	
	

	40
	双绞线缆
	1.名称：双绞线缆 UTP5E
	m
	1550.5
	2.17
	
	
	

	41
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-0.6/1kV-
4*70+1*35
3.敷设方式、部位：管内
	m
	36.9
	9.62
	
	
	

	42
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-5x10
3.敷设方式、部位：管内
	m
	96.63
	3.39
	
	
	

	43
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-5x4
3.敷设方式、部位：管内
	m
	461.59
	3.39
	
	
	

	44
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-3x6
3.敷设方式、部位：管内
	m
	1461.19
	2.95
	
	
	

	45
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-3x4
3.敷设方式、部位：管内
	m
	5505.84
	3.41
	
	
	

	46
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-5x6
3.敷设方式、部位：管内
	m
	571.56
	3.39
	
	
	

	47
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-0.6/1kV-
4*70+1*35
	个
	2
	130.09
	
	
	

	48
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-5x10
	个
	2
	39.17
	
	
	

	49
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-5x6
	个
	10
	39.17
	
	
	

	50
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-5x4
	个
	14
	39.17
	
	
	

	51
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-3x6
	个
	64
	31.34
	
	
	

	52
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-3x4
	个
	52
	31.34
	
	
	

	53
	配线
	1.名称:穿多芯软导线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:RVV
4.规格:2*4
5.材质:铜芯
	m
	64.47
	1.35
	
	
	

	54
	送配电装置系统
	1.名称：输配电装置系统调试≤1kV交流供电
	系统
	1
	310.01
	
	
	

	55
	拆除路面
	1.破除路面 35cm
2.废碴外弃
	m2
	1.52
	29.8
	
	
	

	56
	水泥混凝土
	恢复
1.名称：C35商品混凝土 厚
35cm
	m2
	1.52
	23.96
	
	
	

	57
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	1485.39
	4.24
	
	
	

	58
	回填方
	1.原土回填
	m3
	990.26
	8.35
	
	
	

	59
	回填方
	1.中砂回填
	m3
	473.13
	3.01
	
	
	

	60
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	495.13
	0.24
	
	
	

	61
	警示(示踪)带铺设
	1.规格:警示带敷设 宽度
100mm
	m
	4126.09
	0.25
	
	
	

	62
	桥架
	1.名称:廊架 桥架
2.型号:100*100/槽钢开孔安装
	m
	124
	18.11
	
	
	

	小计
	
	

	四
	安装单位工程-连廊及工具间电气
	

	1
	小电器
	1.名称：RCBO-
63/2P/D25/30mA
2.位置：原有箱体新增
	个
	6
	15.78
	
	
	

	2
	荧光灯
	1.名称：LED单管灯 配节能
LED光源 250V 1X18W
	套
	1
	19.41
	
	
	

	3
	普通灯具
	1.名称：壁灯 配节能LED光源250V 12W
	套
	20
	18.14
	
	
	

	4
	装饰灯
	1.名称：吊灯 配节能LED光源250V 24W
	套
	18
	18.14
	
	
	

	5
	装饰灯
	1.轨道射灯 配节能LED光源 250V 6W
2.点光源艺术装饰灯具安装 
滑轨 (m)
	套
	28
	19.61
	
	
	

	6
	装饰灯
	1.名称：LED灯带 配节能
LED光源 250V 1米5W
	m
	74.19
	31.28
	
	
	

	7
	装饰灯
	1.名称:暗贴10*10线灯
	套
	21
	18.45
	
	
	

	8
	插座
	1.名称：五孔暗装插座 
250V,10A
	个
	1
	9.47
	
	
	

	9
	插座
	1.名称：挂式空调三孔暗装插座 250V,16A
	个
	2
	10.34
	
	
	

	10
	插座
	1.名称：柜式空调三孔暗装插座 250V,16A
	个
	2
	10.34
	
	
	

	11
	插座
	1.名称：风幕机三孔暗装插座 250V,20A
	个
	5
	10.34
	
	
	

	12
	照明开关
	1.名称：二联翘板式单极暗开关 250V,10A
	个
	1
	7.96
	
	
	

	13
	照明开关
	1.名称：三联翘板式单极暗开关 250V,10A
	个
	1
	7.96
	
	
	

	14
	照明开关
	1.名称：四联翘板式单极暗开关 250V,10A
	个
	1
	9.79
	
	
	

	15
	风扇
	1.名称：民用电器安装 风扇安装 (排气扇)
	台
	2
	75.82
	
	
	

	16
	接线盒
	1.名称：钢制灯头盒
	个
	73
	4.34
	
	
	

	17
	接线盒
	1.名称：钢制开关(插座)盒
	个
	13
	4.61
	
	
	

	18
	配管
	1.名称：套接紧定式镀锌钢导管
2.材质规格：JDG20
3.配置形式：明敷
	m
	447.99
	10.19
	
	
	

	19
	配管
	1.名称：套接紧定式镀锌钢导管
2.材质规格：JDG25
3.配置形式：明敷
	m
	87.52
	10.52
	
	
	

	20
	配管
	1.名称：套接紧定式镀锌钢导管
2.材质规格：JDG20
3.配置形式：暗敷
	m
	33.5
	5.64
	
	
	

	21
	配管
	1.名称：套接紧定式镀锌钢导管
2.材质规格：JDG25
3.配置形式：暗敷
	m
	30.3
	6.78
	
	
	

	22
	铁构件
	1.名称：铁构件制作与安装 
一般铁构件制作安装
	kg
	66.67
	11.33
	
	
	

	23
	配线
	1.名称：绝缘导线
2.配线形式：管内穿线
3.型号规格：WDZ-BYJ-2.5
	m
	1290.34
	1.14
	
	
	

	24
	配线
	1.名称：绝缘导线
2.配线形式：管内穿线
3.型号规格：WDZ-BYJ-4
	m
	321.6
	0.75
	
	
	

	25
	配线
	1.名称：绝缘导线
2.配线形式：管内穿线
3.型号规格：WDZ-BYJ-6
4.焊铜接线端子 导线截面≤6mm2
	m
	259.32
	1.08
	
	
	

	26
	避雷网
	1.名称：屋顶暗敷接闪带:-
25×4镀锌扁钢。
	m
	17.25
	11.47
	
	
	

	27
	均压环
	1.名称：避雷网安装 均压环敷设 (利用圈梁钢筋)
	m
	124.33
	3.36
	
	
	

	28
	避雷引下线
	1.名称：避雷引下线敷设利
用建筑结构钢筋引下
2.避雷网安装 柱钢筋与圈梁钢筋焊接 28处
	m
	62.3
	20.97
	
	
	

	29
	等电位端子箱、测
试板
	1.名称：避雷网安装 接地测试点安装
	处
	3
	15.49
	
	
	

	30
	接地母线
	1.名称：-40*4不锈钢扁钢做人工接地体
	m
	3.55
	33.37
	
	
	

	31
	预埋铁件
	1.名称：预埋铁件
100*100*5mm
	t
	0.001
	2600.52
	
	
	

	32
	接地装置
	1.名称：接地系统测试 接地网
	系统
	1
	763.56
	
	
	

	33
	装饰灯 更换
	1.名称：LED筒灯 12W  24°蜂窝网 显指98  色温3000K
2.编号：L-01
	套
	79
	29.33
	
	
	

	34
	装饰灯 更换
	1.名称：LED筒灯 12W  36°蜂窝网 显指98  色温3500K
2.编号：L-02
	套
	12
	29.33
	
	
	

	35
	装饰灯 更换
	1.名称：LED筒灯 12W  24°蜂窝网 显指98  色温3500K
2.编号：L-03
	套
	20
	29.33
	
	
	

	36
	装饰灯 更换
	1.名称：LED筒灯 12W  36°蜂窝网 显指98  色温4000K
2.编号：L-04
	套
	144
	29.33
	
	
	

	37
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径800 双色光源
2.编号：D-01
	套
	2
	27.23
	
	
	

	38
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径800 双色光源
2.编号：D-02
	套
	2
	27.23
	
	
	

	39
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径1000 双色光源
2.编号：D-03
	套
	2
	27.23
	
	
	

	40
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径
800+600+400  双色光源
2.编号：D-04
	套
	1
	27.23
	
	
	

	41
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径
800+600+400  双色光源
2.编号：D-05
	套
	1
	27.23
	
	
	

	42
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径230  
色温3000K
2.编号：D-06
	套
	12
	27.23
	
	
	

	43
	装饰灯 更换
	1.名称：LED灯带 10W/米;显指90;色温3000K;带MC/*601铝材+PC;
2.编号：D-06
	m
	30
	46.92
	
	
	

	44
	开关电源设备 更
换
	1.名称：超薄电源24V 200w 
181X50X25mm
	台
	2
	41.9
	
	
	

	小计
	
	

	五
	安装单位工程-养鱼池电气
	

	1
	配电箱
	1.名称：景观配电总箱 
APyyc（宽600X深200X高1000）
2.基础形式、材质、规格：素混凝土100厚
	台
	1
	346.49
	
	
	

	2
	配电箱
	1.名称：潜水泵电控箱成套设备，户外防水型（计取安装费）
	台
	1
	171.44
	
	
	

	3
	开关电源设备
	1.名称：水池射灯开关电源
	台
	1
	69.83
	
	
	

	4
	装饰灯
	1.名称：12w水底射灯
	套
	6
	47.61
	
	
	

	5
	配管
	1.名称：镀锌钢管
2.材质规格：SC25
3.配置形式：埋地
	m
	27.12
	8.44
	
	
	

	6
	配管
	1.名称：镀锌钢管
2.材质规格：SC40
3.配置形式：埋地
	m
	50
	15.37
	
	
	

	7
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-3x2.5
3.敷设方式、部位：管内
	m
	29.31
	2.95
	
	
	

	8
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-5x2.5
3.敷设方式、部位：管内
	m
	12.95
	3.39
	
	
	

	9
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-5x6
3.敷设方式、部位：管内
	m
	51.25
	3.39
	
	
	

	10
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-3x2.5
	个
	2
	31.34
	
	
	

	11
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-5x2.5
	个
	2
	39.17
	
	
	

	12
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-5x6
	个
	2
	39.17
	
	
	

	13
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	27.76
	4.24
	
	
	

	14
	回填方
	1.原土回填
	m3
	18.51
	8.35
	
	
	

	15
	回填方
	1.中砂回填
	m3
	9.18
	3.01
	
	
	

	16
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	9.25
	0.24
	
	
	

	17
	警示(示踪)带铺设
	1.规格:警示带敷设 宽度
100mm
	m
	77.12
	0.25
	
	
	

	小计
	
	

	六
	安装单位工程-水卫工程
	

	1
	塑料管
	1.安装部位：室外
2.材质、规格：PVC-U排水塑料管  DN200
3.连接形式：承插粘接接口
4.压力试验及吹、洗详设计要求
	m
	57.79
	18.63
	
	
	

	2
	塑料管
	1.安装部位：室外
2.材质、规格：PVC-U雨水塑料管  DN100
3.连接形式：承插粘接接口
4.压力试验及吹、洗详设计要求
	m
	68.81
	30.86
	
	
	

	3
	塑料管
	1.安装部位：室外
2.材质、规格：PVC-U排水塑料管  DN100
3.连接形式：承插粘接接口
4.压力试验及吹、洗详设计要求
	m
	26.05
	13.04
	
	
	

	4
	塑料管
	1.安装部位：室外
2.材质、规格：PE管
(PN=1.0MPa),DN32
3.连接形式：热熔连接
4.压力试验及吹、洗详设计要求
5.管道消毒、冲洗 公称直径 32mm以内
	m
	3.32
	10.77
	
	
	

	5
	塑料管
	1.安装部位：室外
2.材质、规格：UPVC给水管管材,DN50
3.连接形式：粘接连接
4.压力试验及吹、洗详设计要求
5.管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内
	m
	1.95
	11.94
	
	
	

	6
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗详设计要求
	m
	3
	23.8
	
	
	

	7
	套管
	1.名称：一般钢套管制作安装介质管道公称直径 32mm以内
2.预留孔洞 混凝土墙体 公称直径50mm以内
	个
	1
	25.47
	
	
	

	8
	套管
	1.名称：一般钢套管制作安装介质管道公称直径 50mm以内
2.预留孔洞 混凝土墙体 公称直径50mm以内
	个
	1
	32.34
	
	
	

	9
	潜水泵
	1.名称：水池专用泵QSP40-6-
1.1 Q=40m3/h,扬程:6米,功率:1.1KW（含防水线缆及配电柜）
	台
	1
	269.79
	
	
	

	10
	给、排水附(配)件
	1.名称：普通雨水斗 DN100
	个
	8
	48.26
	
	
	

	11
	给、排水附(配)件
	1.名称：水池放空口 DN100
	个
	1
	57.3
	
	
	

	12
	螺纹阀门
	1.名称：闸阀 DN32
2.阀门套筒
	个
	1
	82.12
	
	
	

	13
	螺纹阀门
	1.名称：蝶阀 DN50
	个
	1
	45.25
	
	
	

	14
	螺纹阀门
	1.名称：止回阀 DN50
	个
	1
	45.25
	
	
	

	15
	焊接法兰阀门
	1.名称：闸阀 DN100
	个
	1
	100.55
	
	
	

	16
	法兰
	1.名称：碳钢平焊法兰安装 
公称直径 100mm以内
	副
	1
	83.79
	
	
	

	17
	螺纹阀门
	1.名称：可调给水口DN32，带浮球阀自动水位控制器
	个
	1
	23.45
	
	
	

	18
	给、排水附(配)件
	1.名称：溢流口 DN100
	个
	1
	14.91
	
	
	

	19
	雨水井
	具体做法详土建图04YS-02-07
1.排水井垫层 混凝土
2.砖砌井壁 (矩形)
3.砖墙 (抹灰 井内侧)
4.砖墙 (抹灰 井底)
5.700X400X30厚成品铸铁雨水篦子
	座
	3
	123.39
	
	
	

	20
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	159.27
	4.24
	
	
	

	21
	回填方
	1.原土回填
	m3
	59.35
	8.35
	
	
	

	22
	回填方
	1.石屑回填 500mm厚
	m3
	59.35
	3.01
	
	
	

	23
	回填方
	1.中粗砂回填
	m3
	14.05
	3.01
	
	
	

	24
	垫层
	1.中粗砂垫层 200mm厚
	m3
	23.74
	42.04
	
	
	

	25
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	99.92
	0.24
	
	
	

	小计
	
	

	七
	安装单位工程-空调
	

	1
	空调器
	1.名称：3P空调挂机（大3匹新三级能效G1-3）
2.包含铜管等成套工作内容
	台
	2
	205.29
	
	
	

	2
	空调器
	1.名称：3P空调柜机（大3匹新三级能效G1-3）
2.包含铜管等成套工作内容
	台
	2
	548.15
	
	
	

	3
	空调器
	1.名称：风幕机
	台
	5
	321.17
	
	
	

	4
	通风工程检测、调
试
	1.通风空调系统调整费
	系统
	1
	76.25
	
	
	

	小计
	
	

	八
	安装单位工程-拆除工程
	

	1
	人(手)孔井
	1.名称：拆除电井20公分混凝士
	座
	4
	169.52
	
	
	

	2
	雨水井
	1.名称：拆除雨水篦子20 公分混凝土
	座
	8
	169.52
	
	
	

	3
	砖砌井筒
	1.名称：拆除井筒20公分混凝土
	座
	3
	169.52
	
	
	

	小计
	
	

	九
	措施项目
	

	1
	台阶模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 台阶
	m2
	4.32
	27.61
	
	
	

	2
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	55.56
	59.51
	
	
	

	3
	基础模板
	部位：工具间
1.现浇混凝土胶合板模板 带形基础
	m2
	11.92
	38.4
	
	
	

	4
	柱模板
	部位：连廊
1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	36.26
	59.29
	
	
	

	5
	基础模板
	部位：连廊、栈道
1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	323.52
	62.91
	
	
	

	6
	构造柱模板
	部位：工具间
1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
	m2
	8.31
	67.38
	
	
	

	7
	过梁模板
	部位：工具间
1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	0.95
	83.4
	
	
	

	8
	圈梁模板
	部位：工具间
1.现浇混凝土胶
合板模板 圈梁
	m2
	6.48
	45.51
	
	
	

	9
	砌筑脚手架
	部位：工具间
1.里脚手架
	m2
	23.64
	2.7
	
	
	

	10
	固定式夹芯压型钢板围挡
	1.围挡高度:2.6m
2.基础类型、尺寸:混凝土基础、（300-400）*500
3.挡板类型
:50厚泡沫夹芯板
	m
	217
	89.12
	
	
	

	11
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	1714.78
	
	
	

	12
	树木支撑架
	1.杉木桩 (四脚桩)
	株
	7
	19.52
	
	
	

	13
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装
脚手架搭拆费
	项
	1
	233.84
	
	
	

	14
	脚手架搭拆
	1.通风空调脚手
架搭拆费
	项
	1
	44.01
	
	
	

	小计
	
	

	劳务分包暂定总价（含税3%）
	
	


双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

以上单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。
我司承诺服务期限为：合同工期为45日历天，根据比选人要求的工期确保项目完成。我方拟派的项目负责人为         ，身份证号：                 。

同时，若因政策调整或比选人经营方针调整而导致该项目部分或全部无法实施的，同意比选人将不对此承担相关经济、法律等方面的责任。

我司对合同条款的意见是：同意，一旦中选，我司将受此条款约束。除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书、本项目比选文件以及我司比选申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

特此承诺！                        

                              比选申请人：              （盖单位公章）               

法定代表人：              （签字或盖章）

电      话：                           

   传      真：                             
                                    年    月    日

注：1.拟派出项目负责人须附上其相关注册证书（如有）、身份证等复印件并加盖单位公章。

2.报价须电脑输入打印，不得对其报价进行涂改，否则视为无效。

3.比选申请人对综合单价进行填报，不得高于固定单价最高限价，并计算合价与总价，统一保留两位小数。不按此规定报价的，做废选处理。
4.比选申请人报价最低价者为中选人，次低价者为第一候补中选人。若出现多家报价总价相同，采用随机抽取的方式确定中选人和第一候补中选人。

六、比选申请人认为必须提供的其他资料
比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】。
第三章  劳务合同

工程分包合同

劳务作业发包人：漳州圆新建设工程管理有限公司  （以下简称甲方）
劳务作业承包人：                              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程劳务作业承包事宜协商达成一致，订立本合同。

 项目概况

1.1 项目名称：荔枝海停车场周边景观建设工程劳务分包

1.2 建设地点：高新区荔枝海
1.3建设规模及建设内容：主要对荔枝海停车场周边景观进行改造提升，包括但不限于室外景观、增加室外连廊等，具体内容以施工图为准。

第二条  承包范围及内容
2.1 承包范围：甲方发出的施工图及甲方指令中所包含的劳务，主要包括园林建筑、绿化种植、景观照明、拆除工程等，具体详合同附件。
2.2 主要内容：乙方的工作内容为甲方所承包工程的劳务，乙方的具体工作要求按照甲方公布的相关标准执行。
第三条  工期要求
3.1总工期45日历天，根据项目情况，以甲方发出开工时间为准。

第四条  质量及技术要求

4.1乙方必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。乙方施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

第五条  价款支付
5.1 劳务价款：

本项目劳务分包费用暂定总价人民币（大写）              ，（小写:￥       元），其中不含税价为￥       元，增值税额为￥       元。
以上费用包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用，双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

5.2 价款支付：

（1）乙方向甲方提交申请工程进度款，工程完成量经甲方验收确认、符合质量要求后，且乙方提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），甲方核实无误后，按合同价的80%拨付进度款；

（2）待工程结算后，资料完整归档，经甲方核实无误后，甲方自收到乙方开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)；

（3）待缺陷责任期（2年）满后并经甲方验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。
注：乙方应向甲方提交等额增值税专用发票，若乙方未按规定提供发票的，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

若乙方所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+乙方所开增值税专用发票的税率)。
第六条  合同当事人

双方确定，在本合同有效期内，甲方项目代表：         电话：       。

乙方项目负责人：         证号：            电话：             。

双方代表承担履行合同过程中具体事宜、协调各种关系等。　  

第七条  双方责任

7.1甲方责任

（1）甲方应负责提供施工场地，确保施工顺利进展。

（2）负责向乙方支付劳务分包费用。

7.2乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表及相关部门监督。

（2）乙方必须采取施工安全和环境保护措施，确保工程及其人员、苗木材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（4）必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定。
（5）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，在工程完工前应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。

（6）乙方应将甲方按合同约定支付的价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。

（7）按法律规定和合同约定完成工程内容。

（8）应履行的其他义务。

第八条  质保责任

8.1 本工程质量保证金按照工程最终总价款 3% 扣留。

8.2 质量保修期： 24个月 。
第九条  违约责任

9.1 在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法再分包的；

（2）乙方违反合同约定使用不合格的工程材料设备的；

（3）乙方原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）乙方在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求的，乙方要负责返修至符合规范、质量要求外还应向甲方支付相应比例的违约金；
（8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

9.2 违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程违约分包处理：本工程不允许乙方以任何名义将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。如乙方将工程进行转包或未经甲方同意擅自再分包或违法分包，甲方有权责令其出场，处罚乙方2万元人民币，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责； 

（2）乙方未按施工进度计划及时完成合同约定的工作且造成工期延误的，每延误（从甲方通知之日起计算）一日，应向甲方支付1000元/日的违约金；

（3）乙方缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，甲方有权自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若剩余的保修金不足以抵扣，乙方还应赔偿甲方所受的损失；
（4）如因质量不合格给甲方造成的损失的，或私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，乙方应按实际损失给予赔偿。
第十条  廉洁自律

甲乙双方在履行本合同的过程中，应廉洁自律，若乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在结算总价的基础上，下浮20%。

第十一条  争议解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。协商不成或不愿协商，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条  补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
第十三条  合同生效
本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份、乙方执 肆 份，自双方盖章签字后生效。　
附件：《工程劳务分包清单及合同价》

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：
法定代表人：                        法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址: 漳州高新区九湖镇            地  址:
蔡坑工业园2号7#楼                                    

电    话:0596-6628973               电    话:
开户银行：
账    号：
签订日期：2025年   月   日

附件：《工程劳务分包清单及合同价》

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	园林单位工程-园林建筑

	1
	拆除人行道
	破除现状植草砖停车场
1.拆除植草砖
2.拆除60厚粗砂垫层
3.拆除150厚C20混凝土
4.拆除150厚水泥稳定层
	m2
	261.2
	
	

	2
	拆除路面
	破除现状沥青道路
1.拆除140厚沥青面层
2.拆除150厚C20混凝土
3.拆除150厚水泥稳定层
	m2
	286.8
	
	

	3
	整理绿化用地
	1.清除现状绿化
	m2
	2790.35
	
	

	4
	拆除侧、平(缘)石
	1.拆除原有花岗岩路沿石（
120x280x1200mm）
	m
	154.2
	
	

	5
	挖淤泥、流砂
	1.挖掘深度:1m
	m3
	84
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:自行考虑
	m3
	246.3
	
	

	7
	余方弃置
	1.废弃料品种:种植土
2.运距:自行考虑
	m3
	837.11
	
	

	8
	余方弃置
	1.废弃料品种:淤泥土壤
2.运距:自行考虑
	m3
	84
	
	

	9
	标志牌
	入口标识牌
1.C20混凝土垫层
2.C30独立基础
3.C20细石混凝土保护外包
4.14厚250*250镀锌钢板、
M24地脚螺栓
5.150*100*5mm+60*40*2mm+40*20*2mm镀锌方管、面饰咖啡色漆（哑光）
6.3厚镀锌钢板、面饰咖啡色
漆（哑光）
7.3厚镀锌钢板、面饰仿木纹漆（哑光）
8.3厚镀锌钢板、面饰仿石材漆（哑光）
9.350*350mm黄色发光字（方正行楷）
10.80*80mm白色发光字（方正大黑简体）
11.黄色发光箭头
12.220*220*340mm成品灯笼
	个
	1
	
	

	10
	现浇构件钢筋
	1.螺纹钢筋 (直径10mm)
	t
	0.048
	
	

	11
	现浇构件钢筋
	1.螺纹钢筋 (直径16mm)
	t
	0.016
	
	

	12
	标志牌
	导视牌
1.C15混凝土垫层
2.C25独立基础
3.C15细石混凝土保护层
4.10厚300*300mm镀锌钢板、M16膨胀螺丝固定
5.50*50*2厚镀锌方钢龙骨
6.2厚镀锌钢板（白色烤漆）
7.150*150mm发光字
8.130*130mm发光字
9.70*70mm发光字
	个
	4
	
	

	13
	沥青混凝土
	做法详YS03-3
1.70厚细粒式SBS改性沥青马蹄脂（SMA10）
2.70厚中粒式SBS改性沥青混凝土AC20
3.150厚C25混凝土
4.150厚级配碎石垫层
5.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	547.97
	
	

	14
	台阶
	做法详YS04-5
1.100厚C25细石混凝土
2.150厚级配碎石层
3.素土夯实，压实系数≥93%
	m3
	0.79
	
	

	15
	路牙铺设
	做法详YS04-4
1.垫层厚度、材料种类:C20混凝土
2.路牙材料种类、规格
:150*1000*200mm花岗岩路沿石-直段
3.砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆
	m
	59.2
	
	

	16
	路牙铺设
	做法详YS04-4
1.垫层厚度、材料种类:C20混凝土
2.路牙材料种类、规格
:150*1000*200mm花岗岩路沿石-弧形
3.砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆
	m
	114.18
	
	

	17
	塑料栏杆
	碳化毛竹篱笆围栏
做法详YS03-8
1.高度：1m
2.材质：天然毛竹
	m
	37.01
	
	

	18
	散水、坡道
	做法详YS04-1
1.20厚防水砂浆找坡
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
3.100厚C20素混凝土
4.150厚碎石垫层
5.素土夯实≥93%
6.沥青砂浆填缝、聚苯乙烯泡沫塑料板
	m2
	28.28
	
	

	19
	电缆沟、地沟、明暗沟
	做法详YS04-1、2
1.500X300X30厚成品铸铁雨水篦子
2.120宽M7.5水泥砂浆MU10砖砌体
3.20厚1：2防水砂浆找平
4.100厚C20混凝土
5.150厚级配碎石垫层
6.素土夯实≥93%
	m
	58.73
	
	

	20
	电缆沟、地沟、明
暗沟
	做法详YS06-3
1.120厚MU10水泥实心砖
M7.5水泥砂浆砌筑
2.C20预制混凝土盖板，预留泄水孔
3.20厚1:2水泥砂浆面层
4.100厚C20素砼垫层
5.素土夯实（压实系数为
0.93）
	m
	70.08
	
	

	21
	水泥混凝土
	运输通道路面
做法详YS04-3
1.100厚C25混凝土按6米分仓跳格浇筑
2.150厚5%水泥稳定层
3.300厚天然级配砂石垫层
4.素土夯实
	m2
	43
	
	

	22
	园路
	黑色砾石场地
做法详YS03-6
1.散置100厚%%c10-20灰色砾石
2.150厚级配碎石垫层
3.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	36.19
	
	

	23
	园路
	棕色砾石场地
做法详YS03-6
1.散置100厚%%c10-20灰色砾石
2.150厚级配碎石垫层
3.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	10.45
	
	

	24
	园路
	灰色砾石场地
做法详YS03-6
1.散置100厚%%c10-20灰色砾石
2.150厚级配碎石垫层
3.素土夯实,压实系数≥0.93
	m2
	17.35
	
	

	25
	点风景石
	YS02-10
1.石料种类:切片雪浪石
2.C20细石混凝土二次浇注
3.C20混凝土垫层
4.150厚级配碎石垫层
5.素土夯实，压实系数≥0.93
	t
	0.794
	
	

	26
	花池
	养鱼池
1.120厚φ80-120卵石散置不露底
2.15厚1:2.5水泥砂浆保护层
3.400克2层丙纶防水
4.15厚1:2.5水泥砂浆找平层
5.150厚C35P6钢混φ12@150双层双向
6.150厚天然级配砂石
7.素土夯实,夯实系数≥93
8.检修口
	个
	1
	
	

	27
	点风景石
	1.石料种类:雪浪石
2.石料规格、重量:1t以内
	t
	1.001
	
	

	28
	点风景石
	1.石料种类:华安玉
2.石料规格、重量:1t以内
	t
	0.992
	
	

	29
	石(卵石)砌驳岸
	1.石料种类、规格:九龙壁
	t
	5.916
	
	

	30
	现浇构件钢筋
	1.圆钢筋 (直径10mm)
	t
	0.006
	
	

	31
	现浇构件钢筋
	1.螺纹钢筋 (直径12mm)
	t
	0.541
	
	

	32
	现浇构件钢筋
	1.螺纹钢筋 (直径12mm)弧形
	t
	0.313
	
	

	33
	平整场地
	1.平整场地 (挖掘机)
	m2
	5.4
	
	

	34
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	13.06
	
	

	35
	回填方
	1.原土回填
	m3
	8.68
	
	

	36
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	4.39
	
	

	37
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.9
	
	

	38
	带形基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.98
	
	

	39
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普
通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.66
	
	

	40
	其他构件
	1.单件体积:2M3内
2.构件的类型:过梁
3.混凝土强度等级:c25
	m3
	0.05
	
	

	41
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.63
	
	

	42
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖
2.墙体类型、砌筑高度:外墙
3.砂浆强度等级、配合比
:M7.5
	m3
	3.38
	
	

	43
	钢檩条
	1.钢材品种、规格:25*25*2镀锌钢管
2.二类金属构件运输
3.薄涂膨胀型防火涂料，耐火极限1.5h
	t
	0.014
	
	

	44
	型材屋面
	1.型材品种、规格:0.5厚彩钢板
2.金属檩条材料品种、规格
:25*25*2镀锌钢管
3.0.5厚彩钢板泛水板
	m2
	8.02
	
	

	45
	金属(塑钢、断桥
)窗
	1.框、扇材质:塑钢窗框
2.玻璃品种、厚度:6厚透明玻璃
3.外衬防虫网
	m2
	1.2
	
	

	46
	金属（塑钢）门
	1.门框、扇材质:0.5厚彩钢板面板+25*25*2镀锌钢管骨架
	m2
	2.2
	
	

	47
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:内墙
2.面层厚度、砂浆配合比
:20厚1:3水泥砂浆
	m2
	18.05
	
	

	48
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:外墙
2.面层厚度、砂浆配合比
:20厚1:3水泥砂浆
	m2
	24.84
	
	

	49
	细石混凝土楼地面
	1.150厚C25细石混凝土
2.150厚C20素砼垫层
3.300厚天然级配砂石垫层
4.素土夯实
	m2
	3.68
	
	

	50
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径6mm)
	t
	0.001
	
	

	51
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径8mm)
	t
	0.003
	
	

	52
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.046
	
	

	53
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	0.013
	
	

	54
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.155
	
	

	55
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.099
	
	

	56
	玻璃隔断
	1.边框材料种类、规格:深灰
色氟碳漆框料
2.玻璃品种、规格、颜色:6厚高透光Low-E玻璃+12空气+6厚普通玻璃
	m2
	57.4
	
	

	57
	金属（塑钢）门
	1.门框、扇材质:深灰色氟碳漆框料
2.玻璃品种、厚度:6厚高透光Low-E玻璃+12空气+6厚普通玻璃
3.铝合金推拉纱门
	m2
	6.11
	
	

	58
	全玻自由门
	1.铝合金玻璃地弹簧双开门
	m2
	13.03
	
	

	59
	大板桌
	1.规格：2480*920*60mm
2.台面：采用优质胡桃木，经过防虫、防腐等处理各项技术指标均应达到国际标准，甲醛、苯释放量低于国家标准；
3.油漆:绿色无苯毒环保型PE哑光聚酯漆;
4、五金配件:采用优质五金配件，耐腐蚀、经久耐用符合国家标准:
	张
	1
	
	

	60
	主椅
	1.规格：840*630*500mm
2..台面:采用优质红心樟经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国际标准，甲醛、苯释放量低于国家标准；
3..油漆:绿色无苯毒环保型PE哑光聚酯漆:
4.编藤:耐腐蚀、经久耐用，符合国家标准:
	把
	1
	
	

	61
	客椅
	1.规格尺寸：800*550*500
2.台面:采用优质红心樟,经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国际标准，甲醛、苯释放量低于国家标准；
3.油漆:绿色无苯毒环保型PE哑光聚酯漆;
4.编藤:耐腐蚀、经久耐用，符合国家标准:
	把
	6
	
	

	62
	茶水柜
	1.规格尺寸：700*380*680mm
2..台面:采用优质南美胡桃木，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国际标准，甲醛、苯释放量低于国家标准；
3.油漆:绿色无苯毒环保型PE哑光聚酯漆;
4.编藤:耐腐蚀、经久耐用，符合国家标准:
	个
	1
	
	

	63
	窗帘
	1.窗帘材质:半遮光柔纱帘
2.窗帘轨道
3.绑带
	m2
	24.5
	
	

	64
	窗帘
	1.窗帘布（麻布）
	m2
	69.44
	
	

	65
	硬木扶手、栏杆、栏板
	1.扶手材料种类、规格
:75*50厚芬兰木
2.栏杆材料种类、规格
:50*30厚芬兰木、95*95厚芬兰木
3.底油一遍、清漆两遍
	m
	195
	
	

	66
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	306.88
	
	

	67
	回填方
	1.原土回填
	m3
	229.26
	
	

	68
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	77.61
	
	

	69
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石垫层
	m3
	14.08
	
	

	70
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20混凝土垫层
	m3
	9.39
	
	

	71
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	54.14
	
	

	72
	其他构件
	1.C20细石混凝土保护外包
	m3
	1.5
	
	

	73
	预埋铁件
	1.350*350*16mm镀锌钢板
	t
	1.446
	
	

	74
	化学螺栓
	1.M18*200膨胀螺栓
	个
	376
	
	

	75
	空腹钢柱
	1.柱类型:钢柱
2.钢材品种、规格
:150*150*5厚镀锌方钢
3.一类金属构件(运距 10km以内)
3.厚涂型防火涂料，耐火极限不低于2.5h
	t
	1.645
	
	

	76
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:80*80*4厚镀锌方钢、60*40*4厚镀锌方钢
2.二类金属构件(运距 10km以内)
3.薄涂型防火涂料，耐火极限不低于1.5h
	t
	10.89
	
	

	77
	栈道
	1.30厚100宽防腐木栈道
2.刷底油一遍、刷清漆两遍
	m2
	274.49
	
	

	78
	栈道
	1.35厚100宽防腐木栈道
2.刷底油一遍、刷清漆两遍
	m2
	10.85
	
	

	79
	栈道
	台阶位置
1.30厚100宽防腐木栈道
2.刷底油一遍、刷清漆两遍
	m2
	27.45
	
	

	80
	蒙古包
	1.规格尺寸：450*450*280cm
2.成品蒙古包
	个
	5
	
	

	81
	栈道
	木平台（实土）做法详YS-
08.1节点2
1.垫层厚度、宽度、材料种类:150厚C25钢筋混凝土Φ
8@150单层双向
2.300厚级配碎石垫层
3.素土夯实，压实系数≥0.93
	m2
	10.8
	
	

	82
	现浇构件钢筋
	1.螺纹钢筋 (直径14mm)
	t
	0.982
	
	

	83
	拆除路面
	1、破除原有沥青14cm
	m2
	245.03
	
	

	84
	拆除路面
	1、破除原有混凝土15cm
	m2
	245.03
	
	

	85
	拆除路面
	1、破除原有水稳层15cm
	m2
	245.03
	
	

	86
	余方弃置
	1.废弃料品种:石渣
2.运距:自行考虑
	m3
	107.81
	
	

	87
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2.0m以内
	m3
	306.18
	
	

	88
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	31.23
	
	

	89
	回填方
	1.原土回填
	m3
	293.02
	
	

	90
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	27.52
	
	

	91
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	14.4
	
	

	92
	矩形柱
	柱脚C15素砼包裹
1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	0.72
	
	

	93
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.84
	
	

	94
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	4.03
	
	

	95
	预埋铁件
	1.预埋铁件安装
	t
	0.635
	
	

	96
	钢管柱
	1.钢材品种、规格:钢柱
2.单根柱质量:1.0t以内
3.一类金属构件运输（运距10km以内）
4.金属面除锈（喷石英砂）
5.金属面 水性无机富锌防锈漆 4遍
6.金属面 (环氧云铁中间漆 二遍)
7.钢结构防火涂料 (厚型耐火极限2.5小时)
	t
	4.496
	
	

	97
	玻璃钢屋面
	1.玻璃钢品种、规格
:6+1.14PVB+6夹胶钢化玻璃
	m2
	234.6
	
	

	98
	钢梁
	1.钢材品种、规格:□
200*150*8.0镀锌方管、□
150*100*6.0镀锌方管、□
100*100*6.0镀锌方管
2.金属面除锈（喷石英砂）
3.金属面 水性无机富锌防锈漆 4遍
4.金属面 (环氧云铁中间漆 二遍)
5.钢结构防火涂料 (薄型 耐火极限1.5小时)
	t
	11.076
	
	

	99
	屋面天沟、檐沟防水
	1.240*210*3mm铝板水槽
	m
	80
	
	

	100
	遮阳棚
	1.手摇式折叠伸缩式遮阳棚
	m2
	16.2
	
	

	101
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送细石混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	2.01
	
	

	102
	零星砌砖
	1.零星加气混凝土砌块
	m3
	5.93
	
	

	103
	块料零星项目
	1.基层类型、部位:内墙
2.安装方式:20厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴
3.面层材料品种、规格、颜色:75*300*9.5mm厚灰色小青砖
	m2
	19.28
	
	

	104
	石材零星项目
	1.基层类型、部位:内墙
2.安装方式:25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30厚芝麻灰花岗岩
	m2
	5.64
	
	

	105
	天沟改造
	详景施4/YS-05
1、1.0厚304#不锈钢围水槽(喷黑) 拼缝满焊拼缝满焊 原有雨水槽保留。两侧排水拼不锈钢雨水槽
2、自功螺丝(更换)耐候胶沿天沟通长处理
3、防水丁基胶带,宽度暂定150mm沿天沟通长封口处理
4、304不锈钢防护网
	m
	70.35
	
	

	106
	金属(塑钢、断桥
)窗
	1.框、扇材质:2.2厚铝合金、黑色氟碳漆喷涂
2.玻璃品种、厚度:9厚安全玻璃
	m2
	32.05
	
	

	107
	金属（塑钢）门
	1.门框、扇材质:黑色氟碳漆框料
2.玻璃品种、厚度:9厚安全玻璃
3.指纹锁
	m2
	7.68
	
	

	108
	矮柜
	做法详YS05-3
1.台柜规格:600*800*长度
2.20厚潘多拉灰人造大理石台面
3.40*40*1.5镀锌方管
4.L50*5角钢
5.灰色防锈漆（两道）
	M
	21.35
	
	

	109
	块料楼地面
	连廊二地面 做法详YS06-1
1.1200X600X15mm厚仿古砖
2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.110厚C20细石混凝土垫层
4.现状沥青路面
	m2
	210.31
	
	

	110
	石材零星项目
	；连廊一反坎铺装大样 做法
详YS06-5
1.结合层厚度、材料种类
:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色:20mm福鼎黑火烧面
3.110厚C20细石混凝土垫层
4.10*10倒角
	m2
	4.2
	
	

	111
	散水、坡道
	连廊一坡道 做法详YS06-4
1.20mm厚福鼎黑火烧面
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.110厚C20细石混凝土垫层
4.现状沥青路面
	m2
	3.34
	
	

	112
	石材台阶面
	台阶大样 做法详YS06-6
1.20mm厚福鼎黑火烧面
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.110厚C20细石混凝土垫层
4.现状沥青路面
5.10*10倒角
	m2
	1.6
	
	

	113
	造型墙
	做法详景施 YS05-5
1.200*200*100厚混凝土预制装饰块
2.白色涂料喷白
	m2
	9.6
	
	

	114
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.684
	
	

	115
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.441
	
	

	116
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm)
	t
	0.566
	
	

	117
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	0.355
	
	

	小计
	

	二
	园林单位工程-绿化种植

	1
	种植土回(换)填
	1.地被和草坪种植土回填
	m3
	787.64
	
	

	2
	栽植乔木
	1.种类:斜飘铁冬青
2.胸径或干径:8-9cm
3.株高、冠径:280-300cm、
300*350cm 三级以上分支，飘枝＞1.5m
4.起挖方式:带土球80*60起挖、假植苗
5.养护期:半年日常养护+半年成活养护
6.基肥：12kg/株
	株
	1
	
	

	3
	栽植乔木
	1.种类:茶梅桩景
2.胸径或干径:8-9cm
3.株高、冠径:280-300cm、
300*350cm
4.起挖方式:带土球80*60起挖、假植苗
5.养护期:半年日常养护+半年成活养护
6.基肥：12kg/株
	株
	1
	
	

	4
	栽植乔木
	1.种类:秋枫
2.胸径或干径:15-16cm
3.株高、冠径:500-600cm、
350*400cm
4.起挖方式:带土球100*80起挖
5.养护期:半年日常养护+半年成活养护
6.基肥：18kg/株
	株
	3
	
	

	5
	栽植竹类
	1.竹种类:青刚竹
2.胸径：3-4cm
3.株高：600-700cm
4.养护期:半年日常养护+半年成活养护
5.基肥：5kg/m2
	株
	1116
	
	

	6
	栽植竹类
	1.竹种类:观音棕竹
2.株高：30-40cm
3.蓬径：30cm
4.养护期:半年日常养护+半年成活养护
5.基肥：5kg/株
	株
	4
	
	

	7
	栽植乔木
	1.种类:春花石斑木
2.胸径或干径:8-9cm
3.株高、冠径:200-250cm、
180-200cm
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：12kg/株
	株
	2
	
	

	8
	栽植灌木
	1.种类:龟甲冬青球
2.冠丛高:100-110cm
3.蓬径:120-130cm
4.起挖方式:带土球起挖
5.养护期:半年成活养护+半年日常养护
6.基肥：8kg/株
	株
	4
	
	

	9
	栽植灌木
	1.种类:狗脊蕨
2.冠丛高:100-120cm
3.蓬径:50-60cm
4.起挖方式:带土球起挖
5.养护期:半年成活养护+半年日常养护
6.基肥：8kg/株
	株
	3
	
	

	10
	栽植灌木
	1.种类:鸟巢蕨
2.冠丛高:30-40cm
3.蓬径:30cm
4.起挖方式:带土球起挖
5.养护期:半年成活养护+半年日常养护
6.基肥：8kg/株
	株
	7
	
	

	11
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:雪茄花
2.株高或蓬径:15-20cm、10-15cm
3.单位面积株数:64株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	33.45
	
	

	12
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:肾蕨
2.株高或蓬径:20-25cm、20-25cm
3.单位面积株数:81株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	198.08
	
	

	13
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:胡椒木
2.株高或蓬径:20-25cm、20-25cm
3.单位面积株数:49株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	404.3
	
	

	14
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:花叶栀子
2.株高或蓬径:25-30cm、20-25cm
3.单位面积株数:49株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	254
	
	

	15
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:龟背竹
2.株高或蓬径:50-60cm、25-30cm
3.单位面积株数:36株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	144
	
	

	16
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:八角金盘
2.株高或蓬径:50-60cm、25-30cm
3.单位面积株数:36株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	100
	
	

	17
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:银边麦冬
2.株高或蓬径:20-25cm、15-20cm
3.单位面积株数:81株/m2
4.养护期:半年成活养护+半年日常养护
5.基肥：5kg/m2
	m2
	58
	
	

	18
	铺种草皮
	1.草皮种类:佛甲草
2.铺种方式:满铺
3.养护期:半年成活养护+半年日常养护
4.基肥：3kg/m2
	m2
	44
	
	

	19
	铺种草皮
	1.草皮种类:马尼拉草
2.铺种方式:满铺
3.养护期:半年成活养护+半年日常养护
4.基肥：3kg/m2
	m2
	1390
	
	

	小计
	

	三
	安装单位工程-景观照明

	1
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALZK
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	
	

	2
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK01
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	
	

	3
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 
ALK02/ALK03
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	2
	
	

	4
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK04
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	
	

	5
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK05
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	
	

	6
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK06
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	
	

	7
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK07
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	
	

	8
	配电箱
	1.名称：落地配电箱 ALK08
2.基础形式：槽钢【10
3.安装方式：落地安装
	台
	1
	
	

	9
	配管
	1.名称：镀锌钢管SC50
2.接地镀锌圆钢Φ10
	m
	8.1
	
	

	10
	接地极
	1.名称：角钢接地极∠
50X5X2500
	根
	27
	
	

	11
	接地母线
	1.名称：接地母线敷设 户外
接地母线敷设-40*4
	m
	135
	
	

	12
	接线箱
	1.名称：变压器箱
	个
	4
	
	

	13
	接线箱
	1.名称：开关电源防水箱
	个
	25
	
	

	14
	开关电源设备
	1.名称：开关电源 350W/24
	台
	81
	
	

	15
	人(手)孔井
	照明箱基础坑
1.排水井垫层 碎石
2.C20泵送混凝土 (设备基础)
3.砖砌井壁 (矩形)
4.砖墙 (抹灰 井内侧)
5.铁件 (预埋铁件)钢板-
100×6
	座
	9
	
	

	16
	人(手)孔井
	1.电缆手孔井 600*600
2.具体做法详设计要求
	座
	16
	
	

	17
	一般路灯
	1.名称：LED庭院灯 AC220V 40W IP65 4000k Ra=80 H=4M
2.含灯杆及杆内线等成套
3.基础制作安装 具体做法详设计要求
	套
	33
	
	

	18
	装饰灯
	1.名称：LED洗墙灯 DC24V 
12W 20*35° 3000K  IP65 
1000mm
	套
	238
	
	

	19
	装饰灯
	1.名称：LED射树灯 DC24V 
24W 30° RBGW3000K  IP65 带遮光罩/鸟巢
	套
	217
	
	

	20
	装饰灯
	1.名称：LED星星灯 DC24V 
8W/米 3000K  IP65
	套
	660
	
	

	21
	装饰灯
	1.名称：LED明装筒灯 DC24V 
12W 30° 4000K  IP65
	套
	7
	
	

	22
	装饰灯
	1.名称：LED挂树诗词灯 
DC24V 12W h:2-4m 3000K IP65
	套
	90
	
	

	23
	装饰灯
	1.名称：LED宽束投光灯 
DC24V 24W/套 色温:3000K IP65
2.基础制作安装 具体做法详设计要求
	套
	30
	
	

	24
	装饰灯
	1.名称：LED龟背灯 DC24V 
4W 色温:3000K IP65
	套
	109
	
	

	25
	装饰灯
	1.名称：LED强光投光灯 
AC220V  200W h:5m  6000K IP65
2.基础制作安装 具体做法详设计要求
	套
	2
	
	

	26
	装饰灯
	1.名称：LED麦穗灯 DC24V 
6W 4000K IP65
	套
	48
	
	

	27
	装饰灯
	1.名称：LED萤火虫灯 
DC24V,15W,3000K IP65
	套
	89
	
	

	28
	装饰灯
	1.名称：LED灯带 DC24V 
8W/m 色温:3000K IP65
	套
	435
	
	

	29
	装饰灯
	1.名称：LED灯泡串联灯 
DC24V 串联 IP65 每米8灯泡 可拆卸
	套
	175
	
	

	30
	插座
	1.名称：户外预留电源插座  
h:60cm IP65,带光亮感应
,3000K  15W
	个
	6
	
	

	31
	插座
	1.名称：室外防水插座 220V 16A IP66
	个
	5
	
	

	32
	控制器
	1.名称：RBG联控主机
2.参数：产品功率:最大
15W,工作电压:AC220V,外观颜色:黑色
	台
	1
	
	

	33
	控制器
	1.名称：RBG联控分机
2.参数：端口通讯
:TTL/RS485,控制端口:8PORT,
	台
	6
	
	

	34
	配管
	1.名称:刚性阻燃管敷设
2.材质:PVC
3.规格:DN25
4.配置形式:埋地敷设
	m
	4619.69
	
	

	35
	配管
	1.名称:刚性阻燃管敷设
2.材质:PVC
3.规格:DN32
4.配置形式:埋地敷设
	m
	1018.56
	
	

	36
	配管
	1.名称:刚性阻燃管敷设
2.材质:PVC
3.规格:DN40
4.配置形式:埋地敷设
	m
	533.49
	
	

	37
	配管
	1.名称:刚性阻燃管敷设
2.材质:PVC
3.规格:DN63
4.配置形式:埋地敷设
	m
	36
	
	

	38
	配管
	1.名称:塑料管敷设
2.材质:PE
3.规格:DN25
4.配置形式:埋地敷设
	m
	462.26
	
	

	39
	配管
	1.名称:塑料管敷设
2.材质:PE
3.规格:DN32
4.配置形式:埋地敷设
	m
	349.49
	
	

	40
	双绞线缆
	1.名称：双绞线缆 UTP5E
	m
	1550.5
	
	

	41
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-0.6/1kV-
4*70+1*35
3.敷设方式、部位：管内
	m
	36.9
	
	

	42
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-5x10
3.敷设方式、部位：管内
	m
	96.63
	
	

	43
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-5x4
3.敷设方式、部位：管内
	m
	461.59
	
	

	44
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-3x6
3.敷设方式、部位：管内
	m
	1461.19
	
	

	45
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-3x4
3.敷设方式、部位：管内
	m
	5505.84
	
	

	46
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-5x6
3.敷设方式、部位：管内
	m
	571.56
	
	

	47
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-0.6/1kV-
4*70+1*35
	个
	2
	
	

	48
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-5x10
	个
	2
	
	

	49
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-5x6
	个
	10
	
	

	50
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-5x4
	个
	14
	
	

	51
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-3x6
	个
	64
	
	

	52
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-3x4
	个
	52
	
	

	53
	配线
	1.名称:穿多芯软导线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:RVV
4.规格:2*4
5.材质:铜芯
	m
	64.47
	
	

	54
	送配电装置系统
	1.名称：输配电装置系统调试≤1kV交流供电
	系统
	1
	
	

	55
	拆除路面
	1.破除路面 35cm
2.废碴外弃
	m2
	1.52
	
	

	56
	水泥混凝土
	恢复
1.名称：C35商品混凝土 厚35cm
	m2
	1.52
	
	

	57
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	1485.39
	
	

	58
	回填方
	1.原土回填
	m3
	990.26
	
	

	59
	回填方
	1.中砂回填
	m3
	473.13
	
	

	60
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	495.13
	
	

	61
	警示(示踪)带铺设
	1.规格:警示带敷设 宽度
100mm
	m
	4126.09
	
	

	62
	桥架
	1.名称:廊架 桥架
2.型号:100*100/槽钢开孔安装
	m
	124
	
	

	小计
	

	四
	安装单位工程-连廊及工具间电气

	1
	小电器
	1.名称：RCBO-
63/2P/D25/30mA
2.位置：原有箱体新增
	个
	6
	
	

	2
	荧光灯
	1.名称：LED单管灯 配节能
LED光源 250V 1X18W
	套
	1
	
	

	3
	普通灯具
	1.名称：壁灯 配节能LED光源250V 12W
	套
	20
	
	

	4
	装饰灯
	1.名称：吊灯 配节能LED光源250V 24W
	套
	18
	
	

	5
	装饰灯
	1.轨道射灯 配节能LED光源 250V 6W
2.点光源艺术装饰灯具安装 滑轨 (m)
	套
	28
	
	

	6
	装饰灯
	1.名称：LED灯带 配节能
LED光源 250V 1米5W
	m
	74.19
	
	

	7
	装饰灯
	1.名称:暗贴10*10线灯
	套
	21
	
	

	8
	插座
	1.名称：五孔暗装插座 
250V,10A
	个
	1
	
	

	9
	插座
	1.名称：挂式空调三孔暗装插座 250V,16A
	个
	2
	
	

	10
	插座
	1.名称：柜式空调三孔暗装插座 250V,16A
	个
	2
	
	

	11
	插座
	1.名称：风幕机三孔暗装插座 250V,20A
	个
	5
	
	

	12
	照明开关
	1.名称：二联翘板式单极暗开关 250V,10A
	个
	1
	
	

	13
	照明开关
	1.名称：三联翘板式单极暗开关 250V,10A
	个
	1
	
	

	14
	照明开关
	1.名称：四联翘板式单极暗开关 250V,10A
	个
	1
	
	

	15
	风扇
	1.名称：民用电器安装 风扇安装 (排气扇)
	台
	2
	
	

	16
	接线盒
	1.名称：钢制灯头盒
	个
	73
	
	

	17
	接线盒
	1.名称：钢制开关(插座)盒
	个
	13
	
	

	18
	配管
	1.名称：套接紧定式镀锌钢导管
2.材质规格：JDG20
3.配置形式：明敷
	m
	447.99
	
	

	19
	配管
	1.名称：套接紧定式镀锌钢导管
2.材质规格：JDG25
3.配置形式：明敷
	m
	87.52
	
	

	20
	配管
	1.名称：套接紧定式镀锌钢导管
2.材质规格：JDG20
3.配置形式：暗敷
	m
	33.5
	
	

	21
	配管
	1.名称：套接紧定式镀锌钢导管
2.材质规格：JDG25
3.配置形式：暗敷
	m
	30.3
	
	

	22
	铁构件
	1.名称：铁构件制作与安装 一般铁构件制作安装
	kg
	66.67
	
	

	23
	配线
	1.名称：绝缘导线
2.配线形式：管内穿线
3.型号规格：WDZ-BYJ-2.5
	m
	1290.34
	
	

	24
	配线
	1.名称：绝缘导线
2.配线形式：管内穿线
3.型号规格：WDZ-BYJ-4
	m
	321.6
	
	

	25
	配线
	1.名称：绝缘导线
2.配线形式：管内穿线
3.型号规格：WDZ-BYJ-6
4.焊铜接线端子 导线截面≤6mm2
	m
	259.32
	
	

	26
	避雷网
	1.名称：屋顶暗敷接闪带:-25×4镀锌扁钢。
	m
	17.25
	
	

	27
	均压环
	1.名称：避雷网安装 均压环敷设 (利用圈梁钢筋)
	m
	124.33
	
	

	28
	避雷引下线
	1.名称：避雷引下线敷设利用建筑结构钢筋引下
2.避雷网安装 柱钢筋与圈梁钢筋焊接 28处
	m
	62.3
	
	

	29
	等电位端子箱、测试板
	1.名称：避雷网安装 接地测试点安装
	处
	3
	
	

	30
	接地母线
	1.名称：-40*4不锈钢扁钢做人工接地体
	m
	3.55
	
	

	31
	预埋铁件
	1.名称：预埋铁件
100*100*5mm
	t
	0.001
	
	

	32
	接地装置
	1.名称：接地系统测试 接地网
	系统
	1
	
	

	33
	装饰灯 更换
	1.名称：LED筒灯 12W  24°蜂窝网 显指98  色温3000K
2.编号：L-01
	套
	79
	
	

	34
	装饰灯 更换
	1.名称：LED筒灯 12W  36°蜂窝网 显指98  色温3500K
2.编号：L-02
	套
	12
	
	

	35
	装饰灯 更换
	1.名称：LED筒灯 12W  24°蜂窝网 显指98  色温3500K
2.编号：L-03
	套
	20
	
	

	36
	装饰灯 更换
	1.名称：LED筒灯 12W  36°蜂窝网 显指98  色温4000K
2.编号：L-04
	套
	144
	
	

	37
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径800 双色光源
2.编号：D-01
	套
	2
	
	

	38
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径800 双色光源
2.编号：D-02
	套
	2
	
	

	39
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径1000 双色光源
2.编号：D-03
	套
	2
	
	

	40
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径
800+600+400  双色光源
2.编号：D-04
	套
	1
	
	

	41
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径
800+600+400  双色光源
2.编号：D-05
	套
	1
	
	

	42
	装饰灯 更换
	1.名称：LED吊灯 直径230  
色温3000K
2.编号：D-06
	套
	12
	
	

	43
	装饰灯 更换
	1.名称：LED灯带 10W/米;显指90;色温3000K;带MC/*601铝材+PC;
2.编号：D-06
	m
	30
	
	

	44
	开关电源设备 更换
	1.名称：超薄电源24V 200w 
181X50X25mm
	台
	2
	
	

	小计
	

	五
	安装单位工程-养鱼池电气

	1
	配电箱
	1.名称：景观配电总箱 
APyyc（宽600X深200X高1000）
2.基础形式、材质、规格：素混凝土100厚
	台
	1
	
	

	2
	配电箱
	1.名称：潜水泵电控箱成套设备，户外防水型（计取安装费）
	台
	1
	
	

	3
	开关电源设备
	1.名称：水池射灯开关电源
	台
	1
	
	

	4
	装饰灯
	1.名称：12w水底射灯
	套
	6
	
	

	5
	配管
	1.名称：镀锌钢管
2.材质规格：SC25
3.配置形式：埋地
	m
	27.12
	
	

	6
	配管
	1.名称：镀锌钢管
2.材质规格：SC40
3.配置形式：埋地
	m
	50
	
	

	7
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-3x2.5
3.敷设方式、部位：管内
	m
	29.31
	
	

	8
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-5x2.5
3.敷设方式、部位：管内
	m
	12.95
	
	

	9
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆
2.型号规格：YJV-5x6
3.敷设方式、部位：管内
	m
	51.25
	
	

	10
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-3x2.5
	个
	2
	
	

	11
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-5x2.5
	个
	2
	
	

	12
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.型号规格：YJV-5x6
	个
	2
	
	

	13
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	27.76
	
	

	14
	回填方
	1.原土回填
	m3
	18.51
	
	

	15
	回填方
	1.中砂回填
	m3
	9.18
	
	

	16
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	9.25
	
	

	17
	警示(示踪)带铺设
	1.规格:警示带敷设 宽度
100mm
	m
	77.12
	
	

	小计
	

	六
	安装单位工程-水卫工程

	1
	塑料管
	1.安装部位：室外
2.材质、规格：PVC-U排水塑料管  DN200
3.连接形式：承插粘接接口
4.压力试验及吹、洗详设计要求
	m
	57.79
	
	

	2
	塑料管
	1.安装部位：室外
2.材质、规格：PVC-U雨水塑料管  DN100
3.连接形式：承插粘接接口
4.压力试验及吹、洗详设计要求
	m
	68.81
	
	

	3
	塑料管
	1.安装部位：室外
2.材质、规格：PVC-U排水塑料管  DN100
3.连接形式：承插粘接接口
4.压力试验及吹、洗详设计要求
	m
	26.05
	
	

	4
	塑料管
	1.安装部位：室外
2.材质、规格：PE管
(PN=1.0MPa),DN32
3.连接形式：热熔连接
4.压力试验及吹、洗详设计要求
5.管道消毒、冲洗 公称直径 32mm以内
	m
	3.32
	
	

	5
	塑料管
	1.安装部位：室外
2.材质、规格：UPVC给水管管材,DN50
3.连接形式：粘接连接
4.压力试验及吹、洗详设计要求
5.管道消毒、冲洗 公称直径 50mm以内
	m
	1.95
	
	

	6
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗详设计要求
	m
	3
	
	

	7
	套管
	1.名称：一般钢套管制作安装介质管道公称直径 32mm以内
2.预留孔洞 混凝土墙体 公称直径50mm以内
	个
	1
	
	

	8
	套管
	1.名称：一般钢套管制作安装介质管道公称直径 50mm以内
2.预留孔洞 混凝土墙体 公称直径50mm以内
	个
	1
	
	

	9
	潜水泵
	1.名称：水池专用泵QSP40-6-
1.1 Q=40m3/h,扬程:6米,功率:1.1KW（含防水线缆及配电柜）
	台
	1
	
	

	10
	给、排水附(配)件
	1.名称：普通雨水斗 DN100
	个
	8
	
	

	11
	给、排水附(配)件
	1.名称：水池放空口 DN100
	个
	1
	
	

	12
	螺纹阀门
	1.名称：闸阀 DN32
2.阀门套筒
	个
	1
	
	

	13
	螺纹阀门
	1.名称：蝶阀 DN50
	个
	1
	
	

	14
	螺纹阀门
	1.名称：止回阀 DN50
	个
	1
	
	

	15
	焊接法兰阀门
	1.名称：闸阀 DN100
	个
	1
	
	

	16
	法兰
	1.名称：碳钢平焊法兰安装 公称直径 100mm以内
	副
	1
	
	

	17
	螺纹阀门
	1.名称：可调给水口DN32，带浮球阀自动水位控制器
	个
	1
	
	

	18
	给、排水附(配)件
	1.名称：溢流口 DN100
	个
	1
	
	

	19
	雨水井
	具体做法详土建图04YS-02-07
1.排水井垫层 混凝土
2.砖砌井壁 (矩形)
3.砖墙 (抹灰 井内侧)
4.砖墙 (抹灰 井底)
5.700X400X30厚成品铸铁雨水篦子
	座
	3
	
	

	20
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
	m3
	159.27
	
	

	21
	回填方
	1.原土回填
	m3
	59.35
	
	

	22
	回填方
	1.石屑回填 500mm厚
	m3
	59.35
	
	

	23
	回填方
	1.中粗砂回填
	m3
	14.05
	
	

	24
	垫层
	1.中粗砂垫层 200mm厚
	m3
	23.74
	
	

	25
	余方弃置
	1.废弃料品种:土方
2.运距:自行考虑
	m3
	99.92
	
	

	小计
	

	七
	安装单位工程-空调

	1
	空调器
	1.名称：3P空调挂机（大3匹新三级能效G1-3）
2.包含铜管等成套工作内容
	台
	2
	
	

	2
	空调器
	1.名称：3P空调柜机（大3匹新三级能效G1-3）
2.包含铜管等成套工作内容
	台
	2
	
	

	3
	空调器
	1.名称：风幕机
	台
	5
	
	

	4
	通风工程检测、调试
	1.通风空调系统调整费
	系统
	1
	
	

	小计
	

	八
	安装单位工程-拆除工程

	1
	人(手)孔井
	1.名称：拆除电井20公分混凝士
	座
	4
	
	

	2
	雨水井
	1.名称：拆除雨水篦子20 公分混凝土
	座
	8
	
	

	3
	砖砌井筒
	1.名称：拆除井筒20公分混凝土
	座
	3
	
	

	小计
	

	九
	措施项目

	1
	台阶模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 台阶
	m2
	4.32
	
	

	2
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	55.56
	
	

	3
	基础模板
	部位：工具间
1.现浇混凝土胶合板模板 带形基础
	m2
	11.92
	
	

	4
	柱模板
	部位：连廊
1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	36.26
	
	

	5
	基础模板
	部位：连廊、栈道
1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	323.52
	
	

	6
	构造柱模板
	部位：工具间
1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
	m2
	8.31
	
	

	7
	过梁模板
	部位：工具间
1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	0.95
	
	

	8
	圈梁模板
	部位：工具间
1.现浇混凝土胶
合板模板 圈梁
	m2
	6.48
	
	

	9
	砌筑脚手架
	部位：工具间
1.里脚手架
	m2
	23.64
	
	

	10
	固定式夹芯压型钢板围挡
	1.围挡高度:2.6m
2.基础类型、尺寸:混凝土基础、（300-400）*500
3.挡板类型
:50厚泡沫夹芯板
	m
	217
	
	

	11
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	
	

	12
	树木支撑架
	1.杉木桩 (四脚桩)
	株
	7
	
	

	13
	脚手架搭拆
	1.电气设备安装
脚手架搭拆费
	项
	1
	
	

	14
	脚手架搭拆
	1.通风空调脚手
架搭拆费
	项
	1
	
	

	小计
	

	劳务分包暂定总价（含税3%）
	



PAGE  


