
龙江岁月商业空间改造工程劳务分包
比

选

文

件
比 选 人：漳州圆新建设工程管理有限公司
2025年12月

龙江岁月商业空间改造工程劳务分包单位比选公告
龙江岁月商业空间改造工程，现该项目的劳务拟通过公开比选确定承包单位，具体事项如下：

一、项目概况

1.项目名称：龙江岁月商业空间改造工程劳务分包

2.建设地点：高新区龙江岁月
3.建设规模及建设内容：对鹭洲路部分商铺、3号餐吧、桥南美食村4号馆及部分公共区域等商业空间进行改造，改造面积约10000平方米。主要改造内容为：拆除鹭洲路一层原临时轻钢龙骨石膏板内隔墙级布置，重新分隔布置商业空间，同步完善水电、弱电以及公共区域装修等配套设施；3号餐吧展厅进行适当扩建；桥南美食村4号馆内部进行拆除及装修布置；部分公共区域广告氛围提升等改造。具体内容以施工图为准。
4.工期要求：30日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包含土建单位工程、安装单位工程等，具体详见比选文件附表。
二、资格条件
1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；
4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。
三、比选办法：低价中选

四、服务费用

本项目劳务分包费用最高限价1203593元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

五、比选保证金

比选保证金为人民币5000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

六、比选文件的获取 

凡有意参加本次比选者，请于2025年12月25日前登陆圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件，比选人不提供书面比选文件。

七、比选时间：2025年12月25日9:00（北京时间）。
八、联系方式

联系人：小王             联系电话：0596-6628973
                          比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司
                                 日期：2025年12月22日

第一章 比选须知

一、项目概况

1.项目名称：龙江岁月商业空间改造工程劳务分包

2.建设地点：高新区龙江岁月
3.建设规模及建设内容：对鹭洲路部分商铺、3号餐吧、桥南美食村4号馆及部分公共区域等商业空间进行改造，改造面积约10000平方米。主要改造内容为：拆除鹭洲路一层原临时轻钢龙骨石膏板内隔墙级布置，重新分隔布置商业空间，同步完善水电、弱电以及公共区域装修等配套设施；3号餐吧展厅进行适当扩建；桥南美食村4号馆内部进行拆除及装修布置；部分公共区域广告氛围提升等改造。具体内容以施工图为准。

4.工期要求：30日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包含土建单位工程、安装单位工程等，具体详本章附表。

二、比选方式：低价中选
三、比选资格审查合格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；
4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。
四、比选申请资料提交

1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）至少应携带以下资料：

（1）法定代表人或持法定代表人授权委托书的被授权委托人的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。（比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定）

比选申请书的内容至少包含以下内容：

①有效的企业资质证书、企业法人营业执照、分公司营业执照（如有）等复印件各一份。

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或持法定代表人授权委托书的授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份）。

③企业信誉承诺函（原件，按规定格式填写）、报价和服务承诺函（原件，按规定格式填写）各一份。

2.比选申请书的编制、签署及密封

①比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

②比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

③比选申请书的正本与副本应一起包装，散页无效；参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。
④比选申请人所提供的资料正副本均应逐页加盖公司公章（分机构公章无效），法定代表人应签字或加盖印鉴，否则申请书无效。

⑤现场密封的比选资料无效，不予受理。

3.比选申请书的提交：

①比选资料递交至截止时间：2025年12月25日8时45分至9时00分（北京时间）。

②比选申请文件递交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室。

4.在比选截止时间届满时提交比选申请文件的参选人少于三个（不含三个），比选人依法重新组织比选。
五、服务范围与工作要求

1.服务范围:

本次比选为工程劳务作业发包，主要包含土建单位工程、安装单位工程等，具体详本章附表。

2.工作时间要求:30日历天。
3.技术服务质量要求：

中选人必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。中选人施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。
六、服务费用及合同款支付

1.本项目劳务分包费用最高限价1203593元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

2.合同款支付：

①中选人向比选人提交申请工程进度款，工程完成量经比选人验收确认、符合质量要求后，且中选人提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），比选人核实无误后，按合同价的80%拨付进度款。

②待工程结算后，资料完整归档，经比选人核实无误后，比选人自收到中选人开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)。

③待缺陷责任期（2年）满后并经比选人验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。注：中选人应向比选人提交等额增值税专用发票，若中选人未按规定提供发票的，比选人有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

若中选人所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+中选人所开增值税专用发票的税率)。
七、比选保证金及履约保证金

1.比选保证金

比选保证金为人民币5000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

2.履约保证金的提交及退还
不要求履约保证金。

八、比选办法

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在比选文件规定地点、时间按照以下程序进行：

1.拆封比选申请资料。在监督人员监督的情况下，按逆顺序逐一拆封资料，先宣读服务费报价及工期。

2.本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；如审查发现下列条件之一的为资格审查不合格：

①报价或工期不符合比选人规定；报价和工期承诺函中报价手写或有涂改的；

②未按比选文件规定盖章或签字的； 

③不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未按要求提交比选保证金的；

⑦关键内容字迹模糊、无法辨认的（以正本为主），或无法区分正、副本作废选处理；

⑧参选人的营业执照、资质证书等各类证书发生变更的，应办理变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会将视证书无效进行评定；
⑨不符合比选文件规定的其他事项。

3.确定比选中选单位

①比选人从通过资格审查的单位中，以最低报价确定中选人。最低价者为中选人，次低价者候补中选人。若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

②经资格审查合格的参选单位少于三家的，则终止本次比选活动。
③中选人放弃中选或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，导致比选人从评审委员会提出的候补中选人名单重新确定中选人的，中选人的比选保证金比选人不予退还，并有权要求其赔偿因此造成的损失。比选的最终报价由比选人与递补候选人谈判确定。若谈判不成，则比选人依法重新组织比选。
4.比选时间、地点：2025年12月25日9时00分（北京时间），在漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室进行比选。
九、中选公示和签订合同

1.中选结果将在圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）公示1个工作日。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2.除发生投诉情况外，中选人应在中选通知书发出之日起7个工作日内与比选人订立书面合同。

                        比选人：漳州圆新建设工程管理有限公司
                       日期：2025年12月22日

附表：

工程劳务分包清单汇总

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	固定单价最高限价

（元）

	
	
	
	
	
	

	一
	3#餐吧

	土建单位工程

	1
	门窗拆除
	1.构件名称:C3030 C4530
2.门窗面积:＞4m2
	樘
	2
	35.29

	2
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10Km
3.人工装车
	m3
	12.72
	11.12

	3
	钢结构雨棚拆除
	1.钢结构雨棚拆除
2.含外弃等
	m2
	9.65
	25.52

	4
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	53.36
	3.17

	5
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	35.97
	6.25

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	12.02
	0.19

	7
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级
:200厚蒸压加气混凝土砌块
2.砂浆强度等级:M7.5砂浆砌筑
	m3
	10.61
	258.84

	8
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:3.6-3.8m
	m3
	0.46
	16.4

	9
	满堂基础
	筏板基础
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	13.25
	53.11

	10
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	2.58
	69.36

	11
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.63
	74.96

	12
	钢结构基底灌浆
	1.部位:钢柱基础
2.灌浆料种类:C40微膨胀自流
性细石砼二次灌浆
	m3
	0.09
	292.57

	13
	其他构件
	1.C15素混凝土包裹
	m3
	0.73
	276.29

	14
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.31
	273.95

	15
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.02
	1153.71

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.14
	916.9

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径22mm)
	t
	0.022
	680.4

	18
	实腹钢柱
	GZ3钢柱
1.柱类型:箱型
2.钢材品种、规格
:250*250*14 Q355B
3.防火要求:厚型耐火极限2.5小时
4.一类金属构件(运距 10km以内)
	t
	2.785
	8046.66

	19
	预埋铁件
	1.预埋铁件安装
	t
	0.044
	2334.82

	20
	螺栓
	1.M36地脚螺栓(Q355B)1.15m
	t
	0.294
	2298.15

	21
	钢梁
	钢梁
1.梁类型:H型钢
2.钢材品种、规格
:GL1HN400X200X8X13、
GL2HN300X150X6.5X9、
GL3HN250X125X6X9
3.防火要求:薄型防火涂料耐火极限1.5h
4.一类金属构件(运距 10km以内)
	t
	7.74
	7663.32

	22
	金属面油漆
	1.钢材表面除锈，等级不低于
Sa2.5级或St3级
2.涂铁红环氧底漆一道40-50um
3.涂环氧磁漆二至三道120-150um
4.涂水性丙烯酸乳液涂料一道
	m2
	248.31
	24.02

	23
	高强螺栓
	1.材料规格:M20螺栓
	套
	416
	3.53

	24
	玻璃钢屋面
	1.钢化夹层玻璃
2.不锈钢驳接件
	m2
	90.14
	137.95

	25
	钢板天沟
	1.2mm不锈钢天沟1展开宽915mm
2.2mm不锈钢板泛水收边1展开宽490mm
	m
	10.45
	25.82

	26
	钢板天沟
	1.2mm不锈钢天沟1展开宽1240mm
	m
	9.35
	12.43

	27
	屋面天沟、檐沟防
水
	山墙泛水收边
1.2mm不锈钢板泛水收边2展开宽430mm
	m
	6.2
	13.39

	28
	型材屋面
	1.金属板收边做法参照07J205-4-L-4
2.镀锌钢板连接件
3.密封胶
	m2
	11.69
	24.84

	29
	金属(塑钢、断桥
)窗
	C4228a
1.框、扇材质:普通铝合金窗框
2.玻璃品种、厚度:5+12+5厚
双白中空玻璃
	m2
	11.97
	82.35

	30
	金属(塑钢、断桥
)窗
	C1528a
1.框、扇材质:普通铝合金窗框
2.玻璃品种、厚度:5+12+5厚
双白中空玻璃
	m2
	4.28
	82.26

	31
	金属(塑钢、断桥
)窗
	C4030新
1.框、扇材质:普通铝合金窗框
2.玻璃品种、厚度:5+12+5厚
双白中空玻璃
	m2
	12
	82.16

	32
	金属（塑钢）门
	M1830新
1.框、扇材质:普通铝合金门框
2.玻璃品种、厚度:5+12+5厚
双白中空玻璃
	m2
	5.4
	87.47

	33
	电子感应门
	TLM5730新成品电动感应推拉门
1.框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃
3.设置电机感应装置
	樘
	1
	1081.33

	34
	垫层
	1.60厚C15预拌非泵送混凝土垫层
2.素土夯实
	m3
	8.32
	69.36

	35
	块料楼地面
	1.结合层厚度、砂浆配合比
:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色
:800*800防滑地砖（1:1水泥
砂浆勾平缝）
3.素水泥浆一道
	m2
	138.66
	55.79

	36
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色
:10厚地砖踢脚
4.界面剂一道
	m2
	1.55
	96.43

	37
	石材楼地面
	室外地面石材修补
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:300*600*50厚花岗岩
3.界面剂一道
	m2
	25
	60.86

	38
	立面砂浆找平层
	内墙面
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或刮出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	36.27
	25.85

	39
	墙面涂膜防水
	外墙面
1.1.5厚聚合物防水涂料
	m2
	38.56
	8.75

	40
	墙面砂浆防水(防
潮)
	外墙面
1.10厚聚合物水泥防水砂浆压
入热镀锌六角钢丝网一层，M8×100锚固螺栓，回拧打结型
	m2
	38.56
	22.41

	41
	立面砂浆找平层
	外墙面
1.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或画出纹道
2.专用界面剂甩毛
	m2
	38.56
	41.51

	42
	抹灰面油漆涂料
	1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	36.27
	18.33

	43
	抹灰面油漆涂料
	外墙面
1、辊涂防尘罩面漆一遍
2、撕掉美纹纸
3、喷涂真石漆两遍
4、分隔缝二次弹线，贴分格缝美纹纸
5、分隔缝弹线，刷涂分隔缝漆
6、滚涂抗碱底漆一遍
7、满刮1.2+1.2厚防水腻子分层找平
	m2
	38.56
	57.54

	44
	石材台阶面
	1.40厚花岗岩踏步板和踢面板
(石板长<1000)，正、背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
2.30厚1∶3干硬性水泥砂浆粘结层上撤素水泥(酒适量清水)
3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
4.60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
5.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100
6.素土夯实
	m2
	6.84
	105.26

	45
	玻璃雨篷
	1.120*60*3mm镀锌方钢龙骨
2.上盖1200*5700mm6+6夹胶钢化玻璃
3.面涂咖色环保氟碳漆
	m2
	6.84
	198.89

	46
	散水、坡道
	无障碍坡道（表面拉毛处理）：12J003-（1B/A7)
1.50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面
2.100厚C20混凝土
3.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300
4.素土夯实
	m2
	1.8
	37.62

	安装单位工程

	1
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯 1x32W LED光源
	套
	11
	17.29

	2
	插座
	1.名称:安全型二、三极插座 10A
	个
	10
	8.53

	3
	插座
	1.名称:柜式空调插座 16A
	个
	2
	9.27

	4
	接线盒
	1.名称:开关插座盒
2.材质:钢制
	个
	12
	4.14

	5
	接线盒
	1.名称:灯头盒
2.材质:钢制
	个
	11
	3.89

	6
	配电箱
	1.名称:配电箱ACB1
2.安装方式:距地1.5m
	台
	1
	128.17

	7
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC40
3.配置形式:暗配
	m
	3.43
	13

	8
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
	m
	142.57
	5.05

	9
	配管
	1.名称:金属软管
2.规格:DN40
	m
	0.5
	32.2

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	1
	5.58

	11
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:YJV-5*10
	m
	44.28
	2.93

	12
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:五芯 截面≤10mm2
	个
	2
	23.44

	13
	均压环
	1.避雷网安装 均压环敷设 (利用圈梁钢筋)
	m
	37.09
	3

	14
	避雷引下线
	1.避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下
2.避雷网安装 柱钢筋与圈梁钢筋焊接
	m
	12.9
	19.26

	15
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZB1-YJV-3×2.5
	m
	148.13
	2.93

	16
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZB1-YJV-3×4
	m
	38.43
	2.93

	17
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:五芯以下 截面≤10mm2
	个
	48
	23.44

	18
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗配
	m
	36.52
	6.09

	19
	装饰灯
	1.名称:壁挂应急灯 A型5W LED光源
	套
	7
	20.79

	20
	装饰灯
	1.名称:安全出口指示灯 A型3W LED光源
	套
	3
	20.79

	21
	装饰灯
	1.名称:单向疏散方向指示灯 A型3W LED光源
	套
	5
	20.79

	22
	接线盒
	1.名称:灯头盒
2.材质:钢制
	个
	15
	3.89

	23
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
	m
	73.23
	5.05

	24
	配线
	1.名称:多芯软导线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZB1N-RYJ-2*2.5
	m
	74.73
	1.02

	25
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	0.5
	24.73

	26
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	1
	5.58

	27
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	6.02
	1.51

	28
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	33.94
	1.01

	29
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	4.52
	9.15

	30
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	0.56
	18.04

	31
	分线接线箱(盒)
	1.名称：弱电分线箱
	个
	1
	45.11

	32
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:雨水
3.材质、规格:UPVC雨水管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	55.2
	25.16

	33
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.5m深
	m
	41.1
	99.99

	34
	给、排水附(配)件
	1.87型雨水斗DN100
	个
	3
	36.07

	35
	打洞(孔)
	1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径 108mm以内
2.堵洞 公称直径100mm以内
	个
	3
	36.06

	36
	灭火器
	1.磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4
	具
	6
	1.51

	小计
	

	二
	接待室

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除玻璃隔断H：3000
	m2
	12.45
	25.01

	2
	平面块料拆除
	1.地砖拆除区域60MM厚
2.含结合层
	m2
	3.32
	9.44

	3
	铲除油漆涂料面
	1.铲除原有5厚油漆腻子层
	m2
	30.59
	4.41

	4
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	1.拆除原9厚竹木纤维板
	m2
	25.19
	6.72

	5
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除天棚原有石膏板面
	m2
	0.25
	6.77

	6
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	拆除原有造型
1.拆除原9厘阻燃板加碳晶板
	m2
	5.46
	6.72

	7
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10Km
	m3
	3.19
	11.12

	8
	块料楼地面
	接待室
1.800*800*20厚大理石地砖，干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结
合层,表面撒水泥粉
	m2
	3.76
	54.63

	9
	平面砂浆找平层
	接待室
1.20厚1:3水泥砂浆找平
2.水泥浆一道
	m2
	3.76
	14.44

	10
	地上、地下设施、
建筑物的临时保护设施
	建筑原地面成品保护
1.无纺布保护膜面层
	项
	1
	41.82

	11
	墙面装饰板
	1.8厘竹木碳晶板木纹饰面
	m2
	25.19
	25.66

	12
	墙面装饰板
	1.8厘竹木碳晶板白色烤漆饰面以及8厘竹木碳晶板大理石纹饰面
2.9厘细木工板基层
3.内搭40*40@500木龙骨框架
4.暗藏LED灯带
5.调和漆底漆一遍,面漆两遍罩面
6.防火涂料二遍
	m2
	8.59
	120.39

	13
	天棚吊顶
	接待室
1.面层材料品种、规格:双层
9厚石膏板基层
	m2
	0.66
	16.18

	14
	抹灰面油漆涂料
	1.部位:接待室内墙面
2.白色无机涂料三度罩面(部分墙面根据立面图选择乳胶漆颜色)
3.2厚面层耐水腻子分遍刮平(2遍)
	m2
	30.59
	22.43

	15
	抹灰面油漆涂料
	1.原天花吊顶重新喷涂白色无机涂料
2.白色无机涂料(两底两面)
3.满刮2厚面层耐水腻子找平
,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平
	m2
	77.44
	22.91

	16
	柜台
	玄关柜子4055长*1130高*400宽
1.新增18厘欧松板门板
	个
	1
	541.14

	小计
	

	三
	鹭洲路商铺1#_

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	604.82
	11.97

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	1.19
	133.83

	3
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板
2.拆除找平层厚50
	m2
	343.95
	5.52

	4
	门窗拆除
	FM乙1526
1.拆除乙级钢质防火门
	樘
	1
	35.29

	5
	门窗拆除
	MLC3026
1.拆除门联窗
	樘
	1
	35.29

	6
	砖（石）砌体拆除
	二层
1.原实心砖墙体拆除
	m3
	4.51
	133.83

	7
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	30.59
	11.12

	8
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	31.75
	47.84

	9
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	23.18
	6.25

	10
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	5.11
	0.19

	11
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:190厚煤矸石烧结多孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:外墙
3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5
	m3
	0.48
	280.58

	12
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	50.73
	280.58

	13
	零星砌砖
	卫生间蹲台
1.零星砖砌体
	m3
	1.2
	417.68

	14
	其他隔断
	90厚硅酸钙板隔墙
1.双层9厚硅酸盖板+轻钢龙骨
（内增设隔音棉)
	m2
	580.71
	72.77

	15
	玻璃隔断
	1.12厚钢化玻璃隔断（含地弹
簧门等五金配件）
	m2
	671.31
	52.93

	16
	其他隔断
	玻璃上方隔墙
1.双面18mm厚阻燃板（含骨架）
2.2道防火涂料
3.双面10厚石膏板
	m2
	136.15
	125.36

	17
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.55
	273.71

	18
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.3
	58.79

	19
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.45
	273.96

	20
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.165
	1153.64

	21
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	0.003
	1153.85

	22
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.09
	1153.66

	23
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.23
	916.91

	24
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.019
	916.74

	25
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.159
	916.88

	26
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	0.373
	680.34

	27
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2120P新
1.框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
3.手动开启装置
	m2
	12.6
	83.75

	28
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1520新
1.框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	3
	81.14

	29
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1220新
1.框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度：5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	2.4
	81.14

	30
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	76.51
	52.93

	31
	石材楼梯面层
	楼梯
1.水泥浆一道（內掺建筑胶）
2.结合层厚度、砂浆配合比
:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
4.踏步防滑条详22J403-1(5-7\5-8页）
	m2
	164.08
	100.38

	32
	块料楼地面
	楼梯间、通道、走道
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	756.91
	44.96

	33
	块料楼地面
	卫生间  防滑地砖面层
1.10厚防滑地砖
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
3.30厚C20细石混凝土找坡层抹平
4.水泥浆一道
	m2
	19.51
	63.56

	34
	楼(地)面涂膜防水
	卫生间
1.2mm厚聚氨酯防水涂膜
	m2
	19.51
	6.22

	35
	楼(地)面涂膜防水
	二层
1.聚氨脂防水涂膜（2mm厚）
	m2
	1313.98
	6.22

	36
	水泥砂浆踢脚线
	楼梯间、商业  150高水性丙烯酸防水漆踢脚  05J909 踢
14A/TJ18
1.耐油面漆三道
2.清漆一道
3.2厚腻子分遍刮平
4.清漆一道
5.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂
浆找平压实赶光（不计入本次
预算）
6.6厚1:3水泥砂浆打底划出纹
道（不计入本次预算）
7.素水泥浆一道（砖墙无此道工序）（不计入本次预算）
	m2
	19.47
	26.22

	37
	水泥砂浆踢脚线
	楼梯梯段  150高水性丙烯酸防水漆踢脚  05J909 踢
14A/TJ18
1.耐油面漆三道
2.清漆一道
3.2厚腻子分遍刮平
4.清漆一道
5.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂
浆找平压实赶光（不计入本次预算）
6.6厚1:3水泥砂浆打底划出纹
道（不计入本次预算）
7.素水泥浆一道（砖墙无此道工序）（不计入本次预算）
	m2
	17.91
	26.22

	38
	金属装饰线
	1.成品铝合金滴水线
	m
	83.54
	6.55

	39
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：走道、楼梯间、通道、商业 05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	27.9
	25.85

	40
	立面砂浆找平层
	卫生间墙面  05J909 内墙16C/NQ31
1.9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平
2.素水泥砂浆一道甩毛
	m2
	72.39
	25.85

	41
	块料墙面
	卫生间墙面  05J909 内墙
16C/NQ31
1.面层材料品种、规格、颜色
:400*800瓷砖面层，白水泥擦缝
2.4厚强力胶粉泥粘结，揉挤压实
	m2
	72.39
	53.59

	42
	墙面涂膜防水
	卫生间墙面  05J909 内墙
16C/NQ31
1.1800mm高1.5厚聚合物水泥基防水涂料防水层
	m2
	24.57
	8.75

	43
	天棚吊顶
	铝合金方板吊顶 05J909 棚
36B/DP20
1.铝合金方板600x600与配套专用龙骨固定
2.与铝合金方板配套的专用下
层副龙骨联结,间距600，吊杆高度600mm
3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距1200用吊件与钢
筋吊杆联结后找平
4.10号镀锌低碳钢丝(或8钢筋)吊杆，双向中距1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
	m2
	19.51
	32.81

	44
	天棚吊顶
	铝方通吊顶 05J909 棚37B/DP20
1.铝方通吊顶间距80mm，吊杆高度600mm
2.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距1000，与主龙骨插接
3.T型轻钢主龙骨TB24x38(或
TB24x28),间距1000,用挂件与
承载龙骨固定
4.U型轻钢承载龙骨
CB38x12,间距1500用吊件与钢筋吊杆联结后找平
5.10号镀锌低碳钢丝(或8钢筋
)吊杆，双向中距1500，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
	m2
	1303.94
	35.05

	45
	抹灰面油漆涂料
	1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	3850.26
	18.33

	46
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找
平
	m2
	422.54
	22.91

	47
	金属字
	1.”还江于民，还岸于民，还景于民“精工拉丝钛金字字体厚度3cm字高80cm*80cm
	个
	12
	151.5

	48
	墙面装饰板
	1.背景板长9.3m，高1.2m
2.背景板材质为红色干挂铝塑板（板厚度2.5mm）（含骨架）
	m2
	11.16
	39.42

	49
	吸塑字
	1.”还江于民，还岸于民，还
景于民“棕黄色字体，材质为PVC厚度20mm，高度1m*1m。
	个
	12
	96.13

	50
	标志牌
	解说标识1500长1400高100宽
（具体做法详图纸）(成品采购）
1.3厚304不锈钢板，深灰色汽
车烤漆标识牌
2.黄色亚克力灯槽内嵌LED灯带
3.50x50 304不锈钢方钢
4.1500x200x5厚热镀锌钢板
	个
	2
	82.1

	51
	标志牌
	停车场标识550长100宽3000高
（具体做法详图纸）(成品采购）
1.2厚304不锈钢板，深灰色汽车烤漆标识牌
2.50x50 304不锈钢方钢
3.550x300x5厚热镀锌钢板
	个
	1
	82.1

	52
	标志牌
	指向标识1200长300宽2700高
（具体做法详图纸）(成品采购）
1.2厚304不锈钢板，深灰色汽
车烤漆标识牌
2.1200X300X40高2厚304不锈
钢折盒，深灰色汽车烤漆
3.1100X200X20高2厚304不锈钢折盒，深灰色汽车烤漆
4.φ140 2厚304不锈钢圆钢，深灰色汽车烤漆、φ70 2厚
304不锈钢球，深灰色汽车烤漆
5.30X30X3厚304不锈钢方钢，深灰色汽车烤漆
6.60X120X5厚304不锈钢方钢，深灰色汽车烤漆
	个
	1
	82.1

	53
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.3
	54.76

	54
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	4.7
	3.37

	55
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	3.4
	6.25

	56
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	0.79
	0.19

	57
	平面、箱式招牌
	成品空调外机装饰罩
1.采用3厚铝板制作，喷涂氟碳漆
	m2
	67.03
	27.64

	58
	成品隔断
	卫生间隔断H:2000mm
1.18mm厚复合树脂板
	m2
	32.69
	45.23

	59
	成品隔断
	小便斗隔断H:1200mm
1.18mm厚复合树脂板
	m2
	0.53
	8.47

	60
	洗漱台
	1.30厚花岗岩洗手盆  详
16J914-1  -/XT12
2.石材磨边
3.开孔
	m2
	1.14
	134.81

	61
	镜面玻璃
	成品化妆镜 详16J914-1  
3/XT25
	m2
	0.84
	41.73

	安装单位工程

	1
	配电箱
	1.名称:电表箱（空箱）
2.规格:500*600*160*1.2mm
3.安装方式:壁挂式
	台
	4
	164.75

	2
	荧光灯
	1.名称:LED长条灯 1*24W 单管光通量2400Lm 规格：
1200*70
	套
	88
	17.4

	3
	普通灯具
	1.名称:LED防水防尘吸顶灯 
20W 光通量1700Lm
	套
	5
	17.29

	4
	照明开关
	1.单联单控开关
	个
	8
	7.14

	5
	照明开关
	1.双联单控开关
	个
	1
	7.14

	6
	照明开关
	1.三联单控开关
	个
	1
	7.14

	7
	接线盒
	1.名称:开关插座盒
2.材质:钢制
	个
	10
	4.14

	8
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	53
	5.58

	9
	桥架
	1.名称:桥架CT 350*150（内含隔板）
	m
	155.49
	36.07

	10
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	199.95
	8.33

	11
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:暗配
	m
	280.79
	5.05

	12
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	20.8
	24.73

	13
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	23.5
	36.62

	14
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZB-BYJ-2.5
	m
	907.77
	1.02

	15
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:线槽配线
3.型号:WDZB-BYJ-2.5
	m
	371.16
	0.91

	16
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	2065.64
	3.82

	17
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	102
	33.32

	18
	风扇
	1.名称:排气扇 40W/220V
	台
	4
	68.02

	19
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	478.98
	10.96

	20
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	88.61
	10.14

	21
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:暗配
	m
	43.76
	5.05

	22
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	29
	24.73

	23
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	58
	5.58

	24
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	855.96
	1.51

	25
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	1294.76
	1.01

	26
	双绞线缆
	1.名称:UTP6
2.敷设方式:管内穿线
	m
	49.76
	1.64

	27
	双绞线缆
	1.名称:UTP6
2.敷设方式:桥架内布放
	m
	370.29
	1.37

	28
	监控摄像设备
	1.400万像素枪击监控机
2.摄像机支架 (壁式)
	台
	12
	192.31

	29
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:钢制
	个
	12
	3.89

	30
	分线接线箱(盒)
	1.名称：弱电分线箱
	个
	2
	45.11

	31
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	127.96
	9.15

	32
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	15.87
	10.19

	33
	机柜、机架
	1.监控主机 12U机柜
	台
	1
	81.44

	34
	录像设备
	1.16路高清网络硬盘录像机
	台
	1
	375.86

	35
	视频传输设备
	1.视频解码器
	台
	1
	50.11

	36
	存储设备
	1.16TWD硬盘
	台
	1
	31.32

	37
	显示设备
	1.27寸监视器
	台
	1
	100.23

	38
	交换机
	1.8口网络交换机(路由)TL-
SF1016L
	台
	1
	375.86

	39
	配电箱
	1.UPS(1KW)专用电源
	台
	1
	359.31

	40
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN20
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 20mm以内
	m
	411.48
	16.39

	41
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	425.06
	17.59

	42
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	41.47
	39.99

	43
	水表
	1.拆除原有水表DN25
	个
	3
	13.16

	44
	螺纹阀门
	1.拆除原有闸阀DN25
	个
	3
	6.89

	45
	螺纹阀门
	1.类型:截止阀DN20
	个
	78
	12.54

	46
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	25
	13.79

	47
	水表
	1.型号、规格:水表DN20
	个
	39
	22.55

	48
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	14
	26.32

	49
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	13.38
	61.89

	50
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN50
4.连接形式:粘接
	m
	271.64
	18.94

	51
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	52.49
	25.16

	52
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	42.49
	66.65

	53
	给、排水附(配)件
	1.名称:DN50地漏
	个
	6
	27.18

	54
	大便器
	1.名称:蹲式大便器
	组
	7
	99.6

	55
	小便器
	1.名称:壁挂式小便器
	组
	2
	34.58

	56
	洗脸盆
	1.名称:洗脸盆 台下式 冷水
	组
	2
	69.11

	57
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN50
	个
	35
	27.18

	58
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	10
	63.56

	59
	打洞(孔)
	1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径 63mm以内
2.堵洞 公称直径50mm以内
	个
	41
	20.38

	小计
	

	四
	鹭洲路商铺3#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
2.含垃圾清理及外弃
	m2
	244.21
	11.97

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.67
	133.83

	3
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板
2.拆除找平层厚50
	m2
	200.8
	5.52

	4
	门窗拆除
	M2734\C2434J
1.门窗拆除
2.门窗面积:4m2以外
	樘
	2
	35.29

	5
	门窗拆除
	FC甲1221
1.拆除门联窗
	樘
	1
	23.54

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	15.44
	11.12

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	18.33
	47.84

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	13.42
	6.25

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	2.91
	0.19

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M5砂浆砌筑
	m3
	17.13
	280.58

	11
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:3.65m
	m3
	0.23
	16.38

	12
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.5
	273.72

	13
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.61
	58.79

	14
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.26
	273.97

	15
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.086
	1153.61

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.046
	1153.53

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.078
	916.9

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.015
	916.84

	19
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.091
	916.95

	20
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	0.214
	680.33

	21
	钢质防火门
	FM甲1222新
1.钢制甲级防火门
2.含五金配件及顺序器
	m2
	2.64
	74.03

	22
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	62.47
	52.93

	23
	石材楼梯面层
	部位：楼梯间踏步、平台
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	138.53
	100.6

	24
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥
擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	210.92
	44.96

	25
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	33.84
	96.43

	26
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	15.41
	135

	27
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	111.54
	25.85

	28
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	947.72
	18.33

	29
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	315.59
	22.91

	安装单位工程

	1
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	2.5
	36.62

	2
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	219.74
	3.82

	3
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	14
	33.32

	4
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	79.13
	10.96

	5
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	14.64
	10.35

	6
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	2.5
	24.73

	7
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白
面板
	个
	5
	5.58

	8
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	82.57
	1.51

	9
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	156.28
	1.01

	10
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	5.07
	9.15

	11
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	0.63
	16.04

	12
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	149.9
	17.59

	13
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	19.86
	39.99

	14
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	11
	13.79

	15
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	6
	26.32

	16
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	11.23
	61.89

	17
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	25.21
	25.16

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	19.21
	66.65

	19
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	6
	63.56

	小计
	

	五
	鹭洲路商铺4#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
2.含垃圾清理及外弃
	m2
	491.09
	11.97

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	2.03
	133.83

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.原实心砖墙体拆除
	m3
	1.47
	133.83

	4
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板
2.拆除找平层厚50
	m2
	396.88
	5.52

	5
	门窗拆除
	MLC2、C1534
1.门窗拆除
2.门窗面积:4m2以外
	樘
	2
	35.29

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	30.97
	11.12

	7
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M5砂浆砌筑
	m3
	33.18
	280.58

	8
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:3.65m
	m3
	0.45
	16.4

	9
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.88
	273.71

	10
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.034
	1153.68

	11
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.13
	916.9

	12
	块料楼地面
	部位：一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	157.9
	44.96

	13
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	101.87
	52.93

	14
	石材楼梯面层
	部位：楼梯间踏步、平台
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	223.51
	100.39

	15
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	43.63
	96.43

	16
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	28.57
	135

	17
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	1472.82
	18.33

	18
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间黑色无机防霉变涂料   05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	372.84
	22.91

	安装单位工程

	1
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	11
	5.58

	2
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	44.33
	8.26

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	5.5
	36.62

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	291.15
	3.82

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	22
	33.32

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	154.86
	10.96

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁
构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁
构件安装
	kg
	28.65
	10.23

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100
	m
	101.22
	13.55

	9
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	38.7
	8.39

	10
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	5
	24.73

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	166.43
	1.51

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	461.7
	1.01

	13
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白
面板
	个
	10
	5.58

	14
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	11.43
	9.15

	15
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	1.42
	7.12

	16
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100
	m
	88.36
	13.55

	17
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 
25mm以内
	m
	415.27
	17.59

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	43.37
	39.99

	19
	水表
	1.拆除原有水表DN25
	个
	1
	13.16

	20
	螺纹阀门
	1.拆除原有闸阀DN25
	个
	1
	6.89

	21
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	25
	13.79

	22
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	13
	26.32

	23
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	22.25
	61.89

	24
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	37.43
	25.16

	25
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	28.43
	66.65

	26
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	9
	63.56

	小计
	

	六
	鹭洲路商铺6#_

	土建单位工程

	1
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除卫生间实心砖墙
	m3
	2.63
	133.83

	2
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	3.95
	11.12

	3
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M5砂浆砌筑
	m3
	1.71
	280.58

	4
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:3.6-4.5m
	m3
	0.39
	16.4

	5
	其他隔断
	1.轻钢龙骨隔墙+9厚阻燃版
+10厚石膏板（内增设隔音棉）
	m2
	100.16
	119.19

	6
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.11
	273.93

	7
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.006
	1153.85

	8
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.006
	1153.85

	9
	防盗门
	M1022新、M1222新
1.门框、扇材质:成品烤漆门
（含五金配件等）
	m2
	4.84
	54.81

	10
	金属（塑钢）门
	M0922
1.成品铝合金门，下带百叶
2.门框、扇材质:普通铝合金型材
3.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	1.98
	89.6

	安装单位工程

	1
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	9.81
	3.82

	2
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	2
	33.32

	3
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	8.11
	10.96

	4
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	1.5
	13.47

	5
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	20.56
	1.51

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	4.06
	9.15

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	0.5
	20.21

	8
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	43.9
	17.59

	9
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	4.2
	39.99

	10
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	7
	13.79

	11
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	4
	26.32

	12
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	7.05
	61.89

	小计
	

	七
	鹭洲路商铺7#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	241.9
	11.97

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.71
	133.84

	3
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.拆除找平层厚50mm
	m2
	356.29
	5.52

	4
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:4m2以外
	樘
	5
	35.29

	5
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5-4m2
	樘
	1
	30.6

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	26.8
	11.12

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	24.79
	47.84

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	16.52
	6.25

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	5.79
	0.19

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	47.48
	280.58

	11
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	1.09
	280.58

	12
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.65
	16.4

	13
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.4
	273.71

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.08
	58.79

	15
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.42
	273.97

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.142
	1153.62

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.015
	1153.85

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.208
	916.9

	19
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.028
	917.02

	20
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.154
	916.88

	21
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	0.36
	680.34

	22
	金属(塑钢、断桥
)窗
	C1629P新
1.门框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	4.64
	82.93

	23
	金属（塑钢）门
	MLC2724新
1.门框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	25.92
	85.19

	24
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	56.04
	44.96

	25
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗
石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	42.34
	52.93

	26
	石材楼梯面层
	部位：楼梯间踏步、平台
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	58.68
	120.28

	27
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	11.18
	96.43

	28
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	5.27
	135

	29
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打
底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	3.6
	25.85

	30
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	406.68
	18.33

	31
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	176.61
	22.91

	安装单位工程

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	40.67
	8.39

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	13
	5.58

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	6.5
	36.62

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	411.05
	3.82

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	26
	33.32

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	104.93
	10.96

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	19.41
	9.89

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	92.86
	13.55

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	6
	24.73

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	12
	5.58

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	194.81
	1.51

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	450.42
	1.01

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	8.81
	9.15

	14
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	1.09
	9.27

	15
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 
25mm以内
	m
	305.97
	17.59

	16
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	25.01
	39.99

	17
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	28
	13.79

	18
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	15
	26.32

	19
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	18.41
	61.89

	20
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	19.31
	25.16

	21
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	13.31
	66.65

	22
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	6
	63.56

	小计
	

	八
	鹭洲路商铺8#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	158.08
	11.97

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	1.08
	133.83

	3
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	129.34
	5.52

	4
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5m2-4m2
	樘
	3
	30.6

	5
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	10.51
	11.12

	6
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	6.25
	280.58

	7
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.09
	16.44

	8
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	1.8
	280.58

	9
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.18
	273.71

	10
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.006
	1153.85

	11
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.026
	916.9

	12
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	79.05
	44.96

	13
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗
石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	52.06
	52.93

	14
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	67.33
	101.42

	15
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	16.98
	96.43

	16
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	6.36
	135

	17
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通
道、门厅、一层楼梯间  
05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打
底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	9.45
	25.85

	18
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	636.33
	18.33

	19
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间黑色无机防霉变涂料   05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	197.64
	22.91

	安装单位工程

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	15.76
	8.45

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	2
	5.58

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	2
	36.62

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	75.76
	3.82

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	8
	33.32

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	37.1
	10.96

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	6.86
	10.31

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	35.98
	13.55

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	2
	24.73

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	4
	5.58

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	64.09
	1.51

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	66.59
	1.01

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	2.09
	9.15

	14
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	61.26
	17.59

	15
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	8.8
	39.99

	16
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	10
	13.79

	17
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	6
	26.32

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	3.4
	61.89

	19
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	10.01
	25.16

	20
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	8.01
	66.65

	21
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	2
	63.56

	小计
	

	九
	鹭洲路商铺9#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	44.39
	11.97

	2
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	46.12
	5.52

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除原实心砖墙
	m3
	2
	133.83

	4
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5m2-4m2
	樘
	1
	30.6

	5
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:4m2以外
	樘
	1
	35.29

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	7.03
	11.12

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	1.06
	47.84

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	0.7
	6.26

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	0.26
	0.2

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	6.24
	280.58

	11
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	0.48
	280.58

	12
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.09
	16.44

	13
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.18
	273.71

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.25
	58.82

	15
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.13
	273.92

	16
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.02
	273.86

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.014
	1153.65

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.006
	1153.85

	19
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.026
	916.9

	20
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.014
	916.72

	21
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.012
	917.12

	22
	金属（塑钢）门
	1.门框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双白中空玻璃
	m2
	6.48
	85.82

	23
	钢质防火门
	FM乙0821
1.钢制乙级防火门
2.含执手锁、闭门器
	m2
	1.68
	54.81

	24
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	43.29
	44.96

	25
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	32.4
	52.93

	26
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	55.89
	100.92

	27
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	10.75
	96.43

	28
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	5.04
	135

	29
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	2.52
	25.85

	30
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	409.51
	18.33

	31
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	129.87
	22.91

	安装单位工程

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	7.07
	8.24

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	2
	5.58

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	1
	36.62

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	35.14
	3.82

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	4
	33.32

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	9.32
	10.96

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	1.72
	11.75

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	16.13
	13.55

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	1
	24.73

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	2
	5.58

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	32.07
	1.51

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	18.62
	1.01

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	1.07
	9.15

	14
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	49.83
	17.59

	15
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	7.45
	39.99

	16
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	5
	13.79

	17
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	3
	26.32

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	3.93
	61.89

	19
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	12.48
	25.16

	20
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	10.48
	66.65

	21
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	2
	63.56

	小计
	

	十
	鹭洲路商铺10#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	53.89
	11.97

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.44
	133.83

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除砌体 (标准砖)
	m3
	2.2
	133.83

	4
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	257.57
	5.52

	5
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	19.41
	11.12

	6
	金属（塑钢）门
	M1130
1.拆卸、安装、整樘钢门窗
	m2
	3.3
	17.39

	7
	金属(塑钢、断桥
)窗
	C1220
1.拆卸、安装、整樘钢门窗
	m2
	2.4
	23.91

	8
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	37.74
	44.96

	9
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	9.92
	52.93

	10
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比
:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	30.71
	102.17

	11
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	6.06
	96.43

	12
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	2.87
	135

	13
	细石混凝土楼地面
	1.新增100厚C30预拌非泵送细石混凝土地面
	m2
	68.51
	88.47

	14
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	235.38
	18.33

	15
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	75.52
	22.91

	16
	楼(地)面变形缝
	走廊变形缝
1.铝合金中心盖板
2.铝合金基座
3.填缝胶
4.螺栓紧固@500
5.止水带
	m
	44.36
	64.88

	安装单位工程

	1
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:5芯 电缆截面≤16mm2
	个
	24
	41.64

	2
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	73.57
	10.96

	3
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	13.61
	10.4

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-5*16
	m
	99.41
	4.41

	5
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	6
	24.73

	6
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白
面板
	个
	12
	5.58

	7
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	202.97
	1.51

	8
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	284.83
	1.01

	9
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	16.97
	9.15

	10
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	2.1
	9.62

	11
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100
	m
	49.09
	13.55

	12
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	9.42
	7.95

	13
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	206.65
	17.59

	14
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	15.76
	39.99

	15
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	24
	13.79

	16
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	13
	26.32

	17
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	19.32
	61.89

	小计
	

	十一
	鹭洲路商铺11#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	79.36
	11.97

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.41
	133.84

	3
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	58.05
	5.52

	4
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	4.1
	11.12

	安装单位工程

	1
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	16.22
	3.82

	2
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	2
	33.32

	3
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	14.36
	10.96

	4
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	2.66
	11.39

	5
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	19.91
	1.51

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	2.91
	9.15

	7
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	27.3
	17.59

	8
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	25.1
	61.89

	9
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	3
	13.79

	10
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	2
	26.32

	小计
	

	十二
	鹭洲路商铺12#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	132.5
	11.97

	2
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	85.5
	5.52

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.21
	133.85

	4
	砖（石）砌体拆除
	1.原实心砖墙体拆除
	m3
	4.1
	133.83

	5
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5-4m2
	樘
	4
	30.6

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	13.11
	11.12

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	11.07
	47.84

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	7.38
	6.25

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	2.59
	0.19

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	20.62
	280.58

	11
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	1.2
	280.58

	12
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.28
	16.4

	13
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.79
	273.72

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.71
	58.79

	15
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.065
	1153.67

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.117
	916.94

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.069
	916.94

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	0.161
	680.35

	19
	钢质防火门
	FM甲1521新
1.钢制甲级防火门
2.含执手锁、闭门器
3.顺位器
	m2
	6.3
	62.87

	20
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	88.66
	44.96

	21
	石材楼地面
	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
	m2
	26.26
	52.93

	22
	石材楼梯面层
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	58.64
	100.84

	23
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿
墙面)
	m2
	13.98
	96.43

	24
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	5.04
	135

	25
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打
底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	6.3
	25.85

	26
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	537.07
	18.33

	27
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	172.66
	22.91

	安装单位工程

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	9.64
	8.64

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	3
	5.58

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	1.5
	36.62

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	82.34
	3.82

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	6
	33.32

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	45.48
	10.96

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	8.41
	9.61

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	22
	13.55

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	1.5
	24.73

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白
面板
	个
	3
	5.58

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	48.57
	1.51

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	38.75
	1.01

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	2.07
	9.15

	14
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	166.14
	17.59

	15
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道 多根
	m
	16.71
	39.99

	16
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	9
	13.79

	17
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	5
	26.32

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	5.2
	61.89

	19
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	31.37
	25.16

	20
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	27.37
	66.65

	21
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	4
	63.56

	小计
	

	十三
	鹭洲路商铺13#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	122.05
	11.97

	2
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	119.32
	5.52

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.52
	133.84

	4
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5m2-4m2
	樘
	1
	30.6

	5
	砖（石）砌体拆除
	1.原墙体拆除
	m3
	7.97
	133.83

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	20.27
	11.12

	7
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	8.58
	280.58

	8
	非承重隔墙
	1.90厚硅酸钙板（内增设隔音
棉）
	m2
	16.27
	66.19

	9
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	0.6
	280.58

	10
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.12
	16.37

	11
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.26
	273.74

	12
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.011
	1153.58

	13
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.039
	917.02

	14
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.002
	1152.43

	15
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.02
	273.86

	16
	金属（塑钢）门
	M1222新
1.门框、扇材质:钢质成品烤漆门
	m2
	2.64
	54.81

	17
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯
间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	45.95
	44.96

	18
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	39.25
	52.93

	19
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	75.23
	100.89

	20
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	12.51
	96.43

	21
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	6.24
	135

	22
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打
底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	3.15
	25.85

	23
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	478.14
	18.33

	24
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	129.98
	22.91

	安装单位工程

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	10.03
	8.31

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	3
	5.58

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	1.5
	36.62

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	69.66
	3.82

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	6
	33.32

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	30.8
	10.96

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	5.7
	10.64

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	22.89
	13.55

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	1.5
	24.73

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	3
	5.58

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	49.27
	1.51

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	45.34
	1.01

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	2.77
	9.15

	14
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	57.05
	17.59

	15
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	5.76
	39.99

	16
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	7
	13.79

	17
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	4
	26.32

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	6.94
	61.89

	19
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	17.19
	25.16

	20
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	15.19
	66.65

	21
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	2
	63.56

	小计
	

	十四
	鹭洲路商铺14#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	182.13
	11.97

	2
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	143.59
	5.52

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.66
	133.83

	4
	砖（石）砌体拆除
	1.原墙体拆除
	m3
	11.82
	133.83

	5
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:4m2以外
	樘
	2
	35.29

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	28.86
	11.12

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	13.52
	47.84

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	9.01
	6.25

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	3.16
	0.19

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	24.31
	280.58

	11
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	0.13
	280.6

	12
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.33
	16.39

	13
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.84
	273.71

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.31
	58.79

	15
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.076
	1153.66

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.003
	1153.85

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.13
	916.9

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.084
	916.92

	19
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	0.196
	680.32

	20
	金属（塑钢）门
	MLC2629
1.门框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	7.54
	85.16

	21
	金属（塑钢）门
	MLC2433
1.门框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	7.92
	84.32

	22
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	114.86
	44.96

	23
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗
石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	44.6
	52.93

	24
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	112.53
	101.43

	25
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	21.4
	96.43

	26
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	9.7
	135

	27
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通
道、门厅、一层楼梯间  
05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打
底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	30.42
	25.85

	28
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	832.88
	18.33

	29
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	271.13
	22.91

	安装单位工程

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	15.55
	8.57

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	5
	5.58

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	2.5
	36.62

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	140.98
	3.82

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	10
	33.32

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	71.7
	10.96

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	13.26
	9.91

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	35.49
	13.55

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	2.5
	24.73

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	5
	5.58

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	82.44
	1.51

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	61
	1.01

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	4.94
	9.15

	14
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装一般铁构件安装
	kg
	0.61
	16.57

	15
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	133.8
	17.59

	16
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	13.03
	39.99

	17
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	14
	13.79

	18
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	8
	26.32

	19
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	17.8
	61.89

	20
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	9.48
	25.16

	21
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	5.48
	66.65

	22
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	4
	63.56

	小计
	

	十五
	鹭洲路商铺15#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	102.78
	11.97

	2
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	84.91
	5.52

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.22
	133.83

	4
	砖（石）砌体拆除
	1.原墙体拆除
	m3
	4.12
	133.83

	5
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5m2-4m2
	樘
	2
	30.6

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	12.36
	11.12

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	2.86
	47.84

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	1.9
	6.25

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	0.67
	0.19

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	8.87
	280.58

	11
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	0.6
	280.58

	12
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.12
	16.37

	13
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.25
	273.72

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.7
	58.78

	15
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.019
	1153.55

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.039
	917.02

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.018
	917.12

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	0.041
	680.4

	19
	钢质防火门
	FM甲1521新
1.钢制甲级防火门
2.含执手锁、闭门器
3.顺位器
	m2
	3.15
	62.87

	20
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	45.06
	44.96

	21
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	20.87
	52.93

	22
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	45.11
	112.01

	23
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	6.74
	96.43

	24
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	3.61
	135

	25
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通
道、门厅、一层楼梯间  
05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打
底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	33.86
	25.85

	26
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	335.34
	18.33

	27
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	175.5
	22.91

	安装单位工程

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	7.67
	8.68

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	3
	5.58

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	1.5
	36.62

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	51.41
	3.82

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	6
	33.32

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	14.1
	10.96

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	2.61
	11.61

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	17.5
	13.55

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	1.5
	24.73

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白
面板
	个
	3
	5.58

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	49.2
	1.51

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	26.68
	1.01

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	2.7
	9.15

	14
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 
25mm以内
	m
	85.91
	17.59

	15
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道 多根
	m
	9.02
	39.98

	16
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	7
	13.79

	17
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	4
	26.32

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	8.49
	61.89

	19
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	9.56
	25.16

	20
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	7.56
	66.65

	21
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	2
	63.56

	小计
	

	十六
	鹭洲路商铺X50#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	85.4
	11.97

	2
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	171.32
	5.52

	3
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	10.28
	11.12

	4
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	7.64
	280.58

	5
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.11
	16.39

	安装单位工程

	1
	配电箱
	1.名称:配电箱1~8AP（仅计安装费）
2.安装方式:壁挂式
	台
	8
	128.17

	2
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	20.05
	8.31

	3
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	8
	5.58

	4
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	4
	36.62

	5
	电力电缆
	1.名称:五芯电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-5*16
	m
	280.27
	3.82

	6
	电力电缆头
	1.名称:五芯铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	16
	33.32

	7
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	28.36
	10.96

	8
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	5.25
	9.63

	9
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（
分2格）
	m
	45.78
	13.55

	10
	小电器
	1.名称:直通导轨式三相智能电能表 
3*220V/380V,3*30(100)A
	个
	7
	63.01

	11
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 三相电度表调试
	个
	7
	18.04

	12
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	1
	44.98

	13
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	1
	13.55

	14
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	48
	0.91

	15
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	8
	25.05

	16
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	1
	59.64

	17
	控制开关
	1.名称:空气开关 3P 63A
	个
	7
	59.64

	18
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	4
	24.73

	19
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	8
	5.58

	20
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	44.36
	1.51

	21
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	253.45
	1.01

	22
	配电箱
	1.名称:配电箱RX1~8（仅计安装费）
2.安装方式:壁挂式
	台
	8
	128.17

	23
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	28.36
	9.15

	24
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	3.52
	11.49

	25
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	17
	13.79

	26
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	9
	26.32

	27
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	14.19
	61.89

	28
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	11.7
	25.16

	29
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	9.7
	66.65

	30
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	2
	63.56

	小计
	

	十七
	智慧电表

	安装单位工程

	1
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	47
	44.98

	2
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	47
	13.55

	3
	小电器
	1.名称:直通导轨式三相智能电能表 
3*220V/380V,3*30(100)A
	个
	4
	63.01

	4
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 三相电度表调试
	个
	4
	18.04

	5
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	51
	59.64

	6
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	51
	25.05

	7
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	306
	0.91

	8
	空气断路器
	1.智慧塑壳断路器,125A 配套
1个4G通讯模组，1张4G流量 
100M流量卡(服务期限3年)
	台
	3
	47.87

	9
	软件
	1.手机智能缴费管理系统（含云端存储服务(121台)）
	套
	1
	417.44

	10
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	7
	44.98

	11
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	7
	13.55

	12
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	7
	59.64

	13
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	7
	25.05

	14
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	42
	0.91

	15
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	11
	44.98

	16
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	11
	13.55

	17
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	11
	59.64

	18
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	11
	25.05

	19
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	66
	0.91

	20
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	1
	44.98

	21
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	1
	13.55

	22
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	1
	59.64

	23
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	1
	25.05

	24
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	6
	0.91

	25
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	13
	44.98

	26
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统
安装调试 单相电度表调试
	个
	13
	13.55

	27
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	13
	59.64

	28
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	13
	25.05

	29
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	78
	0.91

	30
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	4
	44.98

	31
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	4
	13.55

	32
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	4
	59.64

	33
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	4
	25.05

	34
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	24
	0.91

	35
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	2
	44.98

	36
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	2
	13.55

	37
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	2
	59.64

	38
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	2
	25.05

	39
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	12
	0.91

	40
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	12
	44.98

	41
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统
安装调试 单相电度表调试
	个
	12
	13.55

	42
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	12
	59.64

	43
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	12
	25.05

	44
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	72
	0.91

	45
	小电器
	1.名称:直通导轨式三相智能电能表 
3*220V/380V,3*30(100)A
	个
	1
	63.01

	46
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 三相电度表调试
	个
	1
	18.04

	47
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	1
	25.05

	48
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	6
	0.91

	49
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	1
	59.64

	50
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	3
	44.98

	51
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统
安装调试 单相电度表调试
	个
	3
	13.55

	52
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	3
	59.64

	53
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	3
	25.05

	54
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	18
	0.91

	55
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	5
	44.98

	56
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	5
	13.55

	57
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	5
	59.64

	58
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	5
	25.05

	59
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	30
	0.91

	60
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	5
	44.98

	61
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	5
	59.64

	62
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	5
	13.55

	63
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	5
	25.05

	64
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	30
	0.91

	65
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	3
	44.98

	66
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	3
	59.64

	67
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	3
	13.55

	68
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	3
	25.05

	69
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	18
	0.91

	小计
	

	十八
	措施项目费

	1
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:外墙
2.服务高度
:3.65-3.93m
	m2
	71.93
	29.9

	2
	砌筑脚手架
	1.服务对象:新增墙体
2.搭设高度:3.65-3.95m
	m2
	103.27
	5.26

	3
	基础模板
	1.筏板基础
	m2
	22.09
	34.64

	4
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	3.68
	47.07

	5
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	3.5
	44.32

	6
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	19.41
	74.82

	7
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:墙面
2.服务高度:3.8m
	m2
	74.02
	6.66

	8
	脚手架搭拆
	 
	项
	50
	64.8

	9
	二次搬运
	 
	项
	23
	673.05

	10
	砌筑脚手架
	1.服务对象:内墙
2.搭设高度:3.6米以内
	m2
	503.72
	2.44

	11
	地上、地下设施、建筑物的临时
保护设施
	1.地面30厚阻燃板保护（含材料外运）
	项
	1
	470.99

	12
	构造柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
	m2
	103.22
	60.45

	13
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底模基础梁、地圈梁
	m2
	176.3
	31.58

	14
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	7.86
	41.81

	15
	砌筑脚手架
	1.服务对象:内墙
2.搭设高度:3.65米
	m2
	1336.31
	5.26

	小计
	


备注：以上内容是根据本工程特点至少应包含的项目和数量，中选人应根据项目实际需要增加项目或数量至满足该工程的劳务分包要求。
第二章  比选申请书
比选申请文件格式

龙江岁月商业空间改造工程劳务分包

比

选

申

请

书

比选申请人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

  年  月  日

比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、比选申请人组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注： 

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

⑥比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定。

⑦费用报价应电脑输入打印，手写或涂改视为无效报价。

⑧比选申请人的营业执照等各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会可以视为证书无效进行评定。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                            

地    址：                                                          
姓名：               性别：        年龄：        职务：            
系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

                       比选申请人：                 (盖比选申请人公章)

日  期：       年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件并加盖单位公章
二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我    系                        的法定代表人，现授权      为我公司委托代理人，以本公司的名义参加龙江岁月商业空间改造工程劳务分包的比选活动。委托代理人在比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：           性别：       年龄：       

身份证号码：                      

                           比选申请人：        (盖单位公章)
                            法定代表人：       （签字或盖章）

                            委托代理人：             （签字）
                          日      期：     年    月    日  

附：委托代理人身份证复印件并加盖单位公章

三、比选申请人组织结构

	企业登记信息

	企业法人名称
	

	详细住所
	

	法定代表人
	

	资质等级
	

	证书编号
	

	发证机关
	
	有效期
	

	机构电话（手机）
	

	企业类型
	有限责任

	注册号码
	
	邮政编码
	

	营业期限
	


注：法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件，并加盖单位公章

四、企业信誉承诺函

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法、违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比选资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、本企业未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。

五、本企业未被人民法院列为“失信被执行人”。

六、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法、违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）
  年   月   日

五、报价和服务承诺函
致：漳州圆新建设工程管理有限公司
我司愿意参加龙江岁月商业空间改造工程劳务分包的比选活动，经认真研究比选文件，且进行调查后，同意本项目劳务分包费用（含税3%）报价为：人民币（大写）           （小写：￥           元），具体报价如下：

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	固定单价最高限价

（元）
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	3#餐吧
	劳务分包费用最高限价1203593元（含税3%）

	土建单位工程
	

	1
	门窗拆除
	1.构件名称:C3030 C4530
2.门窗面积:＞4m2
	樘
	2
	35.29
	
	
	

	2
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10Km
3.人工装车
	m3
	12.72
	11.12
	
	
	

	3
	钢结构雨棚拆除
	1.钢结构雨棚拆除
2.含外弃等
	m2
	9.65
	25.52
	
	
	

	4
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	53.36
	3.17
	
	
	

	5
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	35.97
	6.25
	
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	12.02
	0.19
	
	
	

	7
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级
:200厚蒸压加气混凝土砌块
2.砂浆强度等级:M7.5砂浆砌筑
	m3
	10.61
	258.84
	
	
	

	8
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:3.6-3.8m
	m3
	0.46
	16.4
	
	
	

	9
	满堂基础
	筏板基础
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	13.25
	53.11
	
	
	

	10
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	2.58
	69.36
	
	
	

	11
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.63
	74.96
	
	
	

	12
	钢结构基底灌浆
	1.部位:钢柱基础
2.灌浆料种类:C40微膨胀自流
性细石砼二次灌浆
	m3
	0.09
	292.57
	
	
	

	13
	其他构件
	1.C15素混凝土包裹
	m3
	0.73
	276.29
	
	
	

	14
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.31
	273.95
	
	
	

	15
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径10mm)
	t
	0.02
	1153.71
	
	
	

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径16mm)
	t
	0.14
	916.9
	
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径22mm)
	t
	0.022
	680.4
	
	
	

	18
	实腹钢柱
	GZ3钢柱
1.柱类型:箱型
2.钢材品种、规格
:250*250*14 Q355B
3.防火要求:厚型耐火极限2.5小时
4.一类金属构件(运距 10km以内)
	t
	2.785
	8046.66
	
	
	

	19
	预埋铁件
	1.预埋铁件安装
	t
	0.044
	2334.82
	
	
	

	20
	螺栓
	1.M36地脚螺栓(Q355B)1.15m
	t
	0.294
	2298.15
	
	
	

	21
	钢梁
	钢梁
1.梁类型:H型钢
2.钢材品种、规格
:GL1HN400X200X8X13、
GL2HN300X150X6.5X9、
GL3HN250X125X6X9
3.防火要求:薄型防火涂料耐火极限1.5h
4.一类金属构件(运距 10km以内)
	t
	7.74
	7663.32
	
	
	

	22
	金属面油漆
	1.钢材表面除锈，等级不低于
Sa2.5级或St3级
2.涂铁红环氧底漆一道40-50um
3.涂环氧磁漆二至三道120-150um
4.涂水性丙烯酸乳液涂料一道
	m2
	248.31
	24.02
	
	
	

	23
	高强螺栓
	1.材料规格:M20螺栓
	套
	416
	3.53
	
	
	

	24
	玻璃钢屋面
	1.钢化夹层玻璃
2.不锈钢驳接件
	m2
	90.14
	137.95
	
	
	

	25
	钢板天沟
	1.2mm不锈钢天沟1展开宽915mm
2.2mm不锈钢板泛水收边1展开宽490mm
	m
	10.45
	25.82
	
	
	

	26
	钢板天沟
	1.2mm不锈钢天沟1展开宽1240mm
	m
	9.35
	12.43
	
	
	

	27
	屋面天沟、檐沟防
水
	山墙泛水收边
1.2mm不锈钢板泛水收边2展开宽430mm
	m
	6.2
	13.39
	
	
	

	28
	型材屋面
	1.金属板收边做法参照07J205-4-L-4
2.镀锌钢板连接件
3.密封胶
	m2
	11.69
	24.84
	
	
	

	29
	金属(塑钢、断桥
)窗
	C4228a
1.框、扇材质:普通铝合金窗框
2.玻璃品种、厚度:5+12+5厚
双白中空玻璃
	m2
	11.97
	82.35
	
	
	

	30
	金属(塑钢、断桥
)窗
	C1528a
1.框、扇材质:普通铝合金窗框
2.玻璃品种、厚度:5+12+5厚
双白中空玻璃
	m2
	4.28
	82.26
	
	
	

	31
	金属(塑钢、断桥
)窗
	C4030新
1.框、扇材质:普通铝合金窗框
2.玻璃品种、厚度:5+12+5厚
双白中空玻璃
	m2
	12
	82.16
	
	
	

	32
	金属（塑钢）门
	M1830新
1.框、扇材质:普通铝合金门框
2.玻璃品种、厚度:5+12+5厚
双白中空玻璃
	m2
	5.4
	87.47
	
	
	

	33
	电子感应门
	TLM5730新成品电动感应推拉门
1.框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃
3.设置电机感应装置
	樘
	1
	1081.33
	
	
	

	34
	垫层
	1.60厚C15预拌非泵送混凝土垫层
2.素土夯实
	m3
	8.32
	69.36
	
	
	

	35
	块料楼地面
	1.结合层厚度、砂浆配合比
:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色
:800*800防滑地砖（1:1水泥
砂浆勾平缝）
3.素水泥浆一道
	m2
	138.66
	55.79
	
	
	

	36
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色
:10厚地砖踢脚
4.界面剂一道
	m2
	1.55
	96.43
	
	
	

	37
	石材楼地面
	室外地面石材修补
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:300*600*50厚花岗岩
3.界面剂一道
	m2
	25
	60.86
	
	
	

	38
	立面砂浆找平层
	内墙面
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或刮出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	36.27
	25.85
	
	
	

	39
	墙面涂膜防水
	外墙面
1.1.5厚聚合物防水涂料
	m2
	38.56
	8.75
	
	
	

	40
	墙面砂浆防水(防
潮)
	外墙面
1.10厚聚合物水泥防水砂浆压
入热镀锌六角钢丝网一层，M8×100锚固螺栓，回拧打结型
	m2
	38.56
	22.41
	
	
	

	41
	立面砂浆找平层
	外墙面
1.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或画出纹道
2.专用界面剂甩毛
	m2
	38.56
	41.51
	
	
	

	42
	抹灰面油漆涂料
	1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	36.27
	18.33
	
	
	

	43
	抹灰面油漆涂料
	外墙面
1、辊涂防尘罩面漆一遍
2、撕掉美纹纸
3、喷涂真石漆两遍
4、分隔缝二次弹线，贴分格缝美纹纸
5、分隔缝弹线，刷涂分隔缝漆
6、滚涂抗碱底漆一遍
7、满刮1.2+1.2厚防水腻子分层找平
	m2
	38.56
	57.54
	
	
	

	44
	石材台阶面
	1.40厚花岗岩踏步板和踢面板
(石板长<1000)，正、背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
2.30厚1∶3干硬性水泥砂浆粘结层上撤素水泥(酒适量清水)
3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
4.60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
5.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100
6.素土夯实
	m2
	6.84
	105.26
	
	
	

	45
	玻璃雨篷
	1.120*60*3mm镀锌方钢龙骨
2.上盖1200*5700mm6+6夹胶钢化玻璃
3.面涂咖色环保氟碳漆
	m2
	6.84
	198.89
	
	
	

	46
	散水、坡道
	无障碍坡道（表面拉毛处理）：12J003-（1B/A7)
1.50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面
2.100厚C20混凝土
3.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300
4.素土夯实
	m2
	1.8
	37.62
	
	
	

	安装单位工程
	

	1
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯 1x32W LED光源
	套
	11
	17.29
	
	
	

	2
	插座
	1.名称:安全型二、三极插座 10A
	个
	10
	8.53
	
	
	

	3
	插座
	1.名称:柜式空调插座 16A
	个
	2
	9.27
	
	
	

	4
	接线盒
	1.名称:开关插座盒
2.材质:钢制
	个
	12
	4.14
	
	
	

	5
	接线盒
	1.名称:灯头盒
2.材质:钢制
	个
	11
	3.89
	
	
	

	6
	配电箱
	1.名称:配电箱ACB1
2.安装方式:距地1.5m
	台
	1
	128.17
	
	
	

	7
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC40
3.配置形式:暗配
	m
	3.43
	13
	
	
	

	8
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
	m
	142.57
	5.05
	
	
	

	9
	配管
	1.名称:金属软管
2.规格:DN40
	m
	0.5
	32.2
	
	
	

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	1
	5.58
	
	
	

	11
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:YJV-5*10
	m
	44.28
	2.93
	
	
	

	12
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:五芯 截面≤10mm2
	个
	2
	23.44
	
	
	

	13
	均压环
	1.避雷网安装 均压环敷设 (利用圈梁钢筋)
	m
	37.09
	3
	
	
	

	14
	避雷引下线
	1.避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下
2.避雷网安装 柱钢筋与圈梁钢筋焊接
	m
	12.9
	19.26
	
	
	

	15
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZB1-YJV-3×2.5
	m
	148.13
	2.93
	
	
	

	16
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZB1-YJV-3×4
	m
	38.43
	2.93
	
	
	

	17
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:五芯以下 截面≤10mm2
	个
	48
	23.44
	
	
	

	18
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗配
	m
	36.52
	6.09
	
	
	

	19
	装饰灯
	1.名称:壁挂应急灯 A型5W LED光源
	套
	7
	20.79
	
	
	

	20
	装饰灯
	1.名称:安全出口指示灯 A型3W LED光源
	套
	3
	20.79
	
	
	

	21
	装饰灯
	1.名称:单向疏散方向指示灯 A型3W LED光源
	套
	5
	20.79
	
	
	

	22
	接线盒
	1.名称:灯头盒
2.材质:钢制
	个
	15
	3.89
	
	
	

	23
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
	m
	73.23
	5.05
	
	
	

	24
	配线
	1.名称:多芯软导线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZB1N-RYJ-2*2.5
	m
	74.73
	1.02
	
	
	

	25
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	0.5
	24.73
	
	
	

	26
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	1
	5.58
	
	
	

	27
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	6.02
	1.51
	
	
	

	28
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	33.94
	1.01
	
	
	

	29
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	4.52
	9.15
	
	
	

	30
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	0.56
	18.04
	
	
	

	31
	分线接线箱(盒)
	1.名称：弱电分线箱
	个
	1
	45.11
	
	
	

	32
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:雨水
3.材质、规格:UPVC雨水管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	55.2
	25.16
	
	
	

	33
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.5m深
	m
	41.1
	99.99
	
	
	

	34
	给、排水附(配)件
	1.87型雨水斗DN100
	个
	3
	36.07
	
	
	

	35
	打洞(孔)
	1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径 108mm以内
2.堵洞 公称直径100mm以内
	个
	3
	36.06
	
	
	

	36
	灭火器
	1.磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4
	具
	6
	1.51
	
	
	

	小计
	
	

	二
	接待室
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除玻璃隔断H：3000
	m2
	12.45
	25.01
	
	
	

	2
	平面块料拆除
	1.地砖拆除区域60MM厚
2.含结合层
	m2
	3.32
	9.44
	
	
	

	3
	铲除油漆涂料面
	1.铲除原有5厚油漆腻子层
	m2
	30.59
	4.41
	
	
	

	4
	墙柱面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除原9厚竹木纤维板
	m2
	25.19
	6.72
	
	
	

	5
	天棚面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除天棚原有石膏板面
	m2
	0.25
	6.77
	
	
	

	6
	墙柱面龙骨及饰面
拆除
	拆除原有造型
1.拆除原9厘阻燃板加碳晶板
	m2
	5.46
	6.72
	
	
	

	7
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10Km
	m3
	3.19
	11.12
	
	
	

	8
	块料楼地面
	接待室
1.800*800*20厚大理石地砖，干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结
合层,表面撒水泥粉
	m2
	3.76
	54.63
	
	
	

	9
	平面砂浆找平层
	接待室
1.20厚1:3水泥砂浆找平
2.水泥浆一道
	m2
	3.76
	14.44
	
	
	

	10
	地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施
	建筑原地面成品保护
1.无纺布保护膜面层
	项
	1
	41.82
	
	
	

	11
	墙面装饰板
	1.8厘竹木碳晶板木纹饰面
	m2
	25.19
	25.66
	
	
	

	12
	墙面装饰板
	1.8厘竹木碳晶板白色烤漆饰面以及8厘竹木碳晶板大理石纹饰面
2.9厘细木工板基层
3.内搭40*40@500木龙骨框架
4.暗藏LED灯带
5.调和漆底漆一遍,面漆两遍罩面
6.防火涂料二遍
	m2
	8.59
	120.39
	
	
	

	13
	天棚吊顶
	接待室
1.面层材料品种、规格:双层
9厚石膏板基层
	m2
	0.66
	16.18
	
	
	

	14
	抹灰面油漆涂料
	1.部位:接待室内墙面
2.白色无机涂料三度罩面(部分墙面根据立面图选择乳胶漆颜色)
3.2厚面层耐水腻子分遍刮平(2遍)
	m2
	30.59
	22.43
	
	
	

	15
	抹灰面油漆涂料
	1.原天花吊顶重新喷涂白色无机涂料
2.白色无机涂料(两底两面)
3.满刮2厚面层耐水腻子找平
,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平
	m2
	77.44
	22.91
	
	
	

	16
	柜台
	玄关柜子4055长*1130高*400宽
1.新增18厘欧松板门板
	个
	1
	541.14
	
	
	

	小计
	
	

	三
	鹭洲路商铺1#_
	

	土建单位工程
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	604.82
	11.97
	
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	1.19
	133.83
	
	
	

	3
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板
2.拆除找平层厚50
	m2
	343.95
	5.52
	
	
	

	4
	门窗拆除
	FM乙1526
1.拆除乙级钢质防火门
	樘
	1
	35.29
	
	
	

	5
	门窗拆除
	MLC3026
1.拆除门联窗
	樘
	1
	35.29
	
	
	

	6
	砖（石）砌体拆除
	二层
1.原实心砖墙体拆除
	m3
	4.51
	133.83
	
	
	

	7
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	30.59
	11.12
	
	
	

	8
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	31.75
	47.84
	
	
	

	9
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	23.18
	6.25
	
	
	

	10
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	5.11
	0.19
	
	
	

	11
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:190厚煤矸石烧结多孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:外墙
3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5
	m3
	0.48
	280.58
	
	
	

	12
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	50.73
	280.58
	
	
	

	13
	零星砌砖
	卫生间蹲台
1.零星砖砌体
	m3
	1.2
	417.68
	
	
	

	14
	其他隔断
	90厚硅酸钙板隔墙
1.双层9厚硅酸盖板+轻钢龙骨
（内增设隔音棉)
	m2
	580.71
	72.77
	
	
	

	15
	玻璃隔断
	1.12厚钢化玻璃隔断（含地弹
簧门等五金配件）
	m2
	671.31
	52.93
	
	
	

	16
	其他隔断
	玻璃上方隔墙
1.双面18mm厚阻燃板（含骨架）
2.2道防火涂料
3.双面10厚石膏板
	m2
	136.15
	125.36
	
	
	

	17
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.55
	273.71
	
	
	

	18
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.3
	58.79
	
	
	

	19
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.45
	273.96
	
	
	

	20
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.165
	1153.64
	
	
	

	21
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径8mm)
	t
	0.003
	1153.85
	
	
	

	22
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.09
	1153.66
	
	
	

	23
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.23
	916.91
	
	
	

	24
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径14mm)
	t
	0.019
	916.74
	
	
	

	25
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径16mm)
	t
	0.159
	916.88
	
	
	

	26
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径20mm)
	t
	0.373
	680.34
	
	
	

	27
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2120P新
1.框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
3.手动开启装置
	m2
	12.6
	83.75
	
	
	

	28
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1520新
1.框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	3
	81.14
	
	
	

	29
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1220新
1.框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度：5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	2.4
	81.14
	
	
	

	30
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗
石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	76.51
	52.93
	
	
	

	31
	石材楼梯面层
	楼梯
1.水泥浆一道（內掺建筑胶）
2.结合层厚度、砂浆配合比
:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
4.踏步防滑条详22J403-1(5-7\5-8页）
	m2
	164.08
	100.38
	
	
	

	32
	块料楼地面
	楼梯间、通道、走道
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	756.91
	44.96
	
	
	

	33
	块料楼地面
	卫生间  防滑地砖面层
1.10厚防滑地砖
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
3.30厚C20细石混凝土找坡层抹平
4.水泥浆一道
	m2
	19.51
	63.56
	
	
	

	34
	楼(地)面涂膜防水
	卫生间
1.2mm厚聚氨酯防水涂膜
	m2
	19.51
	6.22
	
	
	

	35
	楼(地)面涂膜防水
	二层
1.聚氨脂防水涂膜（2mm厚）
	m2
	1313.98
	6.22
	
	
	

	36
	水泥砂浆踢脚线
	楼梯间、商业  150高水性丙烯酸防水漆踢脚  05J909 踢
14A/TJ18
1.耐油面漆三道
2.清漆一道
3.2厚腻子分遍刮平
4.清漆一道
5.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂
浆找平压实赶光（不计入本次
预算）
6.6厚1:3水泥砂浆打底划出纹
道（不计入本次预算）
7.素水泥浆一道（砖墙无此道工序）（不计入本次预算）
	m2
	19.47
	26.22
	
	
	

	37
	水泥砂浆踢脚线
	楼梯梯段  150高水性丙烯酸防水漆踢脚  05J909 踢
14A/TJ18
1.耐油面漆三道
2.清漆一道
3.2厚腻子分遍刮平
4.清漆一道
5.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂
浆找平压实赶光（不计入本次预算）
6.6厚1:3水泥砂浆打底划出纹
道（不计入本次预算）
7.素水泥浆一道（砖墙无此道工序）（不计入本次预算）
	m2
	17.91
	26.22
	
	
	

	38
	金属装饰线
	1.成品铝合金滴水线
	m
	83.54
	6.55
	
	
	

	39
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：走道、楼梯间、通道、商业 05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	27.9
	25.85
	
	
	

	40
	立面砂浆找平层
	卫生间墙面  05J909 内墙16C/NQ31
1.9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平
2.素水泥砂浆一道甩毛
	m2
	72.39
	25.85
	
	
	

	41
	块料墙面
	卫生间墙面  05J909 内墙
16C/NQ31
1.面层材料品种、规格、颜色
:400*800瓷砖面层，白水泥擦缝
2.4厚强力胶粉泥粘结，揉挤压实
	m2
	72.39
	53.59
	
	
	

	42
	墙面涂膜防水
	卫生间墙面  05J909 内墙
16C/NQ31
1.1800mm高1.5厚聚合物水泥基防水涂料防水层
	m2
	24.57
	8.75
	
	
	

	43
	天棚吊顶
	铝合金方板吊顶 05J909 棚
36B/DP20
1.铝合金方板600x600与配套专用龙骨固定
2.与铝合金方板配套的专用下
层副龙骨联结,间距600，吊杆高度600mm
3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距1200用吊件与钢
筋吊杆联结后找平
4.10号镀锌低碳钢丝(或8钢筋)吊杆，双向中距1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
	m2
	19.51
	32.81
	
	
	

	44
	天棚吊顶
	铝方通吊顶 05J909 棚37B/DP20
1.铝方通吊顶间距80mm，吊杆
高度600mm
2.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距1000，与主龙骨插接
3.T型轻钢主龙骨TB24x38(或
TB24x28),间距1000,用挂件与
承载龙骨固定
4.U型轻钢承载龙骨
CB38x12,间距1500用吊件与钢筋吊杆联结后找平
5.10号镀锌低碳钢丝(或8钢筋
)吊杆，双向中距1500，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
	m2
	1303.94
	35.05
	
	
	

	45
	抹灰面油漆涂料
	1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	3850.26
	18.33
	
	
	

	46
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找
平
	m2
	422.54
	22.91
	
	
	

	47
	金属字
	1.”还江于民，还岸于民，还景于民“精工拉丝钛金字字体厚度3cm字高80cm*80cm
	个
	12
	151.5
	
	
	

	48
	墙面装饰板
	1.背景板长9.3m，高1.2m
2.背景板材质为红色干挂铝塑板（板厚度2.5mm）（含骨架）
	m2
	11.16
	39.42
	
	
	

	49
	吸塑字
	1.”还江于民，还岸于民，还
景于民“棕黄色字体，材质为PVC厚度20mm，高度1m*1m。
	个
	12
	96.13
	
	
	

	50
	标志牌
	解说标识1500长1400高100宽
（具体做法详图纸）(成品采购）
1.3厚304不锈钢板，深灰色汽
车烤漆标识牌
2.黄色亚克力灯槽内嵌LED灯带
3.50x50 304不锈钢方钢
4.1500x200x5厚热镀锌钢板
	个
	2
	82.1
	
	
	

	51
	标志牌
	停车场标识550长100宽3000高
（具体做法详图纸）(成品采购）
1.2厚304不锈钢板，深灰色汽车烤漆标识牌
2.50x50 304不锈钢方钢
3.550x300x5厚热镀锌钢板
	个
	1
	82.1
	
	
	

	52
	标志牌
	指向标识1200长300宽2700高
（具体做法详图纸）(成品采购）
1.2厚304不锈钢板，深灰色汽
车烤漆标识牌
2.1200X300X40高2厚304不锈
钢折盒，深灰色汽车烤漆
3.1100X200X20高2厚304不锈钢折盒，深灰色汽车烤漆
4.φ140 2厚304不锈钢圆钢，深灰色汽车烤漆、φ70 2厚
304不锈钢球，深灰色汽车烤漆
5.30X30X3厚304不锈钢方钢，深灰色汽车烤漆
6.60X120X5厚304不锈钢方钢
，深灰色汽车烤漆
	个
	1
	82.1
	
	
	

	53
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.3
	54.76
	
	
	

	54
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	4.7
	3.37
	
	
	

	55
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	3.4
	6.25
	
	
	

	56
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	0.79
	0.19
	
	
	

	57
	平面、箱式招牌
	成品空调外机装饰罩
1.采用3厚铝板制作，喷涂氟碳漆
	m2
	67.03
	27.64
	
	
	

	58
	成品隔断
	卫生间隔断H:2000mm
1.18mm厚复合树脂板
	m2
	32.69
	45.23
	
	
	

	59
	成品隔断
	小便斗隔断H:1200mm
1.18mm厚复合树脂板
	m2
	0.53
	8.47
	
	
	

	60
	洗漱台
	1.30厚花岗岩洗手盆  详
16J914-1  -/XT12
2.石材磨边
3.开孔
	m2
	1.14
	134.81
	
	
	

	61
	镜面玻璃
	成品化妆镜 详16J914-1  
3/XT25
	m2
	0.84
	41.73
	
	
	

	安装单位工程
	

	1
	配电箱
	1.名称:电表箱（空箱）
2.规格:500*600*160*1.2mm
3.安装方式:壁挂式
	台
	4
	164.75
	
	
	

	2
	荧光灯
	1.名称:LED长条灯 1*24W 单管光通量2400Lm 规格：
1200*70
	套
	88
	17.4
	
	
	

	3
	普通灯具
	1.名称:LED防水防尘吸顶灯 
20W 光通量1700Lm
	套
	5
	17.29
	
	
	

	4
	照明开关
	1.单联单控开关
	个
	8
	7.14
	
	
	

	5
	照明开关
	1.双联单控开关
	个
	1
	7.14
	
	
	

	6
	照明开关
	1.三联单控开关
	个
	1
	7.14
	
	
	

	7
	接线盒
	1.名称:开关插座盒
2.材质:钢制
	个
	10
	4.14
	
	
	

	8
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	53
	5.58
	
	
	

	9
	桥架
	1.名称:桥架CT 350*150（内含隔板）
	m
	155.49
	36.07
	
	
	

	10
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	199.95
	8.33
	
	
	

	11
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:暗配
	m
	280.79
	5.05
	
	
	

	12
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	20.8
	24.73
	
	
	

	13
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	23.5
	36.62
	
	
	

	14
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZB-BYJ-2.5
	m
	907.77
	1.02
	
	
	

	15
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:线槽配线
3.型号:WDZB-BYJ-2.5
	m
	371.16
	0.91
	
	
	

	16
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	2065.64
	3.82
	
	
	

	17
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	102
	33.32
	
	
	

	18
	风扇
	1.名称:排气扇 40W/220V
	台
	4
	68.02
	
	
	

	19
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	478.98
	10.96
	
	
	

	20
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	88.61
	10.14
	
	
	

	21
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:暗配
	m
	43.76
	5.05
	
	
	

	22
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	29
	24.73
	
	
	

	23
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	58
	5.58
	
	
	

	24
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	855.96
	1.51
	
	
	

	25
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	1294.76
	1.01
	
	
	

	26
	双绞线缆
	1.名称:UTP6
2.敷设方式:管内穿线
	m
	49.76
	1.64
	
	
	

	27
	双绞线缆
	1.名称:UTP6
2.敷设方式:桥架内布放
	m
	370.29
	1.37
	
	
	

	28
	监控摄像设备
	1.400万像素枪击监控机
2.摄像机支架 (壁式)
	台
	12
	192.31
	
	
	

	29
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:钢制
	个
	12
	3.89
	
	
	

	30
	分线接线箱(盒)
	1.名称：弱电分线箱
	个
	2
	45.11
	
	
	

	31
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	127.96
	9.15
	
	
	

	32
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	15.87
	10.19
	
	
	

	33
	机柜、机架
	1.监控主机 12U机柜
	台
	1
	81.44
	
	
	

	34
	录像设备
	1.16路高清网络硬盘录像机
	台
	1
	375.86
	
	
	

	35
	视频传输设备
	1.视频解码器
	台
	1
	50.11
	
	
	

	36
	存储设备
	1.16TWD硬盘
	台
	1
	31.32
	
	
	

	37
	显示设备
	1.27寸监视器
	台
	1
	100.23
	
	
	

	38
	交换机
	1.8口网络交换机(路由)TL-
SF1016L
	台
	1
	375.86
	
	
	

	39
	配电箱
	1.UPS(1KW)专用电源
	台
	1
	359.31
	
	
	

	40
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN20
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 20mm以内
	m
	411.48
	16.39
	
	
	

	41
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	425.06
	17.59
	
	
	

	42
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	41.47
	39.99
	
	
	

	43
	水表
	1.拆除原有水表DN25
	个
	3
	13.16
	
	
	

	44
	螺纹阀门
	1.拆除原有闸阀DN25
	个
	3
	6.89
	
	
	

	45
	螺纹阀门
	1.类型:截止阀DN20
	个
	78
	12.54
	
	
	

	46
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	25
	13.79
	
	
	

	47
	水表
	1.型号、规格:水表DN20
	个
	39
	22.55
	
	
	

	48
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	14
	26.32
	
	
	

	49
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	13.38
	61.89
	
	
	

	50
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN50
4.连接形式:粘接
	m
	271.64
	18.94
	
	
	

	51
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	52.49
	25.16
	
	
	

	52
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	42.49
	66.65
	
	
	

	53
	给、排水附(配)件
	1.名称:DN50地漏
	个
	6
	27.18
	
	
	

	54
	大便器
	1.名称:蹲式大便器
	组
	7
	99.6
	
	
	

	55
	小便器
	1.名称:壁挂式小便器
	组
	2
	34.58
	
	
	

	56
	洗脸盆
	1.名称:洗脸盆 台下式 冷水
	组
	2
	69.11
	
	
	

	57
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN50
	个
	35
	27.18
	
	
	

	58
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	10
	63.56
	
	
	

	59
	打洞(孔)
	1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径 63mm以内
2.堵洞 公称直径50mm以内
	个
	41
	20.38
	
	
	

	小计
	
	

	四
	鹭洲路商铺3#
	

	土建单位工程
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
2.含垃圾清理及外弃
	m2
	244.21
	11.97
	
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.67
	133.83
	
	
	

	3
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板
2.拆除找平层厚50
	m2
	200.8
	5.52
	
	
	

	4
	门窗拆除
	M2734\C2434J
1.门窗拆除
2.门窗面积:4m2以外
	樘
	2
	35.29
	
	
	

	5
	门窗拆除
	FC甲1221
1.拆除门联窗
	樘
	1
	23.54
	
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	15.44
	11.12
	
	
	

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	18.33
	47.84
	
	
	

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	13.42
	6.25
	
	
	

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	2.91
	0.19
	
	
	

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M5砂浆砌筑
	m3
	17.13
	280.58
	
	
	

	11
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:3.65m
	m3
	0.23
	16.38
	
	
	

	12
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.5
	273.72
	
	
	

	13
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.61
	58.79
	
	
	

	14
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.26
	273.97
	
	
	

	15
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.086
	1153.61
	
	
	

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径10mm)
	t
	0.046
	1153.53
	
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.078
	916.9
	
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径14mm)
	t
	0.015
	916.84
	
	
	

	19
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径16mm)
	t
	0.091
	916.95
	
	
	

	20
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径20mm)
	t
	0.214
	680.33
	
	
	

	21
	钢质防火门
	FM甲1222新
1.钢制甲级防火门
2.含五金配件及顺序器
	m2
	2.64
	74.03
	
	
	

	22
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗
石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	62.47
	52.93
	
	
	

	23
	石材楼梯面层
	部位：楼梯间踏步、平台
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	138.53
	100.6
	
	
	

	24
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥
擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	210.92
	44.96
	
	
	

	25
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	33.84
	96.43
	
	
	

	26
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	15.41
	135
	
	
	

	27
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	111.54
	25.85
	
	
	

	28
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	947.72
	18.33
	
	
	

	29
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	315.59
	22.91
	
	
	

	安装单位工程
	

	1
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	2.5
	36.62
	
	
	

	2
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	219.74
	3.82
	
	
	

	3
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	14
	33.32
	
	
	

	4
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	79.13
	10.96
	
	
	

	5
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	14.64
	10.35
	
	
	

	6
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	2.5
	24.73
	
	
	

	7
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白
面板
	个
	5
	5.58
	
	
	

	8
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	82.57
	1.51
	
	
	

	9
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	156.28
	1.01
	
	
	

	10
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	5.07
	9.15
	
	
	

	11
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	0.63
	16.04
	
	
	

	12
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	149.9
	17.59
	
	
	

	13
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	19.86
	39.99
	
	
	

	14
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	11
	13.79
	
	
	

	15
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	6
	26.32
	
	
	

	16
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	11.23
	61.89
	
	
	

	17
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	25.21
	25.16
	
	
	

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	19.21
	66.65
	
	
	

	19
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	6
	63.56
	
	
	

	小计
	
	

	五
	鹭洲路商铺4#
	

	土建单位工程
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
2.含垃圾清理及外弃
	m2
	491.09
	11.97
	
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	2.03
	133.83
	
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.原实心砖墙体拆除
	m3
	1.47
	133.83
	
	
	

	4
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板
2.拆除找平层厚50
	m2
	396.88
	5.52
	
	
	

	5
	门窗拆除
	MLC2、C1534
1.门窗拆除
2.门窗面积:4m2以外
	樘
	2
	35.29
	
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	30.97
	11.12
	
	
	

	7
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M5砂浆砌筑
	m3
	33.18
	280.58
	
	
	

	8
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:3.65m
	m3
	0.45
	16.4
	
	
	

	9
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.88
	273.71
	
	
	

	10
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.034
	1153.68
	
	
	

	11
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.13
	916.9
	
	
	

	12
	块料楼地面
	部位：一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	157.9
	44.96
	
	
	

	13
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	101.87
	52.93
	
	
	

	14
	石材楼梯面层
	部位：楼梯间踏步、平台
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	223.51
	100.39
	
	
	

	15
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	43.63
	96.43
	
	
	

	16
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	28.57
	135
	
	
	

	17
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	1472.82
	18.33
	
	
	

	18
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间黑色无机防霉变涂料   05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	372.84
	22.91
	
	
	

	安装单位工程
	

	1
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	11
	5.58
	
	
	

	2
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	44.33
	8.26
	
	
	

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	5.5
	36.62
	
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	291.15
	3.82
	
	
	

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	22
	33.32
	
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	154.86
	10.96
	
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁
构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁
构件安装
	kg
	28.65
	10.23
	
	
	

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100
	m
	101.22
	13.55
	
	
	

	9
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	38.7
	8.39
	
	
	

	10
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	5
	24.73
	
	
	

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	166.43
	1.51
	
	
	

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	461.7
	1.01
	
	
	

	13
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白
面板
	个
	10
	5.58
	
	
	

	14
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	11.43
	9.15
	
	
	

	15
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	1.42
	7.12
	
	
	

	16
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100
	m
	88.36
	13.55
	
	
	

	17
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 
25mm以内
	m
	415.27
	17.59
	
	
	

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	43.37
	39.99
	
	
	

	19
	水表
	1.拆除原有水表DN25
	个
	1
	13.16
	
	
	

	20
	螺纹阀门
	1.拆除原有闸阀DN25
	个
	1
	6.89
	
	
	

	21
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	25
	13.79
	
	
	

	22
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	13
	26.32
	
	
	

	23
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	22.25
	61.89
	
	
	

	24
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	37.43
	25.16
	
	
	

	25
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	28.43
	66.65
	
	
	

	26
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	9
	63.56
	
	
	

	小计
	
	

	六
	鹭洲路商铺6#_
	

	土建单位工程
	

	1
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除卫生间实心砖墙
	m3
	2.63
	133.83
	
	
	

	2
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	3.95
	11.12
	
	
	

	3
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M5砂浆砌筑
	m3
	1.71
	280.58
	
	
	

	4
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:3.6-4.5m
	m3
	0.39
	16.4
	
	
	

	5
	其他隔断
	1.轻钢龙骨隔墙+9厚阻燃版
+10厚石膏板（内增设隔音棉）
	m2
	100.16
	119.19
	
	
	

	6
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.11
	273.93
	
	
	

	7
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.006
	1153.85
	
	
	

	8
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径10mm)
	t
	0.006
	1153.85
	
	
	

	9
	防盗门
	M1022新、M1222新
1.门框、扇材质:成品烤漆门
（含五金配件等）
	m2
	4.84
	54.81
	
	
	

	10
	金属（塑钢）门
	M0922
1.成品铝合金门，下带百叶
2.门框、扇材质:普通铝合金型材
3.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	1.98
	89.6
	
	
	

	安装单位工程
	

	1
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	9.81
	3.82
	
	
	

	2
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	2
	33.32
	
	
	

	3
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	8.11
	10.96
	
	
	

	4
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	1.5
	13.47
	
	
	

	5
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	20.56
	1.51
	
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	4.06
	9.15
	
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	0.5
	20.21
	
	
	

	8
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	43.9
	17.59
	
	
	

	9
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	4.2
	39.99
	
	
	

	10
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	7
	13.79
	
	
	

	11
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	4
	26.32
	
	
	

	12
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	7.05
	61.89
	
	
	

	小计
	
	

	七
	鹭洲路商铺7#
	

	土建单位工程
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	241.9
	11.97
	
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.71
	133.84
	
	
	

	3
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.拆除找平层厚50mm
	m2
	356.29
	5.52
	
	
	

	4
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:4m2以外
	樘
	5
	35.29
	
	
	

	5
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5-4m2
	樘
	1
	30.6
	
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	26.8
	11.12
	
	
	

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	24.79
	47.84
	
	
	

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	16.52
	6.25
	
	
	

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	5.79
	0.19
	
	
	

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	47.48
	280.58
	
	
	

	11
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	1.09
	280.58
	
	
	

	12
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.65
	16.4
	
	
	

	13
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.4
	273.71
	
	
	

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.08
	58.79
	
	
	

	15
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.42
	273.97
	
	
	

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.142
	1153.62
	
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径10mm)
	t
	0.015
	1153.85
	
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.208
	916.9
	
	
	

	19
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径14mm)
	t
	0.028
	917.02
	
	
	

	20
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径16mm)
	t
	0.154
	916.88
	
	
	

	21
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径20mm)
	t
	0.36
	680.34
	
	
	

	22
	金属(塑钢、断桥
)窗
	C1629P新
1.门框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	4.64
	82.93
	
	
	

	23
	金属（塑钢）门
	MLC2724新
1.门框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	25.92
	85.19
	
	
	

	24
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	56.04
	44.96
	
	
	

	25
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗
石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	42.34
	52.93
	
	
	

	26
	石材楼梯面层
	部位：楼梯间踏步、平台
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	58.68
	120.28
	
	
	

	27
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	11.18
	96.43
	
	
	

	28
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	5.27
	135
	
	
	

	29
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打
底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	3.6
	25.85
	
	
	

	30
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	406.68
	18.33
	
	
	

	31
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	176.61
	22.91
	
	
	

	安装单位工程
	

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	40.67
	8.39
	
	
	

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	13
	5.58
	
	
	

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	6.5
	36.62
	
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	411.05
	3.82
	
	
	

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	26
	33.32
	
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	104.93
	10.96
	
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	19.41
	9.89
	
	
	

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	92.86
	13.55
	
	
	

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	6
	24.73
	
	
	

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	12
	5.58
	
	
	

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	194.81
	1.51
	
	
	

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	450.42
	1.01
	
	
	

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	8.81
	9.15
	
	
	

	14
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	1.09
	9.27
	
	
	

	15
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 
25mm以内
	m
	305.97
	17.59
	
	
	

	16
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	25.01
	39.99
	
	
	

	17
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	28
	13.79
	
	
	

	18
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	15
	26.32
	
	
	

	19
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	18.41
	61.89
	
	
	

	20
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	19.31
	25.16
	
	
	

	21
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	13.31
	66.65
	
	
	

	22
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	6
	63.56
	
	
	

	小计
	
	

	八
	鹭洲路商铺8#
	

	土建单位工程
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	158.08
	11.97
	
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	1.08
	133.83
	
	
	

	3
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	129.34
	5.52
	
	
	

	4
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5m2-4m2
	樘
	3
	30.6
	
	
	

	5
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	10.51
	11.12
	
	
	

	6
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	6.25
	280.58
	
	
	

	7
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.09
	16.44
	
	
	

	8
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	1.8
	280.58
	
	
	

	9
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.18
	273.71
	
	
	

	10
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.006
	1153.85
	
	
	

	11
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.026
	916.9
	
	
	

	12
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	79.05
	44.96
	
	
	

	13
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗
石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	52.06
	52.93
	
	
	

	14
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	67.33
	101.42
	
	
	

	15
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	16.98
	96.43
	
	
	

	16
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	6.36
	135
	
	
	

	17
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通
道、门厅、一层楼梯间  
05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打
底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	9.45
	25.85
	
	
	

	18
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	636.33
	18.33
	
	
	

	19
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间黑色无机防霉变涂料   05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	197.64
	22.91
	
	
	

	安装单位工程
	

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	15.76
	8.45
	
	
	

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	2
	5.58
	
	
	

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	2
	36.62
	
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	75.76
	3.82
	
	
	

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	8
	33.32
	
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	37.1
	10.96
	
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	6.86
	10.31
	
	
	

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	35.98
	13.55
	
	
	

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	2
	24.73
	
	
	

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	4
	5.58
	
	
	

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	64.09
	1.51
	
	
	

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	66.59
	1.01
	
	
	

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	2.09
	9.15
	
	
	

	14
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	61.26
	17.59
	
	
	

	15
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	8.8
	39.99
	
	
	

	16
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	10
	13.79
	
	
	

	17
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	6
	26.32
	
	
	

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	3.4
	61.89
	
	
	

	19
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	10.01
	25.16
	
	
	

	20
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	8.01
	66.65
	
	
	

	21
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	2
	63.56
	
	
	

	小计
	
	

	九
	鹭洲路商铺9#
	

	土建单位工程
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	44.39
	11.97
	
	
	

	2
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	46.12
	5.52
	
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除原实心砖墙
	m3
	2
	133.83
	
	
	

	4
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5m2-4m2
	樘
	1
	30.6
	
	
	

	5
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:4m2以外
	樘
	1
	35.29
	
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	7.03
	11.12
	
	
	

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	1.06
	47.84
	
	
	

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	0.7
	6.26
	
	
	

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	0.26
	0.2
	
	
	

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	6.24
	280.58
	
	
	

	11
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	0.48
	280.58
	
	
	

	12
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.09
	16.44
	
	
	

	13
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.18
	273.71
	
	
	

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.25
	58.82
	
	
	

	15
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.13
	273.92
	
	
	

	16
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.02
	273.86
	
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.014
	1153.65
	
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径10mm)
	t
	0.006
	1153.85
	
	
	

	19
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.026
	916.9
	
	
	

	20
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径14mm)
	t
	0.014
	916.72
	
	
	

	21
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径16mm)
	t
	0.012
	917.12
	
	
	

	22
	金属（塑钢）门
	1.门框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双白中空玻璃
	m2
	6.48
	85.82
	
	
	

	23
	钢质防火门
	FM乙0821
1.钢制乙级防火门
2.含执手锁、闭门器
	m2
	1.68
	54.81
	
	
	

	24
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	43.29
	44.96
	
	
	

	25
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗
石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	32.4
	52.93
	
	
	

	26
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	55.89
	100.92
	
	
	

	27
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	10.75
	96.43
	
	
	

	28
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	5.04
	135
	
	
	

	29
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	2.52
	25.85
	
	
	

	30
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	409.51
	18.33
	
	
	

	31
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	129.87
	22.91
	
	
	

	安装单位工程
	

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	7.07
	8.24
	
	
	

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	2
	5.58
	
	
	

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	1
	36.62
	
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	35.14
	3.82
	
	
	

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	4
	33.32
	
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	9.32
	10.96
	
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	1.72
	11.75
	
	
	

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	16.13
	13.55
	
	
	

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	1
	24.73
	
	
	

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	2
	5.58
	
	
	

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	32.07
	1.51
	
	
	

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	18.62
	1.01
	
	
	

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	1.07
	9.15
	
	
	

	14
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	49.83
	17.59
	
	
	

	15
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	7.45
	39.99
	
	
	

	16
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	5
	13.79
	
	
	

	17
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	3
	26.32
	
	
	

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	3.93
	61.89
	
	
	

	19
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	12.48
	25.16
	
	
	

	20
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	10.48
	66.65
	
	
	

	21
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	2
	63.56
	
	
	

	小计
	
	

	十
	鹭洲路商铺10#
	

	土建单位工程
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	53.89
	11.97
	
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.44
	133.83
	
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除砌体 (标准砖)
	m3
	2.2
	133.83
	
	
	

	4
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	257.57
	5.52
	
	
	

	5
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	19.41
	11.12
	
	
	

	6
	金属（塑钢）门
	M1130
1.拆卸、安装、整樘钢门窗
	m2
	3.3
	17.39
	
	
	

	7
	金属(塑钢、断桥
)窗
	C1220
1.拆卸、安装、整樘钢门窗
	m2
	2.4
	23.91
	
	
	

	8
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	37.74
	44.96
	
	
	

	9
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗
石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	9.92
	52.93
	
	
	

	10
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比
:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	30.71
	102.17
	
	
	

	11
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	6.06
	96.43
	
	
	

	12
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	2.87
	135
	
	
	

	13
	细石混凝土楼地面
	1.新增100厚C30预拌非泵送细石混凝土地面
	m2
	68.51
	88.47
	
	
	

	14
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	235.38
	18.33
	
	
	

	15
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	75.52
	22.91
	
	
	

	16
	楼(地)面变形缝
	走廊变形缝
1.铝合金中心盖板
2.铝合金基座
3.填缝胶
4.螺栓紧固@500
5.止水带
	m
	44.36
	64.88
	
	
	

	安装单位工程
	

	1
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:5芯 电缆截面≤16mm2
	个
	24
	41.64
	
	
	

	2
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	73.57
	10.96
	
	
	

	3
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	13.61
	10.4
	
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-5*16
	m
	99.41
	4.41
	
	
	

	5
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	6
	24.73
	
	
	

	6
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白
面板
	个
	12
	5.58
	
	
	

	7
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	202.97
	1.51
	
	
	

	8
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	284.83
	1.01
	
	
	

	9
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	16.97
	9.15
	
	
	

	10
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	2.1
	9.62
	
	
	

	11
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100
	m
	49.09
	13.55
	
	
	

	12
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	9.42
	7.95
	
	
	

	13
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	206.65
	17.59
	
	
	

	14
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	15.76
	39.99
	
	
	

	15
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	24
	13.79
	
	
	

	16
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	13
	26.32
	
	
	

	17
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	19.32
	61.89
	
	
	

	小计
	
	

	十一
	鹭洲路商铺11#
	

	土建单位工程
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	79.36
	11.97
	
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.41
	133.84
	
	
	

	3
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	58.05
	5.52
	
	
	

	4
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	4.1
	11.12
	
	
	

	安装单位工程
	

	1
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	16.22
	3.82
	
	
	

	2
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	2
	33.32
	
	
	

	3
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	14.36
	10.96
	
	
	

	4
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	2.66
	11.39
	
	
	

	5
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	19.91
	1.51
	
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	2.91
	9.15
	
	
	

	7
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	27.3
	17.59
	
	
	

	8
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	25.1
	61.89
	
	
	

	9
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	3
	13.79
	
	
	

	10
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	2
	26.32
	
	
	

	小计
	
	

	十二
	鹭洲路商铺12#
	

	土建单位工程
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	132.5
	11.97
	
	
	

	2
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	85.5
	5.52
	
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.21
	133.85
	
	
	

	4
	砖（石）砌体拆除
	1.原实心砖墙体拆除
	m3
	4.1
	133.83
	
	
	

	5
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5-4m2
	樘
	4
	30.6
	
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	13.11
	11.12
	
	
	

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	11.07
	47.84
	
	
	

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	7.38
	6.25
	
	
	

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	2.59
	0.19
	
	
	

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	20.62
	280.58
	
	
	

	11
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	1.2
	280.58
	
	
	

	12
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.28
	16.4
	
	
	

	13
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.79
	273.72
	
	
	

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.71
	58.79
	
	
	

	15
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.065
	1153.67
	
	
	

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.117
	916.94
	
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径16mm)
	t
	0.069
	916.94
	
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径20mm)
	t
	0.161
	680.35
	
	
	

	19
	钢质防火门
	FM甲1521新
1.钢制甲级防火门
2.含执手锁、闭门器
3.顺位器
	m2
	6.3
	62.87
	
	
	

	20
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	88.66
	44.96
	
	
	

	21
	石材楼地面
	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
	m2
	26.26
	52.93
	
	
	

	22
	石材楼梯面层
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗
石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	58.64
	100.84
	
	
	

	23
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿
墙面)
	m2
	13.98
	96.43
	
	
	

	24
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	5.04
	135
	
	
	

	25
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打
底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	6.3
	25.85
	
	
	

	26
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	537.07
	18.33
	
	
	

	27
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	172.66
	22.91
	
	
	

	安装单位工程
	

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	9.64
	8.64
	
	
	

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	3
	5.58
	
	
	

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	1.5
	36.62
	
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	82.34
	3.82
	
	
	

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	6
	33.32
	
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	45.48
	10.96
	
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	8.41
	9.61
	
	
	

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	22
	13.55
	
	
	

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	1.5
	24.73
	
	
	

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白
面板
	个
	3
	5.58
	
	
	

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	48.57
	1.51
	
	
	

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	38.75
	1.01
	
	
	

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	2.07
	9.15
	
	
	

	14
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	166.14
	17.59
	
	
	

	15
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道 多根
	m
	16.71
	39.99
	
	
	

	16
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	9
	13.79
	
	
	

	17
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	5
	26.32
	
	
	

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	5.2
	61.89
	
	
	

	19
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	31.37
	25.16
	
	
	

	20
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	27.37
	66.65
	
	
	

	21
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	4
	63.56
	
	
	

	小计
	
	

	十三
	鹭洲路商铺13#
	

	土建单位工程
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	122.05
	11.97
	
	
	

	2
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	119.32
	5.52
	
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.52
	133.84
	
	
	

	4
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5m2-4m2
	樘
	1
	30.6
	
	
	

	5
	砖（石）砌体拆除
	1.原墙体拆除
	m3
	7.97
	133.83
	
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	20.27
	11.12
	
	
	

	7
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	8.58
	280.58
	
	
	

	8
	非承重隔墙
	1.90厚硅酸钙板（内增设隔音
棉）
	m2
	16.27
	66.19
	
	
	

	9
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	0.6
	280.58
	
	
	

	10
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.12
	16.37
	
	
	

	11
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.26
	273.74
	
	
	

	12
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.011
	1153.58
	
	
	

	13
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.039
	917.02
	
	
	

	14
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径10mm)
	t
	0.002
	1152.43
	
	
	

	15
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.02
	273.86
	
	
	

	16
	金属（塑钢）门
	M1222新
1.门框、扇材质:钢质成品烤漆门
	m2
	2.64
	54.81
	
	
	

	17
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯
间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	45.95
	44.96
	
	
	

	18
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗
石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	39.25
	52.93
	
	
	

	19
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	75.23
	100.89
	
	
	

	20
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	12.51
	96.43
	
	
	

	21
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	6.24
	135
	
	
	

	22
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打
底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	3.15
	25.85
	
	
	

	23
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	478.14
	18.33
	
	
	

	24
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	129.98
	22.91
	
	
	

	安装单位工程
	

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	10.03
	8.31
	
	
	

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	3
	5.58
	
	
	

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	1.5
	36.62
	
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	69.66
	3.82
	
	
	

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	6
	33.32
	
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	30.8
	10.96
	
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	5.7
	10.64
	
	
	

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	22.89
	13.55
	
	
	

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	1.5
	24.73
	
	
	

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	3
	5.58
	
	
	

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	49.27
	1.51
	
	
	

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	45.34
	1.01
	
	
	

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	2.77
	9.15
	
	
	

	14
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	57.05
	17.59
	
	
	

	15
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	5.76
	39.99
	
	
	

	16
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	7
	13.79
	
	
	

	17
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	4
	26.32
	
	
	

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	6.94
	61.89
	
	
	

	19
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	17.19
	25.16
	
	
	

	20
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	15.19
	66.65
	
	
	

	21
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	2
	63.56
	
	
	

	小计
	
	

	十四
	鹭洲路商铺14#
	

	土建单位工程
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	182.13
	11.97
	
	
	

	2
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	143.59
	5.52
	
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.66
	133.83
	
	
	

	4
	砖（石）砌体拆除
	1.原墙体拆除
	m3
	11.82
	133.83
	
	
	

	5
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:4m2以外
	樘
	2
	35.29
	
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	28.86
	11.12
	
	
	

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	13.52
	47.84
	
	
	

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	9.01
	6.25
	
	
	

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	3.16
	0.19
	
	
	

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	24.31
	280.58
	
	
	

	11
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	0.13
	280.6
	
	
	

	12
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.33
	16.39
	
	
	

	13
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.84
	273.71
	
	
	

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.31
	58.79
	
	
	

	15
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.076
	1153.66
	
	
	

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径10mm)
	t
	0.003
	1153.85
	
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.13
	916.9
	
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径16mm)
	t
	0.084
	916.92
	
	
	

	19
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径20mm)
	t
	0.196
	680.32
	
	
	

	20
	金属（塑钢）门
	MLC2629
1.门框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	7.54
	85.16
	
	
	

	21
	金属（塑钢）门
	MLC2433
1.门框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	7.92
	84.32
	
	
	

	22
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	114.86
	44.96
	
	
	

	23
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗
石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	44.6
	52.93
	
	
	

	24
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	112.53
	101.43
	
	
	

	25
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	21.4
	96.43
	
	
	

	26
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	9.7
	135
	
	
	

	27
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通
道、门厅、一层楼梯间  
05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打
底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	30.42
	25.85
	
	
	

	28
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	832.88
	18.33
	
	
	

	29
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	271.13
	22.91
	
	
	

	安装单位工程
	

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	15.55
	8.57
	
	
	

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	5
	5.58
	
	
	

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	2.5
	36.62
	
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	140.98
	3.82
	
	
	

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	10
	33.32
	
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	71.7
	10.96
	
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	13.26
	9.91
	
	
	

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	35.49
	13.55
	
	
	

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	2.5
	24.73
	
	
	

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	5
	5.58
	
	
	

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	82.44
	1.51
	
	
	

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	61
	1.01
	
	
	

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	4.94
	9.15
	
	
	

	14
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装一般铁构件安装
	kg
	0.61
	16.57
	
	
	

	15
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	133.8
	17.59
	
	
	

	16
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	13.03
	39.99
	
	
	

	17
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	14
	13.79
	
	
	

	18
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	8
	26.32
	
	
	

	19
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	17.8
	61.89
	
	
	

	20
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	9.48
	25.16
	
	
	

	21
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	5.48
	66.65
	
	
	

	22
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	4
	63.56
	
	
	

	小计
	
	

	十五
	鹭洲路商铺15#
	

	土建单位工程
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	102.78
	11.97
	
	
	

	2
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	84.91
	5.52
	
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.22
	133.83
	
	
	

	4
	砖（石）砌体拆除
	1.原墙体拆除
	m3
	4.12
	133.83
	
	
	

	5
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5m2-4m2
	樘
	2
	30.6
	
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	12.36
	11.12
	
	
	

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	2.86
	47.84
	
	
	

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	1.9
	6.25
	
	
	

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	0.67
	0.19
	
	
	

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	8.87
	280.58
	
	
	

	11
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	0.6
	280.58
	
	
	

	12
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.12
	16.37
	
	
	

	13
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.25
	273.72
	
	
	

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.7
	58.78
	
	
	

	15
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径6mm)
	t
	0.019
	1153.55
	
	
	

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径12mm)
	t
	0.039
	917.02
	
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径16mm)
	t
	0.018
	917.12
	
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以
内 (直径20mm)
	t
	0.041
	680.4
	
	
	

	19
	钢质防火门
	FM甲1521新
1.钢制甲级防火门
2.含执手锁、闭门器
3.顺位器
	m2
	3.15
	62.87
	
	
	

	20
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	45.06
	44.96
	
	
	

	21
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	20.87
	52.93
	
	
	

	22
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	45.11
	112.01
	
	
	

	23
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	6.74
	96.43
	
	
	

	24
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	3.61
	135
	
	
	

	25
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通
道、门厅、一层楼梯间  
05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打
底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	33.86
	25.85
	
	
	

	26
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	335.34
	18.33
	
	
	

	27
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	175.5
	22.91
	
	
	

	安装单位工程
	

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	7.67
	8.68
	
	
	

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	3
	5.58
	
	
	

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	1.5
	36.62
	
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	51.41
	3.82
	
	
	

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	6
	33.32
	
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	14.1
	10.96
	
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	2.61
	11.61
	
	
	

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	17.5
	13.55
	
	
	

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	1.5
	24.73
	
	
	

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白
面板
	个
	3
	5.58
	
	
	

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	49.2
	1.51
	
	
	

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	26.68
	1.01
	
	
	

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	2.7
	9.15
	
	
	

	14
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 
25mm以内
	m
	85.91
	17.59
	
	
	

	15
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道 多根
	m
	9.02
	39.98
	
	
	

	16
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	7
	13.79
	
	
	

	17
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	4
	26.32
	
	
	

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	8.49
	61.89
	
	
	

	19
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	9.56
	25.16
	
	
	

	20
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	7.56
	66.65
	
	
	

	21
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	2
	63.56
	
	
	

	小计
	
	

	十六
	鹭洲路商铺X50#
	

	土建单位工程
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	85.4
	11.97
	
	
	

	2
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	171.32
	5.52
	
	
	

	3
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	10.28
	11.12
	
	
	

	4
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	7.64
	280.58
	
	
	

	5
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.11
	16.39
	
	
	

	安装单位工程
	

	1
	配电箱
	1.名称:配电箱1~8AP（仅计安装费）
2.安装方式:壁挂式
	台
	8
	128.17
	
	
	

	2
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	20.05
	8.31
	
	
	

	3
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	8
	5.58
	
	
	

	4
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	4
	36.62
	
	
	

	5
	电力电缆
	1.名称:五芯电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-5*16
	m
	280.27
	3.82
	
	
	

	6
	电力电缆头
	1.名称:五芯铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	16
	33.32
	
	
	

	7
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	28.36
	10.96
	
	
	

	8
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	5.25
	9.63
	
	
	

	9
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（
分2格）
	m
	45.78
	13.55
	
	
	

	10
	小电器
	1.名称:直通导轨式三相智能电能表 
3*220V/380V,3*30(100)A
	个
	7
	63.01
	
	
	

	11
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 三相电度表调试
	个
	7
	18.04
	
	
	

	12
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	1
	44.98
	
	
	

	13
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	1
	13.55
	
	
	

	14
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	48
	0.91
	
	
	

	15
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	8
	25.05
	
	
	

	16
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	1
	59.64
	
	
	

	17
	控制开关
	1.名称:空气开关 3P 63A
	个
	7
	59.64
	
	
	

	18
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	4
	24.73
	
	
	

	19
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	8
	5.58
	
	
	

	20
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	44.36
	1.51
	
	
	

	21
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	253.45
	1.01
	
	
	

	22
	配电箱
	1.名称:配电箱RX1~8（仅计安装费）
2.安装方式:壁挂式
	台
	8
	128.17
	
	
	

	23
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	28.36
	9.15
	
	
	

	24
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	3.52
	11.49
	
	
	

	25
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	17
	13.79
	
	
	

	26
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	9
	26.32
	
	
	

	27
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	14.19
	61.89
	
	
	

	28
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	11.7
	25.16
	
	
	

	29
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	9.7
	66.65
	
	
	

	30
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	2
	63.56
	
	
	

	小计
	
	

	十七
	智慧电表
	

	安装单位工程
	

	1
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	47
	44.98
	
	
	

	2
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	47
	13.55
	
	
	

	3
	小电器
	1.名称:直通导轨式三相智能电能表 
3*220V/380V,3*30(100)A
	个
	4
	63.01
	
	
	

	4
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 三相电度表调试
	个
	4
	18.04
	
	
	

	5
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	51
	59.64
	
	
	

	6
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	51
	25.05
	
	
	

	7
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	306
	0.91
	
	
	

	8
	空气断路器
	1.智慧塑壳断路器,125A 配套
1个4G通讯模组，1张4G流量 
100M流量卡(服务期限3年)
	台
	3
	47.87
	
	
	

	9
	软件
	1.手机智能缴费管理系统（含云端存储服务(121台)）
	套
	1
	417.44
	
	
	

	10
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	7
	44.98
	
	
	

	11
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	7
	13.55
	
	
	

	12
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	7
	59.64
	
	
	

	13
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	7
	25.05
	
	
	

	14
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	42
	0.91
	
	
	

	15
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	11
	44.98
	
	
	

	16
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	11
	13.55
	
	
	

	17
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	11
	59.64
	
	
	

	18
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	11
	25.05
	
	
	

	19
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	66
	0.91
	
	
	

	20
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	1
	44.98
	
	
	

	21
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	1
	13.55
	
	
	

	22
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	1
	59.64
	
	
	

	23
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	1
	25.05
	
	
	

	24
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	6
	0.91
	
	
	

	25
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	13
	44.98
	
	
	

	26
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统
安装调试 单相电度表调试
	个
	13
	13.55
	
	
	

	27
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	13
	59.64
	
	
	

	28
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	13
	25.05
	
	
	

	29
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	78
	0.91
	
	
	

	30
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	4
	44.98
	
	
	

	31
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	4
	13.55
	
	
	

	32
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	4
	59.64
	
	
	

	33
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	4
	25.05
	
	
	

	34
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	24
	0.91
	
	
	

	35
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	2
	44.98
	
	
	

	36
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	2
	13.55
	
	
	

	37
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	2
	59.64
	
	
	

	38
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	2
	25.05
	
	
	

	39
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	12
	0.91
	
	
	

	40
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	12
	44.98
	
	
	

	41
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统
安装调试 单相电度表调试
	个
	12
	13.55
	
	
	

	42
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	12
	59.64
	
	
	

	43
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	12
	25.05
	
	
	

	44
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	72
	0.91
	
	
	

	45
	小电器
	1.名称:直通导轨式三相智能电能表 
3*220V/380V,3*30(100)A
	个
	1
	63.01
	
	
	

	46
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 三相电度表调试
	个
	1
	18.04
	
	
	

	47
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	1
	25.05
	
	
	

	48
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	6
	0.91
	
	
	

	49
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	1
	59.64
	
	
	

	50
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	3
	44.98
	
	
	

	51
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统
安装调试 单相电度表调试
	个
	3
	13.55
	
	
	

	52
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	3
	59.64
	
	
	

	53
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	3
	25.05
	
	
	

	54
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	18
	0.91
	
	
	

	55
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	5
	44.98
	
	
	

	56
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	5
	13.55
	
	
	

	57
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	5
	59.64
	
	
	

	58
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	5
	25.05
	
	
	

	59
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	30
	0.91
	
	
	

	60
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	5
	44.98
	
	
	

	61
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	5
	59.64
	
	
	

	62
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	5
	13.55
	
	
	

	63
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	5
	25.05
	
	
	

	64
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	30
	0.91
	
	
	

	65
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	3
	44.98
	
	
	

	66
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	3
	59.64
	
	
	

	67
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	3
	13.55
	
	
	

	68
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	3
	25.05
	
	
	

	69
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	18
	0.91
	
	
	

	小计
	
	

	十八
	措施项目费
	

	1
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:外墙
2.服务高度
:3.65-3.93m
	m2
	71.93
	29.9
	
	
	

	2
	砌筑脚手架
	1.服务对象:新增墙体
2.搭设高度
:3.65-3.95m
	m2
	103.27
	5.26
	
	
	

	3
	基础模板
	1.筏板基础
	m2
	22.09
	34.64
	
	
	

	4
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	3.68
	47.07
	
	
	

	5
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	3.5
	44.32
	
	
	

	6
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶
合板模板 过梁
	m2
	19.41
	74.82
	
	
	

	7
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:墙面
2.服务高度:3.8m
	m2
	74.02
	6.66
	
	
	

	8
	脚手架搭拆
	 
	项
	50
	64.8
	
	
	

	9
	二次搬运
	 
	项
	23
	673.05
	
	
	

	10
	砌筑脚手架
	1.服务对象:内墙
2.搭设高度:3.6米以内
	m2
	503.72
	2.44
	
	
	

	11
	地上、地下设施、建筑物的临时
保护设施
	1.地面30厚阻燃板保护（含材料外运）
	项
	1
	470.99
	
	
	

	12
	构造柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
	m2
	103.22
	60.45
	
	
	

	13
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底模基础梁、地圈梁
	m2
	176.3
	31.58
	
	
	

	14
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	7.86
	41.81
	
	
	

	15
	砌筑脚手架
	1.服务对象:内墙
2.搭设高度:3.65米
	m2
	1336.31
	5.26
	
	
	

	小计
	
	

	                                         劳务分包暂定总价（含税3%）
	
	


双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

以上单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。
我司承诺服务期限为：合同工期为30日历天，根据比选人要求的工期确保项目完成。我方拟派的项目负责人为         ，身份证号：                 。

同时，若因政策调整或比选人经营方针调整而导致该项目部分或全部无法实施的，同意比选人将不对此承担相关经济、法律等方面的责任。

我司对合同条款的意见是：同意，一旦中选，我司将受此条款约束。除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书、本项目比选文件以及我司比选申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

特此承诺！                        

                              比选申请人：              （盖单位公章）               

法定代表人：              （签字或盖章）

电      话：                           

   传      真：                             
                                    年    月    日
注：1.拟派出项目负责人须附上其相关注册证书（如有）、身份证等复印件并加盖单位公章。

2.报价须电脑输入打印，不得对其报价进行涂改，否则视为无效。

3.比选申请人对综合单价进行填报，不得高于固定单价最高限价，并计算合价与总价，统一保留两位小数。不按此规定报价的，做废选处理。
4.比选申请人报价最低价者为中选人，次低价者为第一候补中选人。若出现多家报价总价相同，采用随机抽取的方式确定中选人和第一候补中选人。
六、比选申请人认为必须提供的其他资料
比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】。
第三章  劳务合同

工程分包合同

劳务作业发包人：漳州圆新建设工程管理有限公司  （以下简称甲方）
劳务作业承包人：                              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程劳务作业承包事宜协商达成一致，订立本合同。

 项目概况

1.1 项目名称：龙江岁月商业空间改造工程劳务分包

1.2 建设地点：高新区龙江岁月

1.3建设规模及建设内容：对鹭洲路部分商铺、3号餐吧、桥南美食村4号馆及部分公共区域等商业空间进行改造，改造面积约10000平方米。主要改造内容为：拆除鹭洲路一层原临时轻钢龙骨石膏板内隔墙级布置，重新分隔布置商业空间，同步完善水电、弱电以及公共区域装修等配套设施；3号餐吧展厅进行适当扩建；桥南美食村4号馆内部进行拆除及装修布置；部分公共区域广告氛围提升等改造。具体内容以施工图为准。

第二条  承包范围及内容
2.1 承包范围：甲方发出的施工图及甲方指令中所包含的劳务，具体详合同附件。
2.2 主要内容：乙方的工作内容为甲方所承包工程的劳务，乙方的具体工作要求按照甲方公布的相关标准执行。
第三条  工期要求
3.1总工期30日历天，根据项目情况，以甲方发出开工时间为准。

第四条  质量及技术要求

4.1乙方必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。乙方施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

第五条  价款支付
5.1 劳务价款：

本项目劳务分包费用暂定总价人民币（大写）              ，（小写:￥       元），其中不含税价为￥       元，增值税额为￥       元。
以上费用包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用，双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

5.2 价款支付：

（1）乙方向甲方提交申请工程进度款，工程完成量经甲方验收确认、符合质量要求后，且乙方提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），甲方核实无误后，按合同价的80%拨付进度款；

（2）待工程结算后，资料完整归档，经甲方核实无误后，甲方自收到乙方开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)；

（3）待缺陷责任期（2年）满后并经甲方验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。
注：乙方应向甲方提交等额增值税专用发票，若乙方未按规定提供发票的，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

若乙方所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+乙方所开增值税专用发票的税率)。
第六条  合同当事人

双方确定，在本合同有效期内，甲方项目代表：         电话：       。

乙方项目负责人：         证号：            电话：             。

双方代表承担履行合同过程中具体事宜、协调各种关系等。　  

第七条  双方责任

7.1甲方责任

（1）甲方应负责提供施工场地，确保施工顺利进展。

（2）负责向乙方支付劳务分包费用。

7.2乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表及相关部门监督。

（2）乙方必须采取施工安全和环境保护措施，确保工程及其人员、苗木材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（4）必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定。
（5）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，在工程完工前应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。

（6）乙方应将甲方按合同约定支付的价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。

（7）按法律规定和合同约定完成工程内容。

（8）应履行的其他义务。

第八条  质保责任

8.1 本工程质量保证金按照工程最终总价款 3% 扣留。

8.2 质量保修期： 2年 。
第九条  违约责任

9.1 在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法再分包的；

（2）乙方违反合同约定使用不合格的工程材料设备的；

（3）乙方原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）乙方在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求的，乙方要负责返修至符合规范、质量要求外还应向甲方支付相应比例的违约金；
（8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

9.2 违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程违约分包处理：本工程不允许乙方以任何名义将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。如乙方将工程进行转包或未经甲方同意擅自再分包或违法分包，甲方有权责令其出场，处罚乙方2万元人民币，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责； 

（2）乙方未按施工进度计划及时完成合同约定的工作且造成工期延误的，每延误（从甲方通知之日起计算）一日，应向甲方支付1000元/日的违约金；

（3）乙方缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，甲方有权自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若剩余的保修金不足以抵扣，乙方还应赔偿甲方所受的损失；
（4）如因质量不合格给甲方造成的损失的，或私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，乙方应按实际损失给予赔偿。
第十条  廉洁自律

甲乙双方在履行本合同的过程中，应廉洁自律，若乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在结算总价的基础上，下浮20%。

第十一条  争议解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。协商不成或不愿协商，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条  补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
第十三条  合同生效
本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份、乙方执 肆 份，自双方盖章签字后生效。　
附件：《工程劳务分包清单及合同价》

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：
法定代表人：                        法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址: 漳州高新区九湖镇            地  址:
蔡坑工业园2号7#楼                                    

电    话:0596-6628973               电    话:
开户银行：
账    号：
签订日期：2025年   月   日

附件：《工程劳务分包清单及合同价》

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	3#餐吧

	土建单位工程

	1
	门窗拆除
	1.构件名称:C3030 C4530
2.门窗面积:＞4m2
	樘
	2
	
	

	2
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10Km
3.人工装车
	m3
	12.72
	
	

	3
	钢结构雨棚拆除
	1.钢结构雨棚拆除
2.含外弃等
	m2
	9.65
	
	

	4
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	53.36
	
	

	5
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	35.97
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	12.02
	
	

	7
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级
:200厚蒸压加气混凝土砌块
2.砂浆强度等级:M7.5砂浆砌筑
	m3
	10.61
	
	

	8
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:3.6-3.8m
	m3
	0.46
	
	

	9
	满堂基础
	筏板基础
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	13.25
	
	

	10
	垫层
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	2.58
	
	

	11
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.63
	
	

	12
	钢结构基底灌浆
	1.部位:钢柱基础
2.灌浆料种类:C40微膨胀自流性细石砼二次灌浆
	m3
	0.09
	
	

	13
	其他构件
	1.C15素混凝土包裹
	m3
	0.73
	
	

	14
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.31
	
	

	15
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.02
	
	

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.14
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径22mm)
	t
	0.022
	
	

	18
	实腹钢柱
	GZ3钢柱
1.柱类型:箱型
2.钢材品种、规格
:250*250*14 Q355B
3.防火要求:厚型耐火极限2.5小时
4.一类金属构件(运距 10km以内)
	t
	2.785
	
	

	19
	预埋铁件
	1.预埋铁件安装
	t
	0.044
	
	

	20
	螺栓
	1.M36地脚螺栓(Q355B)1.15m
	t
	0.294
	
	

	21
	钢梁
	钢梁
1.梁类型:H型钢
2.钢材品种、规格
:GL1HN400X200X8X13、
GL2HN300X150X6.5X9、
GL3HN250X125X6X9
3.防火要求:薄型防火涂料耐火极限1.5h
4.一类金属构件(运距 10km以内)
	t
	7.74
	
	

	22
	金属面油漆
	1.钢材表面除锈，等级不低于
Sa2.5级或St3级
2.涂铁红环氧底漆一道40-50um
3.涂环氧磁漆二至三道120-150um
4.涂水性丙烯酸乳液涂料一道
	m2
	248.31
	
	

	23
	高强螺栓
	1.材料规格:M20螺栓
	套
	416
	
	

	24
	玻璃钢屋面
	1.钢化夹层玻璃
2.不锈钢驳接件
	m2
	90.14
	
	

	25
	钢板天沟
	1.2mm不锈钢天沟1展开宽915mm
2.2mm不锈钢板泛水收边1展开宽490mm
	m
	10.45
	
	

	26
	钢板天沟
	1.2mm不锈钢天沟1展开宽1240mm
	m
	9.35
	
	

	27
	屋面天沟、檐沟防
水
	山墙泛水收边
1.2mm不锈钢板泛水收边2展开宽430mm
	m
	6.2
	
	

	28
	型材屋面
	1.金属板收边做法参照07J205-4-L-4
2.镀锌钢板连接件
3.密封胶
	m2
	11.69
	
	

	29
	金属(塑钢、断桥)窗
	C4228a
1.框、扇材质:普通铝合金窗框
2.玻璃品种、厚度:5+12+5厚
双白中空玻璃
	m2
	11.97
	
	

	30
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1528a
1.框、扇材质:普通铝合金窗框
2.玻璃品种、厚度:5+12+5厚
双白中空玻璃
	m2
	4.28
	
	

	31
	金属(塑钢、断桥)窗
	C4030新
1.框、扇材质:普通铝合金窗框
2.玻璃品种、厚度:5+12+5厚
双白中空玻璃
	m2
	12
	
	

	32
	金属（塑钢）门
	M1830新
1.框、扇材质:普通铝合金门框
2.玻璃品种、厚度:5+12+5厚
双白中空玻璃
	m2
	5.4
	
	

	33
	电子感应门
	TLM5730新成品电动感应推拉门
1.框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃
3.设置电机感应装置
	樘
	1
	
	

	34
	垫层
	1.60厚C15预拌非泵送混凝土垫层
2.素土夯实
	m3
	8.32
	
	

	35
	块料楼地面
	1.结合层厚度、砂浆配合比
:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色
:800*800防滑地砖（1:1水泥
砂浆勾平缝）
3.素水泥浆一道
	m2
	138.66
	
	

	36
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色
:10厚地砖踢脚
4.界面剂一道
	m2
	1.55
	
	

	37
	石材楼地面
	室外地面石材修补
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:300*600*50厚花岗岩
3.界面剂一道
	m2
	25
	
	

	38
	立面砂浆找平层
	内墙面
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或刮出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	36.27
	
	

	39
	墙面涂膜防水
	外墙面
1.1.5厚聚合物防水涂料
	m2
	38.56
	
	

	40
	墙面砂浆防水(防潮)
	外墙面
1.10厚聚合物水泥防水砂浆压
入热镀锌六角钢丝网一层，M8×100锚固螺栓，回拧打结型
	m2
	38.56
	
	

	41
	立面砂浆找平层
	外墙面
1.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或画出纹道
2.专用界面剂甩毛
	m2
	38.56
	
	

	42
	抹灰面油漆涂料
	1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	36.27
	
	

	43
	抹灰面油漆涂料
	外墙面
1、辊涂防尘罩面漆一遍
2、撕掉美纹纸
3、喷涂真石漆两遍
4、分隔缝二次弹线，贴分格缝美纹纸
5、分隔缝弹线，刷涂分隔缝漆
6、滚涂抗碱底漆一遍
7、满刮1.2+1.2厚防水腻子分层找平
	m2
	38.56
	
	

	44
	石材台阶面
	1.40厚花岗岩踏步板和踢面板
(石板长<1000)，正、背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
2.30厚1∶3干硬性水泥砂浆粘结层上撤素水泥(酒适量清水)
3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
4.60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
5.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100
6.素土夯实
	m2
	6.84
	
	

	45
	玻璃雨篷
	1.120*60*3mm镀锌方钢龙骨
2.上盖1200*5700mm6+6夹胶钢化玻璃
3.面涂咖色环保氟碳漆
	m2
	6.84
	
	

	46
	散水、坡道
	无障碍坡道（表面拉毛处理）：12J003-（1B/A7)
1.50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面
2.100厚C20混凝土
3.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300
4.素土夯实
	m2
	1.8
	
	

	安装单位工程

	1
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯 1x32W LED光源
	套
	11
	
	

	2
	插座
	1.名称:安全型二、三极插座 10A
	个
	10
	
	

	3
	插座
	1.名称:柜式空调插座 16A
	个
	2
	
	

	4
	接线盒
	1.名称:开关插座盒
2.材质:钢制
	个
	12
	
	

	5
	接线盒
	1.名称:灯头盒
2.材质:钢制
	个
	11
	
	

	6
	配电箱
	1.名称:配电箱ACB1
2.安装方式:距地1.5m
	台
	1
	
	

	7
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC40
3.配置形式:暗配
	m
	3.43
	
	

	8
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
	m
	142.57
	
	

	9
	配管
	1.名称:金属软管
2.规格:DN40
	m
	0.5
	
	

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	1
	
	

	11
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:YJV-5*10
	m
	44.28
	
	

	12
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:五芯 截面≤10mm2
	个
	2
	
	

	13
	均压环
	1.避雷网安装 均压环敷设 (利用圈梁钢筋)
	m
	37.09
	
	

	14
	避雷引下线
	1.避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下
2.避雷网安装 柱钢筋与圈梁钢筋焊接
	m
	12.9
	
	

	15
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZB1-YJV-3×2.5
	m
	148.13
	
	

	16
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZB1-YJV-3×4
	m
	38.43
	
	

	17
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:五芯以下 截面≤10mm2
	个
	48
	
	

	18
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗配
	m
	36.52
	
	

	19
	装饰灯
	1.名称:壁挂应急灯 A型5W LED光源
	套
	7
	
	

	20
	装饰灯
	1.名称:安全出口指示灯 A型3W LED光源
	套
	3
	
	

	21
	装饰灯
	1.名称:单向疏散方向指示灯 A型3W LED光源
	套
	5
	
	

	22
	接线盒
	1.名称:灯头盒
2.材质:钢制
	个
	15
	
	

	23
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
	m
	73.23
	
	

	24
	配线
	1.名称:多芯软导线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZB1N-RYJ-2*2.5
	m
	74.73
	
	

	25
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	0.5
	
	

	26
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	1
	
	

	27
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	6.02
	
	

	28
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	33.94
	
	

	29
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	4.52
	
	

	30
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	0.56
	
	

	31
	分线接线箱(盒)
	1.名称：弱电分线箱
	个
	1
	
	

	32
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:雨水
3.材质、规格:UPVC雨水管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	55.2
	
	

	33
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.5m深
	m
	41.1
	
	

	34
	给、排水附(配)件
	1.87型雨水斗DN100
	个
	3
	
	

	35
	打洞(孔)
	1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径 108mm以内
2.堵洞 公称直径100mm以内
	个
	3
	
	

	36
	灭火器
	1.磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4
	具
	6
	
	

	小计
	

	二
	接待室

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除玻璃隔断H：3000
	m2
	12.45
	
	

	2
	平面块料拆除
	1.地砖拆除区域60MM厚
2.含结合层
	m2
	3.32
	
	

	3
	铲除油漆涂料面
	1.铲除原有5厚油漆腻子层
	m2
	30.59
	
	

	4
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	1.拆除原9厚竹木纤维板
	m2
	25.19
	
	

	5
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除天棚原有石膏板面
	m2
	0.25
	
	

	6
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	拆除原有造型
1.拆除原9厘阻燃板加碳晶板
	m2
	5.46
	
	

	7
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10Km
	m3
	3.19
	
	

	8
	块料楼地面
	接待室
1.800*800*20厚大理石地砖，干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结
合层,表面撒水泥粉
	m2
	3.76
	
	

	9
	平面砂浆找平层
	接待室
1.20厚1:3水泥砂浆找平
2.水泥浆一道
	m2
	3.76
	
	

	10
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	建筑原地面成品保护
1.无纺布保护膜面层
	项
	1
	
	

	11
	墙面装饰板
	1.8厘竹木碳晶板木纹饰面
	m2
	25.19
	
	

	12
	墙面装饰板
	1.8厘竹木碳晶板白色烤漆饰面以及8厘竹木碳晶板大理石纹饰面
2.9厘细木工板基层
3.内搭40*40@500木龙骨框架
4.暗藏LED灯带
5.调和漆底漆一遍,面漆两遍罩面
6.防火涂料二遍
	m2
	8.59
	
	

	13
	天棚吊顶
	接待室
1.面层材料品种、规格:双层
9厚石膏板基层
	m2
	0.66
	
	

	14
	抹灰面油漆涂料
	1.部位:接待室内墙面
2.白色无机涂料三度罩面(部分墙面根据立面图选择乳胶漆颜色)
3.2厚面层耐水腻子分遍刮平(2遍)
	m2
	30.59
	
	

	15
	抹灰面油漆涂料
	1.原天花吊顶重新喷涂白色无机涂料
2.白色无机涂料(两底两面)
3.满刮2厚面层耐水腻子找平
,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平
	m2
	77.44
	
	

	16
	柜台
	玄关柜子4055长*1130高*400宽
1.新增18厘欧松板门板
	个
	1
	
	

	小计
	

	三
	鹭洲路商铺1#_

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	604.82
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	1.19
	
	

	3
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板
2.拆除找平层厚50
	m2
	343.95
	
	

	4
	门窗拆除
	FM乙1526
1.拆除乙级钢质防火门
	樘
	1
	
	

	5
	门窗拆除
	MLC3026
1.拆除门联窗
	樘
	1
	
	

	6
	砖（石）砌体拆除
	二层
1.原实心砖墙体拆除
	m3
	4.51
	
	

	7
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	30.59
	
	

	8
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	31.75
	
	

	9
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	23.18
	
	

	10
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	5.11
	
	

	11
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:190厚煤矸石烧结多孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:外墙
3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5
	m3
	0.48
	
	

	12
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	50.73
	
	

	13
	零星砌砖
	卫生间蹲台
1.零星砖砌体
	m3
	1.2
	
	

	14
	其他隔断
	90厚硅酸钙板隔墙
1.双层9厚硅酸盖板+轻钢龙骨
（内增设隔音棉)
	m2
	580.71
	
	

	15
	玻璃隔断
	1.12厚钢化玻璃隔断（含地弹簧门等五金配件）
	m2
	671.31
	
	

	16
	其他隔断
	玻璃上方隔墙
1.双面18mm厚阻燃板（含骨架）
2.2道防火涂料
3.双面10厚石膏板
	m2
	136.15
	
	

	17
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商
品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.55
	
	

	18
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.3
	
	

	19
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.45
	
	

	20
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.165
	
	

	21
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	0.003
	
	

	22
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.09
	
	

	23
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.23
	
	

	24
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.019
	
	

	25
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.159
	
	

	26
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	0.373
	
	

	27
	金属(塑钢、断桥)窗
	C2120P新
1.框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
3.手动开启装置
	m2
	12.6
	
	

	28
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1520新
1.框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	3
	
	

	29
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1220新
1.框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度：5+12+5双白中空玻璃
	m2
	2.4
	
	

	30
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	76.51
	
	

	31
	石材楼梯面层
	楼梯
1.水泥浆一道（內掺建筑胶）
2.结合层厚度、砂浆配合比
:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
4.踏步防滑条详22J403-1(5-7\5-8页）
	m2
	164.08
	
	

	32
	块料楼地面
	楼梯间、通道、走道
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
	m2
	756.91
	
	

	33
	块料楼地面
	卫生间  防滑地砖面层
1.10厚防滑地砖
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.30厚C20细石混凝土找坡层抹平
4.水泥浆一道
	m2
	19.51
	
	

	34
	楼(地)面涂膜防水
	卫生间
1.2mm厚聚氨酯防水涂膜
	m2
	19.51
	
	

	35
	楼(地)面涂膜防水
	二层
1.聚氨脂防水涂膜（2mm厚）
	m2
	1313.98
	
	

	36
	水泥砂浆踢脚线
	楼梯间、商业  150高水性丙烯酸防水漆踢脚  05J909 踢
14A/TJ18
1.耐油面漆三道
2.清漆一道
3.2厚腻子分遍刮平
4.清漆一道
5.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平压实赶光（不计入本次预算）
6.6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道（不计入本次预算）
7.素水泥浆一道（砖墙无此道工序）（不计入本次预算）
	m2
	19.47
	
	

	37
	水泥砂浆踢脚线
	楼梯梯段  150高水性丙烯酸防水漆踢脚  05J909 踢
14A/TJ18
1.耐油面漆三道
2.清漆一道
3.2厚腻子分遍刮平
4.清漆一道
5.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平压实赶光（不计入本次预算）
6.6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道（不计入本次预算）
7.素水泥浆一道（砖墙无此道工序）（不计入本次预算）
	m2
	17.91
	
	

	38
	金属装饰线
	1.成品铝合金滴水线
	m
	83.54
	
	

	39
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：走道、楼梯间、通道、商业 05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	27.9
	
	

	40
	立面砂浆找平层
	卫生间墙面  05J909 内墙16C/NQ31
1.9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平
2.素水泥砂浆一道甩毛
	m2
	72.39
	
	

	41
	块料墙面
	卫生间墙面  05J909 内墙
16C/NQ31
1.面层材料品种、规格、颜色
:400*800瓷砖面层，白水泥擦缝
2.4厚强力胶粉泥粘结，揉挤压实
	m2
	72.39
	
	

	42
	墙面涂膜防水
	卫生间墙面  05J909 内墙
16C/NQ31
1.1800mm高1.5厚聚合物水泥基防水涂料防水层
	m2
	24.57
	
	

	43
	天棚吊顶
	铝合金方板吊顶 05J909 棚
36B/DP20
1.铝合金方板600x600与配套专用龙骨固定
2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距600，吊杆高度600mm
3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4.10号镀锌低碳钢丝(或8钢筋)吊杆，双向中距1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
	m2
	19.51
	
	

	44
	天棚吊顶
	铝方通吊顶 05J909 棚37B/DP20
1.铝方通吊顶间距80mm，吊杆高度600mm
2.T型轻钢次龙骨TB24x28,间距1000，与主龙骨插接
3.T型轻钢主龙骨TB24x38(或
TB24x28),间距1000,用挂件与承载龙骨固定
4.U型轻钢承载龙骨
CB38x12,间距1500用吊件与钢筋吊杆联结后找平
5.10号镀锌低碳钢丝(或8钢筋)吊杆，双向中距1500，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
	m2
	1303.94
	
	

	45
	抹灰面油漆涂料
	1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	3850.26
	
	

	46
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找
平
	m2
	422.54
	
	

	47
	金属字
	1.”还江于民，还岸于民，还景于民“精工拉丝钛金字字体厚度3cm字高80cm*80cm
	个
	12
	
	

	48
	墙面装饰板
	1.背景板长9.3m，高1.2m
2.背景板材质为红色干挂铝塑板（板厚度2.5mm）（含骨架）
	m2
	11.16
	
	

	49
	吸塑字
	1.”还江于民，还岸于民，还
景于民“棕黄色字体，材质为PVC厚度20mm，高度1m*1m。
	个
	12
	
	

	50
	标志牌
	解说标识1500长1400高100宽
（具体做法详图纸）(成品采购）
1.3厚304不锈钢板，深灰色汽车烤漆标识牌
2.黄色亚克力灯槽内嵌LED灯带
3.50x50 304不锈钢方钢
4.1500x200x5厚热镀锌钢板
	个
	2
	
	

	51
	标志牌
	停车场标识550长100宽3000高
（具体做法详图纸）(成品采购）
1.2厚304不锈钢板，深灰色汽车烤漆标识牌
2.50x50 304不锈钢方钢
3.550x300x5厚热镀锌钢板
	个
	1
	
	

	52
	标志牌
	指向标识1200长300宽2700高
（具体做法详图纸）(成品采购）
1.2厚304不锈钢板，深灰色汽车烤漆标识牌
2.1200X300X40高2厚304不锈钢折盒，深灰色汽车烤漆
3.1100X200X20高2厚304不锈钢折盒，深灰色汽车烤漆
4.φ140 2厚304不锈钢圆钢，深灰色汽车烤漆、φ70 2厚304不锈钢球，深灰色汽车烤漆
5.30X30X3厚304不锈钢方钢，深灰色汽车烤漆
6.60X120X5厚304不锈钢方钢，深灰色汽车烤漆
	个
	1
	
	

	53
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.3
	
	

	54
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	4.7
	
	

	55
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	3.4
	
	

	56
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	0.79
	
	

	57
	平面、箱式招牌
	成品空调外机装饰罩
1.采用3厚铝板制作，喷涂氟碳漆
	m2
	67.03
	
	

	58
	成品隔断
	卫生间隔断H:2000mm
1.18mm厚复合树脂板
	m2
	32.69
	
	

	59
	成品隔断
	小便斗隔断H:1200mm
1.18mm厚复合树脂板
	m2
	0.53
	
	

	60
	洗漱台
	1.30厚花岗岩洗手盆  详
16J914-1  -/XT12
2.石材磨边
3.开孔
	m2
	1.14
	
	

	61
	镜面玻璃
	成品化妆镜 详16J914-1  
3/XT25
	m2
	0.84
	
	

	安装单位工程

	1
	配电箱
	1.名称:电表箱（空箱）
2.规格:500*600*160*1.2mm
3.安装方式:壁挂式
	台
	4
	
	

	2
	荧光灯
	1.名称:LED长条灯 1*24W 单管光通量2400Lm 规格：
1200*70
	套
	88
	
	

	3
	普通灯具
	1.名称:LED防水防尘吸顶灯 
20W 光通量1700Lm
	套
	5
	
	

	4
	照明开关
	1.单联单控开关
	个
	8
	
	

	5
	照明开关
	1.双联单控开关
	个
	1
	
	

	6
	照明开关
	1.三联单控开关
	个
	1
	
	

	7
	接线盒
	1.名称:开关插座盒
2.材质:钢制
	个
	10
	
	

	8
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	53
	
	

	9
	桥架
	1.名称:桥架CT 350*150（内含隔板）
	m
	155.49
	
	

	10
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	199.95
	
	

	11
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:暗配
	m
	280.79
	
	

	12
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	20.8
	
	

	13
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	23.5
	
	

	14
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZB-BYJ-2.5
	m
	907.77
	
	

	15
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:线槽配线
3.型号:WDZB-BYJ-2.5
	m
	371.16
	
	

	16
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	2065.64
	
	

	17
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	102
	
	

	18
	风扇
	1.名称:排气扇 40W/220V
	台
	4
	
	

	19
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	478.98
	
	

	20
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	88.61
	
	

	21
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:暗配
	m
	43.76
	
	

	22
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	29
	
	

	23
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	58
	
	

	24
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	855.96
	
	

	25
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	1294.76
	
	

	26
	双绞线缆
	1.名称:UTP6
2.敷设方式:管内穿线
	m
	49.76
	
	

	27
	双绞线缆
	1.名称:UTP6
2.敷设方式:桥架内布放
	m
	370.29
	
	

	28
	监控摄像设备
	1.400万像素枪击监控机
2.摄像机支架 (壁式)
	台
	12
	
	

	29
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:钢制
	个
	12
	
	

	30
	分线接线箱(盒)
	1.名称：弱电分线箱
	个
	2
	
	

	31
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	127.96
	
	

	32
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	15.87
	
	

	33
	机柜、机架
	1.监控主机 12U机柜
	台
	1
	
	

	34
	录像设备
	1.16路高清网络硬盘录像机
	台
	1
	
	

	35
	视频传输设备
	1.视频解码器
	台
	1
	
	

	36
	存储设备
	1.16TWD硬盘
	台
	1
	
	

	37
	显示设备
	1.27寸监视器
	台
	1
	
	

	38
	交换机
	1.8口网络交换机(路由)TL-
SF1016L
	台
	1
	
	

	39
	配电箱
	1.UPS(1KW)专用电源
	台
	1
	
	

	40
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN20
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 20mm以内
	m
	411.48
	
	

	41
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	425.06
	
	

	42
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	41.47
	
	

	43
	水表
	1.拆除原有水表DN25
	个
	3
	
	

	44
	螺纹阀门
	1.拆除原有闸阀DN25
	个
	3
	
	

	45
	螺纹阀门
	1.类型:截止阀DN20
	个
	78
	
	

	46
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	25
	
	

	47
	水表
	1.型号、规格:水表DN20
	个
	39
	
	

	48
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	14
	
	

	49
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	13.38
	
	

	50
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN50
4.连接形式:粘接
	m
	271.64
	
	

	51
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	52.49
	
	

	52
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	42.49
	
	

	53
	给、排水附(配)件
	1.名称:DN50地漏
	个
	6
	
	

	54
	大便器
	1.名称:蹲式大便器
	组
	7
	
	

	55
	小便器
	1.名称:壁挂式小便器
	组
	2
	
	

	56
	洗脸盆
	1.名称:洗脸盆 台下式 冷水
	组
	2
	
	

	57
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN50
	个
	35
	
	

	58
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	10
	
	

	59
	打洞(孔)
	1.混凝土楼板钻孔 钻孔直径 63mm以内
2.堵洞 公称直径50mm以内
	个
	41
	
	

	小计
	

	四
	鹭洲路商铺3#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
2.含垃圾清理及外弃
	m2
	244.21
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.67
	
	

	3
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板
2.拆除找平层厚50
	m2
	200.8
	
	

	4
	门窗拆除
	M2734\C2434J
1.门窗拆除
2.门窗面积:4m2以外
	樘
	2
	
	

	5
	门窗拆除
	FC甲1221
1.拆除门联窗
	樘
	1
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	15.44
	
	

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	18.33
	
	

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	13.42
	
	

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	2.91
	
	

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M5砂浆砌筑
	m3
	17.13
	
	

	11
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:3.65m
	m3
	0.23
	
	

	12
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.5
	
	

	13
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.61
	
	

	14
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.26
	
	

	15
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.086
	
	

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.046
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.078
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.015
	
	

	19
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.091
	
	

	20
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	0.214
	
	

	21
	钢质防火门
	FM甲1222新
1.钢制甲级防火门
2.含五金配件及顺序器
	m2
	2.64
	
	

	22
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	62.47
	
	

	23
	石材楼梯面层
	部位：楼梯间踏步、平台
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	138.53
	
	

	24
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥
擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
	m2
	210.92
	
	

	25
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	33.84
	
	

	26
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	15.41
	
	

	27
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	111.54
	
	

	28
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	947.72
	
	

	29
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	315.59
	
	

	安装单位工程

	1
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	2.5
	
	

	2
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	219.74
	
	

	3
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	14
	
	

	4
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	79.13
	
	

	5
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	14.64
	
	

	6
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	2.5
	
	

	7
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	5
	
	

	8
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	82.57
	
	

	9
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	156.28
	
	

	10
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	5.07
	
	

	11
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	0.63
	
	

	12
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	149.9
	
	

	13
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	19.86
	
	

	14
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	11
	
	

	15
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	6
	
	

	16
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	11.23
	
	

	17
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	25.21
	
	

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	19.21
	
	

	19
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	6
	
	

	小计
	

	五
	鹭洲路商铺4#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
2.含垃圾清理及外弃
	m2
	491.09
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	2.03
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.原实心砖墙体拆除
	m3
	1.47
	
	

	4
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板
2.拆除找平层厚50
	m2
	396.88
	
	

	5
	门窗拆除
	MLC2、C1534
1.门窗拆除
2.门窗面积:4m2以外
	樘
	2
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	30.97
	
	

	7
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M5砂浆砌筑
	m3
	33.18
	
	

	8
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:3.65m
	m3
	0.45
	
	

	9
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.88
	
	

	10
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.034
	
	

	11
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.13
	
	

	12
	块料楼地面
	部位：一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	157.9
	
	

	13
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	101.87
	
	

	14
	石材楼梯面层
	部位：楼梯间踏步、平台
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	223.51
	
	

	15
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	43.63
	
	

	16
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	28.57
	
	

	17
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	1472.82
	
	

	18
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间黑色无机防霉变涂料   05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	372.84
	
	

	安装单位工程

	1
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	11
	
	

	2
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	44.33
	
	

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	5.5
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	291.15
	
	

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	22
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	154.86
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁
构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁
构件安装
	kg
	28.65
	
	

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100
	m
	101.22
	
	

	9
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	38.7
	
	

	10
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	5
	
	

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	166.43
	
	

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	461.7
	
	

	13
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	10
	
	

	14
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	11.43
	
	

	15
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	1.42
	
	

	16
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100
	m
	88.36
	
	

	17
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 
25mm以内
	m
	415.27
	
	

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	43.37
	
	

	19
	水表
	1.拆除原有水表DN25
	个
	1
	
	

	20
	螺纹阀门
	1.拆除原有闸阀DN25
	个
	1
	
	

	21
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	25
	
	

	22
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	13
	
	

	23
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	22.25
	
	

	24
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	37.43
	
	

	25
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	28.43
	
	

	26
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	9
	
	

	小计
	

	六
	鹭洲路商铺6#_

	土建单位工程

	1
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除卫生间实心砖墙
	m3
	2.63
	
	

	2
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	3.95
	
	

	3
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M5砂浆砌筑
	m3
	1.71
	
	

	4
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:3.6-4.5m
	m3
	0.39
	
	

	5
	其他隔断
	1.轻钢龙骨隔墙+9厚阻燃版
+10厚石膏板（内增设隔音棉）
	m2
	100.16
	
	

	6
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.11
	
	

	7
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.006
	
	

	8
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.006
	
	

	9
	防盗门
	M1022新、M1222新
1.门框、扇材质:成品烤漆门
（含五金配件等）
	m2
	4.84
	
	

	10
	金属（塑钢）门
	M0922
1.成品铝合金门，下带百叶
2.门框、扇材质:普通铝合金型材
3.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	1.98
	
	

	安装单位工程

	1
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	9.81
	
	

	2
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	2
	
	

	3
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	8.11
	
	

	4
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	1.5
	
	

	5
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	20.56
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	4.06
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	0.5
	
	

	8
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	43.9
	
	

	9
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	4.2
	
	

	10
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	7
	
	

	11
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	4
	
	

	12
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	7.05
	
	

	小计
	

	七
	鹭洲路商铺7#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	241.9
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.71
	
	

	3
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.拆除找平层厚50mm
	m2
	356.29
	
	

	4
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:4m2以外
	樘
	5
	
	

	5
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5-4m2
	樘
	1
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	26.8
	
	

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	24.79
	
	

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	16.52
	
	

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	5.79
	
	

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	47.48
	
	

	11
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	1.09
	
	

	12
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.65
	
	

	13
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.4
	
	

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.08
	
	

	15
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.42
	
	

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.142
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.015
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.208
	
	

	19
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.028
	
	

	20
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.154
	
	

	21
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	0.36
	
	

	22
	金属(塑钢、断桥
)窗
	C1629P新
1.门框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	4.64
	
	

	23
	金属（塑钢）门
	MLC2724新
1.门框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	25.92
	
	

	24
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉
	m2
	56.04
	
	

	25
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	42.34
	
	

	26
	石材楼梯面层
	部位：楼梯间踏步、平台
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	58.68
	
	

	27
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	11.18
	
	

	28
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	5.27
	
	

	29
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	3.6
	
	

	30
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	406.68
	
	

	31
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	176.61
	
	

	安装单位工程

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	40.67
	
	

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	13
	
	

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	6.5
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	411.05
	
	

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	26
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	104.93
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	19.41
	
	

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	92.86
	
	

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	6
	
	

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	12
	
	

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	194.81
	
	

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	450.42
	
	

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	8.81
	
	

	14
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	1.09
	
	

	15
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 
25mm以内
	m
	305.97
	
	

	16
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	25.01
	
	

	17
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	28
	
	

	18
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	15
	
	

	19
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	18.41
	
	

	20
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	19.31
	
	

	21
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	13.31
	
	

	22
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	6
	
	

	小计
	

	八
	鹭洲路商铺8#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	158.08
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	1.08
	
	

	3
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	129.34
	
	

	4
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5m2-4m2
	樘
	3
	
	

	5
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	10.51
	
	

	6
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	6.25
	
	

	7
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.09
	
	

	8
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	1.8
	
	

	9
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.18
	
	

	10
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.006
	
	

	11
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.026
	
	

	12
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
	m2
	79.05
	
	

	13
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗
石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	52.06
	
	

	14
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	67.33
	
	

	15
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	16.98
	
	

	16
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	6.36
	
	

	17
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通
道、门厅、一层楼梯间  
05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	9.45
	
	

	18
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	636.33
	
	

	19
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间黑色无机防霉变涂料   05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	197.64
	
	

	安装单位工程

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	15.76
	
	

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	2
	
	

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	2
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	75.76
	
	

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	8
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	37.1
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	6.86
	
	

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	35.98
	
	

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	2
	
	

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	4
	
	

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	64.09
	
	

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	66.59
	
	

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	2.09
	
	

	14
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	61.26
	
	

	15
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	8.8
	
	

	16
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	10
	
	

	17
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	6
	
	

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	3.4
	
	

	19
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	10.01
	
	

	20
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	8.01
	
	

	21
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	2
	
	

	小计
	
	

	九
	鹭洲路商铺9#
	

	土建单位工程
	

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	44.39
	
	

	2
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	46.12
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除原实心砖墙
	m3
	2
	
	

	4
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5m2-4m2
	樘
	1
	
	

	5
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:4m2以外
	樘
	1
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	7.03
	
	

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	1.06
	
	

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	0.7
	
	

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	0.26
	
	

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	6.24
	
	

	11
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	0.48
	
	

	12
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.09
	
	

	13
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.18
	
	

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.25
	
	

	15
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.13
	
	

	16
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.02
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.014
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.006
	
	

	19
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.026
	
	

	20
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm)
	t
	0.014
	
	

	21
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.012
	
	

	22
	金属（塑钢）门
	1.门框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双白中空玻璃
	m2
	6.48
	
	

	23
	钢质防火门
	FM乙0821
1.钢制乙级防火门
2.含执手锁、闭门器
	m2
	1.68
	
	

	24
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
	m2
	43.29
	
	

	25
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	32.4
	
	

	26
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	55.89
	
	

	27
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	10.75
	
	

	28
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	5.04
	
	

	29
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	2.52
	
	

	30
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	409.51
	
	

	31
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	129.87
	
	

	安装单位工程

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	7.07
	
	

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	2
	
	

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	1
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	35.14
	
	

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	4
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	9.32
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	1.72
	
	

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	16.13
	
	

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	1
	
	

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	2
	
	

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	32.07
	
	

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	18.62
	
	

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	1.07
	
	

	14
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	49.83
	
	

	15
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	7.45
	
	

	16
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	5
	
	

	17
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	3
	
	

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	3.93
	
	

	19
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	12.48
	
	

	20
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	10.48
	
	

	21
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	2
	
	

	小计
	

	十
	鹭洲路商铺10#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	53.89
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.44
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.拆除砌体 (标准砖)
	m3
	2.2
	
	

	4
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	257.57
	
	

	5
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	19.41
	
	

	6
	金属（塑钢）门
	M1130
1.拆卸、安装、整樘钢门窗
	m2
	3.3
	
	

	7
	金属(塑钢、断桥)窗
	C1220
1.拆卸、安装、整樘钢门窗
	m2
	2.4
	
	

	8
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
	m2
	37.74
	
	

	9
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	9.92
	
	

	10
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比
:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	30.71
	
	

	11
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	6.06
	
	

	12
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚
1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	2.87
	
	

	13
	细石混凝土楼地面
	1.新增100厚C30预拌非泵送细石混凝土地面
	m2
	68.51
	
	

	14
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	235.38
	
	

	15
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	75.52
	
	

	16
	楼(地)面变形缝
	走廊变形缝
1.铝合金中心盖板
2.铝合金基座
3.填缝胶
4.螺栓紧固@500
5.止水带
	m
	44.36
	
	

	安装单位工程

	1
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:5芯 电缆截面≤16mm2
	个
	24
	
	

	2
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	73.57
	
	

	3
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	13.61
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-5*16
	m
	99.41
	
	

	5
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	6
	
	

	6
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	12
	
	

	7
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	202.97
	
	

	8
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	284.83
	
	

	9
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	16.97
	
	

	10
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	2.1
	
	

	11
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100
	m
	49.09
	
	

	12
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	9.42
	
	

	13
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	206.65
	
	

	14
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	15.76
	
	

	15
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	24
	
	

	16
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	13
	
	

	17
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	19.32
	
	

	小计
	

	十一
	鹭洲路商铺11#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	79.36
	
	

	2
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.41
	
	

	3
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	58.05
	
	

	4
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	4.1
	
	

	安装单位工程
	

	1
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	16.22
	
	

	2
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	2
	
	

	3
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	14.36
	
	

	4
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	2.66
	
	

	5
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	19.91
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	2.91
	
	

	7
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	27.3
	
	

	8
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	25.1
	
	

	9
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	3
	
	

	10
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	2
	
	

	小计
	

	十二
	鹭洲路商铺12#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	132.5
	
	

	2
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	85.5
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.21
	
	

	4
	砖（石）砌体拆除
	1.原实心砖墙体拆除
	m3
	4.1
	
	

	5
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5-4m2
	樘
	4
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	13.11
	
	

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	11.07
	
	

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	7.38
	
	

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	2.59
	
	

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	20.62
	
	

	11
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	1.2
	
	

	12
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.28
	
	

	13
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.79
	
	

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.71
	
	

	15
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.065
	
	

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.117
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.069
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	0.161
	
	

	19
	钢质防火门
	FM甲1521新
1.钢制甲级防火门
2.含执手锁、闭门器
3.顺位器
	m2
	6.3
	
	

	20
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
	m2
	88.66
	
	

	21
	石材楼地面
	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
	m2
	26.26
	
	

	22
	石材楼梯面层
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	58.64
	
	

	23
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿
墙面)
	m2
	13.98
	
	

	24
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	5.04
	
	

	25
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	6.3
	
	

	26
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	537.07
	
	

	27
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	172.66
	
	

	安装单位工程

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	9.64
	
	

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	3
	
	

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	1.5
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	82.34
	
	

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	6
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	45.48
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	8.41
	
	

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	22
	
	

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	1.5
	
	

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	3
	
	

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	48.57
	
	

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	38.75
	
	

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	2.07
	
	

	14
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	166.14
	
	

	15
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道 多根
	m
	16.71
	
	

	16
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	9
	
	

	17
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	5
	
	

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	5.2
	
	

	19
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	31.37
	
	

	20
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	27.37
	
	

	21
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	4
	
	

	小计
	

	十三
	鹭洲路商铺13#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	122.05
	
	

	2
	楼地面龙骨及饰面
拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	119.32
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.52
	
	

	4
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5m2-4m2
	樘
	1
	
	

	5
	砖（石）砌体拆除
	1.原墙体拆除
	m3
	7.97
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	20.27
	
	

	7
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	8.58
	
	

	8
	非承重隔墙
	1.90厚硅酸钙板（内增设隔音
棉）
	m2
	16.27
	
	

	9
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	0.6
	
	

	10
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.12
	
	

	11
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.26
	
	

	12
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.011
	
	

	13
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.039
	
	

	14
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.002
	
	

	15
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.02
	
	

	16
	金属（塑钢）门
	M1222新
1.门框、扇材质:钢质成品烤漆门
	m2
	2.64
	
	

	17
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯
间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
	m2
	45.95
	
	

	18
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	39.25
	
	

	19
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	75.23
	
	

	20
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	12.51
	
	

	21
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	6.24
	
	

	22
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通道、门厅、一层楼梯间  05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	3.15
	
	

	23
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	478.14
	
	

	24
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	129.98
	
	

	安装单位工程

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	10.03
	
	

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	3
	
	

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	1.5
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	69.66
	
	

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	6
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	30.8
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	5.7
	
	

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	22.89
	
	

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	1.5
	
	

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	3
	
	

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	49.27
	
	

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	45.34
	
	

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	2.77
	
	

	14
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	57.05
	
	

	15
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	5.76
	
	

	16
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	7
	
	

	17
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	4
	
	

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	6.94
	
	

	19
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	17.19
	
	

	20
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	15.19
	
	

	21
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	2
	
	

	小计
	

	十四
	鹭洲路商铺14#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	182.13
	
	

	2
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	143.59
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.66
	
	

	4
	砖（石）砌体拆除
	1.原墙体拆除
	m3
	11.82
	
	

	5
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:4m2以外
	樘
	2
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	28.86
	
	

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	13.52
	
	

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	9.01
	
	

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	3.16
	
	

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	24.31
	
	

	11
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	0.13
	
	

	12
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.33
	
	

	13
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.84
	
	

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.31
	
	

	15
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.076
	
	

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm)
	t
	0.003
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.13
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.084
	
	

	19
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	0.196
	
	

	20
	金属（塑钢）门
	MLC2629
1.门框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	7.54
	
	

	21
	金属（塑钢）门
	MLC2433
1.门框、扇材质:普通铝合金
2.玻璃品种、厚度:5+12+5双
白中空玻璃
	m2
	7.92
	
	

	22
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
	m2
	114.86
	
	

	23
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	44.6
	
	

	24
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	112.53
	
	

	25
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	21.4
	
	

	26
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	9.7
	
	

	27
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通
道、门厅、一层楼梯间  
05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	30.42
	
	

	28
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐
水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	832.88
	
	

	29
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	271.13
	
	

	安装单位工程

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	15.55
	
	

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	5
	
	

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	2.5
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	140.98
	
	

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	10
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	71.7
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	13.26
	
	

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	35.49
	
	

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	2.5
	
	

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	5
	
	

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	82.44
	
	

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	61
	
	

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	4.94
	
	

	14
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装一般铁构件安装
	kg
	0.61
	
	

	15
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内
	m
	133.8
	
	

	16
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道 多根
	m
	13.03
	
	

	17
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	14
	
	

	18
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	8
	
	

	19
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	17.8
	
	

	20
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	9.48
	
	

	21
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	5.48
	
	

	22
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	4
	
	

	小计
	

	十五
	鹭洲路商铺15#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	102.78
	
	

	2
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	84.91
	
	

	3
	砖（石）砌体拆除
	1.150高砖砌平台拆除
	m3
	0.22
	
	

	4
	砖（石）砌体拆除
	1.原墙体拆除
	m3
	4.12
	
	

	5
	门窗拆除
	1.门窗拆除
2.门窗面积:2.5m2-4m2
	樘
	2
	
	

	6
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	12.36
	
	

	7
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	2.86
	
	

	8
	回填方
	1.密实度要求:符合设计要求
2.填方材料品种:原土
	m3
	1.9
	
	

	9
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10Km
	m3
	0.67
	
	

	10
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	8.87
	
	

	11
	多孔砖墙
	1.190厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	0.6
	
	

	12
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.12
	
	

	13
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.25
	
	

	14
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.7
	
	

	15
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.019
	
	

	16
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm)
	t
	0.039
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm)
	t
	0.018
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm)
	t
	0.041
	
	

	19
	钢质防火门
	FM甲1521新
1.钢制甲级防火门
2.含执手锁、闭门器
3.顺位器
	m2
	3.15
	
	

	20
	块料楼地面
	部位：通道、门厅、一层楼梯间地面
05J909 地13B/LD16 
800*800防滑地砖面层
1.800*800防滑地砖，干水泥擦缝
2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
	m2
	45.06
	
	

	21
	石材楼地面
	部位：楼梯间楼面
05J909 楼17A/LD20 20厚花岗石面层
1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层
	m2
	20.87
	
	

	22
	石材楼梯面层
	楼梯
1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚花岗岩板面层，水泥浆擦缝
3.水泥浆一道（內掺建筑胶）
4.石材楼梯切割防滑槽
	m2
	45.11
	
	

	23
	块料踢脚线
	120高地砖踢脚  05J909 踢5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	6.74
	
	

	24
	块料踢脚线
	楼梯梯段
120高地砖踢脚  05J909 踢
5D/TJ8
1.踢脚线高度:120高
2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格、颜色
:5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆
(或彩色水泥浆)擦缝
4.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)
	m2
	3.61
	
	

	25
	立面砂浆找平层
	白色无机防霉涂料
部位：楼梯间踏步、平台、通
道、门厅、一层楼梯间  
05J909  内墙7D1/NQ13
1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平
2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底打毛或划出纹道
3.专用界面剂一道甩毛
	m2
	33.86
	
	

	26
	抹灰面油漆涂料
	白色无机防霉涂料
05J909  内墙7D1/NQ13
1.部位:内墙面
2.腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子分遍刮平
3.油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉变涂料
	m2
	335.34
	
	

	27
	抹灰面油漆涂料
	部位：通道、走道、楼梯间
黑色无机防霉变涂料   
05J909 棚4A1/DP5
1.涂料饰面
2.2厚面层耐水腻子刮平
3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平
	m2
	175.5
	
	

	安装单位工程

	1
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	7.67
	
	

	2
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	3
	
	

	3
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	1.5
	
	

	4
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-3*16
	m
	51.41
	
	

	5
	电力电缆头
	1.名称:铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	6
	
	

	6
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	14.1
	
	

	7
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	2.61
	
	

	8
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（分2格）
	m
	17.5
	
	

	9
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	1.5
	
	

	10
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白
面板
	个
	3
	
	

	11
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	49.2
	
	

	12
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	26.68
	
	

	13
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	2.7
	
	

	14
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.管道消毒、冲洗 公称直径 
25mm以内
	m
	85.91
	
	

	15
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 
管道 多根
	m
	9.02
	
	

	16
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	7
	
	

	17
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	4
	
	

	18
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	8.49
	
	

	19
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	9.56
	
	

	20
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	7.56
	
	

	21
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	2
	
	

	小计
	

	十六
	鹭洲路商铺X50#

	土建单位工程

	1
	隔断隔墙拆除
	1.拆除轻钢龙骨石膏板内隔墙
	m2
	85.4
	
	

	2
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除木地板跟找平层
2.找平层厚50mm
	m2
	171.32
	
	

	3
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.人工装车
	m3
	10.28
	
	

	4
	多孔砖墙
	1.115厚煤矸石烧结多孔砖
2.M7.5砂浆砌筑
	m3
	7.64
	
	

	5
	砌筑超高增加费
	1.超高高度:0.5m以内
	m3
	0.11
	
	

	安装单位工程

	1
	配电箱
	1.名称:配电箱1~8AP（仅计安装费）
2.安装方式:壁挂式
	台
	8
	
	

	2
	铁构件
	1.电缆桥架支撑架制作
2.电缆桥架支撑架安装
	kg
	20.05
	
	

	3
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	8
	
	

	4
	配管
	1.金属软管DN50
	m
	4
	
	

	5
	电力电缆
	1.名称:五芯电力电缆
2.规格:WDZB-YJY-5*16
	m
	280.27
	
	

	6
	电力电缆头
	1.名称:五芯铜芯电力电缆头
2.规格:电缆截面≤16mm2
	个
	16
	
	

	7
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG50
3.配置形式:明配
	m
	28.36
	
	

	8
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	5.25
	
	

	9
	桥架
	1.钢制桥架安装 100×100（
分2格）
	m
	45.78
	
	

	10
	小电器
	1.名称:直通导轨式三相智能电能表 
3*220V/380V,3*30(100)A
	个
	7
	
	

	11
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 三相电度表调试
	个
	7
	
	

	12
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	1
	
	

	13
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	1
	
	

	14
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	48
	
	

	15
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	8
	
	

	16
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	1
	
	

	17
	控制开关
	1.名称:空气开关 3P 63A
	个
	7
	
	

	18
	配管
	1.金属软管DN20
	m
	4
	
	

	19
	接线盒
	1.名称:金属软管接线盒+空白面板
	个
	8
	
	

	20
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:管内穿线
	m
	44.36
	
	

	21
	光缆
	1.名称:单模2芯光纤
2.规格:桥架内布放
	m
	253.45
	
	

	22
	配电箱
	1.名称:配电箱RX1~8（仅计安装费）
2.安装方式:壁挂式
	台
	8
	
	

	23
	配管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:KBG20
3.配置形式:明配
	m
	28.36
	
	

	24
	铁构件
	1.铁构件制作与安装 一般铁构件制作
2.铁构件制作与安装 一般铁构件安装
	kg
	3.52
	
	

	25
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀DN25
	个
	17
	
	

	26
	水表
	1.型号、规格:水表DN25
	个
	9
	
	

	27
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 1.0m深
	m
	14.19
	
	

	28
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC管DN100
4.连接形式:粘接
	m
	11.7
	
	

	29
	管沟土方
	1.管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径100mm以内 1.0m深
	m
	9.7
	
	

	30
	给、排水附(配)件
	1.名称：排污口 DN100
	个
	2
	
	

	小计
	

	十七
	智慧电表

	安装单位工程

	1
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	47
	
	

	2
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	47
	
	

	3
	小电器
	1.名称:直通导轨式三相智能电能表 
3*220V/380V,3*30(100)A
	个
	4
	
	

	4
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 三相电度表调试
	个
	4
	
	

	5
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	51
	
	

	6
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	51
	
	

	7
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	306
	
	

	8
	空气断路器
	1.智慧塑壳断路器,125A 配套1个4G通讯模组，1张4G流量 100M流量卡(服务期限3年)
	台
	3
	
	

	9
	软件
	1.手机智能缴费管理系统（含云端存储服务(121台)）
	套
	1
	
	

	10
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	7
	
	

	11
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	7
	
	

	12
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	7
	
	

	13
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	7
	
	

	14
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	42
	
	

	15
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	11
	
	

	16
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	11
	
	

	17
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	11
	
	

	18
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	11
	
	

	19
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	66
	
	

	20
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	1
	
	

	21
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	1
	
	

	22
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	1
	
	

	23
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	1
	
	

	24
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	6
	
	

	25
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	13
	
	

	26
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统
安装调试 单相电度表调试
	个
	13
	
	

	27
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	13
	
	

	28
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	13
	
	

	29
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	78
	
	

	30
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	4
	
	

	31
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	4
	
	

	32
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	4
	
	

	33
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	4
	
	

	34
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	24
	
	

	35
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	2
	
	

	36
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	2
	
	

	37
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	2
	
	

	38
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	2
	
	

	39
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	12
	
	

	40
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	12
	
	

	41
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统
安装调试 单相电度表调试
	个
	12
	
	

	42
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	12
	
	

	43
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	12
	
	

	44
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	72
	
	

	45
	小电器
	1.名称:直通导轨式三相智能电能表 
3*220V/380V,3*30(100)A
	个
	1
	
	

	46
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 三相电度表调试
	个
	1
	
	

	47
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	1
	
	

	48
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	6
	
	

	49
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	1
	
	

	50
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	3
	
	

	51
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统
安装调试 单相电度表调试
	个
	3
	
	

	52
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	3
	
	

	53
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	3
	
	

	54
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	18
	
	

	55
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	5
	
	

	56
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	5
	
	

	57
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	5
	
	

	58
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	5
	
	

	59
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	30
	
	

	60
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	5
	
	

	61
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	5
	
	

	62
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	5
	
	

	63
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	5
	
	

	64
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	30
	
	

	65
	小电器
	1.名称:导轨式单相智能电能表 220V,0.8V-2(100)A
	个
	3
	
	

	66
	控制开关
	1.名称:空气开关 2P 63A
	个
	3
	
	

	67
	小电器
	1.名称:电能表集中采集系统安装调试 单相电度表调试
	个
	3
	
	

	68
	模块(模块箱)
	1.名称:4G无线模块 CAT.1
	个
	3
	
	

	69
	配线
	1.名称:电能表配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-6.0mm2
	m
	18
	
	

	小计
	

	十八
	措施项目费

	1
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:外墙
2.服务高度
:3.65-3.93m
	m2
	71.93
	
	

	2
	砌筑脚手架
	1.服务对象:新增墙体
2.搭设高度:3.65-3.95m
	m2
	103.27
	
	

	3
	基础模板
	1.筏板基础
	m2
	22.09
	
	

	4
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	3.68
	
	

	5
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	3.5
	
	

	6
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	19.41
	
	

	7
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:墙面
2.服务高度:3.8m
	m2
	74.02
	
	

	8
	脚手架搭拆
	 
	项
	50
	
	

	9
	二次搬运
	 
	项
	23
	
	

	10
	砌筑脚手架
	1.服务对象:内墙
2.搭设高度:3.6米以内
	m2
	503.72
	
	

	11
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	1.地面30厚阻燃板保护（含材料外运）
	项
	1
	
	

	12
	构造柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
	m2
	103.22
	
	

	13
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底模基础梁、地圈梁
	m2
	176.3
	
	

	14
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	7.86
	
	

	15
	砌筑脚手架
	1.服务对象:内墙
2.搭设高度:3.65米
	m2
	1336.31
	
	

	小计
	

	                                            劳务分包暂定总价（含税3%）
	



PAGE  


