
漳州高新区白云岩环境提升工程劳务分包
比

选

文

件
比 选 人：福建瑞谦建设工程有限公司
2026年1月

漳州高新区白云岩环境提升工程劳务分包单位比选公告
漳州高新区白云岩环境提升工程，现该项目的劳务拟通过公开比选确定承包单位，具体事项如下：

一、项目概况

1.项目名称：漳州高新区白云岩环境提升工程劳务分包
2.建设地点：高新区白云岩
3.建设规模及建设内容：白云岩山门内道路周边环境提升，重新铺设草皮绿植；意果园：洗砚池、人行路及周边地面平整硬化；增设排水沟：利用闲置空间设置条石休憩平台；对现状挡墙修复提升；拆除现状厕所，重新选址改建。具体以施工图为准。

4.工期要求：35日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包括市政单位工程、园林单位工程、安装单位工程等，具体详见比选文件附表。
二、资格条件
1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；
4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。
三、比选办法：低价中选

四、服务费用

本项目劳务分包费用最高限价516166元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。
合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

五、比选保证金

比选保证金为人民币2000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

六、比选文件的获取 

凡有意参加本次比选者，请于2026年1月15日前登陆圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）招标采购栏下载比选文件，比选人不提供书面比选文件。

七、比选时间：2026年1月15日9:00（北京时间）。
八、联系方式

联系人：小王             联系电话：0596-6628973
                          比选人：福建瑞谦建设工程有限公司
                                 日期：2026年1月9日

第一章 比选须知

一、项目概况

1.项目名称：漳州高新区白云岩环境提升工程劳务分包
2.建设地点：高新区白云岩
3.建设规模及建设内容：白云岩山门内道路周边环境提升，重新铺设草皮绿植；意果园：洗砚池、人行路及周边地面平整硬化；增设排水沟：利用闲置空间设置条石休憩平台；对现状挡墙修复提升；拆除现状厕所，重新选址改建。具体以施工图为准。

4.工期要求：35日历天

5.工作范围及服务内容：本次比选为工程劳务作业发包，主要包括市政单位工程、园林单位工程、安装单位工程等，具体详本章附表。

二、比选方式：低价中选
三、比选资格审查合格条件

1.比选申请人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的法人营业执照；

2.比选申请人应具备建设主管部门核发有效的施工劳务（不分等级）企业资质、安全生产许可证；

3.比选申请人应为漳州圆新建设工程管理有限公司合格名录库内劳务分包企业；
4.比选申请人具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，配备1名项目负责人；

5.参加比选活动前一年内，比选申请人单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，无弄虚作假骗取比选资格；

6.参加比选活动前三年内，比选申请人单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

7.比选申请人未被有关部门禁止或者限制承接国有资金投资项目的相关业务；

8.截止至本项目比选时间，比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】；

9.法律、法规、规章规定的其他条件。
四、比选申请资料提交

1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）至少应携带以下资料：

（1）法定代表人或持法定代表人授权委托书的被授权委托人的居民身份证原件；

（2）比选保证金；

（3）比选申请书。（比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定）

比选申请书的内容至少包含以下内容：

①有效的企业资质证书、企业法人营业执照、分公司营业执照（如有）等复印件各一份。

②法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或持法定代表人授权委托书的授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份）。

③企业信誉承诺函（原件，按规定格式填写）、报价和服务承诺函（原件，按规定格式填写）各一份。

2.比选申请书的编制、签署及密封

①比选申请书的格式：须按本比选文件要求的格式进行编写。

②比选申请书份数：正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

③比选申请书的正本与副本应一起包装，散页无效；参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。
④比选申请人所提供的资料正副本均应逐页加盖公司公章（分机构公章无效），法定代表人应签字或加盖印鉴，否则申请书无效。

⑤现场密封的比选资料无效，不予受理。

3.比选申请书的提交：

①比选资料递交至截止时间：2026年1月15日8时45分至9时00分（北京时间）。

②比选申请文件递交地点：漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室。

4.在比选截止时间届满时提交比选申请文件的参选人少于三个（不含三个），比选人依法重新组织比选。
五、服务范围与工作要求

1.服务范围:

本次比选为工程劳务作业发包，主要包括园林景观工程、园林绿化工程、安装单位工程等，具体详本章附表。

2.工作时间要求:35日历天。
3.技术服务质量要求：

中选人必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。中选人施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。
六、服务费用及合同款支付

1.本项目劳务分包费用最高限价516166元（含税3%），双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

合同单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。

2.合同款支付：

①中选人向比选人提交申请工程进度款，工程完成量经比选人验收确认、符合质量要求后，且中选人提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），比选人核实无误后，按合同价的85%拨付进度款。

②待工程结算后，资料完整归档，经比选人核实无误后，比选人自收到中选人开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)。
③待缺陷责任期（1年）满后并经比选人验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。

注：中选人应向比选人提交等额增值税专用发票，若中选人未按规定提供发票的，比选人有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

若中选人所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+中选人所开增值税专用发票的税率)。
七、比选保证金及履约保证金

1.比选保证金

比选保证金为人民币2000元，提交比选资料时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。未中选单位的比选保证金将在完成比选后当场退还。

2.履约保证金的提交及退还
不要求履约保证金。

八、比选办法

评审工作由比选人组建的评审委员会负责。在比选文件规定地点、时间按照以下程序进行：

1.拆封比选申请资料。在监督人员监督的情况下，按逆顺序逐一拆封资料，先宣读服务费报价及工期。

2.本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件必须满足本比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；如审查发现下列条件之一的为资格审查不合格：

①报价或工期不符合比选人规定；报价和工期承诺函中报价手写或有涂改的；

②未按比选文件规定盖章或签字的； 

③不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；

④发现在此过程中有弄虚作假情形的；

⑤未按照比选申请书格式的要求编制比选申请书的；

⑥未按要求提交比选保证金的；

⑦关键内容字迹模糊、无法辨认的（以正本为主），或无法区分正、副本作废选处理；

⑧参选人的营业执照、资质证书等各类证书发生变更的，应办理变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会将视证书无效进行评定；
⑨不符合比选文件规定的其他事项。

3.确定比选中选单位

①比选人从通过资格审查的单位中，以最低报价确定中选人。最低价者为中选人，次低价者候补中选人。若报价相同，由比选人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的编号为候补中选人，抽取第二个号码球对应的编号为中选人。

②经资格审查合格的参选单位少于三家的，则终止本次比选活动。
③中选人放弃中选或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，导致比选人从评审委员会提出的候补中选人名单重新确定中选人的，中选人的比选保证金比选人不予退还，并有权要求其赔偿因此造成的损失。比选的最终报价由比选人与递补候选人谈判确定。若谈判不成，则比选人依法重新组织比选。
4.比选时间、地点：2026年1月15日9时00分（北京时间），在漳州高新区九湖镇蔡坑工业园2号7#楼漳州圆新建设集团105会议室进行比选。
九、中选公示和签订合同

1.中选结果将在圆新建设集团网（http://www.zzysxc.cn/）公示3日历天。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门提出书面核查要求。

2.除发生投诉情况外，中选人应在中选通知书发出之日起7个工作日内与比选人订立书面合同。
                        比选人：福建瑞谦建设工程有限公司

                      日期：2026年1月9日

附表：

工程劳务分包清单汇总

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	固定单价最高限价

（元）

	
	
	
	
	
	

	室外部分

	一
	园林景观工程

	1
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.93
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土垫层、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:1500x300x150厚芝麻白花
岗岩荔枝面浅黄色仿旧条石
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干
硬性水泥砂浆
	m2
	0.9
	121.72

	2
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.98
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:180厚5%水泥稳定碎石、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:220厚C25混凝土
	m2
	393.55
	67.79

	3
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.93
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土垫层、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:300x1200x300厚浅黄色仿
旧条石花岗岩
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干
硬性水泥砂浆
	m2
	62.99
	121.72

	4
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.93
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土垫层、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:300x(900-1500)x50厚芝麻
白花岗岩菠萝面 浅黄色仿旧
条石
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干
硬性水泥砂浆
	m2
	301.17
	101.09

	5
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.93
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土垫层、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:300x(900-1500)x50厚芝麻
白花岗岩菠萝面收边 浅黄色
仿旧条石
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干
硬性水泥砂浆
	m2
	75.69
	105.35

	6
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.93
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土垫层、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:600x300x25厚芝麻白花岗
岩菠萝面
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干
硬性水泥砂浆
	m2
	7.7
	97.11

	7
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
，密实度≥93%
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土、150碎石
灌砂垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:900x300x50厚芝麻白花岗
岩菠萝面汀步 浅黄色旧条石
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干
硬性水泥砂浆结合层
	m2
	2.97
	125.42

	8
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
，密实度≥93%
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土、150碎石
灌砂垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:1500x300x150厚芝麻白花
岗岩菠萝面汀步 浅黄色仿旧
条石
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干
硬性水泥砂浆结合层
	m2
	3.6
	146.57

	9
	山坡(卵)石台阶
	  1.石料种类、规格:50厚芝
麻白菠萝面花岗岩（浅黄色旧
条石），倒直10X10;灌稀水泥
浆擦缝
  2.砂浆强度等级:30厚1：
3干硬性水泥砂浆粘结层，上
撒素水泥
  3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
  4.100厚C15混凝土垫层
  5.土夯实
	m2
	7.35
	154.14

	10
	排水沟、截水沟
	  1.断面尺寸:350*398mm
  2.基础、垫层：材料、品种
、厚度:120厚C20混凝土
  3.砌体材料:30~60卵石面层
平整不露砂浆
  4.砂浆强度等级:30厚1:2水
泥砂浆
  5.素土夯实，压实系数≥0.93
	m
	252.39
	154.3

	11
	排水沟、截水沟
	  1.断面尺寸:300*230mm
  2.砌体材料:当地卵石粒径
50~80mmM10水泥砂浆砌筑 外
不漏浆
  3.砂浆强度等级:50厚1:3干
硬性水泥砂浆
  4.素土夯实，压实系数≥0.93
	m
	116.51
	32.33

	12
	排水沟、截水沟
	  植草沟
  1.断面尺寸:顶宽600mm、底
宽230mm
  2.基础、垫层：材料、品种
、厚度:0-300mm厚级配砾石层
  3.土工布
  4.0-300mm厚种植土
  5.素土夯实,压实系数≥95%
	m
	67.87
	6.9

	13
	拆除桌椅2座（大
理石）
	  1.拆除桌椅
  2.规格：1.2mX1.2mX0.7m
  3.废渣外运
	组
	2
	95.55

	14
	拆除桌椅2座（砖
结构）
	  1.拆除桌椅
  2.规格：1.2mX1.2mX0.7m
  3.废渣外运
	组
	7
	143.33

	15
	拆除路面
	  1.材质:花岗岩条石路面
  2.厚度:300x1200x300厚
	m2
	62.99
	16.44

	16
	砖（石）砌体拆除
	  1.构件名称:砖砌挡墙
	m3
	4.35
	82.05

	17
	拆除路面
	1.材质:透水砖
2.厚度:6cm
	m2
	581.78
	3.26

	18
	拆除基层
	1.材质:级配碎石
2.厚度:100mm
	m2
	581.78
	6.96

	19
	拆除砖石结构
	  1.结构形式:水池（砖砌体）
	m3
	17.45
	82.05

	20
	拆除混凝土结构
	  1.结构形式:水池（混凝土）
	m3
	12.8
	138.02

	21
	挖淤泥、流砂
	  1.清除水池原有淤泥，淤泥
深度：2.5m
	m3
	160
	65.55

	22
	拆除混凝土结构
	  1.结构形式:原有假山
	m3
	28.8
	96.01

	23
	拆除路面
	  1.拆除原有破损混凝土路面
,人工开凿至素土面(原做法参
照混凝土道路）
	m2
	7.6
	34.88

	24
	拆除砖石结构
	  1.拆除原有砖砌化粪池
	m3
	8.45
	140.16

	25
	挖淤泥、流砂
	  1.清除化粪池有淤泥，淤泥
深度：1.6m
	m3
	18
	65.55

	26
	拆除混凝土平台面
层
	  1.拆除原有地面硬化/混凝
土平台
	m2
	343.57
	10.24

	27
	拆除混凝土平台基
层
	  1.材质:级配碎石
  2.厚度:150mm
	m2
	343.57
	6.96

	28
	拆除朱子亭地面面
层
	  1.材质:芝麻白花岗岩荔枝面
  2.厚度:50mm
	m2
	35.75
	5.29

	29
	拆除朱子亭地面垫
层
	1.材质:C20混凝土垫层
2.厚度:100mm
	m2
	35.75
	10.24

	30
	拆除水塔
	  1.保护性拆除原有水塔(直
径1.0m，高度1.5m)
	座
	1
	191.1

	31
	砖（石）砌体拆除
	  部位：原有公厕
  1.拆除砌体 (标准砖)
	m3
	10.92
	145.8

	32
	钢筋混凝土构件拆除
	  部位：拆除原有公厕
  1.拆除现浇钢筋混凝土 (楼板)
	m3
	3.21
	488.58

	33
	钢筋混凝土构件拆除
	  部位：原有公厕
  1.拆除现浇钢筋混凝土 (梁、柱)
	m3
	6.4
	505.13

	34
	钢筋混凝土构件拆除
	  部位：原有公厕
  1.拆除现浇钢筋混凝土 (墙)
	m3
	4.67
	517.32

	35
	钢筋混凝土构件拆除
	1.构件名称:蓄水池底板
2.混凝土种类:C25坑渗钢筋混
凝土
	m3
	0.37
	292.79

	36
	屋面附着层拆除
	1.铲除卷材防水层 (带砂石保
护层)
	m2
	14.43
	13.19

	37
	平面块料拆除
	  部位：原有公厕
  1.拆除块料面层（含结合层）
	m2
	30.61
	10.28

	38
	钢筋混凝土构件拆除
	  部位：原有公厕
1.拆除混凝土垫层
	m3
	2.16
	481.92

	39
	隔断隔墙拆除
	  部位：原有公厕
  1.拆除卫生间隔断
	m2
	21.96
	6.98

	40
	洗脸盆
	  部位：原有公厕
  1.拆除原有洗手台
	组
	2
	25.94

	41
	小便器
	  部位：原有公厕
  1.拆除小便器
	组
	2
	22.58

	42
	大便器
	  部位：原有公厕
  1.拆除大便器
	组
	6
	54.25

	43
	余方弃置
	  1.废弃料品种:石渣
  2.运距:10km
  3.人工抬运路径59m
	m3
	330.19
	76.39

	44
	余方弃置
	  1.废弃料品种:建筑垃圾、淤泥
  2.运距:10km
  3.人工抬运路径59m
	m3
	35.2
	36.73

	45
	水磨石飞来椅
	  1.座凳面厚度、宽度
:1800x300x100厚芝麻白花岗
岩条石(浅黄色旧条石)
  2.500x300x150厚芝麻白花
岗岩条石(浅黄色旧条石)
	m
	11.22
	8.15

	46
	块料、石材台池槽拆除
	  1.构件名称:原有石碑处条石
	m
	16.22
	53.54

	47
	余方弃置
	  1.废弃料品种:建筑废渣
  2.运距:10km
  3.人工抬运路径59m
	m3
	0.83
	76.48

	48
	现状石碑施工保护
	1.现状石碑施工保护
	项
	1
	286.65

	49
	拼碎石材墙面
	  1.面层材料品种、规格、颜
色:镶嵌φ30-50特选鹅卵石（
鹅卵石压入后略露出石面）水
泥砂浆扫缝
  2.12厚DPM15砂浆(1:2.5水
泥砂浆)打底扫毛或划出纹道
  3.益胶泥二遍
  4.界面漆二遍
  5.混凝土面人工凿毛1公分
  6.原混凝土池壁
	m2
	53.48
	121.41

	50
	石栏杆
	  景观石材栏杆（H=1350mm)
  1.石料种类、规格
:1600x200x200厚花岗岩立柱
、1400x180x120厚花岗岩横杆
、1400x300x120厚花岗岩横杆
  2.植筋φ0，250mm长
  3.C25混凝土（通长）
  4.100厚C20混凝土垫层
  5.素土夯实,压实系数≥
0.93
  6.具体做法详图纸大样
	m
	24.28
	167.78

	51
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	12.46
	40.2

	52
	填方
	1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:土
3.填方粒径要求:按设计要求
4.填方来源、运距:按设计要求
	m3
	9.04
	6.81

	53
	余方弃置
	  1.废弃料品种:土
  2.运距:10km
  3.人工抬运路径59m
	m3
	2.07
	34.61

	54
	石材楼地面
	  1.结合层厚度、砂浆配合比
:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆
  2.面层材料品种、规格、颜
色:600x300x50mm厚芝麻白花
岗岩荔枝面
  3.100mm厚C20混凝土垫层
  4.现状结构基层
	m2
	26.16
	65.54

	55
	石材台阶面
	  1.结合层材料种类:30厚
1:3干硬性水泥砂浆
  2.面层材料品种、规格、颜
色:300x(900-1500)x150厚芝
麻白花岗岩荔枝面台阶
  3.防护材料种类:M7.5水泥
砂浆砌MU10 标砖
	m2
	9.54
	231.51

	56
	石桌石凳
	  1.石材种类:精品天然石桌
椅（形状天然形成）一桌四椅
  2.桌面形状、尺寸、支墩高
度:1300-1600x700-1000x700-
600mm
  3.凳面尺寸、支墩高度
:300-600x250-400x360mm
	个
	9
	33.93

	57
	挖一般土方
	  1.清理建筑垃圾、人工清杂
	m3
	292.04
	16.75

	58
	挖一般土方
	  1.卫生间边坡开挖
	m3
	87.29
	27.09

	59
	拆除砖石结构
	  1.人工凿打孤石
  2.规格：2.1*1*0.5m
	m3
	2.1
	256.92

	60
	挖一般土方
	  1.人工清杂清土
	m3
	37.91
	16.75

	61
	余方弃置
	  1.废弃料品种:建筑垃圾、
杂土、普通土
  2.运距:自行考虑
  3.人工抬运路径59m
	m3
	417.24
	34.61

	62
	余方弃置
	  1.废弃料品种:石渣
  2.运距:10km
  3.人工抬运路径59m
	m3
	2.1
	76.39

	63
	景观矮墙二
	  1.600*400*50厚芝麻黑花岗
岩荔枝面压顶
  2.20厚1：2.5水泥砂浆粘接
层
  3.300*600*25厚花岗岩石材
（做旧浅黄色）
  4.M5水泥砂浆砌筑MU7.5标
准砖墙
  5.100厚C20混凝土垫层
  6.素土夯实，压实系数≥0.93
  7.土方开挖回填外运
  8.具体做法详图纸大样
	m
	22.28
	297.38

	64
	真石漆景观矮墙二
	  1.600*400*50厚芝麻黑花岗
岩荔枝面压顶
  2.20厚1：2.5水泥砂浆粘接
层
  3.正面300*600*25厚花岗岩
石材（做旧浅黄色），背面真
石漆饰面（具体做法详
23J909-6-23 外涂3）
  4.M5水泥砂浆砌筑MU7.5标
准砖墙
  5.100厚C20混凝土垫层
  6.素土夯实，压实系数≥0.93
  7.土方开挖回填外运
  8.具体做法详图纸大样
	m
	8.64
	320.2

	65
	石挡土墙
	  景观矮墙三
  1.石料种类、规格:M30毛石
  2.勾缝要求:缝宽10-20，勾
缝30-50深
  3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
  4.反滤包
  6.DN50PE排水管泄水孔
  7.沉降伸缩缝10~15m设置一
道，缝宽20，缝中填塞沥青麻
筋沿内外顶三方填塞深度不小
于150mm
  8.土方开挖回填，余方人工
搬运至山脚外运
  9.台背回填砾石或砂土
  10.具体做法详图纸大样
	m3
	13.33
	223.22

	66
	标线
	  1.分界线 (热熔漆)
	m2
	80.66
	6.14

	67
	景观矮墙四
	  1.600*400*50厚芝麻黑花岗
岩荔枝面压顶
  2.20厚1：2.5水泥砂浆粘接
层
  3.真石漆饰面（具体做法详
23J909-6-23 外涂3）
  4.M5水泥砂浆砌筑MU7.5标
准砖墙
  5.150厚C20混凝土垫层
  6.素土夯实，压实系数≥
0.93
  7.土方开挖回填外运
  8.具体做法详图纸大样
	m
	23.96
	247.7

	68
	石挡土墙
	  毛石挡土墙（H=2800mm)
  1.石料种类、规格:M30毛石
  2.勾缝要求:缝宽10-20，勾
缝30-50深
  3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
  4.反滤包
  6.DN50PE排水管泄水孔
  7.沉降伸缩缝10~15m设置一
道，缝宽20，缝中填塞沥青麻
筋沿内外顶三方填塞深度不小
于150mm
  8.台背回填砾石或砂土
  9.基坑土方开挖回填外运
  10.具体做法详图纸大样
	m3
	90.58
	220.25

	69
	石挡土墙
	  毛石挡土墙（H=1600mm)
  1.石料种类、规格:M30毛石
  2.勾缝要求:缝宽10-20，勾
缝30-50深
  3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
  4.反滤包
  6.DN50PE排水管泄水孔
  7.沉降伸缩缝10~15m设置一
道，缝宽20，缝中填塞沥青麻
筋沿内外顶三方填塞深度不小
于150mm
  8.台背回填砾石或砂土
  9.基坑土方开挖回填外运
  10.具体做法详图纸大样
	m3
	32.05
	231.13

	70
	拆除砖石结构
	  1.拆除现状0.6m高条石挡墙
	m3
	3.94
	96.01

	71
	拆除砖石结构
	  1.拆除原有砖砌挡墙
	m3
	13.33
	82.05

	72
	余方弃置
	  1.废弃料品种:石渣
  2.运距:自行考虑
  3.人工抬运路径59m
	m3
	17.27
	76.39

	73
	现状挡墙人工立面清杂
	  1.现状挡墙人工立面清杂
  2.废渣外运
	m2
	109.8
	4.78

	74
	石材墙面
	  现状挡墙装饰
  1.30厚芝麻白菠萝面花岗岩
(浅黄色旧条石)
  2.不锈钢挂件
  3.8#膨胀螺栓，竖向间距@600
  4.具体做法详图纸大样
	m2
	41.7
	155.52

	75
	干挂石材钢骨架
	  现状挡墙装饰
  1.骨架种类、规格:8#通长
竖向镀锌槽钢+50mm长5#镀锌
角钢固定件，竖向间距@600
	t
	0.721
	5411.92

	二
	园林绿化工程

	1
	铺种草皮
	  1.草皮种类:马尼拉草卷
  2.铺种方式:满铺
  3.养护期:半年
  4.基肥：3kg/m2
	m2
	1721.69
	14.07

	2
	铺种草皮
	  坡度大于45°
  1.草皮种类:马尼拉草卷
  2.铺种方式:满铺
  3.养护期:半年
  4.基肥：3kg/m2
	m2
	169.25
	9.4

	3
	铺种草皮
	  1.草皮种类:大叶油草草卷
  2.铺种方式:满铺
  3.养护期:半年
  4.基肥：3kg/m2
	m2
	181.57
	7.97

	4
	铺种草皮
	  坡度大于45°
  1.草皮种类:大叶油草草卷
  2.铺种方式:满铺
  3.养护期:半年
  4.基肥：3kg/m2
	m2
	3495
	9.4

	5
	栽植乔木
	  1.种类:特选精品台湾罗汉松
  2.胸径或干径:头径22-23cm
  3.株高、冠径:高度310-
320cm,冠幅390-400cm
  4.养护期:半年
  5.基肥：12kg/株
	株
	1
	264.2

	6
	整理绿化用地
	1.整理绿化地
	m2
	5567.5
	3.31

	7
	种植土回(换)填
	  1.回填厚度:30cm
	m3
	1670.25
	0.48

	三
	安装单位工程

	1
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN80
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	30.37
	11.87

	2
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN65
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	110.58
	11.1

	3
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN50
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	92.6
	10.57

	4
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN40
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	105.22
	9.68

	5
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN32
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	82.54
	8.86

	6
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN25
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	160.4
	8.09

	7
	塑料管
	1.拆除原有PVC32明管
	m
	42.6
	4.13

	8
	螺纹阀门
	  1.名称：快速取水阀 DN25
  2.配备：708阀门箱
	个
	25
	15.03

	9
	螺纹阀门
	  1.名称：PE球阀 DN32
	个
	2
	10.9

	10
	螺纹阀门
	1.分控阀门(含DN80检修阀
/DN80过滤器/脉冲阀EA-
DG80/控制器LA-NO1-T10)
	个
	1
	68.25

	11
	螺纹阀门
	1.分控阀门(含DN65检修阀
/DN65过滤器/脉冲阀EA-
DG65/控制器LA-NO1-T10)
	个
	2
	46.4

	12
	螺纹阀门
	1.分控阀门(含DN40检修阀
/DN40过滤器/脉冲阀EA-
DG40/控制器LA-NO1-T10)
	个
	2
	30.04

	13
	螺纹阀门
	  1.分控阀门(含DN25检修阀
/DN20过滤器/脉冲阀EA-
DG20/控制器LA-NO1-T10)
	个
	1
	15.03

	14
	倒流防止器
	  1.电磁水表（含倒流防止器
1个、闸阀 2个、过滤器1个、
水表1个）
	套
	1
	771.12

	15
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	313.02
	2.84

	16
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
	m3
	106.23
	2.45

	17
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:原土回填
	m3
	70.29
	3.02

	18
	余方弃置
	  1.废弃料品种:土
  2.运距:自行考虑
	m3
	177.55
	0.24

	19
	垫层
	  1.材料品种、规格:机制砂
  2.厚度:150mm
	m3
	58.93
	58.7

	20
	管道包封
	  1.名称：C25混凝土包封
	m
	3.1
	185.5

	21
	砌筑井
	  1.名称：砖砌阀门井
  2.详见图集05S502-16
	座
	6
	711.21

	22
	砌筑井
	  1.名称：砖砌矩形水表井
2750×1300×1500
  2.详图集07MS101-2/41
	座
	1
	867.42

	23
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:雨水
  3.材质、规格:重型HDPE双
壁波纹管（环刚度≥8KN/m2）
DN500
  4.连接形式:胶圈连接
	m
	18.51
	24.83

	24
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:雨水
  3.材质、规格:重型HDPE双
壁波纹管（环刚度≥8KN/m2）
DN300
  4.连接形式:胶圈连接
	m
	13.22
	13.85

	25
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:雨水
  3.材质、规格:UPVC塑料雨
水管
  4.连接形式:粘接
	m
	104.84
	13.36

	26
	砌筑井
	  1.名称：砖砌雨水井
0.5*0.5*1（m）
	座
	2
	568.68

	27
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	127.47
	3.44

	28
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
	m3
	64.6
	2.45

	29
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:原土回填
	m3
	38.43
	3.02

	30
	余方弃置
	  1.废弃料品种:土
  2.运距:自行考虑
	m3
	83.29
	0.2

	31
	垫层
	  1.材料品种、规格:机制砂
  2.厚度:150mm
	m3
	17.79
	70.43

	32
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:污水
  3.材质、规格:UPVC塑料排
水管
  4.连接形式:粘接
	m
	13.56
	10.64

	33
	整体化粪池
	  1.玻璃钢化粪池
  2.5立方
	座
	1
	73.72

	34
	塑料检查井
	  1.名称：直壁塑料检查井400
  2.树脂植草井盖
	座
	1
	80.08

	35
	挖基坑土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	38.91
	3.65

	36
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	13.83
	3.44

	37
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
	m3
	35.14
	2.45

	38
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:原土回填
	m3
	7.67
	3.02

	39
	垫层
	  1.材料品种、规格:机制砂
  2.厚度:150mm
	m3
	1.55
	58.7

	40
	余方弃置
	  1.废弃料品种:土
  2.运距:自行考虑
	m3
	43.92
	0.2

	41
	垫层
	  1.材料品种、规格:机制砂
  2.厚度:200mm
	m3
	2.59
	77.14

	小计
	

	卫生间

	一
	土建单位工程

	1
	挖一般土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:4m以内
	m3
	277.02
	3.27

	2
	回填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:符合设计要求
  3.填方粒径要求:符合设计要求
  4.填方来源、运距:挖方土、场内调运
	m3
	236.97
	6.84

	3
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10km
	m3
	4.64
	0.2

	4
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级
:190厚煤矸石烧结多孔砖,强
度等级MU10
  2.墙体类型、砌筑高度:隔墙
  3.砂浆强度等级、配合比
:预拌砂浆M7.5
	m3
	11.5
	306.89

	5
	零星砌砖
	  1.零星砌砖名称、部位:蹲台
  2.砖品种、规格、强度等级
:烧结煤矸石普通砖
  3.砂浆强度等级、配合比
:预拌砂浆M7.5
	m3
	0.99
	456.84

	6
	垫层
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	4.9
	75.86

	7
	满堂基础
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
抗渗混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	23
	58.1

	8
	矩形柱
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	7.34
	81.97

	9
	构造柱
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.71
	355.3

	10
	圈梁
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.06
	299.63

	11
	过梁
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.11
	299.6

	12
	有梁板
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
抗渗混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	16.87
	61.6

	13
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300φ6
	t
	0.097
	1517.67

	14
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300φ10
	t
	0.015
	1517.97

	15
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6
	t
	0.083
	1261.72

	16
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ8
	t
	1.811
	1261.77

	17
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ10
	t
	0.105
	1261.81

	18
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ12
	t
	0.092
	1002.87

	19
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ14
	t
	1.66
	1002.87

	20
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ16
	t
	0.181
	1002.86

	21
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ18
	t
	0.486
	1002.87

	22
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ20
	t
	1.609
	744.11

	23
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ25
	t
	0.014
	743.93

	24
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (φ20)
	个
	56
	6.48

	25
	其他构件
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.18
	251.72

	26
	钢管柱
	  1.柱类型:Q235B 镀锌方管
  2.钢材品种、规格
:150x150X5.0(镀锌方管立柱)
  3.单根柱质量：3t以内
  4.金属构件运输
  5.金属面油漆：红丹防锈漆2遍
  7.防火要求:无
	t
	0.303
	2329.97

	27
	钢梁
	  1.柱类型:Q235B 镀锌方管
  2.钢材品种、规格
:100*100*3 镀锌方管屋架梁
  3.单根柱质量：1.5t以内
  4.金属构件运输
  5.金属面油漆：红丹防锈漆2遍
  7.防火要求:无
	t
	0.47
	2155.66

	28
	钢檩条
	  1.柱类型:Q235B 镀锌方管
  2.钢材品种、规格
:100*50*3 镀锌方管屋檩条
  3.单根柱质量：1.5t以内
  4.金属构件运输
  5.金属面油漆：红丹防锈漆2遍
  7.防火要求:无
	t
	1.093
	2157.9

	29
	封檐板
	  1.种类、规格:2.0mm厚镀锌
钢板封檐板镀锌钢板人工折弯
 无缝精焊打磨成型，喷米白
色氟碳漆
  2.安装高度:3m~4.5m
	m2
	39.79
	96.09

	30
	型材屋面
	1.1.2mm 厚仿古红色铝钢瓦片
,固定钉固定
2.满铺2.0mm厚镀锌钢板
	m2
	51.23
	54.29

	31
	屋脊
	  1.屋脊类型:2.0mm厚镀锌钢
板屋脊
  镀锌钢板人工折弯 无缝精
焊打磨成型，喷米白色氟碳漆
	m
	12.3
	154.3

	32
	金属（塑钢）门
	  1.门代号及洞口尺寸：
M0922、900*2200mm
  2.门框、扇材质:铝合金框
、成品铝合金门，下带百叶
  3.玻璃品种、厚度:钢化玻
璃6mm
  4.含五金配件
	m2
	3.96
	95.9

	33
	金属（塑钢）门
	  1.门代号及洞口尺寸：
TLM1122、1100*2200mm
  2.门框、扇材质:铝合金框
、成品铝合金推拉门
  3.玻璃品种、厚度:钢化玻
璃6mm
  4.含五金配件
	m2
	2.42
	92.55

	34
	金属(塑钢、断桥
)窗
	  1.窗代号及洞口尺寸：
C1208、1200*800mm
  2.框、扇材质:铝合金框、
铝合金推拉窗
  3.玻璃品种、厚度:钢化玻
璃6mm
  4.含（防拆卸和防脱落装置
等）五金配件
	m2
	1.92
	117.09

	35
	金属(塑钢、断桥
)窗
	  1.窗代号及洞口尺寸：
C1508、1500*800mm
  2.框、扇材质:铝合金框、
铝合金推拉窗
  3.玻璃品种、厚度:钢化玻
璃6mm
  4.含（防拆卸和防脱落装置
等）五金配件
	m2
	2.4
	111.43

	36
	金属(塑钢、断桥
)窗
	  1.窗代号及洞口尺寸：
C1808、1800*800mm
  2.框、扇材质:铝合金框、
铝合金推拉窗
  3.玻璃品种、厚度:钢化玻
璃6mm
  4.含（防拆卸和防脱落装置
等）五金配件
	m2
	2.88
	107.65

	37
	墙面涂膜防水
	外墙面
1.1.5厚聚合物防水涂料
	m2
	109.6
	9.58

	38
	墙面涂膜防水
	外墙面
1.10厚聚合物水泥防水砂浆
	m2
	109.6
	16.72

	39
	屋面卷材防水
	1.2道3.0 厚自粘聚合物改性
沥青防水卷材（PY）聚酯胎
	m2
	51.23
	10.64

	40
	楼(地)面涂膜防水
	1.聚合物水泥防水涂料 
(1.5mm厚 平面)
	m2
	30.75
	7.75

	41
	墙面涂膜防水
	内墙面
1.1.5厚聚合物防水涂料
	m2
	65.88
	9.58

	42
	块料楼地面
	  300X300 防滑地砖面层做法
详国标05J909 地13B/LD16
  1.结合层厚度、砂浆配合比
:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
  2.面层材料品种、规格、颜
色:8~10(10~15)厚地砖，干水
泥擦缝
	m2
	30.75
	49.17

	43
	平面砂浆找平层
	  300X300 防滑地砖面层做法
详国标05J909 地13B/LD16
  1.找平层砂浆配合比、厚度
:1:3水泥砂浆或最薄处30厚
C20细石混凝土找坡层抹平、
水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	30.75
	20.83

	44
	垫层
	  300X300 防滑地砖面层做法
详国标05J909 地13B/LD16
  1.60厚C15混凝土垫层
  2.素土夯实
	m3
	1.84
	75.86

	45
	块料墙面
	  瓷砖内墙做法详国标
05J909    16D1/NQ32
  1.白水泥擦缝(或1:1彩色水
泥细砂砂浆勾缝)
  2.面砖
  3.4厚强力胶粉泥粘结层，
揉挤压实
  4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏
砂浆分层压实抹平
  5.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆
打底扫毛或划出纹道
	m2
	96.67
	103.39

	46
	块料墙面
	  部位：白色油标砖，规格：
500*150*8mm
  1.DTG砂浆勾缝
  2.贴8~10厚外墙饰面砖，在
砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂
1道
  3.面砖粘贴面涂5厚胶粘剂
  4.12厚DP M15砂浆(1 : 3水
泥砂浆)抹平
	m2
	92.45
	119.99

	47
	块料墙面
	  部位：红色油标砖，规格：
240*60*8mm
  1.DTG砂浆勾缝
  2.贴8~10厚外墙饰面砖，在
砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂
1道
  3.面砖粘贴面涂5厚胶粘剂
  4.12厚DP M15砂浆(1 : 3水
泥砂浆)抹平
	m2
	17.16
	121.51

	48
	金属隔断
	1.隔板材料品种、规格、颜色
:双面彩钢岩棉夹芯板 规格：
4+50+4
	m2
	18.22
	94.03

	49
	天棚吊顶
	  铝合金方板吊顶   净高
2600 国标05J909    棚
36B/DP20
  1.铝合金方板300*600与配
套专用龙骨固定
  2.与铝合金方板配套的专用
下层副龙骨联结,问距
<600(750)
  3."与安装型式配套的专用
上层主龙骨,间距<1200(1500)
  用吊件与钢筋吊杆联结后找
平"
  4.10号镀锌低碳钢丝(或
p8钢筋)吊杆，双向中距
<1200(1500)吊杆上部与板底
预留吊环(勾)固定
  5.现浇钢筋混凝土板底预留
ø10钢筋吊环(勾),双向中距
<1200(1500)
	m2
	30.68
	54.01

	50
	散水、坡道
	细石混凝土散水   12J003-（
1B／A1）
1.聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌
缝
2.60厚C20细石混凝土面层，
撒1:1水泥砂子压实赶光
3.150厚3:7灰土
4.素土夯实，向外坡 3%~5%
	m2
	11.26
	81.97

	51
	金属扶手、栏杆、
栏板
	  无障碍扶手  12J926-（2／
H2）
  1.扶手材料种类、规格:φ
40*2不锈钢管扶手
  2.栏杆材料种类、规格:Ф
25x2不锈钢管立柱
  3.固定配件种类:预埋件
M2/F9
	m
	3.6
	168.76

	52
	散水、坡道
	无障碍坡道（表面拉毛处理）
 12J003-（1B／A7）
1.50厚C20混凝土面层，随捣
随抹成粗麻面
2.100厚C20混凝土
3.300厚3:7灰土
4.素土夯实，向外坡 3%~5%
	m2
	1.8
	67.03

	53
	石材台阶面
	  毛面花岗岩台阶（30厚花岗
岩）   12J003-（5B／B2）
  1.室外台阶防滑做法
12J003-（6／B8），花岗岩台
阶防滑槽
  2.30厚花岗岩踏步和踢面板
，灌稀水泥浆擦缝
  3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
粘结层，上撒素水泥
  4.素水泥浆一道
  5.60厚C20混凝土，台阶面
向外1%
  6.300厚3:7灰土
  7.素土夯实，向外坡 3%~5%
	m2
	10.98
	119.84

	54
	成品隔断
	1.隔板材料品种、规格、颜色
:复合树脂板隔断详16J914-1 
，XT8  高2000
	m2
	23.95
	49.49

	55
	成品隔断
	1.隔板材料品种、规格、颜色
:复合树脂板隔断
	m2
	2.56
	9.26

	56
	镜面玻璃
	  成品化妆镜详16J914-1；3/XT25
  1.盥洗室台镜 (不带框 ≤1.0m2)
	m2
	1.26
	45.63

	57
	洗漱台
	  20厚花岗岩洗手盆台面详
16J914-1；XT12
  1.花岗岩洗漱台 (≤1m2)
	m2
	1.6
	169.47

	58
	无障碍卫生间扶手
	1.无障碍卫生间扶手
	套
	1
	143.33

	59
	沉降观测点
	  1.沉降观测点(φ20不锈钢)
	个
	4
	23.89

	60
	陶瓷盥洗池
	  陶瓷盥洗池详16J914-1 -
4/XT24
  1.陶瓷成品水池
560*456*330（H）
	个
	2
	167.21

	61
	可折叠多功能台
	  1.可折叠多功能台
(800*400)
	个
	1
	525.53

	二
	安装单位工程

	1
	配电箱
	  1.名称：照明配电箱AR1
	台
	1
	140.19

	2
	配电箱
	  1.名称：拆除及安装落地箱
1000*600*450（含彩绘）
  2.配电箱基础采用10#槽钢
制作、安装
  3.C20砼基础,上下均配Φ
16◎200钢筋网,配电箱四周抹
M10.0防水砂浆
	台
	1
	472.55

	3
	接地极
	  1.接地极：采用
50*5*2500镀锌角钢
	根
	3
	26.03

	4
	接地母线
	  1.名称：接地母线敷设
  2.采用40*4镀锌扁钢
	m
	13.51
	32.75

	5
	荧光灯
	  1.名称：LED节能型方形吸
顶灯2*18W/双管6700Lm
	套
	3
	23.97

	6
	装饰灯
	  1.名称：射灯
	套
	2
	18.91

	7
	照明开关
	  1.名称：暗装二联单控开关
A86D2-10
	个
	4
	7.81

	8
	插座
	  1.名称：三极插座(普通，
防水）
	个
	3
	7.81

	9
	插座
	  1.名称：三极插座
	个
	3
	7.81

	10
	小电器
	  1.名称：排气扇  220v
	个
	3
	74.4

	11
	接线盒
	  1.名称：塑料灯头盒
	个
	8
	4.24

	12
	接线盒
	  1.名称：塑料开关/插座盒
	个
	10
	4.53

	13
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PVC管
  3.规格:DN32
  4.配置形式:埋地敷设
	m
	38.57
	6.66

	14
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PVC管
  3.规格:DN20
  4.配置形式:暗配
	m
	46.34
	8.28

	15
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆
  2.型号:YJV
  3.规格:3*6
  4.材质:铜芯
  5.电压等级：1KV及以下
	m
	44.53
	2.4

	16
	电力电缆头
	  1.名称:电力电缆头
  2.型号:YJV
  3.规格:3*6
  4.材质:铜芯
  5.电压等级：1KV及以下
	个
	2
	25.63

	17
	配线
	  1.名称:配线
  2.配线形式:管内穿线
  3.规格:WDZB-BYJ-2.5
  4.材质:铜芯
	m
	71.34
	1.11

	18
	配线
	  1.名称:配线
  2.配线形式:管内穿线
  3.规格:WDZB-BYJ-4
  4.材质:铜芯
	m
	73.68
	0.72

	19
	避雷网
	  1.明装避雷带:采用￠12镀
锌圆钢沿屋面四周支设
  2.接地测试点安装
	m
	43.64
	23.6

	20
	避雷引下线
	  1.避雷引下线敷设：利用建
筑结构钢筋引下
  2.柱钢筋与圈梁钢筋焊接
	m
	19
	22.95

	21
	均压环
	1.接地联线：利用地梁底部的
两条≥￠12主筋周圈焊通，并
与引下线焊通
	m
	33.8
	3.29

	22
	接地装置
	  1.名称：接地系统测试
  2.类别：接地网
	系统
	1
	749.27

	23
	管沟土方
	  1.名称：沟槽挖填
  2.普通土
	m
	19.81
	54.27

	24
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PPR塑料给水
管DN25
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	15.2
	19.23

	25
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PPR塑料给水
管DN20
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	6.93
	17.93

	26
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PPR塑料给水
管DN15
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	7.58
	16.67

	27
	水表
	  1.名称：水表 DN25
	个
	1
	28.78

	28
	螺纹阀门
	  1.名称：截止阀 DN25
	个
	1
	15.08

	29
	凿(压)槽
	  1.名称：剔堵槽、沟 砖结构
  2.宽mm*深mm (70*70)
	m
	21.39
	10.96

	30
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:污水
  3.材质、规格:UPVC塑料排
水管 DN100
  4.连接形式:粘接
	m
	17.66
	27.52

	31
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:污水
  3.材质、规格:UPVC塑料排
水管 DN75
  4.连接形式:粘接
	m
	6.37
	25.5

	32
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:污水
  3.材质、规格:UPVC塑料排
水管 DN50
  4.连接形式:粘接
	m
	6.98
	20.72

	33
	给、排水附(配)件
	  1.名称：地漏DN50
	个
	2
	29.74

	34
	大便器
	  1.名称：蹲式大便器
	组
	5
	66.74

	35
	大便器
	  1.名称：残卫坐式大便器
  2.含扶手
	组
	1
	80.57

	36
	小便器
	  1.名称：感应式壁挂小便器
	组
	2
	44.54

	37
	洗脸盆
	  1.名称：台上式洗脸盆
	组
	2
	71.4

	38
	洗脸盆
	  1.名称：残卫洗脸盆
  2.含扶手
	组
	1
	52.09

	39
	其他成品卫生器具
	  1.名称：成品拖布池
	组
	2
	43.86

	40
	管沟土方
	1.管道挖填土方 (管道公称直
径(100mm以内)   0.6m深)
	m
	21.93
	43.72

	41
	管沟土方
	1.管道挖填土方 (管道公称直
径(50mm以内)  0.6m深)
	m
	3.83
	40.58

	小计
	

	措施项目费

	1
	墙面脚手架
	  1.墙高:3.1m
	m2
	47.43
	7.8

	2
	墙面脚手架
	  1.墙高:4.3/5m
	m2
	145.62
	8.07

	3
	二次搬运
	  1.搬运内容：建筑材料
	项
	1
	19320

	4
	树木支撑架
	1.杉木桩(四脚桩)
	株
	1
	19

	5
	大型机械设备进出
场及安拆
	  1.履带式单斗挖掘机进出场
费 (1m3以外)
	项
	1
	206.16

	6
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫
层
	m2
	3
	52.06

	7
	基础模板
	  1.满堂基础、桩承台 (无梁
式)
	m2
	14.6
	38.3

	8
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	73.36
	58.81

	9
	构造柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
	m2
	25.83
	66.83

	10
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	10.84
	45.15

	11
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	1.65
	82.74

	12
	有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板
	m2
	142.3
	72.9

	13
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	77.22
	2.69

	14
	外脚手架及垂直封
闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双
排 建筑物高度30m以内
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	102.24
	33.06

	15
	压顶模板
	1.压顶
	m2
	1.81
	47.12

	16
	脚手架搭拆
	 
	项
	2
	59.21


备注：以上内容是根据本工程特点至少应包含的项目和数量，中选人应根据项目实际需要增加项目或数量至满足该工程的劳务分包要求。
第二章  比选申请书
比选申请文件格式

漳州高新区白云岩环境提升工程劳务分包

比

选

申

请

书

比选申请人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

  年  月  日
比选申请书目录

一、法定代表人资格证明书

二、法定代表人授权委托书（如有）、委托代理人居民身份证等

三、比选申请人组织结构

四、企业信誉承诺

五、报价和服务承诺函

六、其他证明文件（若比选申请人认为有必要提供的）

备注： 

①比选申请人在编制比选申请书时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

②比选申请人应按本章要求的先后顺序编制比选申请书。

③比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位公章。

④比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变基本内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以进行复印或编辑。

⑤比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

⑥比选申请人须确保所提供的复印件均清晰可辨，若出现资料模糊不清，评审委员会可作出不利于比选申请人的认定。

⑦费用报价应电脑输入打印，手写或涂改视为无效报价。

⑧比选申请人的营业执照等各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则评审委员会可以视为证书无效进行评定。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                            

地    址：                                                          
姓名：               性别：        年龄：        职务：            
系                               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

                       比选申请人：                 (盖比选申请人公章)

日  期：       年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件并加盖单位公章
二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我    系                        的法定代表人，现授权      为我公司委托代理人，以本公司的名义参加漳州高新区白云岩环境提升工程劳务分包的比选活动。委托代理人在比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：           性别：       年龄：       

身份证号码：                      

                           比选申请人：        (盖单位公章)
                            法定代表人：       （签字或盖章）

                            委托代理人：             （签字）
                          日      期：     年    月    日  

附：委托代理人身份证复印件并加盖单位公章

三、比选申请人组织结构

	企业登记信息

	企业法人名称
	

	详细住所
	

	法定代表人
	

	资质等级
	

	证书编号
	

	发证机关
	
	有效期
	

	机构电话（手机）
	

	企业类型
	

	注册号码
	
	邮政编码
	

	营业期限
	


注：法人营业执照副本复印件、资格证书副本复印件，并加盖单位公章

四、企业信誉承诺函

一、本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法、违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比选资格。

二、本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。

三、本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

四、本企业未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。

五、本企业未被人民法院列为“失信被执行人”。

六、我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法、违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

特此承诺！

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）
  年   月   日

五、报价和服务承诺函
致：福建瑞谦建设工程有限公司
我司愿意参加漳州高新区白云岩环境提升工程劳务分包的比选活动，经认真研究比选文件，且进行调查后，同意本项目劳务分包费用（含税3%）报价为：人民币（大写）           （小写：￥        元），具体报价如下：

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	固定单价最高限价

（元）
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	室外部分
	劳务分包费用最高限价516166元（含税3%）

	一
	园林景观工程
	

	1
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.93
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土垫层、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:1500x300x150厚芝麻白花
岗岩荔枝面浅黄色仿旧条石
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干
硬性水泥砂浆
	m2
	0.9
	121.72
	
	
	

	2
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.98
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:180厚5%水泥稳定碎石、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:220厚C25混凝土
	m2
	393.55
	67.79
	
	
	

	3
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.93
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土垫层、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:300x1200x300厚浅黄色仿
旧条石花岗岩
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干
硬性水泥砂浆
	m2
	62.99
	121.72
	
	
	

	4
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.93
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土垫层、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:300x(900-1500)x50厚芝麻
白花岗岩菠萝面 浅黄色仿旧
条石
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干
硬性水泥砂浆
	m2
	301.17
	101.09
	
	
	

	5
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.93
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土垫层、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:300x(900-1500)x50厚芝麻
白花岗岩菠萝面收边 浅黄色
仿旧条石
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干
硬性水泥砂浆
	m2
	75.69
	105.35
	
	
	

	6
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.93
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土垫层、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:600x300x25厚芝麻白花岗
岩菠萝面
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干
硬性水泥砂浆
	m2
	7.7
	97.11
	
	
	

	7
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
，密实度≥93%
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土、150碎石
灌砂垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:900x300x50厚芝麻白花岗
岩菠萝面汀步 浅黄色旧条石
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干
硬性水泥砂浆结合层
	m2
	2.97
	125.42
	
	
	

	8
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
，密实度≥93%
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土、150碎石
灌砂垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:1500x300x150厚芝麻白花
岗岩菠萝面汀步 浅黄色仿旧
条石
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干
硬性水泥砂浆结合层
	m2
	3.6
	146.57
	
	
	

	9
	山坡(卵)石台阶
	  1.石料种类、规格:50厚芝
麻白菠萝面花岗岩（浅黄色旧
条石），倒直10X10;灌稀水泥
浆擦缝
  2.砂浆强度等级:30厚1：
3干硬性水泥砂浆粘结层，上
撒素水泥
  3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
  4.100厚C15混凝土垫层
  5.土夯实
	m2
	7.35
	154.14
	
	
	

	10
	排水沟、截水沟
	  1.断面尺寸:350*398mm
  2.基础、垫层：材料、品种
、厚度:120厚C20混凝土
  3.砌体材料:30~60卵石面层
平整不露砂浆
  4.砂浆强度等级:30厚1:2水
泥砂浆
  5.素土夯实，压实系数≥0.93
	m
	252.39
	154.3
	
	
	

	11
	排水沟、截水沟
	  1.断面尺寸:300*230mm
  2.砌体材料:当地卵石粒径
50~80mmM10水泥砂浆砌筑 外
不漏浆
  3.砂浆强度等级:50厚1:3干
硬性水泥砂浆
  4.素土夯实，压实系数≥0.93
	m
	116.51
	32.33
	
	
	

	12
	排水沟、截水沟
	  植草沟
  1.断面尺寸:顶宽600mm、底
宽230mm
  2.基础、垫层：材料、品种
、厚度:0-300mm厚级配砾石层
  3.土工布
  4.0-300mm厚种植土
  5.素土夯实,压实系数≥95%
	m
	67.87
	6.9
	
	
	

	13
	拆除桌椅2座（大
理石）
	  1.拆除桌椅
  2.规格：1.2mX1.2mX0.7m
  3.废渣外运
	组
	2
	95.55
	
	
	

	14
	拆除桌椅2座（砖
结构）
	  1.拆除桌椅
  2.规格：1.2mX1.2mX0.7m
  3.废渣外运
	组
	7
	143.33
	
	
	

	15
	拆除路面
	  1.材质:花岗岩条石路面
  2.厚度:300x1200x300厚
	m2
	62.99
	16.44
	
	
	

	16
	砖（石）砌体拆除
	  1.构件名称:砖砌挡墙
	m3
	4.35
	82.05
	
	
	

	17
	拆除路面
	1.材质:透水砖
2.厚度:6cm
	m2
	581.78
	3.26
	
	
	

	18
	拆除基层
	1.材质:级配碎石
2.厚度:100mm
	m2
	581.78
	6.96
	
	
	

	19
	拆除砖石结构
	  1.结构形式:水池（砖砌体）
	m3
	17.45
	82.05
	
	
	

	20
	拆除混凝土结构
	  1.结构形式:水池（混凝土）
	m3
	12.8
	138.02
	
	
	

	21
	挖淤泥、流砂
	  1.清除水池原有淤泥，淤泥
深度：2.5m
	m3
	160
	65.55
	
	
	

	22
	拆除混凝土结构
	  1.结构形式:原有假山
	m3
	28.8
	96.01
	
	
	

	23
	拆除路面
	  1.拆除原有破损混凝土路面
,人工开凿至素土面(原做法参
照混凝土道路）
	m2
	7.6
	34.88
	
	
	

	24
	拆除砖石结构
	  1.拆除原有砖砌化粪池
	m3
	8.45
	140.16
	
	
	

	25
	挖淤泥、流砂
	  1.清除化粪池有淤泥，淤泥
深度：1.6m
	m3
	18
	65.55
	
	
	

	26
	拆除混凝土平台面
层
	  1.拆除原有地面硬化/混凝
土平台
	m2
	343.57
	10.24
	
	
	

	27
	拆除混凝土平台基
层
	  1.材质:级配碎石
  2.厚度:150mm
	m2
	343.57
	6.96
	
	
	

	28
	拆除朱子亭地面面
层
	  1.材质:芝麻白花岗岩荔枝面
  2.厚度:50mm
	m2
	35.75
	5.29
	
	
	

	29
	拆除朱子亭地面垫
层
	1.材质:C20混凝土垫层
2.厚度:100mm
	m2
	35.75
	10.24
	
	
	

	30
	拆除水塔
	  1.保护性拆除原有水塔(直
径1.0m，高度1.5m)
	座
	1
	191.1
	
	
	

	31
	砖（石）砌体拆除
	  部位：原有公厕
  1.拆除砌体 (标准砖)
	m3
	10.92
	145.8
	
	
	

	32
	钢筋混凝土构件拆除
	  部位：拆除原有公厕
  1.拆除现浇钢筋混凝土 (楼板)
	m3
	3.21
	488.58
	
	
	

	33
	钢筋混凝土构件拆除
	  部位：原有公厕
  1.拆除现浇钢筋混凝土 (梁、柱)
	m3
	6.4
	505.13
	
	
	

	34
	钢筋混凝土构件拆除
	  部位：原有公厕
  1.拆除现浇钢筋混凝土 (墙)
	m3
	4.67
	517.32
	
	
	

	35
	钢筋混凝土构件拆除
	1.构件名称:蓄水池底板
2.混凝土种类:C25坑渗钢筋混
凝土
	m3
	0.37
	292.79
	
	
	

	36
	屋面附着层拆除
	1.铲除卷材防水层 (带砂石保
护层)
	m2
	14.43
	13.19
	
	
	

	37
	平面块料拆除
	  部位：原有公厕
  1.拆除块料面层（含结合层）
	m2
	30.61
	10.28
	
	
	

	38
	钢筋混凝土构件拆除
	  部位：原有公厕
1.拆除混凝土垫层
	m3
	2.16
	481.92
	
	
	

	39
	隔断隔墙拆除
	  部位：原有公厕
  1.拆除卫生间隔断
	m2
	21.96
	6.98
	
	
	

	40
	洗脸盆
	  部位：原有公厕
  1.拆除原有洗手台
	组
	2
	25.94
	
	
	

	41
	小便器
	  部位：原有公厕
  1.拆除小便器
	组
	2
	22.58
	
	
	

	42
	大便器
	  部位：原有公厕
  1.拆除大便器
	组
	6
	54.25
	
	
	

	43
	余方弃置
	  1.废弃料品种:石渣
  2.运距:10km
  3.人工抬运路径59m
	m3
	330.19
	76.39
	
	
	

	44
	余方弃置
	  1.废弃料品种:建筑垃圾、淤泥
  2.运距:10km
  3.人工抬运路径59m
	m3
	35.2
	36.73
	
	
	

	45
	水磨石飞来椅
	  1.座凳面厚度、宽度
:1800x300x100厚芝麻白花岗
岩条石(浅黄色旧条石)
  2.500x300x150厚芝麻白花
岗岩条石(浅黄色旧条石)
	m
	11.22
	8.15
	
	
	

	46
	块料、石材台池槽拆除
	  1.构件名称:原有石碑处条石
	m
	16.22
	53.54
	
	
	

	47
	余方弃置
	  1.废弃料品种:建筑废渣
  2.运距:10km
  3.人工抬运路径59m
	m3
	0.83
	76.48
	
	
	

	48
	现状石碑施工保护
	1.现状石碑施工保护
	项
	1
	286.65
	
	
	

	49
	拼碎石材墙面
	  1.面层材料品种、规格、颜
色:镶嵌φ30-50特选鹅卵石（
鹅卵石压入后略露出石面）水
泥砂浆扫缝
  2.12厚DPM15砂浆(1:2.5水
泥砂浆)打底扫毛或划出纹道
  3.益胶泥二遍
  4.界面漆二遍
  5.混凝土面人工凿毛1公分
  6.原混凝土池壁
	m2
	53.48
	121.41
	
	
	

	50
	石栏杆
	  景观石材栏杆（H=1350mm)
  1.石料种类、规格
:1600x200x200厚花岗岩立柱
、1400x180x120厚花岗岩横杆
、1400x300x120厚花岗岩横杆
  2.植筋φ0，250mm长
  3.C25混凝土（通长）
  4.100厚C20混凝土垫层
  5.素土夯实,压实系数≥
0.93
  6.具体做法详图纸大样
	m
	24.28
	167.78
	
	
	

	51
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	12.46
	40.2
	
	
	

	52
	填方
	1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:土
3.填方粒径要求:按设计要求
4.填方来源、运距:按设计要求
	m3
	9.04
	6.81
	
	
	

	53
	余方弃置
	  1.废弃料品种:土
  2.运距:10km
  3.人工抬运路径59m
	m3
	2.07
	34.61
	
	
	

	54
	石材楼地面
	  1.结合层厚度、砂浆配合比
:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆
  2.面层材料品种、规格、颜
色:600x300x50mm厚芝麻白花
岗岩荔枝面
  3.100mm厚C20混凝土垫层
  4.现状结构基层
	m2
	26.16
	65.54
	
	
	

	55
	石材台阶面
	  1.结合层材料种类:30厚
1:3干硬性水泥砂浆
  2.面层材料品种、规格、颜
色:300x(900-1500)x150厚芝
麻白花岗岩荔枝面台阶
  3.防护材料种类:M7.5水泥
砂浆砌MU10 标砖
	m2
	9.54
	231.51
	
	
	

	56
	石桌石凳
	  1.石材种类:精品天然石桌
椅（形状天然形成）一桌四椅
  2.桌面形状、尺寸、支墩高
度:1300-1600x700-1000x700-
600mm
  3.凳面尺寸、支墩高度
:300-600x250-400x360mm
	个
	9
	33.93
	
	
	

	57
	挖一般土方
	  1.清理建筑垃圾、人工清杂
	m3
	292.04
	16.75
	
	
	

	58
	挖一般土方
	  1.卫生间边坡开挖
	m3
	87.29
	27.09
	
	
	

	59
	拆除砖石结构
	  1.人工凿打孤石
  2.规格：2.1*1*0.5m
	m3
	2.1
	256.92
	
	
	

	60
	挖一般土方
	  1.人工清杂清土
	m3
	37.91
	16.75
	
	
	

	61
	余方弃置
	  1.废弃料品种:建筑垃圾、
杂土、普通土
  2.运距:自行考虑
  3.人工抬运路径59m
	m3
	417.24
	34.61
	
	
	

	62
	余方弃置
	  1.废弃料品种:石渣
  2.运距:10km
  3.人工抬运路径59m
	m3
	2.1
	76.39
	
	
	

	63
	景观矮墙二
	  1.600*400*50厚芝麻黑花岗
岩荔枝面压顶
  2.20厚1：2.5水泥砂浆粘接
层
  3.300*600*25厚花岗岩石材
（做旧浅黄色）
  4.M5水泥砂浆砌筑MU7.5标
准砖墙
  5.100厚C20混凝土垫层
  6.素土夯实，压实系数≥0.93
  7.土方开挖回填外运
  8.具体做法详图纸大样
	m
	22.28
	297.38
	
	
	

	64
	真石漆景观矮墙二
	  1.600*400*50厚芝麻黑花岗
岩荔枝面压顶
  2.20厚1：2.5水泥砂浆粘接
层
  3.正面300*600*25厚花岗岩
石材（做旧浅黄色），背面真
石漆饰面（具体做法详
23J909-6-23 外涂3）
  4.M5水泥砂浆砌筑MU7.5标
准砖墙
  5.100厚C20混凝土垫层
  6.素土夯实，压实系数≥0.93
  7.土方开挖回填外运
  8.具体做法详图纸大样
	m
	8.64
	320.2
	
	
	

	65
	石挡土墙
	  景观矮墙三
  1.石料种类、规格:M30毛石
  2.勾缝要求:缝宽10-20，勾
缝30-50深
  3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
  4.反滤包
  6.DN50PE排水管泄水孔
  7.沉降伸缩缝10~15m设置一
道，缝宽20，缝中填塞沥青麻
筋沿内外顶三方填塞深度不小
于150mm
  8.土方开挖回填，余方人工
搬运至山脚外运
  9.台背回填砾石或砂土
  10.具体做法详图纸大样
	m3
	13.33
	223.22
	
	
	

	66
	标线
	  1.分界线 (热熔漆)
	m2
	80.66
	6.14
	
	
	

	67
	景观矮墙四
	  1.600*400*50厚芝麻黑花岗
岩荔枝面压顶
  2.20厚1：2.5水泥砂浆粘接
层
  3.真石漆饰面（具体做法详
23J909-6-23 外涂3）
  4.M5水泥砂浆砌筑MU7.5标
准砖墙
  5.150厚C20混凝土垫层
  6.素土夯实，压实系数≥
0.93
  7.土方开挖回填外运
  8.具体做法详图纸大样
	m
	23.96
	247.7
	
	
	

	68
	石挡土墙
	  毛石挡土墙（H=2800mm)
  1.石料种类、规格:M30毛石
  2.勾缝要求:缝宽10-20，勾
缝30-50深
  3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
  4.反滤包
  6.DN50PE排水管泄水孔
  7.沉降伸缩缝10~15m设置一
道，缝宽20，缝中填塞沥青麻
筋沿内外顶三方填塞深度不小
于150mm
  8.台背回填砾石或砂土
  9.基坑土方开挖回填外运
  10.具体做法详图纸大样
	m3
	90.58
	220.25
	
	
	

	69
	石挡土墙
	  毛石挡土墙（H=1600mm)
  1.石料种类、规格:M30毛石
  2.勾缝要求:缝宽10-20，勾
缝30-50深
  3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
  4.反滤包
  6.DN50PE排水管泄水孔
  7.沉降伸缩缝10~15m设置一
道，缝宽20，缝中填塞沥青麻
筋沿内外顶三方填塞深度不小
于150mm
  8.台背回填砾石或砂土
  9.基坑土方开挖回填外运
  10.具体做法详图纸大样
	m3
	32.05
	231.13
	
	
	

	70
	拆除砖石结构
	  1.拆除现状0.6m高条石挡墙
	m3
	3.94
	96.01
	
	
	

	71
	拆除砖石结构
	  1.拆除原有砖砌挡墙
	m3
	13.33
	82.05
	
	
	

	72
	余方弃置
	  1.废弃料品种:石渣
  2.运距:自行考虑
  3.人工抬运路径59m
	m3
	17.27
	76.39
	
	
	

	73
	现状挡墙人工立面清杂
	  1.现状挡墙人工立面清杂
  2.废渣外运
	m2
	109.8
	4.78
	
	
	

	74
	石材墙面
	  现状挡墙装饰
  1.30厚芝麻白菠萝面花岗岩
(浅黄色旧条石)
  2.不锈钢挂件
  3.8#膨胀螺栓，竖向间距@600
  4.具体做法详图纸大样
	m2
	41.7
	155.52
	
	
	

	75
	干挂石材钢骨架
	  现状挡墙装饰
  1.骨架种类、规格:8#通长
竖向镀锌槽钢+50mm长5#镀锌
角钢固定件，竖向间距@600
	t
	0.721
	5411.92
	
	
	

	二
	园林绿化工程
	

	1
	铺种草皮
	  1.草皮种类:马尼拉草卷
  2.铺种方式:满铺
  3.养护期:半年
  4.基肥：3kg/m2
	m2
	1721.69
	14.07
	
	
	

	2
	铺种草皮
	  坡度大于45°
  1.草皮种类:马尼拉草卷
  2.铺种方式:满铺
  3.养护期:半年
  4.基肥：3kg/m2
	m2
	169.25
	9.4
	
	
	

	3
	铺种草皮
	  1.草皮种类:大叶油草草卷
  2.铺种方式:满铺
  3.养护期:半年
  4.基肥：3kg/m2
	m2
	181.57
	7.97
	
	
	

	4
	铺种草皮
	  坡度大于45°
  1.草皮种类:大叶油草草卷
  2.铺种方式:满铺
  3.养护期:半年
  4.基肥：3kg/m2
	m2
	3495
	9.4
	
	
	

	5
	栽植乔木
	  1.种类:特选精品台湾罗汉松
  2.胸径或干径:头径22-23cm
  3.株高、冠径:高度310-
320cm,冠幅390-400cm
  4.养护期:半年
  5.基肥：12kg/株
	株
	1
	264.2
	
	
	

	6
	整理绿化用地
	1.整理绿化地
	m2
	5567.5
	3.31
	
	
	

	7
	种植土回(换)填
	  1.回填厚度:30cm
	m3
	1670.25
	0.48
	
	
	

	三
	安装单位工程
	

	1
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN80
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	30.37
	11.87
	
	
	

	2
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN65
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	110.58
	11.1
	
	
	

	3
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN50
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	92.6
	10.57
	
	
	

	4
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN40
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	105.22
	9.68
	
	
	

	5
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN32
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	82.54
	8.86
	
	
	

	6
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN25
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	160.4
	8.09
	
	
	

	7
	塑料管
	1.拆除原有PVC32明管
	m
	42.6
	4.13
	
	
	

	8
	螺纹阀门
	  1.名称：快速取水阀 DN25
  2.配备：708阀门箱
	个
	25
	15.03
	
	
	

	9
	螺纹阀门
	  1.名称：PE球阀 DN32
	个
	2
	10.9
	
	
	

	10
	螺纹阀门
	1.分控阀门(含DN80检修阀
/DN80过滤器/脉冲阀EA-
DG80/控制器LA-NO1-T10)
	个
	1
	68.25
	
	
	

	11
	螺纹阀门
	1.分控阀门(含DN65检修阀
/DN65过滤器/脉冲阀EA-
DG65/控制器LA-NO1-T10)
	个
	2
	46.4
	
	
	

	12
	螺纹阀门
	1.分控阀门(含DN40检修阀
/DN40过滤器/脉冲阀EA-
DG40/控制器LA-NO1-T10)
	个
	2
	30.04
	
	
	

	13
	螺纹阀门
	  1.分控阀门(含DN25检修阀
/DN20过滤器/脉冲阀EA-
DG20/控制器LA-NO1-T10)
	个
	1
	15.03
	
	
	

	14
	倒流防止器
	  1.电磁水表（含倒流防止器
1个、闸阀 2个、过滤器1个、
水表1个）
	套
	1
	771.12
	
	
	

	15
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	313.02
	2.84
	
	
	

	16
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
	m3
	106.23
	2.45
	
	
	

	17
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:原土回填
	m3
	70.29
	3.02
	
	
	

	18
	余方弃置
	  1.废弃料品种:土
  2.运距:自行考虑
	m3
	177.55
	0.24
	
	
	

	19
	垫层
	  1.材料品种、规格:机制砂
  2.厚度:150mm
	m3
	58.93
	58.7
	
	
	

	20
	管道包封
	  1.名称：C25混凝土包封
	m
	3.1
	185.5
	
	
	

	21
	砌筑井
	  1.名称：砖砌阀门井
  2.详见图集05S502-16
	座
	6
	711.21
	
	
	

	22
	砌筑井
	  1.名称：砖砌矩形水表井
2750×1300×1500
  2.详图集07MS101-2/41
	座
	1
	867.42
	
	
	

	23
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:雨水
  3.材质、规格:重型HDPE双
壁波纹管（环刚度≥8KN/m2）
DN500
  4.连接形式:胶圈连接
	m
	18.51
	24.83
	
	
	

	24
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:雨水
  3.材质、规格:重型HDPE双
壁波纹管（环刚度≥8KN/m2）
DN300
  4.连接形式:胶圈连接
	m
	13.22
	13.85
	
	
	

	25
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:雨水
  3.材质、规格:UPVC塑料雨
水管
  4.连接形式:粘接
	m
	104.84
	13.36
	
	
	

	26
	砌筑井
	  1.名称：砖砌雨水井
0.5*0.5*1（m）
	座
	2
	568.68
	
	
	

	27
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	127.47
	3.44
	
	
	

	28
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
	m3
	64.6
	2.45
	
	
	

	29
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:原土回填
	m3
	38.43
	3.02
	
	
	

	30
	余方弃置
	  1.废弃料品种:土
  2.运距:自行考虑
	m3
	83.29
	0.2
	
	
	

	31
	垫层
	  1.材料品种、规格:机制砂
  2.厚度:150mm
	m3
	17.79
	70.43
	
	
	

	32
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:污水
  3.材质、规格:UPVC塑料排
水管
  4.连接形式:粘接
	m
	13.56
	10.64
	
	
	

	33
	整体化粪池
	  1.玻璃钢化粪池
  2.5立方
	座
	1
	73.72
	
	
	

	34
	塑料检查井
	  1.名称：直壁塑料检查井400
  2.树脂植草井盖
	座
	1
	80.08
	
	
	

	35
	挖基坑土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	38.91
	3.65
	
	
	

	36
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	13.83
	3.44
	
	
	

	37
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
	m3
	35.14
	2.45
	
	
	

	38
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:原土回填
	m3
	7.67
	3.02
	
	
	

	39
	垫层
	  1.材料品种、规格:机制砂
  2.厚度:150mm
	m3
	1.55
	58.7
	
	
	

	40
	余方弃置
	  1.废弃料品种:土
  2.运距:自行考虑
	m3
	43.92
	0.2
	
	
	

	41
	垫层
	  1.材料品种、规格:机制砂
  2.厚度:200mm
	m3
	2.59
	77.14
	
	
	

	小计
	
	

	卫生间
	

	一
	土建单位工程
	

	1
	挖一般土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:4m以内
	m3
	277.02
	3.27
	
	
	

	2
	回填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:符合设计要求
  3.填方粒径要求:符合设计要求
  4.填方来源、运距:挖方土、场内调运
	m3
	236.97
	6.84
	
	
	

	3
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10km
	m3
	4.64
	0.2
	
	
	

	4
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级
:190厚煤矸石烧结多孔砖,强
度等级MU10
  2.墙体类型、砌筑高度:隔墙
  3.砂浆强度等级、配合比
:预拌砂浆M7.5
	m3
	11.5
	306.89
	
	
	

	5
	零星砌砖
	  1.零星砌砖名称、部位:蹲台
  2.砖品种、规格、强度等级
:烧结煤矸石普通砖
  3.砂浆强度等级、配合比
:预拌砂浆M7.5
	m3
	0.99
	456.84
	
	
	

	6
	垫层
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	4.9
	75.86
	
	
	

	7
	满堂基础
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
抗渗混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	23
	58.1
	
	
	

	8
	矩形柱
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	7.34
	81.97
	
	
	

	9
	构造柱
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.71
	355.3
	
	
	

	10
	圈梁
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.06
	299.63
	
	
	

	11
	过梁
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.11
	299.6
	
	
	

	12
	有梁板
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
抗渗混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	16.87
	61.6
	
	
	

	13
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300φ6
	t
	0.097
	1517.67
	
	
	

	14
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300φ10
	t
	0.015
	1517.97
	
	
	

	15
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6
	t
	0.083
	1261.72
	
	
	

	16
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ8
	t
	1.811
	1261.77
	
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ10
	t
	0.105
	1261.81
	
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ12
	t
	0.092
	1002.87
	
	
	

	19
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ14
	t
	1.66
	1002.87
	
	
	

	20
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ16
	t
	0.181
	1002.86
	
	
	

	21
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ18
	t
	0.486
	1002.87
	
	
	

	22
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ20
	t
	1.609
	744.11
	
	
	

	23
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ25
	t
	0.014
	743.93
	
	
	

	24
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (φ20)
	个
	56
	6.48
	
	
	

	25
	其他构件
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.18
	251.72
	
	
	

	26
	钢管柱
	  1.柱类型:Q235B 镀锌方管
  2.钢材品种、规格
:150x150X5.0(镀锌方管立柱)
  3.单根柱质量：3t以内
  4.金属构件运输
  5.金属面油漆：红丹防锈漆2遍
  7.防火要求:无
	t
	0.303
	2329.97
	
	
	

	27
	钢梁
	  1.柱类型:Q235B 镀锌方管
  2.钢材品种、规格
:100*100*3 镀锌方管屋架梁
  3.单根柱质量：1.5t以内
  4.金属构件运输
  5.金属面油漆：红丹防锈漆2遍
  7.防火要求:无
	t
	0.47
	2155.66
	
	
	

	28
	钢檩条
	  1.柱类型:Q235B 镀锌方管
  2.钢材品种、规格
:100*50*3 镀锌方管屋檩条
  3.单根柱质量：1.5t以内
  4.金属构件运输
  5.金属面油漆：红丹防锈漆2遍
  7.防火要求:无
	t
	1.093
	2157.9
	
	
	

	29
	封檐板
	  1.种类、规格:2.0mm厚镀锌
钢板封檐板镀锌钢板人工折弯
 无缝精焊打磨成型，喷米白
色氟碳漆
  2.安装高度:3m~4.5m
	m2
	39.79
	96.09
	
	
	

	30
	型材屋面
	1.1.2mm 厚仿古红色铝钢瓦片
,固定钉固定
2.满铺2.0mm厚镀锌钢板
	m2
	51.23
	54.29
	
	
	

	31
	屋脊
	  1.屋脊类型:2.0mm厚镀锌钢
板屋脊
  镀锌钢板人工折弯 无缝精
焊打磨成型，喷米白色氟碳漆
	m
	12.3
	154.3
	
	
	

	32
	金属（塑钢）门
	  1.门代号及洞口尺寸：
M0922、900*2200mm
  2.门框、扇材质:铝合金框
、成品铝合金门，下带百叶
  3.玻璃品种、厚度:钢化玻
璃6mm
  4.含五金配件
	m2
	3.96
	95.9
	
	
	

	33
	金属（塑钢）门
	  1.门代号及洞口尺寸：
TLM1122、1100*2200mm
  2.门框、扇材质:铝合金框
、成品铝合金推拉门
  3.玻璃品种、厚度:钢化玻
璃6mm
  4.含五金配件
	m2
	2.42
	92.55
	
	
	

	34
	金属(塑钢、断桥
)窗
	  1.窗代号及洞口尺寸：
C1208、1200*800mm
  2.框、扇材质:铝合金框、
铝合金推拉窗
  3.玻璃品种、厚度:钢化玻
璃6mm
  4.含（防拆卸和防脱落装置
等）五金配件
	m2
	1.92
	117.09
	
	
	

	35
	金属(塑钢、断桥
)窗
	  1.窗代号及洞口尺寸：
C1508、1500*800mm
  2.框、扇材质:铝合金框、
铝合金推拉窗
  3.玻璃品种、厚度:钢化玻
璃6mm
  4.含（防拆卸和防脱落装置
等）五金配件
	m2
	2.4
	111.43
	
	
	

	36
	金属(塑钢、断桥
)窗
	  1.窗代号及洞口尺寸：
C1808、1800*800mm
  2.框、扇材质:铝合金框、
铝合金推拉窗
  3.玻璃品种、厚度:钢化玻
璃6mm
  4.含（防拆卸和防脱落装置
等）五金配件
	m2
	2.88
	107.65
	
	
	

	37
	墙面涂膜防水
	外墙面
1.1.5厚聚合物防水涂料
	m2
	109.6
	9.58
	
	
	

	38
	墙面涂膜防水
	外墙面
1.10厚聚合物水泥防水砂浆
	m2
	109.6
	16.72
	
	
	

	39
	屋面卷材防水
	1.2道3.0 厚自粘聚合物改性
沥青防水卷材（PY）聚酯胎
	m2
	51.23
	10.64
	
	
	

	40
	楼(地)面涂膜防水
	1.聚合物水泥防水涂料 
(1.5mm厚 平面)
	m2
	30.75
	7.75
	
	
	

	41
	墙面涂膜防水
	内墙面
1.1.5厚聚合物防水涂料
	m2
	65.88
	9.58
	
	
	

	42
	块料楼地面
	  300X300 防滑地砖面层做法
详国标05J909 地13B/LD16
  1.结合层厚度、砂浆配合比
:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
  2.面层材料品种、规格、颜
色:8~10(10~15)厚地砖，干水
泥擦缝
	m2
	30.75
	49.17
	
	
	

	43
	平面砂浆找平层
	  300X300 防滑地砖面层做法
详国标05J909 地13B/LD16
  1.找平层砂浆配合比、厚度
:1:3水泥砂浆或最薄处30厚
C20细石混凝土找坡层抹平、
水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	30.75
	20.83
	
	
	

	44
	垫层
	  300X300 防滑地砖面层做法
详国标05J909 地13B/LD16
  1.60厚C15混凝土垫层
  2.素土夯实
	m3
	1.84
	75.86
	
	
	

	45
	块料墙面
	  瓷砖内墙做法详国标
05J909    16D1/NQ32
  1.白水泥擦缝(或1:1彩色水
泥细砂砂浆勾缝)
  2.面砖
  3.4厚强力胶粉泥粘结层，
揉挤压实
  4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏
砂浆分层压实抹平
  5.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆
打底扫毛或划出纹道
	m2
	96.67
	103.39
	
	
	

	46
	块料墙面
	  部位：白色油标砖，规格：
500*150*8mm
  1.DTG砂浆勾缝
  2.贴8~10厚外墙饰面砖，在
砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂
1道
  3.面砖粘贴面涂5厚胶粘剂
  4.12厚DP M15砂浆(1 : 3水
泥砂浆)抹平
	m2
	92.45
	119.99
	
	
	

	47
	块料墙面
	  部位：红色油标砖，规格：
240*60*8mm
  1.DTG砂浆勾缝
  2.贴8~10厚外墙饰面砖，在
砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂
1道
  3.面砖粘贴面涂5厚胶粘剂
  4.12厚DP M15砂浆(1 : 3水
泥砂浆)抹平
	m2
	17.16
	121.51
	
	
	

	48
	金属隔断
	1.隔板材料品种、规格、颜色
:双面彩钢岩棉夹芯板 规格：
4+50+4
	m2
	18.22
	94.03
	
	
	

	49
	天棚吊顶
	  铝合金方板吊顶   净高
2600 国标05J909    棚
36B/DP20
  1.铝合金方板300*600与配
套专用龙骨固定
  2.与铝合金方板配套的专用
下层副龙骨联结,问距
<600(750)
  3."与安装型式配套的专用
上层主龙骨,间距<1200(1500)
  用吊件与钢筋吊杆联结后找
平"
  4.10号镀锌低碳钢丝(或
p8钢筋)吊杆，双向中距
<1200(1500)吊杆上部与板底
预留吊环(勾)固定
  5.现浇钢筋混凝土板底预留
ø10钢筋吊环(勾),双向中距
<1200(1500)
	m2
	30.68
	54.01
	
	
	

	50
	散水、坡道
	细石混凝土散水   12J003-（
1B／A1）
1.聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌
缝
2.60厚C20细石混凝土面层，
撒1:1水泥砂子压实赶光
3.150厚3:7灰土
4.素土夯实，向外坡 3%~5%
	m2
	11.26
	81.97
	
	
	

	51
	金属扶手、栏杆、
栏板
	  无障碍扶手  12J926-（2／
H2）
  1.扶手材料种类、规格:φ
40*2不锈钢管扶手
  2.栏杆材料种类、规格:Ф
25x2不锈钢管立柱
  3.固定配件种类:预埋件
M2/F9
	m
	3.6
	168.76
	
	
	

	52
	散水、坡道
	无障碍坡道（表面拉毛处理）
 12J003-（1B／A7）
1.50厚C20混凝土面层，随捣
随抹成粗麻面
2.100厚C20混凝土
3.300厚3:7灰土
4.素土夯实，向外坡 3%~5%
	m2
	1.8
	67.03
	
	
	

	53
	石材台阶面
	  毛面花岗岩台阶（30厚花岗
岩）   12J003-（5B／B2）
  1.室外台阶防滑做法
12J003-（6／B8），花岗岩台
阶防滑槽
  2.30厚花岗岩踏步和踢面板
，灌稀水泥浆擦缝
  3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
粘结层，上撒素水泥
  4.素水泥浆一道
  5.60厚C20混凝土，台阶面
向外1%
  6.300厚3:7灰土
  7.素土夯实，向外坡 3%~5%
	m2
	10.98
	119.84
	
	
	

	54
	成品隔断
	1.隔板材料品种、规格、颜色
:复合树脂板隔断详16J914-1 
，XT8  高2000
	m2
	23.95
	49.49
	
	
	

	55
	成品隔断
	1.隔板材料品种、规格、颜色
:复合树脂板隔断
	m2
	2.56
	9.26
	
	
	

	56
	镜面玻璃
	  成品化妆镜详16J914-1；3/XT25
  1.盥洗室台镜 (不带框 ≤1.0m2)
	m2
	1.26
	45.63
	
	
	

	57
	洗漱台
	  20厚花岗岩洗手盆台面详
16J914-1；XT12
  1.花岗岩洗漱台 (≤1m2)
	m2
	1.6
	169.47
	
	
	

	58
	无障碍卫生间扶手
	1.无障碍卫生间扶手
	套
	1
	143.33
	
	
	

	59
	沉降观测点
	  1.沉降观测点(φ20不锈钢)
	个
	4
	23.89
	
	
	

	60
	陶瓷盥洗池
	  陶瓷盥洗池详16J914-1 -
4/XT24
  1.陶瓷成品水池
560*456*330（H）
	个
	2
	167.21
	
	
	

	61
	可折叠多功能台
	  1.可折叠多功能台
(800*400)
	个
	1
	525.53
	
	
	

	二
	安装单位工程
	

	1
	配电箱
	  1.名称：照明配电箱AR1
	台
	1
	140.19
	
	
	

	2
	配电箱
	  1.名称：拆除及安装落地箱
1000*600*450（含彩绘）
  2.配电箱基础采用10#槽钢
制作、安装
  3.C20砼基础,上下均配Φ
16◎200钢筋网,配电箱四周抹
M10.0防水砂浆
	台
	1
	472.55
	
	
	

	3
	接地极
	  1.接地极：采用
50*5*2500镀锌角钢
	根
	3
	26.03
	
	
	

	4
	接地母线
	  1.名称：接地母线敷设
  2.采用40*4镀锌扁钢
	m
	13.51
	32.75
	
	
	

	5
	荧光灯
	  1.名称：LED节能型方形吸
顶灯2*18W/双管6700Lm
	套
	3
	23.97
	
	
	

	6
	装饰灯
	  1.名称：射灯
	套
	2
	18.91
	
	
	

	7
	照明开关
	  1.名称：暗装二联单控开关
A86D2-10
	个
	4
	7.81
	
	
	

	8
	插座
	  1.名称：三极插座(普通，
防水）
	个
	3
	7.81
	
	
	

	9
	插座
	  1.名称：三极插座
	个
	3
	7.81
	
	
	

	10
	小电器
	  1.名称：排气扇  220v
	个
	3
	74.4
	
	
	

	11
	接线盒
	  1.名称：塑料灯头盒
	个
	8
	4.24
	
	
	

	12
	接线盒
	  1.名称：塑料开关/插座盒
	个
	10
	4.53
	
	
	

	13
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PVC管
  3.规格:DN32
  4.配置形式:埋地敷设
	m
	38.57
	6.66
	
	
	

	14
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PVC管
  3.规格:DN20
  4.配置形式:暗配
	m
	46.34
	8.28
	
	
	

	15
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆
  2.型号:YJV
  3.规格:3*6
  4.材质:铜芯
  5.电压等级：1KV及以下
	m
	44.53
	2.4
	
	
	

	16
	电力电缆头
	  1.名称:电力电缆头
  2.型号:YJV
  3.规格:3*6
  4.材质:铜芯
  5.电压等级：1KV及以下
	个
	2
	25.63
	
	
	

	17
	配线
	  1.名称:配线
  2.配线形式:管内穿线
  3.规格:WDZB-BYJ-2.5
  4.材质:铜芯
	m
	71.34
	1.11
	
	
	

	18
	配线
	  1.名称:配线
  2.配线形式:管内穿线
  3.规格:WDZB-BYJ-4
  4.材质:铜芯
	m
	73.68
	0.72
	
	
	

	19
	避雷网
	  1.明装避雷带:采用￠12镀
锌圆钢沿屋面四周支设
  2.接地测试点安装
	m
	43.64
	23.6
	
	
	

	20
	避雷引下线
	  1.避雷引下线敷设：利用建
筑结构钢筋引下
  2.柱钢筋与圈梁钢筋焊接
	m
	19
	22.95
	
	
	

	21
	均压环
	1.接地联线：利用地梁底部的
两条≥￠12主筋周圈焊通，并
与引下线焊通
	m
	33.8
	3.29
	
	
	

	22
	接地装置
	  1.名称：接地系统测试
  2.类别：接地网
	系统
	1
	749.27
	
	
	

	23
	管沟土方
	  1.名称：沟槽挖填
  2.普通土
	m
	19.81
	54.27
	
	
	

	24
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PPR塑料给水
管DN25
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	15.2
	19.23
	
	
	

	25
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PPR塑料给水
管DN20
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	6.93
	17.93
	
	
	

	26
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PPR塑料给水
管DN15
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	7.58
	16.67
	
	
	

	27
	水表
	  1.名称：水表 DN25
	个
	1
	28.78
	
	
	

	28
	螺纹阀门
	  1.名称：截止阀 DN25
	个
	1
	15.08
	
	
	

	29
	凿(压)槽
	  1.名称：剔堵槽、沟 砖结构
  2.宽mm*深mm (70*70)
	m
	21.39
	10.96
	
	
	

	30
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:污水
  3.材质、规格:UPVC塑料排
水管 DN100
  4.连接形式:粘接
	m
	17.66
	27.52
	
	
	

	31
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:污水
  3.材质、规格:UPVC塑料排
水管 DN75
  4.连接形式:粘接
	m
	6.37
	25.5
	
	
	

	32
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:污水
  3.材质、规格:UPVC塑料排
水管 DN50
  4.连接形式:粘接
	m
	6.98
	20.72
	
	
	

	33
	给、排水附(配)件
	  1.名称：地漏DN50
	个
	2
	29.74
	
	
	

	34
	大便器
	  1.名称：蹲式大便器
	组
	5
	66.74
	
	
	

	35
	大便器
	  1.名称：残卫坐式大便器
  2.含扶手
	组
	1
	80.57
	
	
	

	36
	小便器
	  1.名称：感应式壁挂小便器
	组
	2
	44.54
	
	
	

	37
	洗脸盆
	  1.名称：台上式洗脸盆
	组
	2
	71.4
	
	
	

	38
	洗脸盆
	  1.名称：残卫洗脸盆
  2.含扶手
	组
	1
	52.09
	
	
	

	39
	其他成品卫生器具
	  1.名称：成品拖布池
	组
	2
	43.86
	
	
	

	40
	管沟土方
	1.管道挖填土方 (管道公称直
径(100mm以内)   0.6m深)
	m
	21.93
	43.72
	
	
	

	41
	管沟土方
	1.管道挖填土方 (管道公称直
径(50mm以内)  0.6m深)
	m
	3.83
	40.58
	
	
	

	小计
	
	

	措施项目费
	

	1
	墙面脚手架
	  1.墙高:3.1m
	m2
	47.43
	7.8
	
	
	

	2
	墙面脚手架
	  1.墙高:4.3/5m
	m2
	145.62
	8.07
	
	
	

	3
	二次搬运
	  1.搬运内容：建筑材料
	项
	1
	19320
	
	
	

	4
	树木支撑架
	1.杉木桩(四脚桩)
	株
	1
	19
	
	
	

	5
	大型机械设备进出
场及安拆
	  1.履带式单斗挖掘机进出场
费 (1m3以外)
	项
	1
	206.16
	
	
	

	6
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫
层
	m2
	3
	52.06
	
	
	

	7
	基础模板
	  1.满堂基础、桩承台 (无梁
式)
	m2
	14.6
	38.3
	
	
	

	8
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	73.36
	58.81
	
	
	

	9
	构造柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
	m2
	25.83
	66.83
	
	
	

	10
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	10.84
	45.15
	
	
	

	11
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	1.65
	82.74
	
	
	

	12
	有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板
	m2
	142.3
	72.9
	
	
	

	13
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	77.22
	2.69
	
	
	

	14
	外脚手架及垂直封
闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双
排 建筑物高度30m以内
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	102.24
	33.06
	
	
	

	15
	压顶模板
	1.压顶
	m2
	1.81
	47.12
	
	
	

	16
	脚手架搭拆
	 
	项
	2
	59.21
	
	
	

	劳务分包暂定总价（含税3%）
	
	


双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

以上单价包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用。
我司承诺服务期限为：合同工期为35日历天，根据比选人要求的工期确保项目完成。我方拟派的项目负责人为         ，身份证号：                 。

同时，若因政策调整或比选人经营方针调整而导致该项目部分或全部无法实施的，同意比选人将不对此承担相关经济、法律等方面的责任。

我司对合同条款的意见是：同意，一旦中选，我司将受此条款约束。除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书、本项目比选文件以及我司比选申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

特此承诺！                                                  

                              比选申请人：              （盖单位公章）               

法定代表人：              （签字或盖章）

电      话：                           

   传      真：                             
                                    年    月    日
注：1.拟派出项目负责人须附上其相关注册证书（如有）、身份证等复印件并加盖单位公章。

2.报价须电脑输入打印，不得对其报价进行涂改，否则视为无效。

3.比选申请人对综合单价进行填报，不得高于固定单价最高限价，并计算合价与总价，统一保留两位小数。不按此规定报价的，做废选处理。
4.比选申请人报价最低价者为中选人，次低价者为第一候补中选人。若出现多家报价总价相同，采用随机抽取的方式确定中选人和第一候补中选人。

六、比选申请人认为必须提供的其他资料
比选申请人提供未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，未被人民法院列为“失信被执行人”的完整的网络截图【以在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询结果为准】。
第三章  劳务合同

工程分包合同

劳务作业发包人：福建瑞谦建设工程有限公司  （以下简称甲方）
劳务作业承包人：                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程劳务作业承包事宜协商达成一致，订立本合同。

 项目概况

1.1 项目名称：漳州高新区白云岩环境提升工程劳务分包
1.2 建设地点：高新区白云岩
1.3建设规模及建设内容：白云岩山门内道路周边环境提升，重新铺设草皮绿植；意果园：洗砚池、人行路及周边地面平整硬化；增设排水沟：利用闲置空间设置条石休憩平台；对现状挡墙修复提升；拆除现状厕所，重新选址改建。具体以施工图为准。

第二条  承包范围及内容
2.1 承包范围：甲方发出的施工图及甲方指令中所包含的劳务，主要包括园林景观工程、园林绿化工程、安装单位工程等，具体详合同附件。
2.2 主要内容：乙方的工作内容为甲方所承包工程的劳务，乙方的具体工作要求按照甲方公布的相关标准执行。
第三条  工期要求
3.1总工期35日历天，根据项目情况，以甲方发出开工时间为准。

第四条  质量及技术要求

4.1乙方必须保证本工程质量评定为合格及以上等级。乙方施工组织必须符合现行的国家行业标准和设计要求，严格按照本工程比选文件及设计文件规范执行。

第五条  价款支付
5.1 劳务价款：

本项目劳务分包费用暂定总价人民币（大写）              ，（小写:￥       元），其中不含税价为￥       元，增值税额为￥       元。
以上费用包含完成承包范围内工作的人工费、辅助工具费、辅材费（主材甲供）、机械费、施工所需水电费、措施费、管理费、保险费、协调费、利润和税费等全部成本和费用，双方实际结算采用固定单价及风险包干方式，不再另行调整，具体工程量以双方确认的量为准。

5.2 价款支付：

（1）乙方向甲方提交申请工程进度款，工程完成量经甲方验收确认、符合质量要求后，且乙方提供与完成工程相应的正式发票（3%增值税专票），甲方核实无误后，按合同价的85%拨付进度款；

（2）待工程结算后，资料完整归档，经甲方核实无误后，甲方自收到乙方开具的正式发票(3%增值税专票)之日起拨付至结算价的97%(必须提供100%发票)；

（3）待缺陷责任期（1年）满后并经甲方验收达到要求后，拨付剩余3%的工程款。
注：乙方应向甲方提交等额增值税专用发票，若乙方未按规定提供发票的，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

若乙方所开增值税专用发票的税率非3%，合同价=中选价÷(1+3%)×(1+乙方所开增值税专用发票的税率)。
第六条  合同当事人

双方确定，在本合同有效期内，甲方项目代表：         电话：       。

乙方项目负责人：         证号：            电话：             。

双方代表承担履行合同过程中具体事宜、协调各种关系等。　  

第七条  双方责任

7.1甲方责任

（1）甲方应负责提供施工场地，确保施工顺利进展。

（2）负责向乙方支付劳务分包费用。

7.2乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表及相关部门监督。

（2）乙方必须采取施工安全和环境保护措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（4）必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定。
（5）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，在工程完工前应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。

（6）乙方应将甲方按合同约定支付的价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。

（7）按法律规定和合同约定完成工程内容。

（8）应履行的其他义务。

第八条  质保责任

8.1 本工程质量保证金按照工程最终总价款 3% 扣留。

8.2 质量保修期： 1年 。
第九条  违约责任

9.1 在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法再分包的；

（2）乙方违反合同约定使用不合格的工程材料设备的；

（3）乙方原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）乙方在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求的，乙方要负责返修至符合规范、质量要求外还应向甲方支付相应比例的违约金；
（8）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

9.2 违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程违约分包处理：本工程不允许乙方以任何名义将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。如乙方将工程进行转包或未经甲方同意擅自再分包或违法分包，甲方有权责令其出场，处罚乙方3万元人民币，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责； 

（2）乙方未按施工进度计划及时完成合同约定的工作且造成工期延误的，每延误（从甲方通知之日起计算）一日，应向甲方支付2000元/日的违约金；

（3）乙方缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，甲方有权自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若剩余的保修金不足以抵扣，乙方还应赔偿甲方所受的损失；
（4）如因质量不合格给甲方造成的损失的，或私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，乙方应按实际损失给予赔偿。
第十条  廉洁自律

甲乙双方在履行本合同的过程中，应廉洁自律，若乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在结算总价的基础上，下浮20%。

第十一条  争议解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。协商不成或不愿协商，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条  补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
第十三条  合同生效
本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份、乙方执 肆 份，自双方盖章签字后生效。　
附件：《工程劳务分包清单及合同价》

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：
法定代表人：                        法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址: 漳州高新区九湖镇            地  址:
蔡坑工业园2号7#楼                                    

电    话:0596-6628973               电    话:
开户银行：
账    号：
签订日期：2026年   月   日

附件：《工程劳务分包清单及合同价》

	序号
	项目
	特征描述
	单位
	暂定工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	室外部分

	一
	园林景观工程

	1
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.93
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土垫层、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:1500x300x150厚芝麻白花
岗岩荔枝面浅黄色仿旧条石
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	0.9
	
	

	2
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.98
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:180厚5%水泥稳定碎石、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:220厚C25混凝土
	m2
	393.55
	
	

	3
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.93
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土垫层、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:300x1200x300厚浅黄色仿
旧条石花岗岩
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	62.99
	
	

	4
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.93
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土垫层、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:300x(900-1500)x50厚芝麻
白花岗岩菠萝面 浅黄色仿旧
条石
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	301.17
	
	

	5
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.93
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土垫层、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:300x(900-1500)x50厚芝麻
白花岗岩菠萝面收边 浅黄色
仿旧条石
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	75.69
	
	

	6
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
,压实系数≥0.93
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土垫层、
150厚级配碎石垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:600x300x25厚芝麻白花岗
岩菠萝面
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	7.7
	
	

	7
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
，密实度≥93%
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土、150碎石灌砂垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:900x300x50厚芝麻白花岗
岩菠萝面汀步 浅黄色旧条石
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
	m2
	2.97
	
	

	8
	园路
	  1.路床土石类别:素土夯实
，密实度≥93%
  2.垫层厚度、宽度、材料种
类:100厚C20混凝土、150碎石灌砂垫层
  3.路面厚度、宽度、材料种
类:1500x300x150厚芝麻白花
岗岩菠萝面汀步 浅黄色仿旧
条石
  4.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
	m2
	3.6
	
	

	9
	山坡(卵)石台阶
	  1.石料种类、规格:50厚芝
麻白菠萝面花岗岩（浅黄色旧
条石），倒直10X10;灌稀水泥
浆擦缝
  2.砂浆强度等级:30厚1：
3干硬性水泥砂浆粘结层，上
撒素水泥
  3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
  4.100厚C15混凝土垫层
  5.土夯实
	m2
	7.35
	
	

	10
	排水沟、截水沟
	  1.断面尺寸:350*398mm
  2.基础、垫层：材料、品种
、厚度:120厚C20混凝土
  3.砌体材料:30~60卵石面层
平整不露砂浆
  4.砂浆强度等级:30厚1:2水泥砂浆
  5.素土夯实，压实系数≥0.93
	m
	252.39
	
	

	11
	排水沟、截水沟
	  1.断面尺寸:300*230mm
  2.砌体材料:当地卵石粒径
50~80mmM10水泥砂浆砌筑 外
不漏浆
  3.砂浆强度等级:50厚1:3干硬性水泥砂浆
  4.素土夯实，压实系数≥0.93
	m
	116.51
	
	

	12
	排水沟、截水沟
	  植草沟
  1.断面尺寸:顶宽600mm、底
宽230mm
  2.基础、垫层：材料、品种
、厚度:0-300mm厚级配砾石层
  3.土工布
  4.0-300mm厚种植土
  5.素土夯实,压实系数≥95%
	m
	67.87
	
	

	13
	拆除桌椅2座（大
理石）
	  1.拆除桌椅
  2.规格：1.2mX1.2mX0.7m
  3.废渣外运
	组
	2
	
	

	14
	拆除桌椅2座（砖
结构）
	  1.拆除桌椅
  2.规格：1.2mX1.2mX0.7m
  3.废渣外运
	组
	7
	
	

	15
	拆除路面
	  1.材质:花岗岩条石路面
  2.厚度:300x1200x300厚
	m2
	62.99
	
	

	16
	砖（石）砌体拆除
	  1.构件名称:砖砌挡墙
	m3
	4.35
	
	

	17
	拆除路面
	1.材质:透水砖
2.厚度:6cm
	m2
	581.78
	
	

	18
	拆除基层
	1.材质:级配碎石
2.厚度:100mm
	m2
	581.78
	
	

	19
	拆除砖石结构
	  1.结构形式:水池（砖砌体）
	m3
	17.45
	
	

	20
	拆除混凝土结构
	  1.结构形式:水池（混凝土）
	m3
	12.8
	
	

	21
	挖淤泥、流砂
	  1.清除水池原有淤泥，淤泥
深度：2.5m
	m3
	160
	
	

	22
	拆除混凝土结构
	  1.结构形式:原有假山
	m3
	28.8
	
	

	23
	拆除路面
	  1.拆除原有破损混凝土路面
,人工开凿至素土面(原做法参
照混凝土道路）
	m2
	7.6
	
	

	24
	拆除砖石结构
	  1.拆除原有砖砌化粪池
	m3
	8.45
	
	

	25
	挖淤泥、流砂
	  1.清除化粪池有淤泥，淤泥
深度：1.6m
	m3
	18
	
	

	26
	拆除混凝土平台面层
	  1.拆除原有地面硬化/混凝
土平台
	m2
	343.57
	
	

	27
	拆除混凝土平台基层
	  1.材质:级配碎石
  2.厚度:150mm
	m2
	343.57
	
	

	28
	拆除朱子亭地面面层
	  1.材质:芝麻白花岗岩荔枝面
  2.厚度:50mm
	m2
	35.75
	
	

	29
	拆除朱子亭地面垫层
	1.材质:C20混凝土垫层
2.厚度:100mm
	m2
	35.75
	
	

	30
	拆除水塔
	  1.保护性拆除原有水塔(直
径1.0m，高度1.5m)
	座
	1
	
	

	31
	砖（石）砌体拆除
	  部位：原有公厕
  1.拆除砌体 (标准砖)
	m3
	10.92
	
	

	32
	钢筋混凝土构件拆除
	  部位：拆除原有公厕
  1.拆除现浇钢筋混凝土 (楼板)
	m3
	3.21
	
	

	33
	钢筋混凝土构件拆除
	  部位：原有公厕
  1.拆除现浇钢筋混凝土 (梁、柱)
	m3
	6.4
	
	

	34
	钢筋混凝土构件拆除
	  部位：原有公厕
  1.拆除现浇钢筋混凝土 (墙)
	m3
	4.67
	
	

	35
	钢筋混凝土构件拆除
	1.构件名称:蓄水池底板
2.混凝土种类:C25坑渗钢筋混
凝土
	m3
	0.37
	
	

	36
	屋面附着层拆除
	1.铲除卷材防水层 (带砂石保
护层)
	m2
	14.43
	
	

	37
	平面块料拆除
	  部位：原有公厕
  1.拆除块料面层（含结合层）
	m2
	30.61
	
	

	38
	钢筋混凝土构件拆除
	  部位：原有公厕
1.拆除混凝土垫层
	m3
	2.16
	
	

	39
	隔断隔墙拆除
	  部位：原有公厕
  1.拆除卫生间隔断
	m2
	21.96
	
	

	40
	洗脸盆
	  部位：原有公厕
  1.拆除原有洗手台
	组
	2
	
	

	41
	小便器
	  部位：原有公厕
  1.拆除小便器
	组
	2
	
	

	42
	大便器
	  部位：原有公厕
  1.拆除大便器
	组
	6
	
	

	43
	余方弃置
	  1.废弃料品种:石渣
  2.运距:10km
  3.人工抬运路径59m
	m3
	330.19
	
	

	44
	余方弃置
	  1.废弃料品种:建筑垃圾、淤泥
  2.运距:10km
  3.人工抬运路径59m
	m3
	35.2
	
	

	45
	水磨石飞来椅
	  1.座凳面厚度、宽度
:1800x300x100厚芝麻白花岗
岩条石(浅黄色旧条石)
  2.500x300x150厚芝麻白花
岗岩条石(浅黄色旧条石)
	m
	11.22
	
	

	46
	块料、石材台池槽拆除
	  1.构件名称:原有石碑处条石
	m
	16.22
	
	

	47
	余方弃置
	  1.废弃料品种:建筑废渣
  2.运距:10km
  3.人工抬运路径59m
	m3
	0.83
	
	

	48
	现状石碑施工保护
	1.现状石碑施工保护
	项
	1
	
	

	49
	拼碎石材墙面
	  1.面层材料品种、规格、颜
色:镶嵌φ30-50特选鹅卵石（
鹅卵石压入后略露出石面）水
泥砂浆扫缝
  2.12厚DPM15砂浆(1:2.5水
泥砂浆)打底扫毛或划出纹道
  3.益胶泥二遍
  4.界面漆二遍
  5.混凝土面人工凿毛1公分
  6.原混凝土池壁
	m2
	53.48
	
	

	50
	石栏杆
	  景观石材栏杆（H=1350mm)
  1.石料种类、规格
:1600x200x200厚花岗岩立柱
、1400x180x120厚花岗岩横杆
、1400x300x120厚花岗岩横杆
  2.植筋φ0，250mm长
  3.C25混凝土（通长）
  4.100厚C20混凝土垫层
  5.素土夯实,压实系数≥
0.93
  6.具体做法详图纸大样
	m
	24.28
	
	

	51
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
	m3
	12.46
	
	

	52
	填方
	1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:土
3.填方粒径要求:按设计要求
4.填方来源、运距:按设计要求
	m3
	9.04
	
	

	53
	余方弃置
	  1.废弃料品种:土
  2.运距:10km
  3.人工抬运路径59m
	m3
	2.07
	
	

	54
	石材楼地面
	  1.结合层厚度、砂浆配合比
:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆
  2.面层材料品种、规格、颜
色:600x300x50mm厚芝麻白花
岗岩荔枝面
  3.100mm厚C20混凝土垫层
  4.现状结构基层
	m2
	26.16
	
	

	55
	石材台阶面
	  1.结合层材料种类:30厚
1:3干硬性水泥砂浆
  2.面层材料品种、规格、颜
色:300x(900-1500)x150厚芝
麻白花岗岩荔枝面台阶
  3.防护材料种类:M7.5水泥
砂浆砌MU10 标砖
	m2
	9.54
	
	

	56
	石桌石凳
	  1.石材种类:精品天然石桌
椅（形状天然形成）一桌四椅
  2.桌面形状、尺寸、支墩高
度:1300-1600x700-1000x700-
600mm
  3.凳面尺寸、支墩高度
:300-600x250-400x360mm
	个
	9
	
	

	57
	挖一般土方
	  1.清理建筑垃圾、人工清杂
	m3
	292.04
	
	

	58
	挖一般土方
	  1.卫生间边坡开挖
	m3
	87.29
	
	

	59
	拆除砖石结构
	  1.人工凿打孤石
  2.规格：2.1*1*0.5m
	m3
	2.1
	
	

	60
	挖一般土方
	  1.人工清杂清土
	m3
	37.91
	
	

	61
	余方弃置
	  1.废弃料品种:建筑垃圾、
杂土、普通土
  2.运距:自行考虑
  3.人工抬运路径59m
	m3
	417.24
	
	

	62
	余方弃置
	  1.废弃料品种:石渣
  2.运距:10km
  3.人工抬运路径59m
	m3
	2.1
	
	

	63
	景观矮墙二
	  1.600*400*50厚芝麻黑花岗
岩荔枝面压顶
  2.20厚1：2.5水泥砂浆粘接
层
  3.300*600*25厚花岗岩石材
（做旧浅黄色）
  4.M5水泥砂浆砌筑MU7.5标
准砖墙
  5.100厚C20混凝土垫层
  6.素土夯实，压实系数≥0.93
  7.土方开挖回填外运
  8.具体做法详图纸大样
	m
	22.28
	
	

	64
	真石漆景观矮墙二
	  1.600*400*50厚芝麻黑花岗
岩荔枝面压顶
  2.20厚1：2.5水泥砂浆粘接
层
  3.正面300*600*25厚花岗岩
石材（做旧浅黄色），背面真
石漆饰面（具体做法详
23J909-6-23 外涂3）
  4.M5水泥砂浆砌筑MU7.5标
准砖墙
  5.100厚C20混凝土垫层
  6.素土夯实，压实系数≥0.93
  7.土方开挖回填外运
  8.具体做法详图纸大样
	m
	8.64
	
	

	65
	石挡土墙
	  景观矮墙三
  1.石料种类、规格:M30毛石
  2.勾缝要求:缝宽10-20，勾
缝30-50深
  3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
  4.反滤包
  6.DN50PE排水管泄水孔
  7.沉降伸缩缝10~15m设置一
道，缝宽20，缝中填塞沥青麻
筋沿内外顶三方填塞深度不小
于150mm
  8.土方开挖回填，余方人工
搬运至山脚外运
  9.台背回填砾石或砂土
  10.具体做法详图纸大样
	m3
	13.33
	
	

	66
	标线
	  1.分界线 (热熔漆)
	m2
	80.66
	
	

	67
	景观矮墙四
	  1.600*400*50厚芝麻黑花岗
岩荔枝面压顶
  2.20厚1：2.5水泥砂浆粘接
层
  3.真石漆饰面（具体做法详
23J909-6-23 外涂3）
  4.M5水泥砂浆砌筑MU7.5标
准砖墙
  5.150厚C20混凝土垫层
  6.素土夯实，压实系数≥
0.93
  7.土方开挖回填外运
  8.具体做法详图纸大样
	m
	23.96
	
	

	68
	石挡土墙
	  毛石挡土墙（H=2800mm)
  1.石料种类、规格:M30毛石
  2.勾缝要求:缝宽10-20，勾
缝30-50深
  3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
  4.反滤包
  6.DN50PE排水管泄水孔
  7.沉降伸缩缝10~15m设置一
道，缝宽20，缝中填塞沥青麻
筋沿内外顶三方填塞深度不小
于150mm
  8.台背回填砾石或砂土
  9.基坑土方开挖回填外运
  10.具体做法详图纸大样
	m3
	90.58
	
	

	69
	石挡土墙
	  毛石挡土墙（H=1600mm)
  1.石料种类、规格:M30毛石
  2.勾缝要求:缝宽10-20，勾
缝30-50深
  3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
  4.反滤包
  6.DN50PE排水管泄水孔
  7.沉降伸缩缝10~15m设置一
道，缝宽20，缝中填塞沥青麻
筋沿内外顶三方填塞深度不小
于150mm
  8.台背回填砾石或砂土
  9.基坑土方开挖回填外运
  10.具体做法详图纸大样
	m3
	32.05
	
	

	70
	拆除砖石结构
	  1.拆除现状0.6m高条石挡墙
	m3
	3.94
	
	

	71
	拆除砖石结构
	  1.拆除原有砖砌挡墙
	m3
	13.33
	
	

	72
	余方弃置
	  1.废弃料品种:石渣
  2.运距:自行考虑
  3.人工抬运路径59m
	m3
	17.27
	
	

	73
	现状挡墙人工立面清杂
	  1.现状挡墙人工立面清杂
  2.废渣外运
	m2
	109.8
	
	

	74
	石材墙面
	  现状挡墙装饰
  1.30厚芝麻白菠萝面花岗岩
(浅黄色旧条石)
  2.不锈钢挂件
  3.8#膨胀螺栓，竖向间距@600
  4.具体做法详图纸大样
	m2
	41.7
	
	

	75
	干挂石材钢骨架
	  现状挡墙装饰
  1.骨架种类、规格:8#通长
竖向镀锌槽钢+50mm长5#镀锌
角钢固定件，竖向间距@600
	t
	0.721
	
	

	二
	园林绿化工程

	1
	铺种草皮
	  1.草皮种类:马尼拉草卷
  2.铺种方式:满铺
  3.养护期:半年
  4.基肥：3kg/m2
	m2
	1721.69
	
	

	2
	铺种草皮
	  坡度大于45°
  1.草皮种类:马尼拉草卷
  2.铺种方式:满铺
  3.养护期:半年
  4.基肥：3kg/m2
	m2
	169.25
	
	

	3
	铺种草皮
	  1.草皮种类:大叶油草草卷
  2.铺种方式:满铺
  3.养护期:半年
  4.基肥：3kg/m2
	m2
	181.57
	
	

	4
	铺种草皮
	  坡度大于45°
  1.草皮种类:大叶油草草卷
  2.铺种方式:满铺
  3.养护期:半年
  4.基肥：3kg/m2
	m2
	3495
	
	

	5
	栽植乔木
	  1.种类:特选精品台湾罗汉松
  2.胸径或干径:头径22-23cm
  3.株高、冠径:高度310-
320cm,冠幅390-400cm
  4.养护期:半年
  5.基肥：12kg/株
	株
	1
	
	

	6
	整理绿化用地
	1.整理绿化地
	m2
	5567.5
	
	

	7
	种植土回(换)填
	  1.回填厚度:30cm
	m3
	1670.25
	
	

	三
	安装单位工程

	1
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN80
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	30.37
	
	

	2
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN65
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	110.58
	
	

	3
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN50
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	92.6
	
	

	4
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN40
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	105.22
	
	

	5
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN32
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	82.54
	
	

	6
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PE100塑料给
水管DN25
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	160.4
	
	

	7
	塑料管
	1.拆除原有PVC32明管
	m
	42.6
	
	

	8
	螺纹阀门
	  1.名称：快速取水阀 DN25
  2.配备：708阀门箱
	个
	25
	
	

	9
	螺纹阀门
	  1.名称：PE球阀 DN32
	个
	2
	
	

	10
	螺纹阀门
	1.分控阀门(含DN80检修阀
/DN80过滤器/脉冲阀EA-
DG80/控制器LA-NO1-T10)
	个
	1
	
	

	11
	螺纹阀门
	1.分控阀门(含DN65检修阀
/DN65过滤器/脉冲阀EA-
DG65/控制器LA-NO1-T10)
	个
	2
	
	

	12
	螺纹阀门
	1.分控阀门(含DN40检修阀
/DN40过滤器/脉冲阀EA-
DG40/控制器LA-NO1-T10)
	个
	2
	
	

	13
	螺纹阀门
	  1.分控阀门(含DN25检修阀
/DN20过滤器/脉冲阀EA-
DG20/控制器LA-NO1-T10)
	个
	1
	
	

	14
	倒流防止器
	  1.电磁水表（含倒流防止器
1个、闸阀 2个、过滤器1个、
水表1个）
	套
	1
	
	

	15
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	313.02
	
	

	16
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
	m3
	106.23
	
	

	17
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:原土回填
	m3
	70.29
	
	

	18
	余方弃置
	  1.废弃料品种:土
  2.运距:自行考虑
	m3
	177.55
	
	

	19
	垫层
	  1.材料品种、规格:机制砂
  2.厚度:150mm
	m3
	58.93
	
	

	20
	管道包封
	  1.名称：C25混凝土包封
	m
	3.1
	
	

	21
	砌筑井
	  1.名称：砖砌阀门井
  2.详见图集05S502-16
	座
	6
	
	

	22
	砌筑井
	  1.名称：砖砌矩形水表井
2750×1300×1500
  2.详图集07MS101-2/41
	座
	1
	
	

	23
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:雨水
  3.材质、规格:重型HDPE双
壁波纹管（环刚度≥8KN/m2）
DN500
  4.连接形式:胶圈连接
	m
	18.51
	
	

	24
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:雨水
  3.材质、规格:重型HDPE双
壁波纹管（环刚度≥8KN/m2）
DN300
  4.连接形式:胶圈连接
	m
	13.22
	
	

	25
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:雨水
  3.材质、规格:UPVC塑料雨
水管
  4.连接形式:粘接
	m
	104.84
	
	

	26
	砌筑井
	  1.名称：砖砌雨水井
0.5*0.5*1（m）
	座
	2
	
	

	27
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	127.47
	
	

	28
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
	m3
	64.6
	
	

	29
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:原土回填
	m3
	38.43
	
	

	30
	余方弃置
	  1.废弃料品种:土
  2.运距:自行考虑
	m3
	83.29
	
	

	31
	垫层
	  1.材料品种、规格:机制砂
  2.厚度:150mm
	m3
	17.79
	
	

	32
	塑料管
	  1.安装部位:室外
  2.介质:污水
  3.材质、规格:UPVC塑料排
水管
  4.连接形式:粘接
	m
	13.56
	
	

	33
	整体化粪池
	  1.玻璃钢化粪池
  2.5立方
	座
	1
	
	

	34
	塑料检查井
	  1.名称：直壁塑料检查井400
  2.树脂植草井盖
	座
	1
	
	

	35
	挖基坑土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	38.91
	
	

	36
	挖沟槽土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:2m以内
	m3
	13.83
	
	

	37
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:机制砂
	m3
	35.14
	
	

	38
	填方
	  1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:原土回填
	m3
	7.67
	
	

	39
	垫层
	  1.材料品种、规格:机制砂
  2.厚度:150mm
	m3
	1.55
	
	

	40
	余方弃置
	  1.废弃料品种:土
  2.运距:自行考虑
	m3
	43.92
	
	

	41
	垫层
	  1.材料品种、规格:机制砂
  2.厚度:200mm
	m3
	2.59
	
	

	小计
	

	卫生间

	一
	土建单位工程

	1
	挖一般土方
	  1.土壤类别:三类土
  2.挖土深度:4m以内
	m3
	277.02
	
	

	2
	回填方
	  1.密实度要求:符合设计要求
  2.填方材料品种:符合设计要求
  3.填方粒径要求:符合设计要求
  4.填方来源、运距:挖方土、场内调运
	m3
	236.97
	
	

	3
	余方弃置
	1.废弃料品种:土
2.运距:10km
	m3
	4.64
	
	

	4
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级
:190厚煤矸石烧结多孔砖,强
度等级MU10
  2.墙体类型、砌筑高度:隔墙
  3.砂浆强度等级、配合比
:预拌砂浆M7.5
	m3
	11.5
	
	

	5
	零星砌砖
	  1.零星砌砖名称、部位:蹲台
  2.砖品种、规格、强度等级
:烧结煤矸石普通砖
  3.砂浆强度等级、配合比
:预拌砂浆M7.5
	m3
	0.99
	
	

	6
	垫层
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	4.9
	
	

	7
	满堂基础
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
抗渗混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	23
	
	

	8
	矩形柱
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	7.34
	
	

	9
	构造柱
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.71
	
	

	10
	圈梁
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.06
	
	

	11
	过梁
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.11
	
	

	12
	有梁板
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
抗渗混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	16.87
	
	

	13
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300φ6
	t
	0.097
	
	

	14
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300φ10
	t
	0.015
	
	

	15
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6
	t
	0.083
	
	

	16
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ8
	t
	1.811
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ10
	t
	0.105
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ12
	t
	0.092
	
	

	19
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ14
	t
	1.66
	
	

	20
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ16
	t
	0.181
	
	

	21
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ18
	t
	0.486
	
	

	22
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ20
	t
	1.609
	
	

	23
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格
:HRB400EΦ25
	t
	0.014
	
	

	24
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (φ20)
	个
	56
	
	

	25
	其他构件
	  1.混凝土种类:预拌非泵送
普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.18
	
	

	26
	钢管柱
	  1.柱类型:Q235B 镀锌方管
  2.钢材品种、规格
:150x150X5.0(镀锌方管立柱)
  3.单根柱质量：3t以内
  4.金属构件运输
  5.金属面油漆：红丹防锈漆2遍
  7.防火要求:无
	t
	0.303
	
	

	27
	钢梁
	  1.柱类型:Q235B 镀锌方管
  2.钢材品种、规格
:100*100*3 镀锌方管屋架梁
  3.单根柱质量：1.5t以内
  4.金属构件运输
  5.金属面油漆：红丹防锈漆2遍
  7.防火要求:无
	t
	0.47
	
	

	28
	钢檩条
	  1.柱类型:Q235B 镀锌方管
  2.钢材品种、规格
:100*50*3 镀锌方管屋檩条
  3.单根柱质量：1.5t以内
  4.金属构件运输
  5.金属面油漆：红丹防锈漆2遍
  7.防火要求:无
	t
	1.093
	
	

	29
	封檐板
	  1.种类、规格:2.0mm厚镀锌
钢板封檐板镀锌钢板人工折弯
 无缝精焊打磨成型，喷米白
色氟碳漆
  2.安装高度:3m~4.5m
	m2
	39.79
	
	

	30
	型材屋面
	1.1.2mm 厚仿古红色铝钢瓦片
,固定钉固定
2.满铺2.0mm厚镀锌钢板
	m2
	51.23
	
	

	31
	屋脊
	  1.屋脊类型:2.0mm厚镀锌钢
板屋脊
  镀锌钢板人工折弯 无缝精
焊打磨成型，喷米白色氟碳漆
	m
	12.3
	
	

	32
	金属（塑钢）门
	  1.门代号及洞口尺寸：
M0922、900*2200mm
  2.门框、扇材质:铝合金框
、成品铝合金门，下带百叶
  3.玻璃品种、厚度:钢化玻
璃6mm
  4.含五金配件
	m2
	3.96
	
	

	33
	金属（塑钢）门
	  1.门代号及洞口尺寸：
TLM1122、1100*2200mm
  2.门框、扇材质:铝合金框
、成品铝合金推拉门
  3.玻璃品种、厚度:钢化玻
璃6mm
  4.含五金配件
	m2
	2.42
	
	

	34
	金属(塑钢、断桥)窗
	  1.窗代号及洞口尺寸：
C1208、1200*800mm
  2.框、扇材质:铝合金框、
铝合金推拉窗
  3.玻璃品种、厚度:钢化玻
璃6mm
  4.含（防拆卸和防脱落装置
等）五金配件
	m2
	1.92
	
	

	35
	金属(塑钢、断桥)窗
	  1.窗代号及洞口尺寸：
C1508、1500*800mm
  2.框、扇材质:铝合金框、
铝合金推拉窗
  3.玻璃品种、厚度:钢化玻
璃6mm
  4.含（防拆卸和防脱落装置
等）五金配件
	m2
	2.4
	
	

	36
	金属(塑钢、断桥)窗
	  1.窗代号及洞口尺寸：
C1808、1800*800mm
  2.框、扇材质:铝合金框、
铝合金推拉窗
  3.玻璃品种、厚度:钢化玻
璃6mm
  4.含（防拆卸和防脱落装置
等）五金配件
	m2
	2.88
	
	

	37
	墙面涂膜防水
	外墙面
1.1.5厚聚合物防水涂料
	m2
	109.6
	
	

	38
	墙面涂膜防水
	外墙面
1.10厚聚合物水泥防水砂浆
	m2
	109.6
	
	

	39
	屋面卷材防水
	1.2道3.0 厚自粘聚合物改性
沥青防水卷材（PY）聚酯胎
	m2
	51.23
	
	

	40
	楼(地)面涂膜防水
	1.聚合物水泥防水涂料 
(1.5mm厚 平面)
	m2
	30.75
	
	

	41
	墙面涂膜防水
	内墙面
1.1.5厚聚合物防水涂料
	m2
	65.88
	
	

	42
	块料楼地面
	  300X300 防滑地砖面层做法
详国标05J909 地13B/LD16
  1.结合层厚度、砂浆配合比
:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合
层，表面撒水泥粉
  2.面层材料品种、规格、颜
色:8~10(10~15)厚地砖，干水
泥擦缝
	m2
	30.75
	
	

	43
	平面砂浆找平层
	  300X300 防滑地砖面层做法
详国标05J909 地13B/LD16
  1.找平层砂浆配合比、厚度
:1:3水泥砂浆或最薄处30厚
C20细石混凝土找坡层抹平、
水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	30.75
	
	

	44
	垫层
	  300X300 防滑地砖面层做法
详国标05J909 地13B/LD16
  1.60厚C15混凝土垫层
  2.素土夯实
	m3
	1.84
	
	

	45
	块料墙面
	  瓷砖内墙做法详国标
05J909    16D1/NQ32
  1.白水泥擦缝(或1:1彩色水
泥细砂砂浆勾缝)
  2.面砖
  3.4厚强力胶粉泥粘结层，
揉挤压实
  4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平
  5.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
	m2
	96.67
	
	

	46
	块料墙面
	  部位：白色油标砖，规格：
500*150*8mm
  1.DTG砂浆勾缝
  2.贴8~10厚外墙饰面砖，在
砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂
1道
  3.面砖粘贴面涂5厚胶粘剂
  4.12厚DP M15砂浆(1 : 3水泥砂浆)抹平
	m2
	92.45
	
	

	47
	块料墙面
	  部位：红色油标砖，规格：
240*60*8mm
  1.DTG砂浆勾缝
  2.贴8~10厚外墙饰面砖，在
砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂
1道
  3.面砖粘贴面涂5厚胶粘剂
  4.12厚DP M15砂浆(1 : 3水泥砂浆)抹平
	m2
	17.16
	
	

	48
	金属隔断
	1.隔板材料品种、规格、颜色
:双面彩钢岩棉夹芯板 规格：
4+50+4
	m2
	18.22
	
	

	49
	天棚吊顶
	  铝合金方板吊顶   净高
2600 国标05J909    棚
36B/DP20
  1.铝合金方板300*600与配
套专用龙骨固定
  2.与铝合金方板配套的专用
下层副龙骨联结,问距
<600(750)
  3."与安装型式配套的专用
上层主龙骨,间距<1200(1500)
  用吊件与钢筋吊杆联结后找
平"
  4.10号镀锌低碳钢丝(或
p8钢筋)吊杆，双向中距
<1200(1500)吊杆上部与板底
预留吊环(勾)固定
  5.现浇钢筋混凝土板底预留
ø10钢筋吊环(勾),双向中距
<1200(1500)
	m2
	30.68
	
	

	50
	散水、坡道
	细石混凝土散水   12J003-（
1B／A1）
1.聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌
缝
2.60厚C20细石混凝土面层，
撒1:1水泥砂子压实赶光
3.150厚3:7灰土
4.素土夯实，向外坡 3%~5%
	m2
	11.26
	
	

	51
	金属扶手、栏杆、栏板
	  无障碍扶手  12J926-（2／
H2）
  1.扶手材料种类、规格:φ
40*2不锈钢管扶手
  2.栏杆材料种类、规格:Ф
25x2不锈钢管立柱
  3.固定配件种类:预埋件
M2/F9
	m
	3.6
	
	

	52
	散水、坡道
	无障碍坡道（表面拉毛处理）
 12J003-（1B／A7）
1.50厚C20混凝土面层，随捣
随抹成粗麻面
2.100厚C20混凝土
3.300厚3:7灰土
4.素土夯实，向外坡 3%~5%
	m2
	1.8
	
	

	53
	石材台阶面
	  毛面花岗岩台阶（30厚花岗
岩）   12J003-（5B／B2）
  1.室外台阶防滑做法
12J003-（6／B8），花岗岩台
阶防滑槽
  2.30厚花岗岩踏步和踢面板
，灌稀水泥浆擦缝
  3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
粘结层，上撒素水泥
  4.素水泥浆一道
  5.60厚C20混凝土，台阶面
向外1%
  6.300厚3:7灰土
  7.素土夯实，向外坡 3%~5%
	m2
	10.98
	
	

	54
	成品隔断
	1.隔板材料品种、规格、颜色
:复合树脂板隔断详16J914-1 
，XT8  高2000
	m2
	23.95
	
	

	55
	成品隔断
	1.隔板材料品种、规格、颜色
:复合树脂板隔断
	m2
	2.56
	
	

	56
	镜面玻璃
	  成品化妆镜详16J914-1；3/XT25
  1.盥洗室台镜 (不带框 ≤1.0m2)
	m2
	1.26
	
	

	57
	洗漱台
	  20厚花岗岩洗手盆台面详
16J914-1；XT12
  1.花岗岩洗漱台 (≤1m2)
	m2
	1.6
	
	

	58
	无障碍卫生间扶手
	1.无障碍卫生间扶手
	套
	1
	
	

	59
	沉降观测点
	  1.沉降观测点(φ20不锈钢)
	个
	4
	
	

	60
	陶瓷盥洗池
	  陶瓷盥洗池详16J914-1 -
4/XT24
  1.陶瓷成品水池
560*456*330（H）
	个
	2
	
	

	61
	可折叠多功能台
	  1.可折叠多功能台
(800*400)
	个
	1
	
	

	二
	安装单位工程

	1
	配电箱
	  1.名称：照明配电箱AR1
	台
	1
	
	

	2
	配电箱
	  1.名称：拆除及安装落地箱
1000*600*450（含彩绘）
  2.配电箱基础采用10#槽钢
制作、安装
  3.C20砼基础,上下均配Φ
16◎200钢筋网,配电箱四周抹
M10.0防水砂浆
	台
	1
	
	

	3
	接地极
	  1.接地极：采用
50*5*2500镀锌角钢
	根
	3
	
	

	4
	接地母线
	  1.名称：接地母线敷设
  2.采用40*4镀锌扁钢
	m
	13.51
	
	

	5
	荧光灯
	  1.名称：LED节能型方形吸
顶灯2*18W/双管6700Lm
	套
	3
	
	

	6
	装饰灯
	  1.名称：射灯
	套
	2
	
	

	7
	照明开关
	  1.名称：暗装二联单控开关
A86D2-10
	个
	4
	
	

	8
	插座
	  1.名称：三极插座(普通，
防水）
	个
	3
	
	

	9
	插座
	  1.名称：三极插座
	个
	3
	
	

	10
	小电器
	  1.名称：排气扇  220v
	个
	3
	
	

	11
	接线盒
	  1.名称：塑料灯头盒
	个
	8
	
	

	12
	接线盒
	  1.名称：塑料开关/插座盒
	个
	10
	
	

	13
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PVC管
  3.规格:DN32
  4.配置形式:埋地敷设
	m
	38.57
	
	

	14
	配管
	  1.名称:配管
  2.材质:PVC管
  3.规格:DN20
  4.配置形式:暗配
	m
	46.34
	
	

	15
	电力电缆
	  1.名称:电力电缆
  2.型号:YJV
  3.规格:3*6
  4.材质:铜芯
  5.电压等级：1KV及以下
	m
	44.53
	
	

	16
	电力电缆头
	  1.名称:电力电缆头
  2.型号:YJV
  3.规格:3*6
  4.材质:铜芯
  5.电压等级：1KV及以下
	个
	2
	
	

	17
	配线
	  1.名称:配线
  2.配线形式:管内穿线
  3.规格:WDZB-BYJ-2.5
  4.材质:铜芯
	m
	71.34
	
	

	18
	配线
	  1.名称:配线
  2.配线形式:管内穿线
  3.规格:WDZB-BYJ-4
  4.材质:铜芯
	m
	73.68
	
	

	19
	避雷网
	  1.明装避雷带:采用￠12镀
锌圆钢沿屋面四周支设
  2.接地测试点安装
	m
	43.64
	
	

	20
	避雷引下线
	  1.避雷引下线敷设：利用建
筑结构钢筋引下
  2.柱钢筋与圈梁钢筋焊接
	m
	19
	
	

	21
	均压环
	1.接地联线：利用地梁底部的
两条≥￠12主筋周圈焊通，并
与引下线焊通
	m
	33.8
	
	

	22
	接地装置
	  1.名称：接地系统测试
  2.类别：接地网
	系统
	1
	
	

	23
	管沟土方
	  1.名称：沟槽挖填
  2.普通土
	m
	19.81
	
	

	24
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PPR塑料给水
管DN25
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	15.2
	
	

	25
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PPR塑料给水
管DN20
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	6.93
	
	

	26
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:给水
  3.材质、规格:PPR塑料给水
管DN15
  4.连接形式:热熔连接
  5.压力试验及吹、洗设计要
求:冲洗、消毒
	m
	7.58
	
	

	27
	水表
	  1.名称：水表 DN25
	个
	1
	
	

	28
	螺纹阀门
	  1.名称：截止阀 DN25
	个
	1
	
	

	29
	凿(压)槽
	  1.名称：剔堵槽、沟 砖结构
  2.宽mm*深mm (70*70)
	m
	21.39
	
	

	30
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:污水
  3.材质、规格:UPVC塑料排
水管 DN100
  4.连接形式:粘接
	m
	17.66
	
	

	31
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:污水
  3.材质、规格:UPVC塑料排
水管 DN75
  4.连接形式:粘接
	m
	6.37
	
	

	32
	塑料管
	  1.安装部位:室内
  2.介质:污水
  3.材质、规格:UPVC塑料排
水管 DN50
  4.连接形式:粘接
	m
	6.98
	
	

	33
	给、排水附(配)件
	  1.名称：地漏DN50
	个
	2
	
	

	34
	大便器
	  1.名称：蹲式大便器
	组
	5
	
	

	35
	大便器
	  1.名称：残卫坐式大便器
  2.含扶手
	组
	1
	
	

	36
	小便器
	  1.名称：感应式壁挂小便器
	组
	2
	
	

	37
	洗脸盆
	  1.名称：台上式洗脸盆
	组
	2
	
	

	38
	洗脸盆
	  1.名称：残卫洗脸盆
  2.含扶手
	组
	1
	
	

	39
	其他成品卫生器具
	  1.名称：成品拖布池
	组
	2
	
	

	40
	管沟土方
	1.管道挖填土方 (管道公称直
径(100mm以内)   0.6m深)
	m
	21.93
	
	

	41
	管沟土方
	1.管道挖填土方 (管道公称直
径(50mm以内)  0.6m深)
	m
	3.83
	
	

	小计
	

	措施项目费

	1
	墙面脚手架
	  1.墙高:3.1m
	m2
	47.43
	
	

	2
	墙面脚手架
	  1.墙高:4.3/5m
	m2
	145.62
	
	

	3
	二次搬运
	  1.搬运内容：建筑材料
	项
	1
	
	

	4
	树木支撑架
	1.杉木桩(四脚桩)
	株
	1
	
	

	5
	大型机械设备进出
场及安拆
	  1.履带式单斗挖掘机进出场
费 (1m3以外)
	项
	1
	
	

	6
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫
层
	m2
	3
	
	

	7
	基础模板
	  1.满堂基础、桩承台 (无梁
式)
	m2
	14.6
	
	

	8
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
	m2
	73.36
	
	

	9
	构造柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
	m2
	25.83
	
	

	10
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	10.84
	
	

	11
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	1.65
	
	

	12
	有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板
	m2
	142.3
	
	

	13
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	77.22
	
	

	14
	外脚手架及垂直封
闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双
排 建筑物高度30m以内
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	102.24
	
	

	15
	压顶模板
	1.压顶
	m2
	1.81
	
	

	16
	脚手架搭拆
	 
	项
	2
	
	

	劳务分包暂定总价（含税3%）
	



PAGE  


